## Alternatieve maatregelen
Maatregel code | Naam Maatregel | Alternatieve Maatregel | Alternatieve Maatregel Omschrijving
GA1 | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. | Gebruik een GACS. | Met een GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (gacs) wordt invulling gegeven aan de vereisten van een EBS.
GB1 | Isoleer spouwmuren van gebouwen. | Isoleer de gevel aan de binnen- of buitenzijde. | Door aan de binnenzijde of buitenzijde isolatie aan te brengen, kan een hogere isolatiegraad worden behaald. Afhankelijk van de dikte vand de spouw kan hier een grotere besparing mee worden behaald. De kosten hiervan liggen echter ook hoger.
GB2 | Isoleer platte daken (bovenop de dakbedekking). | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Door het aanbrengen van isolatie op ongeïsoleerde daken wordt hetzelfde effect bereikt. Kies voor dit alternatief als de dakbedekking aan vervanging toe is.
GB4 | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Pas isolatie toe op ongeisoleerde daken bovenop de dakbedekking (omgekeerd dak). | Energetisch maakt het niet uit of de isolatie onder of op de dakbedekking ligt. Als het dakleer nog goed is, dan is isolatie bovenop het leer toepassen direct toepasbaar en verdient dat de voorkeur.
GB5 | Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. | Pas drievoudig glas of vacuümglas toe | Door het toepassen van drievoudig glas of vacuümglas kan een nog hogere besparing worden gerealiseerd. Naar de toekomst toe kan dit een verstandige keuze zijn.
GB6 | Vervang in bestaande kozijnen en ramen dubbelglas door HR++-glas. | Pas drievoudig glas of vacuümglas toe | Door het toepassen van drievoudig glas of vacuümglas kan een nog hogere besparing worden gerealiseerd. Naar de toekomst toe kan dit een verstandige keuze zijn.
GB8 | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Plaats naast bedrijfsdeuren een aparte gewone deur voor doorgang van personen. | Door het plaatsen van een deur naast de overheaddeur hoeft de overheaddeur niet meer voor personentoegang te worden gebruikt. Daardoor staat de overheaddeur minder vaak open.
GC1 | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Regel de periodes en temperaturen voor verwarming automatisch via het gebouwbeheersysteem. | Als er een gebouwbeheersysteem aanwezig is, dan is het mogelijk om de kloktijden via dat systeem te regelen.
GC2 | Pas naast de bestaande verwarmingsketel een elektrische warmtepomp toe. | Pas een warmtepomp met de bodem of restwarmte als energiebron toe om het energiegebruik voor verwarming te beperken. | Uit de bodem is vaak nog meer energie te winnen als via de buitenlucht. De warmtepomp wordt daarmee nog efficienter. De investering voor een bodemwarmtepomp is wel aanzienlijk hoger dan een warmtepomp op buitenlucht.
GC3 | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Regel de aanvoertemperatuur via het gebouwbeheersysteem | De aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt geregeld via het gebouwbeheersysteem. Regeling vindt automatisch plaats op basis van de buitentemperatuur en/of weersvoorspelling.
GC8 | Vervang directgestookte gasheaters in bedrijfshallen door directgestookte HR-gasheaters. | Pas een andere verwarmingsysteem toe voor de verwarming van de bedrijfshal. | Er zijn verschillende verwarmingssystemen welke als alternatief kunnen dienen. Voorbeelden zijn infraroodpanelen, donkere stralers en indirecte systemen die gevoed zijn met een warmtepomp.
GD1 | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Pas in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer sturing van de ventilatie toe op basis van CO2 meting in verschillende zones. | Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer sturing van de ventilatie toe te passen op basis van CO2 meting in verschillende zones wordt nog meer energie bespaard. De investering van deze maatregel is wel hoger.
GE2 | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | Gebruik bij douches een doorstroombegrenzer. | Toepassing van een doorstroombegrenzer (perlator) beperkt de waterstroom naar de douchekop. Hierdoor wordt minder warm water gebruikt.
GE3 | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. | Pas een warmtepompboiler (in combinatie met een zonneboiler) toe. | Door het toepassen van een warmtepomp wordt water nog efficienter opgewarmd. De terugverdientijd is dan wel iets langer. Door aanvullend een zonneboiler te plaatsen is nog minder energie nodig voor de verwarming van het water.
GF2 | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF3 | Vervang T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF4 | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.
GF5 | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. | Vervang de armaturen door armaturen met LED-lampen. | In plaats van het vervangen van alleen de lamp kan ook de complete armatuur vervangen worden.