## Bedrijfsgegevens
Offerte aanvraag Wmo-hulpmiddelen, Zaanstreek-Waterland 2025
Handelsnaam | <>
Contactpersoon | <>
Telefoonnummer | <>
Datum ingevuld | <> | dd-mnd-jj
- Alle prijzen exclusief BTW invullen.
- U dient de grijze vlakken in te vullen.
- Daar waar geen prijzen zijn ingevuld zullen wij dit lezen als prijs is 0,--
- Met uitzondering van categorie 18,19 en 20 dient u 2 of 3 verschillende merken aan te bieden.
© Aelmo BV
Niets uit deze prijzenbladen mag worden gewijzigd, aangepast, vermenigvuldigd
en/of aangewend worden voor andere doeleinden dan deze offerteaanvraag,
zonder voorafgaande, schriftelijke, toestemming van Aelmo BV

## 1 Hoepelrol incidenteel gebr_li
Hoepelrolstoel voor incidenteel gebruik (lichtgewicht uitvoering)
Gebruik | Hoofdzakelijk als er sprake is van een korte gebruiksduur en/of incidenteel gebruik.
Omgeving | Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker kan zelf rijden maar zal ook regelmatig worden geduwd.
Zithouding | De zithouding is niet instelbaar.
Meeneembaarheid | Belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen.
Hoepelrolstoel voor incidenteel gebruik (lichtgewicht uitvoering) | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• lichtgewicht, max. transport gewicht zonder wielen 13 kg
• vouwbaar kruisframe
• 24 ” quick release achterwielen
• zwenkwielen voor
• “slappe” zitmat
• los zitkussen
• slappe rugbekleding
• standaard beensteunen afneembaar en wegzwenkbaar
• kuitband of hielbanden
• lange armleuningen, afneembaar of opklapbaar
• door begeleider in hoogte verstelbare duwhandvatten
• trapdop(pen) links en/of rechts
• stokhouder
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 2 Handrolst. algemeen
Hoepelrolstoel voor actief, semipermanent/algemeen gebruik, vouwframe
Gebruik | Bij het zelfstandig uitvoeren van adl activiteiten.
Omgeving | Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker kan zelf rijden, maar kan ook geduwd worden.
Zithouding | De zithouding is goed in te stellen op de gebruiker.
Meeneembaarheid | Belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen.
Hoepelrolstoel voor actief, semipermanent/algemeen gebruik, vouwframe | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• max. standaard transportgewicht zonder wielen 15 kg
• vouwbaar kruisframe
• 24” quick release achterwielen met luchtbanden
• zwenkwielen voor
• horizontale en verticale asgat in- of verstelling
• "slappe" zitting met los zitkussen dan wel gepolsterde zitting met zitplaat als basis, eventueel gesingeld
• slappe individueel instrelbare - of gepolsterde rugbekleding
• rugspanstang, indien voorzien van slappe rugbekleding
• instelbare rughoek
• standaard beensteunen afneembaar en wegzwenkbaar
• hoek instelbare of verstelbare voetplaten
• kuitband of hielbanden
• in hoogte instelbare of verstelbare armleuningen, afneembaar of opklapbaar
• door begeleider in hoogte verstelbare duwhandvatten
• trapdop(pen) links en/of rechts
• voldoet aan de ISO 7176-19
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 4 Actief, vastframe
Actief rolstoelen, vastframe
Gebruik | Bij het zelfstandig uitvoeren van adl activiteiten. De nadruk ligt op de rijeigenschappen.
Omgeving | Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker rijdt zelf.
Zithouding | De zithouding is instelbaar.
Meeneembaarheid | Zeer belangrijk, te verkleinen.
Actief rolstoelen, vastframe | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• lichtgewicht, max. transport gewicht zonder wielen 10 kg • Kinderstoelen, max. transport gewicht zonder wielen 15 kg
• vast frame
• 24” quick release achterwielen met luchtbanden
• zwenkwielen voor
• horizontale en verticale asgat in- of verstelling
• “slappe” zitmat
• los zitkussen
• rugbekleding, voorzien van spanbanden voor individuele instelling van de rug
• instelbare rughoek
• beensteun
• kuitband
• mogelijkheid van in hoogte instelbare of verstelbare armsteunen
• Minimaal 1 van de 2 aangeboden merk/typen,voldoen aan de ISO 7176-19.
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 5 Comfortrol perm langdrd gebr
Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik, al dan niet met geïntegreerde elektrische ondersteuning
Gebruik | Hoofdzakelijk als er sprake is van een lange aaneengesloten gebruiksduur.
Omgeving | Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker wordt hoofdzakelijk geduwd.
Zithouding | De zithouding is permanent instelbaar.
Meeneembaarheid | Minder belangrijk, rolstoel is niet verkleinbaar.
Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik, al dan niet met geïntegreerde elektrische ondersteuning | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• frame met permanent bedienbare mechanische kantelverstelling, waarbij het complete zitframe te kantelen is
• achterwielen met een maat tussen de 12"en 16", massief of luchtbanden. Minimaal 1 van de 2 aangeboden merk/typen, moeten ook leverbaar zijn met 20"of 22"of 24" achterwielen.
• zwenkwielen voor
• gepolsterde zitting met zitplaat als basis, eventueel gesingeld
• gepolsterde rug
• instelbare of verstelbare rughoek
• hoofdsteun
• standaard (comfort) beensteunen of eendelige beensteun
• hoek instelbare of verstelbare voetplaten, voetplaat
• kuitband of hielbanden
• in hoogte instelbare of verstelbare armleuningen, afneembaar of opklapbaar
• door begeleider in hoogte verstelbare duwhandvatten/duwbeugel
• trapdop(pen) links en/of rechts
• voldoet aan de ISO 7176-19
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 6 Elro semi perm gebr_huis
Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, in en om het huis
Gebruik | Dagelijks gedurende langere tijd, vanwege de woonomgeving is het een compacte, goed wendbare rolstoel.
Omgeving | Hoofdzakelijk in huis maar ook beperkt buiten.
Verplaatsen | Gezien de beperkingen van de gebruiker is een elektrische aandrijving met elektronische besturing voor twee aandrijfmotoren noodzakelijk.
Zithouding | De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zonodig elektrisch bediend).
Meeneembaarheid | De rolstoel is niet demontabel.
Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, in en om het huis | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• vast metalen frame
• maximum snelheid 6 km per uur, programmeerbaar tot lagere waarden
• aandrijfwielen achter, voor of midden
• gepolsterde zitting en rugleuning
• instelbare rughoek
• standaard beensteunen afneembaar of eendelige beensteun
• kuitband, hielbanden of kuitplaat
• in hoogte instelbare of verstelbare armleuningen, afneembaar of opklapbaar
• besturingskast rechts of links parallel wegzwenkbaar
• onderhoudsvrije accu’s en oplader
• kleine draaicircel
• voldoet aan de ISO 7176-19
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw
Het aangeboden middel dient af-fabriek minimaal uitgerust kunnen worden met: elektrische hoog-laag, -rughoek, -kantel en -beensteunverstelling | Ja/Nee | Ja/Nee

## 7 Elro semi perm gebr_binbui
Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, binnen/buiten
Gebruik | Dagelijks gedurende meerdere uren per dag. Omdat de rolstoel zowel buitenshuis als binnenshuis wordt gebruikt is een compacte, stabiele rolstoel noodzakelijk welke ook voor langere afstanden en bij hogere snelheden comfortabel is.
Omgeving | Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen | Gezien de beperkingen van de gebruiker is een elektrische aandrijving met elektronische besturing voor twee aandrijfmotoren noodzakelijk.
Zithouding | De zithouding is instelbaar/verstelbaar (zonodig elektrisch bediend) er zijn veel standaard opties leverbaar om de zithouding te optimaliseren.
Meeneembaarheid | De rolstoel is niet demontabel.
Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, binnen/buiten | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• vast metalen frame
• Snelheid tenminste 10 km per uur, programmeerbaar tot lagere waarden
• aandrijfwielen achter, voor of midden
• gepolsterde zitting en rugleuning
• instelbare rughoek
• standaard beensteunen afneembaar of eendelige beensteun
• kuitband, hielbanden of kuitplaat
• in hoogte instelbare of verstelbare armleuningen, afneembaar of opklapbaar
• besturingskast rechts of links parallel wegzwenkbaar, geschikt om minimaal 2 elektrische aanpassingen te bedienen
• onderhoudsvrije accu’s en oplader
• verlichting en richtingaanwijzers
• voldoet aan de ISO 7176-19
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0
Het aangeboden middel dient af-fabriek minimaal uitgerust kunnen worden met: elektrische hoog-laag, -rughoek, -kantel en -beensteunverstelling | Ja/Nee | Ja/Nee

## 8 Scoot gebr woonomg
Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving
Gebruik | De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel.
Omgeving | Buitenshuis en in ruim toegankelijke gebouwen in de woonomgeving.
Verplaatsen | Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen.
Zithouding | De zithouding is beperkt in te stellen
Meeneembaarheid | De scootmobiel is beperkt demontabel.
Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• basis met één wiel voor en twee wielen achter
• maximum snelheid 12 km per uur (begrensbaar tot lagere waarden)
• actieradius minimaal 30 km
• stoel; met neerklapbare of uitneembare rug comfortabele polstering
• stoel met stoelslede
• stoel draaibaar met vergrendeling en armleuningen
• vering op (achter)wielen of op zitkolom
• hoekverstelbare stuurkolom
• onderhoudsvrije accu’s en oplader
• remlicht, verlichting en richtingaanwijzers
• boodschappenmand
• achteruitkijkspiegel
• stokhouder
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 9 Scoot buit gebruik
Scootmobielen voor buiten gebruik (inclusief extra geveerd)
Gebruik | De gebruiker heeft in het algemeen loopproblemen en maakt voor de langere afstanden gebruik van de scootmobiel.
Omgeving | Buitenshuis en voor langere afstanden.
Verplaatsen | Gezien de beperkingen van de gebruiker is er een elektrische aandrijving, de gebruiker beschikt wel over de capaciteit met de hand te sturen.
Zithouding | De zithouding is beperkt in te stellen
Meeneembaarheid | De scootmobiel is beperkt demontabel.
Scootmobielen voor buiten gebruik (inclusief extra geveerd) | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• basis met één wiel voor en twee wielen achter
• maximum snelheid 15 km per uur (begrensbaar tot lagere waarden)
• actieradius minimaal 40 km
• stoel; met neerklapbare of uitneembare rug comfortabele polstering
• stoel met stoelslede
• stoel draaibaar met vergrendeling en armleuningen
• vering op (achter)wielen en/of op zitkolom
• hoekverstelbare stuurkolom
• onderhoudsvrije accu’s en oplader
• remlicht, verlichting en richtingaanwijzers
• boodschappenmand
• achteruitkijkspiegel
• stokhouder
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 10a Driewielfietsen volwassene
Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, manueel
Gebruik | De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met stabiliteit van een tweewielfiets.
Omgeving | Buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de hand te sturen.
Zithouding | De zithouding is eenvoudig.
Meeneembaarheid | De fiets is niet demontabel.
Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, manueel | U geeft een merk op wat in de gehele range types voorziet | U geeft een merk op wat in de gehele range types voorziet
Standaardspecificaties
• basis met één wiel voor en twee wielen achter
• maatvoering geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar
• zadel in hoogte en hoek instelbaar
• stuur in hoogte en hoek instelbaar
• stuuruitslagbegrenzer
• free-wheel uitvoering
• gesloten kettingkast
• trommelrem of rollerbrakes
• minimaal drieversnellingsnaaf
• parkeerrem
• verlichting
• bel
• slot
• boodschappenmand
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 10b Driewielfietsen volwassen
Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, met elektrische ondersteuning
Gebruik | De gebruiker kan zelf fietsen maar heeft problemen met stabiliteit van een tweewielfiets en heeft ondersteuning bij het voortbewegen nodig
Omgeving | Buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker heeft de capaciteit om te fietsen en met de hand te sturen.
Zithouding | De zithouding is eenvoudig.
Meeneembaarheid | De fiets is niet demontabel.
Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, met elektrische ondersteuning | U geeft een merk op wat in de gehele range types voorziet | U geeft een merk op wat in de gehele range types voorziet
Standaardspecificaties
• basis met één wiel voor en twee wielen achter
• maatvoering geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar
• zadel in hoogte en hoek instelbaar
• stuur in hoogte en hoek instelbaar
• stuuruitslagbegrenzer
• free-wheel uitvoering
• gesloten kettingkast
• trommelrem of rollerbrakes
• minimaal drieversnellingsnaaf
• parkeerrem
• verlichting
• bel
• slot
• boodschappenmand
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 12 Buggy_s
Buggy's
Gebruik | Voor kinderen als er sprake is van een korte gebruiksduur en/of incidenteel gebruik.
Omgeving | Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker wordt altijd geduwd.
Zithouding | Zithouding is zeer eenvoudig en beperkt instelbaar.
Meeneembaarheid | Belangrijk, opvouwbaar en te verkleinen.
Buggy's | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• opvouwbaar
• fixatiegordel
• voetbank instelbaar
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 13 Kinderduwwandelwagens
Kinderduwwandelwagens
Gebruik | Voor kinderen voor zowel een kortere of langere gebruiksduur.
Omgeving | Zowel binnenshuis als buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker wordt altijd geduwd.
Zithouding | De zithouding is in meer of mindere mate instelbaar.
Meeneembaarheid | Belangrijk, opvouwbaar en/of verkleinbaar.
Kinderduwwandelwagens | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• opvouwbaar
• meerdere zitbreedtes leverbaar, dan wel instelbaar
• meerdere zitdieptes leverbaar, dan wel instelbaar
• zitunit met kantelvertelling
• fixatiegordel
• voetenplank instelbaar
• Minimaal 1 van de 2 aangeboden merk/typen,voldoen aan de ISO 7176-19.
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 15 Verrijdbare tilliften pas.
Verrijdbare tilliften (passief)
Gebruik | Hulpmiddel bij het tillen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken.
Omgeving | Binnenshuis.
Verplaatsen | Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift.
Zithouding | Liggend of zittend in een tilband.
Meeneembaarheid | Sommige liften zijn demontabel voor transport.
Verrijdbare tilliften (passief) | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• tilcapaciteit minimaal 125 kg
• tweepuntsjuk of 4-punts kanteljuk
• voorzien van remmen
• voorzien van accu(s) en lader
• elektrische hoogte verstelling
• tilband (vast dan wel flexibel)
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 16 Verrijdbare tilliften act
Verrijdbare tilliften (actief)
Gebruik | Hulpmiddel bij het ondersteunen van personen die niet op eigen kracht en op eigen benen een transfer kunnen maken.
Omgeving | Binnenshuis.
Verplaatsen | Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de ondersteuning en het bedienen en verrijden van de lift.
Zithouding | Persoon maakt een transfer in een ondersteund staande houding enige activiteit van de patiënt is gewenst.
Meeneembaarheid | Sommige liften zijn demontabel voor transport.
Verrijdbare tilliften (actief) | Merk/type | Merk/type
Standaardspecificaties
• tilcapaciteit minimaal 125 kg
• voorzien van remmen
• voorzien van accu(s) en lader
• elektrische sta op functie
• rugband (vast dan wel flexibel)
• voetenplaat
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw | 0

## 17a Eenvoudig Douche-toilet
Douche- en toiletvoorzieningen eenvoudig; al dan niet verrijdbaar, beperkt in hoogte instelbaar en niet kantelbaar.
Gebruik | Kort / incidenteel gebruik
Omgeving | Binnenshuis, ook in natte cel.
Verplaatsen | Al dan niet verrijdbaar
Zithouding | De zithouding is niet, tot beperkt instelbaar zoals zithoek en zithoogte.
Meeneembaarheid | Niet belangrijk
Douche- en toiletvoorzieningen eenvoudig; al dan niet verrijdbaar, beperkt in hoogte instelbaar en niet kantelbaar.
Merk 1 | <Merk>
Merk 2 | <merk>
Merk 3 | <Merk>
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw
Douche- en toiletvoorzieningen eenvoudig; al dan niet verrijdbaar, beperkt in hoogte instelbaar en niet kantelbaar. | 0

## 17b Compl. Douche-toilet
Douche/ toilethulpmiddelen complex; verrijdbaar en (permanent) in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar.
Gebruik | Kort / incidenteel gebruik
Omgeving | Binnenshuis, ook in natte cel.
Verplaatsen | Verrijdbaar
Zithouding | De zithouding is permanent verstelbaar zoals zithoek en zithoogte.
Meeneembaarheid | Niet belangrijk
Douche/ toilethulpmiddelen complex; verrijdbaar en (permanent) in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar.
Merk 1 | <Merk>
Merk 2 | <merk>
Merk 3 | <Merk>
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw
Douche/ toilethulpmiddelen complex; verrijdbaar en (permanent) in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar. | 0

## 17c Douche-toilet. koop
Eenvoudige Douche en toilethulpmiddelen koop tot € 750,00
Systematiek | U dient ten behoeve van de categorie douche en toilethulpmiddelen een drietal merken op te geven welke u in deze categorie gaat leveren, met het daarbij behorende kortingspercentage. Om deze categorie te beoordelen wordt een referentie catalogusprijs van € 750,00 aangehouden
Douche/ toilethulpmiddelen | TEN BEHOEVE VAN KOOP, VERSTREKKING IN EIGENDOM
| Merk |  | Referentieprijs | Kortingspercentage van het Bruto aanschafbedrag | All-in aanschaf- prijs
Merk 1 | <merk> |  | 750 | 0% | 750
Merk 2 | <merk>
Merk 3 | <merk>
| Referentieprijs | All-in aanschaf- prijs
Eenvoudige Douche en toilethulpmiddelen koop tot € 750,00 | 750 | 750

## 18a Duwaandr.
Universele "losse" elektrische duwondersteuning begeleider
Gebruik | De begeleider maakt gebruik van een handbewogen rolstoel en kan bij het duwen ondersteund worden door een elektrische duwondersteuning.
Omgeving | Binnenshuis en/of buitenshuis.
Verplaatsen | De begeleider wordt bij het voortbewegen van de rolstoel elektromotirisch ondersteund
Zithouding | N.v.t.
Meeneembaarheid | De aandrijving is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw
Universele "losse" elektrische duwondersteuning begeleider | 0

## 18b Hoepelaandr.
Universele "losse" elektrische hoepel- en/of joystickondersteuning voor gebruiker.
Gebruik | De gebruiker maakt gebruik van een handbewogen rolstoel en kan bij het rijden ondersteund worden middels een elektrische aandrijving, dan wel ondersteuning op de wielen.
Omgeving | Binnenshuis en/of buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker hoepelt al dan niet zelf en wordt bij het rijden elektromotorisch ondersteund.
Zithouding | N.v.t.
Meeneembaarheid | De aandrijving is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw
Universele "losse" elektrische hoepel- en/of joystickondersteuning voor gebruiker. | 0

## 19a Aankoppel fietsd. M
Universeel aankoppelbaar fietsdeel, manueel
Gebruik | De gebruiker maakt gebruik van een handbewogen rolstoel. Om zich sneller voort te kunnen bewegen over langere afstanden maakt men gebruik van een aankoppelbaar fietsdeel.
Omgeving | Buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker heeft de capaciteit langdurig met de handen een rondraaiende beweging te maken en te sturen.
Zithouding | N.v.t.
Meeneembaarheid | Het fietsdeel is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw
Universeel aankoppelbaar fietsdeel, manueel | 0

## 19b Aankoppel fietsd. E
Universeel aankoppelbaar fietsdeel, met elektrische ondersteuning
Gebruik | De gebruiker maakt gebruik van een handbewogen rolstoel. Om zich sneller voort te kunnen bewegen over langere afstanden maakt men gebruik van een aankoppelbaar fietsdeel, waarbij elektrische ondersteuning nodig is.
Omgeving | Buitenshuis.
Verplaatsen | De gebruiker heeft de capaciteit met de handen een rondraaiende beweging te maken en te sturen.
Zithouding | N.v.t.
Meeneembaarheid | Het fietsdeel is aan- en afkoppelbaar van de rolstoel.
All-in aanschafbedrag, categorie, nieuw
Universeel aankoppelbaar fietsdeel, met elektrische ondersteuning

## 20 Buiten std lev assortiment
Buiten standaard leveringsassortiment
Systematiek | U dient ten behoeve van de producten en accessoires die buiten het standaard leveringsassortiment en de standaard gedefinieerde categorieën 1 tot en met 19 vallen op te geven tegen welke condities u deze producten gaat leveren. Om deze categorie (20) te beoordelen wordt een referentie catalogusprijs van € 6.100,00 aangehouden.
| Referentieprijs | All-in leveringen, incl opties en accessoires korting op het Bruto aanschafbedrag | All-in aanschafbedrag
| 6100 | 0% | 6100
| Referentieprijs | All-in aanschafbedrag
Buiten standaard leveringsassortiment | 6100 | 6100

## Dienstverlening
All-in dienstverleningstarief, per middel, per maand.
Systematiek | U dient ten behoeve van het dienstverleningstarief op te geven per hulpmiddel, per maand, tegen welke condities u de dienstverlening gaat leveren.
Dienstverleningveringsassortiment | koopsituatie
| Totaal aantal uitstaande hulpmiddelen | Dienstverlenings tarief p/mnd | All-in dienstverlenings tarief per maand
Gemeente Edam-Volendam | 482 |  | 0
Gemeente Landsmeer | 114 | 0 | 0
Gemeente Oostzaan | 103 | 0 | 0
Gemeente Purmerend | 1811 | 0 | 0
Gemeente Waterland | 236 | 0 | 0
Gemeente Wormerland | 299 | 0 | 0
Gemeente Zaanstad | 2349 | 0 | 0
Totaal | 5394
Totaal bedrag dienstverlening per maand | 0
Totaal bedrag dienstverlening per jaar | 0

## Overzicht categorieën
Offerte aanvraag Wmo-hulpmiddelen, Zaanstreek-Waterland 2025
| Handelsnaam | <>
| Contactpersoon | <>
| Telefoonnummer | <>
| Datum ingevuld | <>
| Categorie, koop | All-in koopbedrag per categorie | All-in koopbedrag totaal | Indicatie nieuw gekocht per jaar
1 | Hoepelrolstoel voor incidenteel gebruik (lichtgewicht uitvoering) | 0 | 0 | 65
2 | Hoepelrolstoel voor actief, semipermanent/algemeen gebruik, vouwframe | 0 | 0 | 50
4 | Actief rolstoelen, vastframe | 0 | 0 | 35
5 | Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik, al dan niet met geïntegreerde elektrische ondersteuning | 0 | 0 | 5
6 | Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, in en om het huis | 0 | 0 | 5
7 | Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, binnen/buiten | 0 | 0 | 30
8 | Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving | 0 | 0 | 40
9 | Scootmobielen voor buiten gebruik (inclusief extra geveerd) | 0 | 0 | 135
10a | Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, manueel | 0 | 0 | 10
10b | Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, met elektrische ondersteuning | 0 | 0 | 45
12 | Buggy's | 0 | 0 | 10
13 | Kinderduwwandelwagens | 0 | 0 | 8
15 | Verrijdbare tilliften (passief) | 0 | 0 | 10
16 | Verrijdbare tilliften (actief) | 0 | 0 | 5
17a | Douche- en toiletvoorzieningen eenvoudig; al dan niet verrijdbaar, beperkt in hoogte instelbaar en niet kantelbaar. | 0 | 0 | 10
17b | Douche/ toilethulpmiddelen complex; verrijdbaar en (permanent) in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar. | 0 | 0 | 15
17c | Eenvoudige Douche en toilethulpmiddelen koop tot € 750,00 | 750 | 18750 | 25
18a | Universele "losse" elektrische duwondersteuning begeleider | 0 | 0 | 20
18b | Universele "losse" elektrische hoepel- en/of joystickondersteuning voor gebruiker. | 0 | 0 | 25
19a | Universeel aankoppelbaar fietsdeel, manueel | 0 | 0 | 3
19b | Universeel aankoppelbaar fietsdeel, met elektrische ondersteuning | 0 | 0 | 9
20 | Buiten standaard leveringsassortiment | 6100 | 183000 | 30
| All-in koopbedrag per jaar, nieuwe hulpmiddelen |  | 201750 | 590
| All-in dienstverleningstarief per jaar | 0
| All-in koopbedrag per jaar, nieuwe hulpmiddelen | 201750
Ondergrens = € 4.207.320,00 minimaal per jaar
| Totaalprijs per jaar |  |  | Bovengrens = € 5.178.240,00 maximaal per jaar
| P = | 201750
Bedragen zijn excl. btw

## Algemene afspraken
Offerte aanvraag Wmo-hulpmiddelen, Zaanstreek-Waterland 2025
Handelsnaam | <>
Contactpersoon | <>
Telefoonnummer | <>
Datum ingevuld | <>
Algemene afspraken Het uurloon en de voorrijkosten zullen gehanteerd worden in die gevallen waarin deze offerte aanvraag niet voorziet
Marktconform uurloon | Marktconforme voorrijkosten
0 | 0
Algemene korting op middelen voor klanten met een PGB
Korting
0%

## btw_percentages
Offerte aanvraag Wmo-hulpmiddelen, Zaanstreek-Waterland 2025
Handelsnaam | <>
Contactpersoon | <>
Telefoonnummer | <>
Datum ingevuld | <>
| Categorie | btw-percentage
1 | Hoepelrolstoel voor incidenteel gebruik (lichtgewicht uitvoering) | 9%
2 | Hoepelrolstoel voor actief, semipermanent/algemeen gebruik, vouwframe | 9%
4 | Actief rolstoelen, vastframe | 9%
5 | Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik, al dan niet met geïntegreerde elektrische ondersteuning | 9%
6 | Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, in en om het huis | 9%
7 | Elektrische rolstoelen voor (semi-)permanent gebruik, binnen/buiten | 9%
8 | Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving | 9%
9 | Scootmobielen voor buiten gebruik (inclusief extra geveerd) | 9%
10a | Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, manueel | 9%
10b | Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, met elektrische ondersteuning | 9%
12 | Buggy's | 9%
13 | Kinderduwwandelwagens | 9%
15 | Verrijdbare tilliften (passief) | 21%
16 | Verrijdbare tilliften (actief) | 21%
17a | Douche- en toiletvoorzieningen eenvoudig; al dan niet verrijdbaar, beperkt in hoogte instelbaar en niet kantelbaar. | 9%/21%
17b | Douche/ toilethulpmiddelen complex; verrijdbaar en (permanent) in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar. | 9%/21%
17c | Eenvoudige Douche en toilethulpmiddelen koop tot € 750,00 | 21%
18a | Universele "losse" elektrische duwondersteuning begeleider | 9%
18b | Universele "losse" elektrische hoepel- en/of joystickondersteuning voor gebruiker. | 9%
19a | Universeel aankoppelbaar fietsdeel, manueel | 9%
19b | Universeel aankoppelbaar fietsdeel, met elektrische ondersteuning | 9%
20 | Buiten standaard leveringsassortiment | 9%/21%

## Vaste restwaarde
Offerte aanvraag Wmo-hulpmiddelen, Zaanstreek-Waterland 2025
Handelsnaam | <>
Contactpersoon | <>
Telefoonnummer | <>
Datum ingevuld | <>
| Categorie | Vaste restwaarde
1 | 1: Hoepelrolstoel voor incidenteel gebruik (lichtgewicht uitvoering) | 25
2 | 2: Hoepelrolstoel voor actief, semipermanent/algemeen gebruik | 25
4 | 4: Actief rolstoelen, vastframe | 25
5 | 5: Comfortrolstoel voor permanent/langdurend gebruik, al dan niet met geïntegreerde duwondersteuning | 25
6 | 6: Elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, in en om het huis | 125
7 | 7: Elektrische rolstoelen voor (semi) permanent gebruik, binnen/ buiten | 125
8 | 8: Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving | 100
9 | 9: Scootmobiel voor buiten gebruik (incl. "extra" geveerd) | 100
10a | 10a: Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, manueel. | 50
10b | 10b: Driewielfietsen voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar, met elektrische ondersteuning. | 100
12 | 12: Buggy's | 10
13 | 13: Kinderduwwandelwagens | 25
15 | 15: Verrijdbare tilliften (passief) | 100
16 | 16: Verrijdbare tilliften (actief) | 100
17a | Douche- en toiletvoorzieningen eenvoudig; al dan niet verrijdbaar, beperkt in hoogte instelbaar en niet kantelbaar. | 15
17b | Douche/ toilethulpmiddelen complex; verrijdbaar en (permanent) in hoogte verstelbaar en/of kantelbaar. | 50
18a | 18a: Universele "losse" elektrische duwondersteuning begeleider | 50
18b | 18b: Universele "losse" elektrische hoepel- en/of joystickondersteuning voor gebruiker. | 100
19a | 19a: Universeel aankoppelbaar fietsdeel, manueel | 50
19b | 19b: Universeel aankoppelbaar fietsdeel, met elektrische ondersteuning | 50
20 | 20: Producten buiten "standaard" leveringsassortiment | PM
Vaste restwaarde:
Voor elektrisch voortbewogen middelen na het 10de jaar
Voor handbewogen middelen na het 15de jaar