## Programma van eisen
Programma van Eisen Stroke
Het algemeen gebruiksdoel van de producten is voor intra-arteriële thrombectomie.
Nr. | Omschrijving | Toelichting gewenst | KO | Voldoet J/N | Toelichting Inschrijver
Algemene eisen
1 | De producten zijn voorzien van een CE-markering met vermelding Notified Body. |  | KO
2 | De producten voldoen aan alle overige Nederlandse en Europese normering, wet- en regelgeving |  | KO
3 | Het Programma van Eisen (PvE) en de beantwoording van de inschrijver hierop is leidend. Indien na gunning en ordering blijkt dat de producten niet voldoen aan hetgeen door inschrijver in het PvE beantwoord is, dient inschrijver alsnog haar verplichtingen na te komen. Indien inschrijver haar verplichtingen binnen een redelijk te achten termijn en na schriftelijke ingebreke stelling, niet nakomt, kan het AMC de overeenkomst beeindigen en heeft het AMC het recht op terugbetaling van de geleverde producten, alsmede een schadevergoeding. |  | KO
4 | In geval van calamiteit/spoed dient er een Nederlands sprekende vertegenwoordiging bereikbaar te zijn tijdens kantooruren. |  | KO
5 | U gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van het AMC. |  | KO
6 | U gaat akkoord met de overeenkomst van het AMC. |  | KO
7 | U gaat akkoord met de operationele voorwaarden levering medische producten. |  | KO
8 | De prijzen staan gedurende de looptijd van het contract vast. |  | KO
9 | Het AMC wil 1 prijs voor alle stents en microcatheters die het AMC afneemt binnen de contractperiode bij de leverancier ongeacht het type / model / lengte etc. |  | KO
10 | De contractperiode is 2 jaar vast met een optie tot 2 maal 1 jaar verlenging. |  | KO
11 | De plafondprijzen zijn: Balloonguide catheter: 425 euro, Microcathether: 350 euro, Stentriever: 1400 euro |  | KO
Product en proceseisen
12 | Het AMC wil graag een aanspreekpunt voor al het materiaal rondom de stroke procedure. |  | KO
13 | U gaat akkoord met een kosteloze omruilgarantie indien sets richting verloopdatum (6 maanden voor t.h.t.) komen |  | KO
14 | Levering van de producten vindt binnen 5 werkdagen plaats. |  | KO
15 | U gaat akkoord dat de onderdelen los van elkaar besteld kunnen worden ipv de bekende stroke kit. |  | KO
16 | Spoedleveringen die voor 12 uur 's middag besteld zijn moeten dezelfde werkdag nog geleverd worden. Spoedleveringen die na 12 uur 's middags besteld worden moeten uiterlijk binnen 24 uur geleverd worden. |  | KO
17 | Bij backorders moeten er goede en gelijkwaardige alternatieven geleverd worden. Het alternatief moet pro-actief gemeld worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het AMC voordat het geleverd wordt. |  | KO
18 | De inschrijver is verantwoordelijk voor tracebility van de sets i.v.m. recalls |  | KO
19 | De stenttriever moet te plaatsen zijn in vaten met een diameter variërende van 2mm tot 6mm. |  | KO
20 | Balloonguide cathether: minimaal 2.1 mm (0.085 inch en compatible met 9F Introducer femoral vascular access |  | KO
21 | Microcatheter: minimaal 160 cm, alle gangbare microstentriever maten moeten compatible zijn met 0.021 inch ID |  | KO