## Blad1
NR | Functionaliteit | NR | Omschrijving
1 | Algemeen | 1.1 | Opdrachtnemer zorgt voor een vast aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
|  | 1.2 | Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden uit te voeren op alle Werkdagen en Weekenddagen (ook die binnen vakantieperiodes) met uitzondering van vastgestelde feestdagen.
|  | 1.3 | Opdrachtnemer kan sleutels krijgen op locatie, met uitzondering van de buitendeuren. Deze dienen te allen tijde in de gebouwen van Opdrachtgever te blijven. Bij verlies of beschadiging van een sleutel moet dit onmiddellijk worden gemeld bij de Opdrachtgever, zodat deze passende maatregelen kan nemen. De kosten voor verlies of vervangen van een (beschadigde) sleutel en eventuele vervolgschade (denk aan het vervangen van cilinders) zullen bij de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
|  | 1.4 | Opdrachtgever eist van Opdrachtnemer een noodnummer waar calamiteiten gedurende de voor Opdrachtgever gangbare openingstijden gemeld kunnen worden (zie aanbestedingsdocumenten paragraaf 1.1 voor openingstijden). Meldingen die na 17:00 uur worden gemeld dienen uiterlijk de volgende dag verholpen te worden.
|  | 1.5 | Afstemming van alle werkzaamheden vindt altijd in overleg met projectleider en/of facilitaire team van de locatie plaats zodat er te allen tijde rekening wordt gehouden dat onderwijsactiviteiten niet worden verstoord.
|  | 1.6 | Opdrachtnemer handelt bij uitvoering van deze Overeenkomst conform de (Nederlandse en Europese) wetten, verordeningen, maatregelen en voorschriften- zoals (NEN-normen), ARBO- en hygiënewetgeving- die door de rijksoverheid, de provinciale en/of gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de werkzaamheden waar dit Aanbestedingsdocument betrekking op heeft.
|  | 1.7 | Opdrachtnemer is in het bezit van alle wettelijke verplichte vergunningen voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening.
|  | 1.8 | Elke medewerker is in staat zich te allen tijde te kunnen legitimeren op grond van een geldig legitimatiebewijs.
|  | 1.9 | Indien personeel van de Opdrachtnemer zich niet conformeert aan de instructies en regelgeving, is de Opdrachtgever gerechtigd de betrokken medewerker direct en permanent de toegang tot de locaties te ontzeggen.
|  | 1.10 | Indien een medewerker niet voldoende functioneert zal de Opdrachtnemer deze medewerker, in overleg met de contactpersoon van Opdrachtgever, direct vervangen.
2 | Eisen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden | 2.1 | Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever meerdere (kleine en grote) opdrachten tegelijkertijd uit te kunnen voeren.
|  | 2.2 | Opdrachtnemer dient zich te allen tijde op de hoogte te stellen van de staat van de omgeving en opstallen waaraan hij de opgedragen werkzaamheden dient te verrichten. Zo nodig neemt hij maatregelen ter voorkoming van schade aan gebouwen en eigendommen van Opdrachtgever.
|  | 2.3 | Opdrachtnemer levert iedere ruimte na installatie van vloerbedekking en/of binnenlichtwering zodanig op dat de primaire werkzaamheden direct weer doorgang kunnen vinden (na het terugplaatsen van de meubels). De omgeving waarin de werkzaamheden worden verricht, moet na afronding in dezelfde staat worden opgeleverd als aangetroffen voor aanvang van de werkzaamheden.
|  | 2.4 | In de meeste gevallen draagt Opdrachtgever zorg voor het verplaatsen van meubels en dergelijke ter voorbereiding van de uit te voeren stofferingsklus. Mocht dit vanwege onverwachte omstandigheden niet lukken, dan verwacht Opdrachtgever in deze een proactieve houding van Opdrachtnemer waarbij ze in goed overleg met de eigen medewerkers van Opdrachtgever alsnog alles in het werk stellen om de meubels te verplaatsen om zodoende de klus volgens planning te laten verlopen.
|  | 2.5 | Er dient te allen tijde stofarm gewerkt te worden en Opdrachtnemer dient te zorgen voor een goede stofafzuiging.
|  | 2.6 | Opdrachtnemer moet alle werkzaamheden opleveren door Opdrachtgever de werkbon of het proces-verbaal van oplevering te laten tekenen.
|  | 2.7 | Eigendommen van Opdrachtgever/gebruikers dienen zo nodig te worden afgeschermd tegen vervuiling of beschadiging.
|  | 2.8 | De Opdrachtgever stelt geen opslagcapaciteit ter beschikking. Voor (grootschalige) projecten is het in overleg mogelijk om incidentele opslag te krijgen (indien mogelijk).
|  | 2.9 | Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen onvoorwaardelijk samen te werken met de huisaannemers van de Opdrachtgever. Hierbij valt te denken aan het afstemmen en communiceren over werkzaamheden in eenzelfde project.
|  | 2.10 | Alle opdrachten worden gemeten in netto vloeroppervlak. Het snijverlies mag niet meegerekend worden. Ten behoeve van de prijsvorming dient het snijverlies in de m2-prijs verdisconteerd te zijn.
|  | 2.11 | Tapijttegels dienen geïnstalleerd te worden zonder gebruik van lijm. Dus met gebruik van TacTiles of vergelijkbaar.
|  | 2.12 | Voor de verschillende staffels dient Opdrachtnemer op andere wijze te acteren aangaande betreffende aanvragen. In een schema is weergegeven op welke wijze aanvragen plaatsvinden en wat de betreffende reactietijd hierop dient te zijn. Zie onderaan de tabel met responstijden.
3 | Eisen m.b.t. de werkzaamheden vloerbedekking in staffel 1 zie prijzenblad | 3.1 | Opdrachtgever zal reguliere aanvragen in deze staffel altijd per e-mail verzorgen. Opdrachtgever eist van Opdrachtnemer een reactietijd op deze aanvragen van maximaal 2 werkdagen (zie tabel bij eis 2.12 onderaan). Opdrachtnemer verstrekt een offerte en een maximaal benodigde afhandelingstijd.
|  | 3.2 | Reparaties dienen in één keer goed afgehandeld te worden.
|  | 3.3 | Wanneer door schade aan vloerbedekking of vloeren een gevaarlijke situatie ontstaat (urgente aanvraag) zal Opdrachtgever altijd telefonisch contact opnemen. Opdrachtgever eist een responstijd van maximaal 2 uur (zie tabel bij eis 2.12 onderaan). Noodreparatie of het veilig stellen van de situatie zal voor 9:00 uur de eerstvolgende werkdag moeten geschieden.
|  | 3.4 | Prijzen worden uitgevraagd op basis van uurloon . De uren die worden geteld zijn alleen de uren waarvoor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever werkzaamheden verricht op locatie. Het controleren van daadwerkelijk gemaakte uren t.o.v. gefactureerde uren zal steekproefsgewijs worden gedaan door Opdrachtgever.
|  | 3.5 | Het uurloon is een all-in prijs, inclusief alle voorkomende kosten, maar exclusief kosten voor materiaal en materieel hoger dan €100,- (per product/ per opdracht). Deze kosten mogen apart in rekening gebracht worden tegen marktconforme prijzen. Opdrachtgever zal deze materiaal- en materieel kosten steekproefsgewijs controleren op hoeveelheden en op prijsniveau. Kosten voor oa (niet uitsluitend) werkvoorbereiding, voorrijkosten, opnamekosten, kilometers, projectbegeleiding, overhead, afvalverwerking, opslagen, winst/risico, etc. dienen in de opgegeven tarieven opgenomen te zijn. Andere kosten dan uurloon en materiaal en materieel hoger dan €100,- mogen niet in rekening worden gebracht.
|  | 3.6 | Materiaal en werk derden wordt marktconform aangeboden. Opdrachtgever zal steekproefsgewijs controleren of Inschrijver marktconforme prijzen aanbiedt.
4 | Eisen m.b.t. de werkzaamheden vloerbedekking in staffel 2 zie prijzenblad | 4.1 | Opdrachtgever zal aanvragen in deze staffel (zie H8) altijd per e-mail versturen. Aanvragen in deze staffel worden voor 50% behandeld door projectleiders van Fontys vastgoed projecten en vastgoed beheer. De andere 50% door medewerkers (medewerkers Facilities) van Opdrachtgever op locatie. Opdrachtnemer verstrekt een offerte, een tekening met legplan en een maximaal benodigde afhandelingstijd. Opdrachtgever eist van Opdrachtnemer een passende offerte op deze aanvragen van maximaal 10 Werkdagen.
|  | 4.2 | Prijzen worden uitgevraagd op basis van alle noodzakelijke werkzaamheden zoals (niet uitputtend): • Slopen en (milieuvriendelijk) afvoeren bestaande vloerbedekking • Voorbehandelen (nieuwe) ondergronden • Stofarm schuren en stofzuigen van de ondergrond • Voorbewerken en egaliseren/stofarm schuren van de ondergrond • Verwerken en leggen van materiaal, toepassen TacTiles (of vergelijkbaar) bij tapijttegels • Lassen van naden en afkitten van randen en plinten. • Levering nieuwe vloerbedekking (alle materiaalkosten) •Gereedschappen en materieel
5 | Eisen m.b.t. de werkzaamheden vloerbedekking in staffel 3 | 5.1 | Opdrachtgever zal werkzaamheden in deze staffel altijd per e-mail aanvragen. Aanvragen in deze staffel worden altijd behandeld door projectleiders vastgoedprojecten en vastgoedbeheer.
|  | 5.2 | Opdrachtnemer verstrekt een offerte, een tekening met legplan en een maximaal benodigde afhandelingstijd. Opdrachtgever eist van Opdrachtnemer een passende offerte op deze aanvragen van maximaal 10 Werkdagen.
|  | 5.3 | Prijzen worden uitgevraagd op basis van alle noodzakelijke werkzaamheden zoals (niet uitputtend): • Slopen en (milieuvriendelijk) afvoeren bestaande vloerbedekking • Voorbehandelen (nieuwe) ondergronden • Stofarm schuren en stofzuigen van de ondergrond • Voorbewerken en egaliseren/stofarm schuren van de ondergrond • Verwerken en leggen van materiaal, toepassen TacTiles (of vergelijkbaar) bij tapijttegels • Lassen van naden en afkitten van randen en plinten. • Levering nieuwe vloerbedekking (alle materiaalkosten) •Gereedschappen en materieel
6 | Eisen m.b.t. de werkzaamheden binnenlichtwering | 6.1 | Opdrachtgever zal werkzaamheden in deze staffel altijd per e-mail aanvragen. Aanvragen worden behandeld door projectleiders vastgoedprojecten en vastgoedbeheer en door medewerkers Facilities van Opdrachtgever op locatie. Opdrachtgever eist van Opdrachtnemer een passende offerte op deze aanvragen van maximaal 10 Werkdagen.
|  | 6.2 | Prijzen worden uitgevraagd op basis van alle noodzakelijke werkzaamheden zoals (niet uitputtend): • Inmeten op locatie • Verwijderen en milieuvriendelijk afvoeren bestaande binnenlichtwering (indien aanwezig) • Aanbrengen en werkend opleveren van nieuwe binnenlichtwering • Materiaalkosten Gereedschappen en materieel
7 | Eisen m.b.t. planning en kwaliteit | 7.1 | De planning van de diverse werkzaamheden aan de vloerbedekking en binnenlichtwering hangt nauw samen met de planning van het onderwijs, waarbij in de vakantieweken extra ruimte is voor overlast veroorzakende werkzaamheden, terwijl er in de toetsweken geen enkele vorm van (geluids)hinder mag plaatsvinden. De Fontys jaaragenda (zie paragraaf 1,1 van het aanbestedingsdocument) zal door Fontys op afroep per schooljaar worden aangeleverd.
|  | 7.2 | Indien Opdrachtgever geen eisen stelt aan de termijn van uitvoering dient Opdrachtnemer Opdrachtgever/gebruiker minimaal 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk te informeren over de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden aan het betreffende project worden uitgevoerd. Tevens wordt hierbij aangegeven welke voorzieningen Opdrachtgever/gebruiker dient te treffen.
|  | 7.3 | In geval van opdrachtverstrekking middels een werkbon (voor bedragen tot € 2.500 incl. btw) zal Opdrachtnemer het tijdstip waarop de werkzaamheden plaatsvinden afstemmen met de medewerkers Facilities van de betreffende locatie.
|  | 7.4 | Opdrachtnemer garandeert dat werkzaamheden in een aaneengesloten periode van werkdagen binnen de overeengekomen planning worden uitgevoerd.
|  | 7.5 | Op geleverde producten, de verwerking en het aanbrengen van vloerbedekking eist Fontys duidelijk omschreven en vastgelegde fabrieksgarantie per product, met een minimum van drie jaar. Garantie gaat in vanaf het moment van oplevering.
|  | 7.6 | Opdrachtgever eist voor de binnenlichtwering een duidelijk omschreven en vastgelegde fabrieksgarantie, met een minimum van drie jaar garantie op product en montage én de garantie dat onderdelen minimaal zes jaar leverbaar zijn. Garantie gaat in vanaf het moment van oplevering.
|  | 7.7 | Indien het uitgevoerde werk gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, zal dit door Opdrachtnemer binnen 1 maand na melding door Opdrachtgever dienen te worden hersteld. Alle kosten van herstel en/of opheffing van gebreken en hieruit voortvloeiende vervolgschade of beschadigingen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
|  | 7.8 | Opdrachtnemer zorgt voor schriftelijk onderhoudsadvies op alle te installeren vloerbedekking en op te hangen binnenlichtwering
8 | Eisen m.b.t. personeel | 8.1 | Medewerkers van Opdrachtnemer dienen zich te conformeren aan de huisregels en ordemaatregelen van de Opdrachtgever (de huisregels zijn toegevoegd als bijlage XX). Reglement Huisregels en ordemaatregelen Fontys (2020, bijlage xx) en de Parkeerregelingen (bijlage xx).
|  | 8.2 | Medewerkers van Opdrachtnemer melden zich aan bij de receptie en vervolgens bij de aangewezen contactpersoon voor aanvang van de werkzaamheden en melden zich ook weer af na beëindiging van de werkzaamheden.
|  | 8.3 | Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat zijn medewerkers en eventueel in te zetten onderaannemers/derden herkenbare bedrijfskleding dragen.
|  | 8.4 | Opdrachtnemer mag stagiairs of leerlingen inzetten voor werkzaamheden, mits er een volwaardig vakman of begeleider aanwezig is. De maximale verhouding is daarbij 1 stagiair of leerling op 5 vakbekwame medewerkers.
|  | 8.5 | Projectleiders en voormannen zijn de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift. Op de werkvloer dient er minimaal een leidinggevende aanwezig te zijn die de Nederlandse taal machtig is.
|  | 8.6 | Medewerkers van Opdrachtnemer gebruiken geen radio of andere geluidsapparatuur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op locatie van de Opdrachtgever.
|  | 8.7 | Medewerkers van Opdrachtnemer mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van de gratis en betaalde faciliteiten zoals: toiletten, het restaurant en de drank- en/of snoepautomaten.
9 | Eisen m.b.t. veiligheid | 9.1 | De kosten voor het maken van een V&G (deel)plan zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Voor de reguliere werkzaamheden dient een overall V&G plan aangeleverd te worden, die jaarlijks geupdated wordt.
|  | 9.2 | Het personeel van Opdrachtnemer is bekend met de Arbowetgeving en treft de voor de uitvoering noodzakelijke (voorzorg)maatregelen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantoonbaar juist uitvoeren van de veiligheidsrichtlijnen die van toepassing zijn voor de branche.
|  | 9.3 | Opdrachtnemer moet Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van alle ongevallen en bijna ongevallen tijdens uitvoerende werkzaamheden bij Opdrachtgever. Tevens wenst Fontys direct op de hoogte gebracht te worden van de ondernomen maatregelen of noodzakelijke acties.
|  | 9.4 | Opdrachtnemer overlegt een keer per jaar een kopie van een geldig certificaat VCA* (één ster) en overlegt ter voorbereiding op ieder evaluatiegesprek het meest recente verslag toolboxmeeting.
|  | 9.5 | Opdrachtnemer dient al die maatregelen te nemen die nodig zijn om incidenten/ongevallen te voorkomen alsmede schade aan en diefstal van de eigendommen van de Opdrachtgever.
|  | 9.6 | Indien zich calamiteiten voordoen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op locatie dienen de medewerkers van Opdrachtnemer handelend op te treden. Opdrachtnemer dient ergere schade te voorkomen en direct de contactpersoon van Opdrachtgever te informeren over verdere acties. Uitvoerend personeel staat te allen tijde onder leiding en toezicht van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zorgt voor tussentijdse en eindcontroles op de werkzaamheden.
|  | 9.7 | Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de medewerkers van Opdrachtnemer en eventuele onderaannemers duidelijk zijn geïnstrueerd over praktische werkafspraken en specifieke procedures die ter plekke gelden.
10 | Eisen m.b.t. communicatie en rapportage | 10.1 | Opdrachtnemer dient van alle operationele overlegmomenten een schriftelijk verslag te maken en dit binnen vijf Werkdagen aan te leveren bij de prestatiemanager van Opdrachtgever.
|  | 10.2 | Opdrachtgever eist van Opdrachtnemer ter voorbereiding op een evaluatiegesprek een management rapportage. Deze rapportage dient uiterlijk 10 Werkdagen voor het geplande evaluatiegesprek (digitaal) aangeleverd te worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever. In beginsel betekent dit dat de rapportage ieder kwartaal aangeleverd moet worden.
|  | 10.3 | Inschrijver levert twee keer per jaar (uiterlijk 31 januari en 1 september) een managementrapportage aan bij Opdrachtgever. In een totaalrapportage brengt Inschrijver per project inzichtelijk: - Periode van uitvoering project (Q1, Q2, Q3, Q4) - Projectcode en gebouw - Aard van het project (nieuw, gedeeltelijk vervangen, spoed/reparatie, klacht) - Aantal m2 vloerbedekking per project en gerubriceerd per staffel - Materiaal vloerbedekking (lino, tapijttegels, pvc) - Type vloerbedekking (materiaal: stratos, essence, marmoleum etc) - Bevestigen vloerbedekking: verlijmd, tactiles (of gelijkwaardig) - Type lichtwering incl afmeting (materiaal: rolgordijn, lamellen, zonwering, gordijn, screen etc) - Hoeveelheid aangebrachte lichtwering - Een cumulatieve optelling over het gehele jaar van geinstalleerde vloerbedekking én binnenlichtwering. In de afdankfase (verwijderen van) vloerbedekking maakt Inschrijver in de rapportage per project inzichtelijk: - Het aantal m2 af te voeren tapijt, lino, tapijttegels, pvc - Is het af te voeren materiaal recyclebaar, voor hergebruik geschikt of als restafval afgevoerd - Is de hoeveelheid snijafval van nieuwe tapijttegels en linoleum voor hergebruik geschikt, recyclebaar of wordt het als restafval afgevoerd? Inschrijver rapporteert per project de CO2 uitstoot in kg of ton CO2.
|  | 10.4 | Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate afhandeling van alle ontvangen verstoringen of klachten over uitgevoerde werkzaamheden door hierbij de volgende aanwijzingen op te volgen: • verstoringen of klachten worden per e-mail of telefonisch ingediend bij Opdrachtnemer; • verstoringen van of klachten dienen op Werkdagen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee dagen te worden hersteld; • alle ontvangen verstoringen en klachten dienen op Werkdagen binnen 24-uur per e-mail schriftelijk te worden teruggekoppeld met de status van afhandeling; • alle klachten die door Opdrachtgever worden gemeld dienen door Opdrachtnemer te worden geregistreerd en een analyse hiervan dient aan de managementrapportage te worden toegevoegd.
|  | 10.5 | Opdrachtnemer dient zich in te spannen om de implementatie van de Overeenkomst goed te laten verlopen. De implementatie activiteiten dienen uiterlijk binnen drie maanden na gunning te zijn afgerond. De implementatie activiteiten omvatten onder meer: opstellen van communicatieschema en het communiceren daarvan en kennismakingsronde.
|  | 10.6 | Opdrachtnemer zorgt altijd voor een centraal contactpersoon die het overzicht heeft van alle (project)opdrachten die binnen Fontys plaatsvinden. Deze centrale contactpersoon draagt zorg voor synergie tussen de verschillende opdrachten en zorgt voor efficiënte en effectieve planning hiertussen.
|  | 10.7 | De door Opdrachtnemer in te zetten centrale contactpersoon en voorman zijn gedurende de gehele opdracht telefonisch bereikbaar. De telefoonnummers en e-mailadressen worden aan Opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht bekendgemaakt.
|  | 10.8 | Opdrachtnemer dient alle operationele overlegmomenten vast te legen en dit binnen tien Werkdagen aan te leveren bij de betreffende contactpersoon van Fontys. Tactische overleggen worden door Fontys vastgelegd.
|  | 10.9 | Indien Opdrachtgever behoefte heeft aan het verrichten van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden en -dagen zal hij hierover met Opdrachtnemer in overleg treden.
11 | Commerciële eisen | 11.1 | Iedere offerte dient voorzien te zijn van een open begroting waarbij de gevraagde onderdelen uit het prijzenblad minimaal opgenomen dienen te zijn.
|  | 11.2 | Opdrachtnemer mag geen meerwerk aanvangen zonder een expliciet (schriftelijk) akkoord van Opdrachtgever.
|  | 11.3 | Bij meer- en minderwerk dient een specificatie te worden overhandigd, die melding maakt van de hoeveelheid verwerkte m2/m1 of stuks en/of uren en gebruikte materialen, inclusief opslagen voor algemene kosten, winst en risico.
|  | 11.4 | Opdrachtnemer moet bij de facturatie zorgen dat de afgetekende werkbon bij de factuur wordt gevoegd. Facturen worden enkel na oplevering van werkzaamheden in behandeling genomen.
|  | 11.5 | Opdrachtgever is gerechtigd door haar aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met door haar van de Opdrachtnemer te vorderen bedragen.
12 | Eisen m.b.t. bestellen | 12.1 | Enkel door Opdrachtgever aangewezen functionarissen kunnen opdrachten plaatsen en zijn rechtsgeldig.
|  | 12.2 | Bestellingen hebben geen minimale ordergrootte en/of kennen geen minimale of maximale frequentie van afname.
|  | 12.3 | Nadere opdrachten onder de € 2.500, - incl. btw kunnen zonder nadere offerte rechtstreeks worden uitgevraagd middels een werkorder/ werkbon gemaakt door de Fontys V&F.
12 | Eisen m.b.t. duurzaamheid | 12.1 | Opdrachtnemer dient jaarlijks een gesprek met Opdrachtgever aan te gaan betreffende de ontwikkelingen in duurzaamheid, en indien van toepassing dient Opdrachtnemert in dit gesprek met duurzame alternatieven of verbeteringen te komen
|  | 12.2 | Opdrachtgever eist dat vloerbedekking (zachte stoffering) ingenomen wordt door de tapijtproducerende producenten voor hergebruik bij de productie van nieuw tapijt. Per project dient een bewijs hiervoor aan Opdrachtgever verstrekt te worden. Format van bewijs kan na gunning nader worden afgestemd.
|  | 12.3 | Afvalmaterialen worden opgeruimd en afgevoerd en dienen aantoonbaar gescheiden te worden. De Opdrachtnemer mag hierbij geen gebruik maken van de afvalstromen en voorzieningen van Opdrachtgever. Mogelijke asbesthoudende materialen worden direct bij de Opdrachtgever gemeld waarna in onderling overleg actie wordt ondernomen.
|  | 12.4 | Opdrachtgever eist, dat producten en diensten aan minimale duurzaamheidseisen voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde norm. Opdrachtnemer levert uitsluitend producten die voldoen aan de volgende eisen: Stoffen en preparaten die volgens de EU CLP Verordening 1272/2008 (zie EU CLP Verordening) en wijzigingen zijn geclassificeerd als carcinogeen (H350, H351), reprotoxisch (H360, H361), mutageen (H340, H341) mogen niet zijn toegepast. Daarnaast dient aan één van de volgende eisen te zijn voldaan: • Het product mag geen preparaten bevatten die geclassificeerd zijn als milieuschadelijk (H400, H410, H411, H412, H413). Of: • De totale hoeveelheid chemische stoffen geclassificeerd als milieuschadelijk (H400, H410, H411, H412, H413), mag niet hoger zijn dan 2 gewichtsprocent van het product. De hoeveelheid van iedere individuele stof mag niet meer bedragen dan 1 gewichtsprocent van het product. Tenslotte mag het product de volgende stoffen en preparaten niet bevatten: • Kleurstoffen en pigmenten die Pb (lood), Cd (cadmium), Hg (kwik), Cr (totaal chroom) of Cr (VI). • Gehalogeneerde brandvertragers. • De volgende ftalaten: DEHP, DBP en BBP. Toelichting voor inkopende organisatie H-zinnen (gevarenaanduiding) komen voor op verpakkingen van chemische stoffen/mengsels en op het voor deze chemische stoffen/mengsels verplichte veiligheidsinformatieblad. De letter H staat voor Hazard (Gevaar). Bij de eisen met betrekking tot stoffen die zijn geclassificeerd als milieugevaarlijk (H400, H410, H411, H412, H413 en combinaties van deze zinnen) kan door de inschrijver een keuze gemaakt worden uit twee eisen. Aan één van deze twee eisen moet zijn voldaan. Mogelijke bewijsmiddelen • keurmerken GuT (textiele vloerbedekking), Nordic Swan (vloerbedekking), Blaue Engel (vloerbedekking), Öko-tex 100 (woningtextiel), EU Ecolabelcertificaat of een gelijkwaardig keurmerk; • of gelijkwaardig.