## Nota van Inlichtingen
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument / 3.5 Geschiktheidseisen: overige minimumeisen | In deze paragraaf worden geschiktheidseisen (overige minimumeisen) gesteld op bedrijfsniveau, dit betreft SCIOS Scope 10 & 12 als ook VCA*(*). Hier mist een belangrijke certificering, het is van belang dat het bedrijf dat de inspecties gaat uitvoeren ook SCIOS Scope 8. Mogen wij er vanuit gaan dat deze geschiktheidseis (minimumeis) zal worden toegevoegd in deze paragraaf en dat dit ook dient te worden aangetoond? | Deze aanbesteding heeft betrekking op de NEN3140 en SCIOS Scope 10 en 12. SCIOS Scope 8 wordt nergens benoemd en is derhalve geen eis.
2 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.4 U geeft aan dat er aanvullend ook inspecties op gereedschappen van Muskusrattenbeheer (MRB) moeten worden uitgevoerd, echter staan deze niet op het inschrijvingsbiljet onder de optionele werkzaamheden. Vallen deze niet onder de herzieningsclausule? | De uitvoering van eventuele inspecties op gereedschappen van MRB zal geschieden op eenzelfde basis als inspecties op de gereedschappen van Waterbeheer en Zuiver, conform de daartoe geoffreerde prijs bij component 5 op het Inschrijfbiljet. In de regel zullen de gereedschappen van MRB centraal verzameld worden op een locatie van Zuiver of Waterbeheer.
3 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 huidige situatie. U benoemt hier het huidige systeem Ultimo al huidige werkwijze en proces. Aan de andere kant wilt u continu verbeteren qua werkwijze en proces. Wordt van opdrachtnemer verwacht hierin een adviserende of ondersteunende rol in te nemen, want dit staat niet in het Programma van Eisen benoemd. | Het uitgangspunt met betrekking tot de inventarisatie blijft Ultimo. Verbeteringen in de werkwijze en het proces zitten in de optimalisatie van de documentatie van onderhoud- en inspectiewerkzaamheden. De rol van ON hierin is het meewerken aan deze optimalisatie. Bijvoorbeeld door het aanleveren van volledige en passende documentatie t.b.v. de verrichte en te verichten inspecties, waaruit duidelijk en in één oogopslag gebreken en afkeuringen inzichtelijk worden.
4 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 huidige situatie. Het beheersysteem Ultimo wordt als huidige werkwijze. Krijgen wij hier als opdrachtnemer toegang toe en wat wordt verwacht wat er ingevoerd moet gaan worden? Hierover is niets in het PvE opgenomen. | HDSR stelt één (1) Ultimo-licentie beschikbaar voor ON. Bij aanvang van de opdracht zal HDSR een Ultimo-instructie verzorgen voor ON, die circa een halve werkdag zal duren. Additionele Ultimo-licenties en de besteedde uren van ON voor de instructie zijn voor haar eigen rekening. De invoer in Ultimo betreft het aanmelden van een uit te voeren opdracht voor ON door HDSR. De invoer van ON bestaat onder andere uit het afmelden van werkzaamheden, het beschrijven van uitgevoerde werkzaamheden en het uploaden van eventuele rapporten en certificaten.
5 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 huidige situatie. De huidige leverancier heeft ons inziens een aanzienlijk voordeel bij deze aanbesteding, zeker als het lopende contract niet opgenomen wordt in de nieuwe Raamovereenkomst. Hoe wordt door HDSR een gelijk speelveld voor alle inschrijvers geborgd? | Met de publicatie van de aanbesteding heeft HDSR alle relevante informatie over de opdracht gedeeld, zodat alle potentiële inschrijvers over dezelfde informatie beschikken en een gelijk speelveld is gewaarborgd. Tevens zal de huidige inspecteur niet deelnemen aan deze aanbesteding.
6 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 Huidige situatie. De omschrijving wekt de indruk, dat enkel de inspecties worden losgekoppeld van de onderhoudscontracten en dat HDSR een lopende overeenkomst voor de overige inspecties heeft met één leverancier. Is dit een juiste aanname of worden alle inspecties onder de nieuwe Raamovereenkomst gebracht? | Die aanname is correct, waarbij het contract met de huidige leverancier eindigt. Als het gaat om inspecties binnen de context van deze aanbesteding betreft het alleen de NEN3140-inspecties (en de optionele SCIOS Scope 10 en 12 inspecties). Alle onderhoudsinspecties en herstellingen van gebreken zijn niet in scope van deze opdracht. Met uitzondering van zeer kleine herstelling van bijvoorbeeld een snoer aan een apparaat, waarbij OG bepaald wat kleine herstellingen zijn (zie ook het antwoord op vraag 28).
7 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats. Opdrachtnemer dient zijn facturen eens per maand digitaal aan te leveren in PDF of SI-UBL format en te versturen naar facturen@hdsr.nl respectievelijk het netwerk https://peppolautoriteit.nl/.” Kunt aub uitleggen hoe orders / opdrachten zich verhouden tot de maandelijkse facturatie? | ON dient maandelijks achteraf te factureren over de in de betreffende maand uitgevoerde inspectiewerkzaamheden. ON dient apart te factureren voor inspectiewerkzaamheden aan objecten en installaties van a) Waterbeheer en van b) Zuiver, en voor inspecties aan c) gereedschappen, in verband met verschillende kostenplaatsen. ON ontvangt voor de genoemde groepen een Inkoopordernummer, dat op de facturen geplaatst dient te worden. Ten minste ieder boekjaar ontvangt ON nieuwe inkoopnummers.
8 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats. Opdrachtnemer dient zijn facturen eens per maand digitaal aan te leveren in PDF of SI-UBL format en te versturen naar facturen@hdsr.nl respectievelijk het netwerk https://peppolautoriteit.nl/.” Ontvangen wij ook een order per maand voor de te inspecteren objecten welke we maandelijks dienen te factureren? | In samenspraak tussen ON en HDSR wordt jaarlijks besproken welke inspecties plaats zullen vinden. Op basis van deze jaarplanning, waar ON dus zelf invloed op heeft, wordt duidelijk in welke maand welke inspecties plaats dienen te vinden. U factureert maandelijks achteraf over de in de betreffende maand uitgevoerde inspecties, conform de tarieven zoals gesteld in het door u ingediende Inschrijfbiljet.
9 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats. Opdrachtnemer dient zijn facturen eens per maand digitaal aan te leveren in PDF of SI-UBL format en te versturen naar facturen@hdsr.nl respectievelijk het netwerk https://peppolautoriteit.nl/.” . U vraagt maandelijks te factureren. Voeren we de werkzaamheden uit op basis nacalculatie of op basis van orders met vaste orderwaarde gebaseerd op de eenheidsprijzen per objectsoort zoals gevraagd in bijlage 4? | Zie antwoord op vraag 8.
10 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats”. Kan er per order welke wordt opgemaakt ook een percentage bij opdracht worden gefactureerd zodat we niet de gehele order hoeven voor te financieren? | Zie ook het antwoord op vraag 8. HDSR maakt binnen deze opdracht geen gebruik van voorfinanciering voor de uit te voeren inspectiewerkzaamheden, gezien de aard van de dienstverlening.
11 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats”. Vraagt u ons om 100% voor te financieren? Zo ja, hoe zien de orders er uit (per object, per maand, per inspectiejaar etc…)? | Zie antwoorden op vraag 7 t/m 10.
12 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | Kunnen er orders per jaar worden opgemaakt op basis van een inspectieplanning? | Zie antwoord op vraag 8
13 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats”. Welke facturatiemomenten stelt u voor indien er sprake is van orders met vaste orderwaarde in plaats van facturatie op basis van nacalculatie? | Zie antwoord op vraag 8.
14 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Indexatie vindt plaats volgens (jaarreekscijfer 2021=100). Vanwege het langdurige karakter van de overeenkomst is het mogelijk dat gedurende de overeenkomst het jaarreekscijfer vernieuwd wordt voor de resterende indexjaren. Dat houdt in dat de peilmomenten welke u stelt (q4 van jaartal x) niet meer beschikbaar zijn binnen jaarreekscijfer 2021=100) maar binnen een opvolgende jaarreeks. Kunt u een bepaling opnemen over hoe om te gaan met dit scenario? Voorstel is dat in dit scenario de opvolgende jaarreeks van toepassing is. | HDSR gaat akkoord met uw voorstel. Het volgende zal worden toegevoegd aan artikel 4.6 van bijlage 2: "Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst het CBS een nieuwe jaarcijferreeks zal hanteren voor voorgenoemde index, dan zal vanaf dat moment indexatie geschieden conform de opeenvolgende jaarreeks, zoals beschikbaar gesteld CBS."
15 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | U vraagt te indexeren volgens DPI 712 (commerciële dienstverlening en transport). DPI 712 ligt niet in lijn met de loonprijzenstijgingen voor inspecterende bedrijven welke onder de CAO metalektro vallen. Mag er geïndexeerd worden volgens Contractuele loonstijgingen inclusief bijzondere beloningen in categorie Metalektro zoals ook bepaald in de ALIB2024, opgesteld door Techniek Nederland? | HDSR ziet de DPI 712 index als het best passend bij de werkzaamheden vallend binnen de opdracht. Door het toestaan van indexering conform deze index beoogt HDSR de tarieven marktconform te houden. Het indexeren voorkomt ongewenste afwijkingen tussen marktconforme tarieven en de door u in de aanbesteding geoffreerde prijzen. Afwijkingen tussen de marktuniforme index en de door u gehanteerde CAO worden gezien als risico voor ON. HDSR wijst de algemene voorwaarden van ON van de hand. Bijzondere beloningen dient u te verdisconteren in het door u geoffreerde all-in tarief. Daarnaast is HDSR van mening dat de toepassing van bijzondere beloningen niet noodzakelijk is door het structurele, inplanbare karakter van de werkzaamheden.
16 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Is OG zich ervan bewust dat contractuele loonstijgingen in de Metalektro ook bijzondere beloningen omvatten en hoe verhoudt DPI 712 zich hiermee? | Zie antwoord op vraag 15.
17 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Wat zijn de gevolgen als onze indexeringsmethode afwijkt van de Metalektro-cao en de ALIB 2024-richtlijnen? | Zie antwoord op vraag 15.
18 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe voorkomt OG dat de gekozen indexeringsmethode op termijn leidt tot een ongewenste afwijking van de marktnorm? | Zie antwoord op vraag 15.
19 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe wordt binnen DPI 712 rekening gehouden met cao-verhogingen en bijzondere beloningen, zoals vereist in de Metalektro? | Zie antwoord op vraag 15.
20 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe waarborgt OG dat DPI 712 een eerlijke en marktconforme indexering biedt voor een partij die valt onder Metalektro? | Zie antwoord op vraag 15.
21 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Is OG zich ervan bewust dat DPI 712 kan afwijken van de cao-richtlijnen van de Metalektro en de ALIB 2024-richtlijnen van Techniek Nederland? | Zie antwoord op vraag 15.
22 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe sluit DPI 712 aan bij de beloningssystematiek binnen de branche (Metalektro) waarin wij opereren? | Zie antwoord op vraag 15.
23 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Wat is de reden dat OG specifiek kiest voor DPI 712 als indexeringsmethode? | Zie antwoord op vraag 15.
24 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | in de rekenmethode wordt als peilmoment q4 tov q4 voorgaand jaar genoemd. Echter is het gevraagde moment van aanreiken indexvoorstel 1 mei. Is de rekenmethode correct en dient deze zo aangehouden te worden? | De rekenmethode is correct en wordt gehandhaafd. Op het voorgestelde indexatiemoment zijn de voorlopige indexcijfers van Q4 over het afgelopen jaar bekend. Eind juni wordt gekeken of de doorgevoerde indexatie afwijkt van de op dat moment bekende definitieve indexcijfers van Q4. Evenetuele afwijkingen, zowel positief als negatief, worden verrekend.
25 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.4 | Is indexatie per boekjaar / kalenderjaar mogelijk? Dat zou meer in lijn liggen met bijlage 12 inventarisatielijst installaties en gereedschappen waarop is aangegeven welke inspecties in welke kalenderjaar dienen te worden uitgevoerd. Zo kunnen orderbonnen per kalenderjaar aangemaakt worden en voorkom je een tariefwijziging halverwege de inspectie van objecten per kalenderjaar. Ook ligt het dan meer in lijn met de peildatums DPI Q4 in de rekenformule. | Indexatie vindt plaats op 1 mei van ieder jaar, conform hetgeen daartoe gesteld in artikel 4.4 t/m 4.6 van de Overeenkomst. Zoals vermeld in de antwoorden op vraag 7 t/m 10 wordt er maandelijks gefactureerd. Het door u aangedragen risico omtrent tariefwijziging is daarom volgens HDSR niet van toepassing.
26 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.4 | Dienen we het Indexvoorstel per jaar uiterlijk op 1 mei aan te reiken en indexeren we daarmee per 1 juni of indexeren we per 1 mei en dient het indexvoorstel daarmee uiterlijk 1 april aangereikt te worden? | ON mag jaarlijks op 1 mei een indexering doorvoeren conform de daartoe gestelde procedure. ON dient het indexeringsverzoek uiterlijk één (1) maand voor de ingangsdatum van deze prijsindexering schriftelijk in te dienen bij HDSR. Indien u op 1 mei indexeert is het uiterlijke moment hiervoor inderdaad 1 april.
27 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Leidraad 5.3.3 | Wat bedoelt u met “Op welke wijze adviseert u over te plegen onderhoud”. Zijn dat herstelwerkzaamheden naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen of ook regulier onderhoud? | HDSR geeft bij de doelstellingen van het gunningscriterium aan: "De rapportages stellen medewerkers van HDSR en eventuele derden in staat om de bevindingen duidelijk te begrijpen (leesbaar en volledig), prioriteiten te stellen en passende vervolgstappen te ondernemen." Met de vraag over de wijze van adviseren over het te plegen onderhoud vraagt HDSR aan inschrijver om in te gaan op de wijze waarop inschrijver HDSR in staat stelt bovenstaande uit te voeren, bijvoorbeeld door het adviseren over vervolgstappen bij geconstateerde afwijkingen. Herstelwerkzaamheden en reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn niet in scope.
28 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 1, PvE | SPEC 003, het is toegestaan een defect snoer te vervangen. Wij zijn een inspectiebureau en doen in principe geen herstelwerkzaamheden. Is genoemde vervanging alleen toegestaan of een verplichting van ON? | HDSR beschouwt dit als onderdeel van de inspectiewerkzaamheden, waarbij een kleine vervanging toegestaan is, maar niet verplicht is indien deze eenvoudig door een inspecteur zelf kan worden uitgevoerd en akkoord bevonden is door HDSR. Dit betreft constateringen van bedradingen waarbij de aanpassing binnen de inspectie minimale inspanning vergt en de veiligheid hiermee direct wordt gewaarborgd. In overleg met OG mag een snoer van handgereedschap worden vervangen. Echter is dit in geen enkel geval een verplichting.