## Nota van Inlichtingen
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
Nota van Inlichtingen I - 17022025
1 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument / 3.5 Geschiktheidseisen: overige minimumeisen | In deze paragraaf worden geschiktheidseisen (overige minimumeisen) gesteld op bedrijfsniveau, dit betreft SCIOS Scope 10 & 12 als ook VCA*(*). Hier mist een belangrijke certificering, het is van belang dat het bedrijf dat de inspecties gaat uitvoeren ook SCIOS Scope 8. Mogen wij er vanuit gaan dat deze geschiktheidseis (minimumeis) zal worden toegevoegd in deze paragraaf en dat dit ook dient te worden aangetoond? | Deze aanbesteding heeft betrekking op de NEN3140 en SCIOS Scope 10 en 12. SCIOS Scope 8 wordt nergens benoemd en is derhalve geen eis.
2 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.4 U geeft aan dat er aanvullend ook inspecties op gereedschappen van Muskusrattenbeheer (MRB) moeten worden uitgevoerd, echter staan deze niet op het inschrijvingsbiljet onder de optionele werkzaamheden. Vallen deze niet onder de herzieningsclausule? | De uitvoering van eventuele inspecties op gereedschappen van MRB zal geschieden op eenzelfde basis als inspecties op de gereedschappen van Waterbeheer en Zuiver, conform de daartoe geoffreerde prijs bij component 5 op het Inschrijfbiljet. In de regel zullen de gereedschappen van MRB centraal verzameld worden op een locatie van Zuiver of Waterbeheer.
3 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 huidige situatie. U benoemt hier het huidige systeem Ultimo al huidige werkwijze en proces. Aan de andere kant wilt u continu verbeteren qua werkwijze en proces. Wordt van opdrachtnemer verwacht hierin een adviserende of ondersteunende rol in te nemen, want dit staat niet in het Programma van Eisen benoemd. | Het uitgangspunt met betrekking tot de inventarisatie blijft Ultimo. Verbeteringen in de werkwijze en het proces zitten in de optimalisatie van de documentatie van onderhoud- en inspectiewerkzaamheden. De rol van ON hierin is het meewerken aan deze optimalisatie. Bijvoorbeeld door het aanleveren van volledige en passende documentatie t.b.v. de verrichte en te verichten inspecties, waaruit duidelijk en in één oogopslag gebreken en afkeuringen inzichtelijk worden.
4 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 huidige situatie. Het beheersysteem Ultimo wordt als huidige werkwijze. Krijgen wij hier als opdrachtnemer toegang toe en wat wordt verwacht wat er ingevoerd moet gaan worden? Hierover is niets in het PvE opgenomen. | HDSR stelt één (1) Ultimo-licentie beschikbaar voor ON. Bij aanvang van de opdracht zal HDSR een Ultimo-instructie verzorgen voor ON, die circa een halve werkdag zal duren. Additionele Ultimo-licenties en de besteedde uren van ON voor de instructie zijn voor haar eigen rekening. De invoer in Ultimo betreft het aanmelden van een uit te voeren opdracht voor ON door HDSR. De invoer van ON bestaat onder andere uit het afmelden van werkzaamheden, het beschrijven van uitgevoerde werkzaamheden en het uploaden van eventuele rapporten en certificaten.
5 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 huidige situatie. De huidige leverancier heeft ons inziens een aanzienlijk voordeel bij deze aanbesteding, zeker als het lopende contract niet opgenomen wordt in de nieuwe Raamovereenkomst. Hoe wordt door HDSR een gelijk speelveld voor alle inschrijvers geborgd? | Met de publicatie van de aanbesteding heeft HDSR alle relevante informatie over de opdracht gedeeld, zodat alle potentiële inschrijvers over dezelfde informatie beschikken en een gelijk speelveld is gewaarborgd. Tevens zal de huidige inspecteur niet deelnemen aan deze aanbesteding.
6 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsdocument | 1.3.1 Huidige situatie. De omschrijving wekt de indruk, dat enkel de inspecties worden losgekoppeld van de onderhoudscontracten en dat HDSR een lopende overeenkomst voor de overige inspecties heeft met één leverancier. Is dit een juiste aanname of worden alle inspecties onder de nieuwe Raamovereenkomst gebracht? | Die aanname is correct, waarbij het contract met de huidige leverancier eindigt. Als het gaat om inspecties binnen de context van deze aanbesteding betreft het alleen de NEN3140-inspecties (en de optionele SCIOS Scope 10 en 12 inspecties). Alle onderhoudsinspecties en herstellingen van gebreken zijn niet in scope van deze opdracht. Met uitzondering van zeer kleine herstelling van bijvoorbeeld een snoer aan een apparaat, waarbij OG bepaald wat kleine herstellingen zijn (zie ook het antwoord op vraag 28).
7 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats. Opdrachtnemer dient zijn facturen eens per maand digitaal aan te leveren in PDF of SI-UBL format en te versturen naar facturen@hdsr.nl respectievelijk het netwerk https://peppolautoriteit.nl/.” Kunt aub uitleggen hoe orders / opdrachten zich verhouden tot de maandelijkse facturatie? | ON dient maandelijks achteraf te factureren over de in de betreffende maand uitgevoerde inspectiewerkzaamheden. ON dient apart te factureren voor inspectiewerkzaamheden aan objecten en installaties van a) Waterbeheer en van b) Zuiver, en voor inspecties aan c) gereedschappen, in verband met verschillende kostenplaatsen. ON ontvangt voor de genoemde groepen een Inkoopordernummer, dat op de facturen geplaatst dient te worden. Ten minste ieder boekjaar ontvangt ON nieuwe inkoopnummers.
8 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats. Opdrachtnemer dient zijn facturen eens per maand digitaal aan te leveren in PDF of SI-UBL format en te versturen naar facturen@hdsr.nl respectievelijk het netwerk https://peppolautoriteit.nl/.” Ontvangen wij ook een order per maand voor de te inspecteren objecten welke we maandelijks dienen te factureren? | In samenspraak tussen ON en HDSR wordt jaarlijks besproken welke inspecties plaats zullen vinden. Op basis van deze jaarplanning, waar ON dus zelf invloed op heeft, wordt duidelijk in welke maand welke inspecties plaats dienen te vinden. U factureert maandelijks achteraf over de in de betreffende maand uitgevoerde inspecties, conform de tarieven zoals gesteld in het door u ingediende Inschrijfbiljet.
9 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats. Opdrachtnemer dient zijn facturen eens per maand digitaal aan te leveren in PDF of SI-UBL format en te versturen naar facturen@hdsr.nl respectievelijk het netwerk https://peppolautoriteit.nl/.” . U vraagt maandelijks te factureren. Voeren we de werkzaamheden uit op basis nacalculatie of op basis van orders met vaste orderwaarde gebaseerd op de eenheidsprijzen per objectsoort zoals gevraagd in bijlage 4? | Zie antwoord op vraag 8.
10 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats”. Kan er per order welke wordt opgemaakt ook een percentage bij opdracht worden gefactureerd zodat we niet de gehele order hoeven voor te financieren? | Zie ook het antwoord op vraag 8. HDSR maakt binnen deze opdracht geen gebruik van voorfinanciering voor de uit te voeren inspectiewerkzaamheden, gezien de aard van de dienstverlening.
11 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats”. Vraagt u ons om 100% voor te financieren? Zo ja, hoe zien de orders er uit (per object, per maand, per inspectiejaar etc…)? | Zie antwoorden op vraag 7 t/m 10.
12 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | Kunnen er orders per jaar worden opgemaakt op basis van een inspectieplanning? | Zie antwoord op vraag 8
13 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.7 | “Facturatie vindt altijd achteraf plaats”. Welke facturatiemomenten stelt u voor indien er sprake is van orders met vaste orderwaarde in plaats van facturatie op basis van nacalculatie? | Zie antwoord op vraag 8.
14 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Indexatie vindt plaats volgens (jaarreekscijfer 2021=100). Vanwege het langdurige karakter van de overeenkomst is het mogelijk dat gedurende de overeenkomst het jaarreekscijfer vernieuwd wordt voor de resterende indexjaren. Dat houdt in dat de peilmomenten welke u stelt (q4 van jaartal x) niet meer beschikbaar zijn binnen jaarreekscijfer 2021=100) maar binnen een opvolgende jaarreeks. Kunt u een bepaling opnemen over hoe om te gaan met dit scenario? Voorstel is dat in dit scenario de opvolgende jaarreeks van toepassing is. | HDSR gaat akkoord met uw voorstel. Het volgende zal worden toegevoegd aan artikel 4.6 van bijlage 2: "Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst het CBS een nieuwe jaarcijferreeks zal hanteren voor voorgenoemde index, dan zal vanaf dat moment indexatie geschieden conform de opeenvolgende jaarreeks, zoals beschikbaar gesteld CBS."
15 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | U vraagt te indexeren volgens DPI 712 (commerciële dienstverlening en transport). DPI 712 ligt niet in lijn met de loonprijzenstijgingen voor inspecterende bedrijven welke onder de CAO metalektro vallen. Mag er geïndexeerd worden volgens Contractuele loonstijgingen inclusief bijzondere beloningen in categorie Metalektro zoals ook bepaald in de ALIB2024, opgesteld door Techniek Nederland? | HDSR ziet de DPI 712 index als het best passend bij de werkzaamheden vallend binnen de opdracht. Door het toestaan van indexering conform deze index beoogt HDSR de tarieven marktconform te houden. Het indexeren voorkomt ongewenste afwijkingen tussen marktconforme tarieven en de door u in de aanbesteding geoffreerde prijzen. Afwijkingen tussen de marktuniforme index en de door u gehanteerde CAO worden gezien als risico voor ON. HDSR wijst de algemene voorwaarden van ON van de hand. Bijzondere beloningen dient u te verdisconteren in het door u geoffreerde all-in tarief. Daarnaast is HDSR van mening dat de toepassing van bijzondere beloningen niet noodzakelijk is door het structurele, inplanbare karakter van de werkzaamheden.
16 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Is OG zich ervan bewust dat contractuele loonstijgingen in de Metalektro ook bijzondere beloningen omvatten en hoe verhoudt DPI 712 zich hiermee? | Zie antwoord op vraag 15.
17 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Wat zijn de gevolgen als onze indexeringsmethode afwijkt van de Metalektro-cao en de ALIB 2024-richtlijnen? | Zie antwoord op vraag 15.
18 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe voorkomt OG dat de gekozen indexeringsmethode op termijn leidt tot een ongewenste afwijking van de marktnorm? | Zie antwoord op vraag 15.
19 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe wordt binnen DPI 712 rekening gehouden met cao-verhogingen en bijzondere beloningen, zoals vereist in de Metalektro? | Zie antwoord op vraag 15.
20 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe waarborgt OG dat DPI 712 een eerlijke en marktconforme indexering biedt voor een partij die valt onder Metalektro? | Zie antwoord op vraag 15.
21 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Is OG zich ervan bewust dat DPI 712 kan afwijken van de cao-richtlijnen van de Metalektro en de ALIB 2024-richtlijnen van Techniek Nederland? | Zie antwoord op vraag 15.
22 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Hoe sluit DPI 712 aan bij de beloningssystematiek binnen de branche (Metalektro) waarin wij opereren? | Zie antwoord op vraag 15.
23 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | Wat is de reden dat OG specifiek kiest voor DPI 712 als indexeringsmethode? | Zie antwoord op vraag 15.
24 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.6 | in de rekenmethode wordt als peilmoment q4 tov q4 voorgaand jaar genoemd. Echter is het gevraagde moment van aanreiken indexvoorstel 1 mei. Is de rekenmethode correct en dient deze zo aangehouden te worden? | De rekenmethode is correct en wordt gehandhaafd. Op het voorgestelde indexatiemoment zijn de voorlopige indexcijfers van Q4 over het afgelopen jaar bekend. Eind juni wordt gekeken of de doorgevoerde indexatie afwijkt van de op dat moment bekende definitieve indexcijfers van Q4. Evenetuele afwijkingen, zowel positief als negatief, worden verrekend.
25 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.4 | Is indexatie per boekjaar / kalenderjaar mogelijk? Dat zou meer in lijn liggen met bijlage 12 inventarisatielijst installaties en gereedschappen waarop is aangegeven welke inspecties in welke kalenderjaar dienen te worden uitgevoerd. Zo kunnen orderbonnen per kalenderjaar aangemaakt worden en voorkom je een tariefwijziging halverwege de inspectie van objecten per kalenderjaar. Ook ligt het dan meer in lijn met de peildatums DPI Q4 in de rekenformule. | Indexatie vindt plaats op 1 mei van ieder jaar, conform hetgeen daartoe gesteld in artikel 4.4 t/m 4.6 van de Overeenkomst. Zoals vermeld in de antwoorden op vraag 7 t/m 10 wordt er maandelijks gefactureerd. Het door u aangedragen risico omtrent tariefwijziging is daarom volgens HDSR niet van toepassing.
26 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 2 artikel 4.4 | Dienen we het Indexvoorstel per jaar uiterlijk op 1 mei aan te reiken en indexeren we daarmee per 1 juni of indexeren we per 1 mei en dient het indexvoorstel daarmee uiterlijk 1 april aangereikt te worden? | ON mag jaarlijks op 1 mei een indexering doorvoeren conform de daartoe gestelde procedure. ON dient het indexeringsverzoek uiterlijk één (1) maand voor de ingangsdatum van deze prijsindexering schriftelijk in te dienen bij HDSR. Indien u op 1 mei indexeert is het uiterlijke moment hiervoor inderdaad 1 april.
27 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Leidraad 5.3.3 | Wat bedoelt u met “Op welke wijze adviseert u over te plegen onderhoud”. Zijn dat herstelwerkzaamheden naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen of ook regulier onderhoud? | HDSR geeft bij de doelstellingen van het gunningscriterium aan: "De rapportages stellen medewerkers van HDSR en eventuele derden in staat om de bevindingen duidelijk te begrijpen (leesbaar en volledig), prioriteiten te stellen en passende vervolgstappen te ondernemen." Met de vraag over de wijze van adviseren over het te plegen onderhoud vraagt HDSR aan inschrijver om in te gaan op de wijze waarop inschrijver HDSR in staat stelt bovenstaande uit te voeren, bijvoorbeeld door het adviseren over vervolgstappen bij geconstateerde afwijkingen. Herstelwerkzaamheden en reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn niet in scope.
28 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 1, PvE | SPEC 003, het is toegestaan een defect snoer te vervangen. Wij zijn een inspectiebureau en doen in principe geen herstelwerkzaamheden. Is genoemde vervanging alleen toegestaan of een verplichting van ON? | HDSR beschouwt dit als onderdeel van de inspectiewerkzaamheden, waarbij een kleine vervanging toegestaan is, maar niet verplicht is indien deze eenvoudig door een inspecteur zelf kan worden uitgevoerd en akkoord bevonden is door HDSR. Dit betreft constateringen van bedradingen waarbij de aanpassing binnen de inspectie minimale inspanning vergt en de veiligheid hiermee direct wordt gewaarborgd. In overleg met OG mag een snoer van handgereedschap worden vervangen. Echter is dit in geen enkel geval een verplichting.
Nota van Inlichtingen II - 13032025
29 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 4 - Inschrijfbiljet NEN3140 | Opdrachtnemer hoort graag hoe de "kleine herstellingen" verrekend moeten worden en op welke manier wordt hierover gecommuniceerd met opdrachtgever? Kunt u de definitie van klein toelichten, het is een relatief begrip. | Zie ook het antwoord op vraag 28 van de eerste NVI. Het uitgangspunt is dat ON geen (kleine) herstellingen dient te verrichten. Indien klein herstel noodzakelijk blijkt, zal per situatie zal worden gekeken of dit herstel relevant is en door wie het eventuele herstel uitgevoerd dient te worden.
30 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Wat wordt er verwacht van opdrachtnemer bij acute herstellingen in een gevaarlijke situatie? | ON verwijst u graag naar eis SPEC 003: "Bij geconstateerde afwijkingen of tekortkomingen aan de objecten/ installaties/gereedschappen moet ON de OG waarschuwen met de melding dat er een gevaarlijk situatie is waargenomen waarop directe actie gewenst is. OG en ON plannen een herstelactie, kunnen gezamenlijk uitvoeren, of maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen."
31 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Zijn er procedures voor het schakelen aanwezig? | Ja, er zijn procedures voor het schakelen aanwezig. Aanvullende informatie met betrekking tot schakelen, zover relevant voor de uitvoering van de opdracht, zal bij aanvang van de opdracht met ON gedeeld worden.
32 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Wie gaat er schakelen bij een acuut gevaar? | Zie ook het antwoord op vraag 31. Bij acuut gevaar zal er worden geschakeld door de installatieverantwoordelijke en/of VP'er van HDSR.
33 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Betreft het enkel de inspecties aan de installaties van alle zuiveringen, rioolgemalen, vlaktegemalen en stuwen of betreft het ook de installaties van de gebouwen zoals bijvoorbeeld kantoren? | Ingeval gebouwen aanwezig zijn op een locatie dienen de aanwezige installaties ook meegenomen te worden in de inspecties. Met betrekking tot zuiveringsinstallaties betekent dit in de regel de aawezigheid van diverse gebouwen, zoals bijgebouwen/kantoren of loodsen. Met betrekking tot de overige objecten betekent dit in de regel de eventuele aanwezigheid van een klein bijgebouw met enkele verlichting en stopcontacten die geïnspecteerd dienen te worden.
34 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Heeft u een voorbeeld van de verschillende objecten waar de keuringen moeten plaatsvinden en een overzicht van de installaties die gekeurd moeten worden. Een aantal oude rapporten zal ook volstaan. | HDSR verwijst u graag naar Bijlage 12 en het Inschrijfbiljet voor voorbeelden en een overzicht van installaties en objecten die geïnspecteerd dienen te worden. Hiernaast kunt u een voorbeeld vinden van een willekeurige zuiveringsinstallatie: Verder zijn voorbeelden van te inspecteren objecten (Groot) voor Waterbeheer: - Gemalen in combinatie met een krooshekreiniger en/of vispassage; - Gemalen met een (klein) bijgebouw en meerdere afsluiters; - Combinaties van een gemaal met stuw en/of inlaat/uitlaat. Voorbeelden van te inspecteren objecten (Normaal/klein) voor Waterbeheer zijn: - Alle stuwen; - Kleinere gemalen zonder bijgebouw, met enkel een buitenkast.
35 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Heeft opdrachtgever een lijst met de type gereedschappen die gekeurd moeten worden? | HDSR heeft geen lijst met de exacte typen gereedschap wat gekeurt dient te worden. Echter, de keuringen hebben betrekking op alle gereedschappen met een snoer, zoals een draaibank, slijptol, boormachine, afkortzaag, etc.
36 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Zijn alle locaties met de auto bereikbaar? Zo niet, hoeveel locaties zijn niet met de auto bereikbaar? | HDSR verwijst u graag naar de "additionele toelichting" in paragraaf 1.4 van het Aanbestedingsdocument. De locaties voor Zuiver en voor de inspecties van gereedschappen zijn met de auto bereikbaar. Voor de objecten en installaties van Waterbeheer zal, zoals beschreven, voorafgaand door OG met ON worden besproken in hoeverre de geplande inspectielocaties bereikbaar zijn. Over het algemeen zijn alle objecten en installaties van Waterbeheer met de auto bereikbaar. Echter, bij enkele kleine objecten zal de auto op korte loopafstand moeten staan. Hierbij worden geen problemen verwacht met betrekking tot mee te nemen gereedschappen en materialen.
37 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Krijgen we de toegangssleutels in beheer of moeten we die na elke inspectie retourneren? | Voor Zuiverlocaties zal iemand aanwezig zijn op locatie waarmee ON afspraken dient te maken voor de uit te voeren inspecties. Hiervoor krijgt ON geen toegangssleutels in bezit. Voor Waterbeheerlocaties krijgt ON toegangssleutels in bezit. Deze hoeven niet na iedere inspectie geretourneerd te worden.
38 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bijlage 12 - Inventarisatielijst installaties en gereedschappen | In bijlage 12 - tabblad Zuiver en Gereedschappen telt het totaal in rij 23 niet correct op. Bijvoorbeeld: in de kolom van 2025 staat als totaal 11, maar in kolom 'aantal rioolgemalen' telt het 8. Graag ontvangt de opdrachtnemer de correcte totalen. | De door HDSR beschreven totalen zijn correct. Het totaal in rij 23 telt het aantal te inspecteren rioolgemalen en het aantal te installeren zuiveringsinstallaties bij elkaar op. Bijvoorbeeld: In 2026 dienen 3 zuiveringsinstallaties en 3 + 2 + 4 rioolgemalen geïnspecteerd te worden. Dit maakt een totaal van 12.
39 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Moeten de installaties buiten het gebouw ook worden geïnspecteerd? Bijvoorbeeld de motor van een pomp. Of kunnen we volstaan met een visuele controle en een meting vanuit het gebouw? | Indien installaties buiten het gebouw aanwezig zijn dienen deze ook geïnspecteerd te worden conform de vereisten van NEN3140. Het staat ON vrij om visuele controles en een meting vanuit het gebouw toe te passen, zolang hiermee aan de vereisten vanuit NEN3140 wordt voldaan.
40 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Mogen we ons eigen keurings- en archiveringssysteem Centrix toepassen voor het keuren van het gereedschap. | Het uitgangspunt is dat ON aan HDSR een goed leesbaar keuringsbestand aanlevert, dat toegevoegd kan worden aan het OBS van HDSR (momenteel is dat Ultimo). Dit betekent onder andere dat dit bestand geen links of inlog in andere portalen van ON dient te bevatten. Indien u aan bovenstaand uitgangspunt kunt voldoen met toepassing van Centrix, is het gebruik van Centrix voor HDSR akkoord.
41 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer geen werkvergunning nodig heeft voor het inspecteren aan de installaties? | HDSR bevestigt dit niet. HDSR verwijst u graag naar bijlagen 14a en 14b.
42 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Hoe verloopt het proces omtrent de aanvraag van een werkvergunning? | HDSR verwijst u graag naar bijlagen 14a en 14b. Indien een werkvergunning voor de uitvoering van de inspecties nodig en/of gewenst is zal HDSR deze verschaffen aan ON.
43 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Is het duidelijk op welke locaties een werkvergunning wordt geëist i.v.m. werken op hoogte. | HDSR verwijst u graag naar bijlagen 14a en 14b. Voor de uitvoering van de NEN3140 inspecties is dergelijke vergunning in de regel niet nodig. Dergelijke vergunningen zijn nodig bij de optionele SCIOS Scope 12 inspecties aan zonnepanelen, waar op hoogte gewerkt dient te worden. HDSR zal, indien nodig, de juiste werkvergunningen verschaffen aan ON.
44 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Indien er op hoogte gewerkt moet worden en er geen voorzieniningen om op hoogte te kunnen werken aanwezig zijn, stellen we voor dat de extra kosten voor het opstellen van de maatregelen achteraf in rekening gebracht mogen worden. | HDSR gaat er vanuit dat ON de inzet van benodigde veiligheidsvoorzieningen opneemt in het geoffreerde all-in tarief. In uitzonderlijke situaties, bij afwezigheid van hoogtevoorzieningen op locatie en na schriftelijk akkoord van HDSR vooraf is ON gerechtigd om additionele vooraf aangegeven kosten, zoals die van een hoogwerker, separaat in rekening te brengen aan HDSR.
45 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Kunt u aangeven op welke locaties we op hoogte moeten werken? | Zie het antwoord op vraag 43.
46 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aanbestedingsleidraad | Zijn op de locaties waar op hoogte gewerkt moet worden de voorzieningen aanwezig? | Zie het antwoord op vraag 44.
47 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Geconstateerde gebreken | Mag inschrijver er van uit gaan dat geconstateerde gebreken aan objecten binnen 1 jaar hersteld worden? Indien dit namelijk niet zo is kan het object niet afgemeld worden en dient het opnieuw geïnspecteerd te worden aldus SCIOS richtlijnen. | Hier mag ON vanuit gaan. Zie ook eis COMM004: "Indien er uit de inspectie blijkt dat er herstel moet worden gepleegd aan de installatie, wordt dat door OG uitgevoerd (zie SPEC 003). ON krijgt daarna de gelegenheid om te beoordelen. Goedkeur/afkeur op de herstelde installatie dient binnen 5 werkdagen door ON gegeven te worden."
48 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Melding SCIOS | Welke objecten dienen afgemeld te worden in het SCIOS portaal? | De objecten die onderhavig zijn aan (optionele) SCIOS Scope 10 en 12 inspecties dienen afgemeld te worden in het SCIOS portaal. Deze objecten staan beschreven in bijlagen 12 en 15.
49 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Melding SCIOS | Dienen geinspecteerde objecten afgemeld te worden in het SCIOS portaal en zo ja, mag inschrijver er van uitgaan dat volgende gegevens per object worden aangereikt en met elkaar overeenkomen? Adres, postcode, gegevens eigenaar, Bag ID en KVK inschrijving | Zie ook het antwoord op vraag 48. HDSR zal, indien dergelijke inspecties zullen plaatsvinden, de benodigde gegevens met ON delen.
50 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Bedrijfscertificering | Dient de inschrijver over een SCIOS scope 8 bedrijfscertificering te beschikken? | Zie het antwoord op vraag 1 van de eerste NVI.
51 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Persoonscertificering | Dienen de in te zetten inspecteurs over een SCIOS Scope 8 persoonscertificering te beschikken? | Zie het antwoord op vraag 1 van de eerste NVI.
52 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Melding SCIOS | Dienen de inspectieplannen aangemeld te zijn bij SCIOS? | Indien SCIOS-inspecties uitgevraagd worden dient er te worden voldaan aan de gestelde richtlijnen van SCIOS. Inspectieplannen dienen in dat geval aangemeld te worden bij SCIOS.
53 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Rapportage | Wilt u een rapportage per geïnspecteerd object ontvangen? | ON dient per locatie/object een rapport op te stellen die voldoet aan de geldende NEN3140 regelgeving. Daarnaast dient ON bij goedkeuring naar aanleiding van een inspectie een ondertekend Certificaat van goedkeuring, conform de gestelde eisen, op te leveren aan HDSR. HDSR verwijst u hierbij ook naar eis CVE004.4 in het Programma van Eisen.
54 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Aantal inspectieplannen | Wilt u 1 inspectieplan per tariefsoort ontvangen? | HDSR ontvangt graag één (1) inspectieplan per object/installatie/locatie.
55 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Objectgegevens | Kunnen er locatiegegevens / technische gegevens van de te inspecteren objecten worden aangereikt? Graag ook aangeven welk object binnen welke tariefcategorie valt. | Zie ook het antwoord op vraag 34. HDSR is van mening dat de te inspecteren objecten niet abnormaal anders zijn dan verwacht kan worden bij een waterschap. Ook kan HDSR geen indicatie geven van welke specifieke objecten binnen welke tariefcategorie vallen, omdat dit deels naar inzicht van ON dient te zijn. HDSR is verder van mening dat Inschrijver op basis van de gegeven informatie een gedegen offerte kan uitbrengen. HDSR benadrukt dat het verschil in objecten, los van de zuiveringsinstallaties en gereedschappen, zit in grootte (groot en normaal/klein). De kleine/normale objecten, zoals een stuw of klein gemaal, hebben een buitenkast, meestal zonder bijgebouw. De meeste rioolgemalen hebben detoshuizen of bovenbouwen. Een klein aantal rioolgemalen is enkel voorzien van een schakelkast. Bij de grotere objecten is over het algemeen altijd een krooshekreiniger en een klein gebouw aanwezig, evenals een combinatie met vispassages en/of in- en uitlaten. HDSR benadrukt dat bovenstaande uitbreiding indicatief is; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Met de verschafte informatie verwacht HDSR dat partijen goed een concurrerend voorstel kunnen doen voor inspectietarieven. In de enkele uitzonderingsgevallen die, op aangeven van ON, redelijkerwijs naar het oordeel van HDSR niet binnen de gestelde kaders passen, kan gedurende de opdracht een alternatieve prijsafspraak gemaakt worden tussen ON en HDSR.
56 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Categorisering | Is het mogelijk om de te inspecteren objecten en daarmee ook de tarieven onder te verdelen in meer categorieën (minder geclusterd) waardoor er meer specifieke inspectiekosten per objecttype bepaald kunnen worden? Daarmee wordt de prijs ook beter passend op de totale scope. Voorbeeld: Stuwen netaansluiting, stuwen solar installatie, inlaten, objecten met meerdere kleppen / schuiven, meetpunten, poldergemaal buitenkast, poldergemaal bovenbouw, krooshekreinigers, rioolgemaal buitenkast, rioolgemaal bovenbouw, | HDSR gaat niet mee in de nadere detaillering van classificatie, en denkt dat de huidige verdeling voldoet, mede om meer administratieve lasten te voorkomen. Zie ook het antwoord op vraag 55. Wel is HDSR van mening dat de zuiveringsinstallaties dermate kunnen verschillen in benodigde inzet dat afrekening op basis van uurtarieven en nacalculatie beter past. Hiertoe zal HDSR een vernieuwd Inschrijfbiljet beschikbaar stellen. Op het Inschrijfbiljet dient u een all-in uurtarief te geven voor de inspectie/keuring van een zuiveringsinstallatie. Een inschatting van de maximale uurbesteding voor een inspectie van een zuiveringsinstallatie is één dag (8 uur). Dit urenaantal zal worden gehanteerd per zuiveringsinstallatie voor het berekenen van de vergelijkingsprijs. ON mag de inspecties op zuiveringen op basis van nacalculatie factureren, conform het geoffreerde uurtarief op het Inschrijfbiljet.
57 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Categorisering | Welke criteria bepalen of een object valt binnen “objecten groot en objecten normaal / klein”? | Zie het antwoord op vraag 55.
58 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Categorisering | Kan er een duidelijker beeld gegeven worden van welke type objecten er onder de categorie normaal / klein vallen en hoe die installaties er uit zien? Indien dit een mix is van diverse soorten installaties, ook graag aangeven welke aantallen van welk type het verzamelgetal van 290 vormen; | Zie het antwoord op vraag 55.
59 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Inventarisatielijst: | Mag inschrijver er van uit gaan dat de inspecties gepland in 2024 in conform tabel niet binnen deze overeenkomst vallen omdat 2024 reeds is verstreken?Graag verduidelijken; | ON is niet verantwoordelijk voor de geplande inspecties in 2024. Deze zijn toegevoegd in bijlage 12 ter illustratie van de inspectiecyclus.
60 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Omvang objecten | We willen de omvang de waterbeheersingsgemalen kunnen bepalen. Kunt u per gemaal de capaciteit opgeven en een beeld van de installatie geven; bijvoorbeeld: Bovenbouw, buitenopstellingskast, aantal pompen, aantal motorbediende afsluiters, krooshekreiniger etc? | HDSR stelt deze informatie niet beschikbaar, omdat HDSR het voor het doen van een inschrijving niet noodzakelijk acht dat inschrijver deze informatie bezit. Daarnaast is HDSR van mening dat verschillen in capaciteit geen significant verschil in benodigde inzet behelst bij inspecties.
61 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Omvang objecten | We willen de omvang de rioolgemalen kunnen bepalen. Kunt u per rioolgemaal de capaciteit opgeven en een beeld van de installatie geven; bijvoorbeeld: Bovenbouw, droge kelder, natte kelder, buitenopstellingskast, aantal pompen, aantal motorbediende afsluiters etc? | Zie het antwoord op vraag 60.
62 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Uitstel termijn inschrijven | Kan er minimaal 1week maar liever 2 weken uitstel van aanbesteding komen? Dat is bij ons beter planbaar in verband met carnaval en voorjaarsvakantie. | HDSR heeft de planning van de aanbesteding verruimd. Dit betekent dat u tot dinsdag 25 maart 12:00 uw inschrijving kunt indienen. In het Aanbestedingsdocument V2 kunt u de volledige vernieuwde planning vinden.
63 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Inschrijfbiljet | Als er enkel aantallen maar geen gemiddelde qua omvang van zowel 'kleine' alsook 'normale' locaties gegeven kan worden, is opdrachtgever bereid om dan wel een benchmark (min/max) bedrag per type locatie aan te geven om hiermee dan excessen te voorkomen qua uitschieters of prijsduikers? | Zie ook het antwoord op vraag 55. HDSR acht het niet noodzakelijk om een benchmark in te stellen, omdat HDSR van mening is dat de gegeven informatie voldoende is om een gedegen offerte uit te brengen voor de inspectietarieven.
64 | Periodieke inspecties installaties en gereedschappen (NEN3140) | Inschrijfbiljet | Wij hebben een aantal locaties 'klein' en 'normaal' middels Google bekeken, maar er zitten qua omvang toch relatief grote verschillen in. Om hier een gemiddelde over in totaal 290 locaties voor te bepalen, kan enkel met het 'afdekken' van het risico, wat niet in het voordeel van HDSR werkt qua prijsvorming. Is er een aantal en gemiddelde omvang te geven voor een 'kleine' locatie en een aantal en gemiddelde omvang voor een 'normale' locatie zodat we hiermee een gelijk speelveld voor alle inschrijvende partijen creëren? | Zie ook het antwoord op vraag 55. HDSR is van mening dat de verschillen tussen kleine en normale objecten op het gebied van benodigde inzet dermate gering is, dat significante verschillen in inspectietarieven niet van toepassing zijn. Eventuele verschillen worden uitgebalanceerd door de geringe verschillen in grootte tussen klein en normaal.