## revisie
[5 empty] | Uitleg mastcodering |  |  | K-ST-RCL6EU1200RAL7032 | [7 empty] | N-AL-RCL6PT60RAL7032
[8 empty] | K | Mastfabrikant Kaal | [6 empty] | N | Mastfabrikant Nedal
[8 empty] | ST | Staal | [6 empty] | AL | Staal
[8 empty] | RCL | Rond Conische Lichtmast | [6 empty] | RCL | Rond Conische Lichtmast
[8 empty] | 6 | Nominale masthoogte | [6 empty] | 6 | Nominale masthoogte
[8 empty] | EU | Enkele Uithouder |  |  | (3 voudig of meer bv 3VU) |  |  |  | PT | paaltop diameter 60 |  |  | (3 voudig of meer bv 3VU)
[8 empty] | 1200 | Uithouderlengte in mm | [6 empty] | 60 | diameter top paal in mm
[8 empty] | RAL7032 | RAL kleur |  |  | (TV = thermisch verzinkt) |  |  |  | RAL7032 | RAL kleur |  |  | (TV = thermisch verzinkt / A = geanodiseerd)
[8 empty] | Bij twijfel informeren bij OVL beheerder Gemeente Bergen op Zoom | [7 empty] | Bij twijfel informeren bij OVL beheerder Gemeente Bergen op Zoom
|  | Lichtmastinformatie | [5 empty] | Armatuurinformatie | [7 empty] | Lichtbroninformatie
Mast locatie | Mast code | Masttype naam | Plaatsingsdatum | x-coordinaat RD Stelsel | Y-coordinaat RD Stelsel | Armatuurtype | Plaatsingsdatum armatuur | Fabrikant | EVSA / CVSA | Typenr VSA | Arm volgnr | Dimuit type | Dimregime | Dimstand | Lamptype | Lampvermogen | Lmp volgnr | Plaatsingsdatum lamp | Fabrikant | Systeemvermogen
[21 empty] | voorbeeld masten: | K-ST-RCL4PT60RAL7032
K-ST-RCL6PT60RAL7032
K-ST-RCL6EU600RAL7032
K-ST-RCL6DU600RAL7032
K-ST-RCL6EU1200RAL7032
K-ST-RCL6DU1200RAL7032
K-ST-RCL8EU1200RAL7032
K-ST-RCL8DU1200RAL7032
K-ST-RCL8EU1500RAL7032
K-ST-CVL10EU1500RAL7032
K-ST-CVL10DU1500RAL7032
N-AL-RCL4PT60
N-AL-RCL6PT60
N-AL-CVL6EU600
N-AL-CVL6EU1200
N-AL-CVL8EU1200
N-AL-CVL8DU1200
N-AL-CVL10EU1200
N-AL-CVL10DU1200

## voorbeeld invulling revisie
Maak keuze
|  |  |  | Uitleg mastcodering: |  | M-ST-RCL4EU1200RAL7032 | [15 empty] | K-ST-RCL4PT60RAL7032
[6 empty] | K,V,M | Mastfabrikant Kaal, Valmont, Mast Services Nederland | [14 empty] | K-ST-RCL6PT60RAL7032
[6 empty] | ST | Staal | [14 empty] | K-ST-RCL8PT60RAL7032
[6 empty] | RCL | Rond Conische Lichtmast | [14 empty] | K-ST-RCL10PT60RAL7032
Gemeente | [5 empty] | 4 | Nominale masthoogte | [14 empty] | K-ST-RCL12PT60RAL7032
Deelgemeente | [5 empty] | EU | Enkele Uithouder |  |  | (3 voudig of meer bv 3VU) | [11 empty] | K-ST-RCL4PT60TV
Wijknaam | [5 empty] | 1200 | Uithouderlengte in mm | [14 empty] | K-ST-RCL6PT60TV
[6 empty] | RAL7032 | RAL kleur |  |  | (TV = thermisch verzinkt) | [11 empty] | K-ST-RCL8PT60TV
Versienummer | v1.1 |  |  |  |  | Bij twijfel informeren bij OVL beheerder Gemeente Bergen op Zoom | [15 empty] | K-ST-RCL10PT60TV
K-ST-RCL12PT60TV
Lichtmastinformatie | [5 empty] | Armatuurinformatie | [8 empty] | Lichtbroninformatie | [6 empty] | K-ST-CVL4PT60RAL7032
Mast locatie | Mast code | Masttype naam | Plaatsingsdatum | x-coordinaat RD Stelsel | Y-coordinaat RD Stelsel | Armatuurtype | Plaatsingsdatum armatuur | Fabrikant | EVSA / CVSA | Typenr VSA | Arm volgnr | Dimuit type | Dimregime | Dimstand | Lamptype | Lampvermogen | Lmp volgnr | Plaatsingsdatum lamp | Fabrikant | Systeemvermogen | lampkleur
Zuid-Oostsingel | 1 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-10-11 | 79013.73 | 389807.912 | Residium FGS225 | 2012-10-11 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-10-11 | Philips |  | 830 | K-ST-CVL10PT60RAL7032
Zuid-Oostsingel | 3 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-09-13 | 79034.833 | 389830.141 | Residium FGS225 | 2012-09-13 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-09-13 | Philips |  | 830 | K-ST-CVL4PT60TV
Zuid-Oostsingel | 4 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-09-13 | 79054.399 | 389856.258 | Residium FGS225 | 2012-09-13 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-09-13 | Philips |  | 830 | K-ST-CVL6PT60TV
Zuid-Oostsingel | 5 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-09-05 | 79075.941 | 389881.697 | Residium FGS225 | 2012-09-05 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-09-05 | Philips |  | 830 | K-ST-CVL8PT60TV
Zuid-Oostsingel | 6 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-09-05 | 79094.418 | 389903.548 | Residium FGS225 | 2012-09-05 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-09-05 | Philips |  | 830 | K-ST-CVL12PT60TV
Zuid-Oostsingel | 7 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-09-05 | 79117.271 | 389930.931 | Residium FGS225 | 2012-09-05 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-09-05 | Philips |  | 830 | V-ST-RCL6EU1200RAL7032
Zuid-Oostsingel | 8 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-09-05 | 79135.153 | 389954.874 | Residium FGS225 | 2012-09-05 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-09-05 | Philips |  | 830
Zuid-Oostsingel | 9 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-07-12 | 79160.954 | 389982.345 | Residium FGS225 | 2012-07-12 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-07-12 | Philips |  | 830
Stationsplein | 7 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-07-12 | 79175.141 | 389999.181 | Residium FGS225 | 2012-07-12 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-07-12 | Philips |  | 830
Stationsplein | 8 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-07-12 | 79187.69 | 390024.224 | Residium FGS225 | 2012-07-12 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-07-12 | Philips |  | 830
Stationsplein | 9 | M-ST-RCL8PT76RAL7032 | 2012-07-12 | 79191.595 | 390052.071 | Residium FGS225 | 2012-07-12 | Philips | EVSA |  | 1 | Dynadimmer LLC7220 | 00.00 en 06.00 uur | 50% | PL-L | 80W | 1 | 2012-07-12 | Philips |  | 830
M-ST-RCL8PT76RAL7032
M-ST-RCL8-2VU1200RAL7032
Voor akkoord aannemer:
test