## Vragen_en_antwoorden_514566_all
Ref. Nr. | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | pag 6 1.2 Plaatsing plaatselijke ondernemer | Wij werken uitsluitend met onze installatiepartner Kersten Techniek is dit akkoord | Niet akkoord.
2 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | Pag 6 Hoofstuk 1.2 Full service contract | Deze contracten zijn enkel mogelijk met DC laders. Op AC laders hebben we alleen 2 jaar garantie. is dit akkoord | Niet akkoord.
3 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | Pag 7 Hoofdstuk 1.4 Overeenkomst voor 8 jaar | Wij hebben maximaal 5 jaar onderhoudscontracten. Op aanvraag kan dit ook naar 8 jaar.dit zal nader uitgewerkt dan moeten worden .kunnen we als vertrek met 5 jaar op gaan geven , is dit akkoord | Niet akkoord.
4 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | Pag 16 Hoofdstuk 4.2 Ervaring met reparatie | Dit wordt niet door ons gedaan, alleen door de installateur of de leverancier. is dit akkoord | Niet akkoord.
5 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | Pag 22 Hoofdstuk 5.4 Onderhoudsplan 10 jaar | Onderhoudspakketten zijn standaard 5 jaar. Kan langer, maar is op aanvraag. dus als vertrek weer de 5 jaar is dit akkoord | Niet akkoord.
6 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | Pag 17 Hoofdstuk 4.3 VCA | U vraagt van de inschrijver een VCA , deze is van toepassing alleen voor de onderaannemer (installateur) die de werkzaamheden uitvoert) is dit zo akkoord | De inschiriver kan een beroep doen op het VCA certificaat van zijn onderaannemer.
7 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | Pag 22 Hoofdstuk 5.4 Aanpak onderhoud en aftersales , Duurzaam en milieu impact , Duurzamer energie en energieopslag .Dynamic Load Balancing en Prioritering , Schaalbaarheid en Innovatie | U vraagt div plannen van aanpak in te leveren , die zou in dit geval allemaal bij de installateur Kersten vandaan moeten komen , die kunnen op korte termijn dit niet produceren , uiteraard zal in een gesprek met alle partijen erbij een plan van aanpak helder gemaakt worden , op voorhand gaan hun hier geen tijd in steken . kunnen we deze uit de leidraad halen en ter sprake brengen bij een verificatie gesprek . | Niet akkoord.
8 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E - 07 | Wij hebben alleen enkele AC laadpunten. Geen dubbele. Wel kunnen we op 1 laadpaal 2 AC laders plaatsen zodat het idee vergelijkbaar is. is dit akkoord | Akkoord
9 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E-09 Installateur | Wij werken uitsluitend met onze eigen installateur Kerstens is dit akkoord | Niet akkoord.
10 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 12 | Laadinfra de laagste prioriteit geven op de gehele stroomaansluiting kan niet worden geregeld IN de charger (geen enkele overigens). Daarvoor is een losse EMS (Energie Management Systeem) nodig die het gehele energie huishouden aanstuurt. is dit akkoord | Onder laadinfrastructuur wordt tevens Het Energie Management Systeem begrepen.
11 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 22 | De inschrijver (BLOM DSW) kan niet verantwoordelijk zijn voor de communicatieabonnementen. Dit wordt namelijk aangeleverd via onze leverancier. Tijdens het contract hebben wij hier geen inzicht/controle over. Concreet is dus rechtstreeks contact met de leverancier is dit akkoord | Niet akkoord.
12 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 30 | Dit mag niet. Bij een stroom uitval moet iedere lader met een menselijke hand weer worden hervat. Dit heeft te maken met het optisch controleren van de lader. is het akkoord dat E 30 eruit gaat | Eis E-30 blijft ongewijzigd gehandhaafd
13 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 36 | Dit kunnen wij niet. Heel misschien onze leverancier. De inschrijver (BLOM DSW) kan hier in geen enkel geval zorg voor dragen. kan deze eis eruit ? | Niet akkoord.
14 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 39 | Wat moet er exact opstaan? Fout code? Contactgegevens? | Dat wordt in overleg met opdrachtgever bepaald na gunning.
15 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 44 | Wij hebben alleen enkele AC laadpunten. Geen dubbele. Wel kunnen we op 1 laadpaal 2 AC laders plaatsen zodat het idee vergelijkbaar is. is dit akkoord | Akkoord
16 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 44 | Spiraalkabels worden niet meer gebruikt in de laadwereld. Hiervoor zijn cable management systemen om de kabel van de grond te houden is dit akkoord | Het is tevens toegestaan dit op andere wijze op te lossen. De bedoeling is dat de laadkabel niet op de grond ligt tijdens het laden zonder dat dit extra inspanning van de chauffeur vergt.
17 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 48 | Onze kabels zijn 5 meter is dit akkoord | Niet akkoord.
18 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 52 | Onze dispensers (in de markt ook vaak satelliet genoemd) zijn groter. Bijvoorbeeld 2.300 mm hoog. Is dit akkoord | Niet akkoord.
19 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 58 | Dit kunnen we niet garanderen. Zeker BLOM DSW kan niet verantwoordelijk zijn hiervoor. Enige optie die wij hebben zijn onderhoudspakketten, maar ook daar worden geen uptime garanties gegeven. kunt u deze eis laten vervallen | De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
20 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 59 E 62 | Wilt u deze eisen laten vervallen , niet meer van deze tijd ,we willen een betrouwbare partner zijn maar hier is altijd sprake van overmacht en hiervoor valt simpel ons niet in te de dekken . maximale inspanning om calamiteiten op te lossen is voor ons altijd aanwezig daar moet het vertrouwen in zijn | Niet akkoord.
21 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 64 | BLOM DSW in inschrijver maar kan niet verantwoordelijk zijn. Dit aanspreekpunt kan wel de leverancier zijn. Daarbij is dus het onderhoudspakket integraal en is er 1 contact. Maar nogmaals, dit is niet de inschrijver BLOM DSW. | De inschrijver is (en blijft) volledig verantwoordelijk richting de opdrachtgever.
22 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 64 | Exacte tarieven zijn nog niet bekend. | Inschrijver dient de tarieven in te vullen. De ingevulde tarieven zijn bindend.
23 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 68 | idem aan E 58-E 63 wilt u deze eis laten vervallen | Dat is niet akkoord.
24 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 73 | Dit kan niet de inschrijver BLOM DSW zijn.wilt u deze eis laten vervallen | Dat is niet akkoord.
25 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 77 | Dit kunnen we niet standaard. Alleen bij akkoord van de leverancier. Anders gelden de standaard SLA voorwaarden. | Dat is niet akkoord.
26 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 79 | Garantie gaat bij ons in bij het leveren van de chargers, niet bij in gebruikstelling. Garantie periode is 3 jaar. | Dat is niet akkoord.
27 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 81 | Wij geven bieden geen lakgarantie. | Dat is niet akkoord.
28 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 82 | Kan niet de inschrijver BLOM DSW zijn. Wel de leverancier. Binnen 4 uur niet haalbaar. Wel binnen 24 uur. Eventueel kan onze installatiepartner dit wel sneller maar dat gaat buiten ons om. | Akkoord, maar inschrijver blijft wel aanspreekpunt en verantwoordelijk.
29 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 84 | Kan niet de Inschrijver BLOM DSW zijn. Wij kunnen dit niet garanderen met de leverancier. | De inschrijver is (en blijft) volledig verantwoordelijk richting de opdrachtgever.
30 | 2 | A06.64.2025 Levering en plaatsing elektrisch laadstation | E 100 | We hebben standaard SLA voorwaarden. is dit akkoord | Dat is niet akkoord.
|  |  |  | 6) Algemeen: U spreekt in zowel de NVI als in de concept overeenkomst over boetes. In de NVI zijn de hoogte van de boetes omschreven, in de concept overeenkomst zijn deze velden leeg. Zijn deze tarieven van de boetes inzichtelijk i.v.m. risico-inventarisatie? | NVI? er was toch geen eerste nvi?
|  |  |  | 5) NVI: E-73: Hier omschrijft u de verantwoordelijkheid van de inschrijver m.b.t. HBE’s. De HBE verrekening kan uitgevoerd worden door de inschrijver, echter, afhankelijk van het aantal kWh’s/HBE’s zijn er kosten bij gemoeid. Gezien dit aantal nog niet inzichtelijk is, vraag inschrijver of deze kosten jaarlijks verrekend kunnen worden? | Dit wordt definitief bepaald in goed overleg tijdens verificatievergadering.
|  |  |  | 4) NVI: E-64: Hier wordt gesproken over een keuring. Worden hier de in de toekomst verplichte scope keuringen bedoeld of is uw vraag gericht op een ander soort keuring(en)? | De op het moment van inschrijving bekende wettelijk verplichte keuringen dienen te zijn inbegrepen in de opgegeven prijs. Indien er later keuringen worden toegevoegd vanuit overheidswege (door middel van een wettelijke verplichting die niet bekend was op het moment van inschrijving), dan vallen deze toegevoegde keuringen buiten het reparatie/onderhoudscontract.
|  |  |  | 3) NVI: E-09: Hierin omschrijft u dat de installatie gedaan wordt door de huisinstallateur. Omvat de installatie ook bijvoorbeeld eventueel benodigd grondwerk? Voor welke werkzaamheden m.b.t. de installatie kan de inschrijvende partij aangesteld worden? En dient hierbij rekening gehouden te worden in de prijs? | Ook het grondwerk behoort tot de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden door de installateur van de opdrachtgever. Uitsluitend hetgeen beschreven in het programma van eisen deint te zijn inbegrepen in het reparatie/onderhoudscontract.
|  |  |  | 2) NVI: E-03: Hierin verwijst u naar een bijlage met kwartier datawaarden. Waar is deze terug te vinden? | Toegevoegd
|  |  |  | 1) NVI: E-01: Hier wordt gesproken over een bijlage. Waar is deze terug te vinden | De genoemde bijlage is vervallen.