## Vragen_en_antwoorden_506828_all
Ref. Nr. | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Beantwoord op
1 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Bijlage GIBIT | Klopt het dat deze bijlage ontbreekt? | Toegevoegd
2 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Programma van eisen | Eis 51.Alle stickers worden door Opdrachtnemer onder de graffiti werende coating aangebracht. Ontwerp en uitvoering behoeft de instemming van Opdrachtgever alvorens het kan worden toegepast. Bedoelt u hiermee dat de betreffende stickers ook door opdrachtnemer geleverd moeten worden? | Dat is juist.
3 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Programma van eisen | Eis 46.De toegangsdeur is voorzien van een 2 punt-sluiting met een cilinderslot, deze is te openen met 1 slot dat beide sloten bedient. De deur kan zonder sleutel in de vergrendeling dichtgedrukt worden. Bedoelt u hier één slot dat beide vergrendelpunten bedient ? | Dat is juist.
4 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Programma van eisen | Eis 43. De trommelkam bevat minimaal 3 nokken. Wat is de reden dat u 3 nokken vraagt? | Deze specificatie is toegevoegd om de stevigheid van de trommelkam te bewaken. Deze eis vervalt, de kwaliteit van de inworptrommel is in andere eisen voldoende geborgd.
5 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Programma van eisen | Eis 40.De inwerpmogelijkheid is waterdicht. De trommel die u in uw eisen beschrijft heeft bewegende delen die in de behuizing moeten kunnen draaien. Om dit mogelijk te maken is een geringe speling nodig tussen de twee delen en de inwerpmogelijkheid zal dus nooit 100% waterdicht zijn. Iets regenwater zou hier in het slechtste geval tussendoor kunnen. Is dit voor u acceptabel? | Dat is acceptabel. De inworpmogelijkheid is zo ontworpen dat er zo min mogelijk regenwater in de trommel en binnenbak terechtkomt.
6 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Programma van eisen | Eis 37. De minicontainer met diamant-opnamesysteem kan eenvoudig in de behuizing geplaatst worden en er voor lediging uitgehaald worden. Kunt u ons een tekening met afmetingen van de betreffende minicontainer doen toekomen? | Deze wordt toegevoegd
7 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Programma van eisen | Eis 18. Alle kosten die Opdrachtnemer voor communicatiewerkzaamheden moet maken worden geacht deel uit te maken van de kosten die Opdrachtnemer heeft opgegeven bij zijn Inschrijving. Waar kunnen wij deze kosten invullen op het prijsformulier? | Dat is akkoord. De inschrijvingstabel is hierop aangepast.
8 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Concept overeenkomst | Artikel 11 gaat over de levering van afvalpassen. Dit hoort niet bij perceel 1. Zou u dit artikel uit de conceptovereenkomst van perceel 1 willen halen? | Akkoord
9 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | concept overeenkomst | In art. 2.6 geeft u aan dat opdrachtnemer een boete verschuldigd is als zij in gebreke blijft. Welke boete mogen wij opleggen als opdrachtgever in gebreke blijft? | Niet akkoord
10 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Concept overeenkomst | In art.2.4 geeft u aan dat koper op elk moment, zonder opgave van redenen, tussentijds kan opzeggen. Welke waarde heeft een overeenkomst dan? Wij verzoeken u dit artikel te dan ook te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Komt te vervallen
11 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Leidraad 4.1 Referenties | Voor Perceel 1 vraagt u inschrijvers minimaal 1 en maximaal 4 referenties in te dienen, om de 4 vaardigheden aan te tonen. Wij kunnen volstaan met 1 referentie om deze kerncompetenties aan te tonen. Op de volgende pagina (artikel 2, pagina 23) geeft u echter aan dat inschrijvers in totaal 3 referenties moeten overleggen. Dit begrijpen wij niet, kunt u dit toelichten? | Als u met 1 referentie voor het juiste perceel een vaardigheid kan tonen volstaat dit
12 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 32 | door de hoogte van de twee wiel rolcontainers is de hoogte in combinatie met een diftar kantellade , niet vriendelijk voor Rolstoelgebruikers. Is maat technisch niet haalbaar. Graag de eis laten vervallen. | Om de toegankelijkheid van ondergrondse containers te bewaken gaan wij hier na voorlopige gunning graag met de winnende inschrijver over in gesprek. Opdrachtgever begrijpt het punt dat een minicontainer te hoog is om vanuit een rolstoel te gebruiken. Deze specifieke eis komt daarom te vervallen.
13 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 39 | u stelt hier 30x30 oftewel 0.09m2, gaat u ermee akkoord dat de gelijke m2 gerealiseerd worden? 415x220mm inhoud blijft ca 20Liter | Dat is akkoord zolang de inhoudsmaat niet wijzigt en het niet mogelijk is om grof afval te dumpen in de trommel.
14 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 49 | U vraagt ral 6017, is een structuur poeder incl. antigraffiti ook toegestaan? | De coating moet effen en glad zijn. Kleur staat vast.
15 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 51 | Het aanbrengen van stickers onder een blanke anti graffiti laag heeft meer nadelen dan voordelen , craquelure en vocht tussen de sticker en de coating lagen in, na verloop van tijd. Er zijn stickers die goed toepasbaar zijn op antigraffiti laag voorzien van speciale lijmlaag. Sta u dit toe? | Dat is akkoord. De sticker/ RVS fractieplaat en de graffiti laag dienen hierbij te voldoen aan alle gevraagde bepalingen omtrent levensduur en garantie.
16 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 124. | Wanneer containers al geplaatst zijn is het aan de opdrachtnemer om maximaal 1 dag na plaatsing de IRDC in te bouwen. Kunt u aangeven hoe ver van te voren de opdrachtnemer te horen krijgt dat de container geplaatst wordt zodat zij rekening kunnen houden met de planning? | De maximale plaatsingstijd wordt verlengd van 1 dag naar maximaal binnen 2 dagen. Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever minimaal 3 weken voor plaatsing de planning.
17 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 57 | De baten voor de af te voeren delen zijn voor ? Afvoeren is naar keuze inschrijver? Graag uw toelichting | Afvoeren mag geschieden naar keuze van inschrijver waarbij de baten en kosten voor inschrijver zijn. Deze worden verdisconteerd in de kostenpost voor het verwijderen en afvoeren van de bestaande voorzieningen.
18 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 68 | Wordt voor plaatsing bekend aan welke zijde de los deur moet zitten? Dit om te voorkomen dat er onnodige werkzaamheden op een locatie plaatsvinden | Dit wordt voor plaatsing bekend gemaakt
19 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 75 en 76 | Het is vooraf bij inschrijving niet te bepalen wat men nodig heeft aan straatwerk.om deze kosten dan onder de standaard plaatsingswerkzaamheden te laten vallen is niet te bepalen. Kan dit onder een post meerwerk komen, zoals in de prijslijst wordt weergegeven regel 37? De x m2 straatwerk per gft-cocon? | Dat is akkoord.
20 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 82 | Dit kan dus elektronisch geregeld worden door de TGC , gaat u daarmee akkoord? Als men alles manueel moet openzetten is een kosten post die overbodig is. | Dat mag elektronisch geregeld worden wanneer het systeem erin zit. Tussentijds dient een andere oplossing gevonden te worden.
21 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 141 | Het doel van de gemeente is vulgraadinformatie. Kan opdrachtgever de eis aanpassen zodat leveranciers andere bewezen technieken ook kunnen aanbieden die wellicht meer mogelijkheden geven voor de gemeente dan zich te limiteren tot één techniek? | Dat is akkoord mits de gebruikte techniek voldoet aan alle gestelde eisen en minimaal een vergelijkbaar resultaat oplevert.
22 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 85 | U stelt hier één werkdag. Kunt u dit verruimen naar max 2 werkdagen? | Binnen maximaal twee werkdagen is akkoord.
23 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 89 | Wij zijn bekend met vele TGC systemen alle met hun eigen “eisen” om vooraf te bepalen wat de exacte kosten zijn voordat bekend is welke de gegunde partij is voor perceel 2 is niet mogelijk. Als hier meerkosten door ontstaan, hoe wil de opdrachtgever dit verwerken ? | Het is voor de aanbesteding nodig een prijs op te geven. Opdrachtgever heeft gepoogd zoveel mogelijk informatie te delen en duidelijkheid te scheppen. Het delen van meer informatie is helaas niet mogelijk. De wijze van beprijzen verandert niet.
24 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 173 | Er is een wens voor stosag dus kan de opdrachtgever deze eis laten vervallen | Dat is juist. Voor de volledigheid zal de eis blijven staan.
25 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 90 | Waterdicht passend is een bepalende factor van de gegunde partij perceel 2 en vooraf niet te garanderen voor inschrijver perceel 1, graag deze eis aanpassen. | Niet akkoord. Partijen dienen dit na gunning gezamenlijk af te stemmen
26 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 92 | U stelt hier keuren reinigen onderhoud volgens EN13071, voldoet een tuv keuring en onderhoud en reinigen ook ? | Reinigen, onderhoud en keuren volgens de T-spec van TÜV is akkoord.
27 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE 105 en 115 | Is dit te combineren in het CMS systeem van u ? | Zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad zorgt Opdrachtgever dat de vereiste functionaliteiten binnen het CMS mogelijk zijn met een standaard API koppelvlak.
28 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 175 | Via de stosag kan geen kostenpost meegegeven worden. Normaliter wordt dit in de backoffice geregeld. Kunt u deze eis aanpassen. | Bij de inzet van ondernemerspassen wordt gebruik gemaakt van passen met tikken. Daaraan zitten geen directe, maar slechts indirecte kosten verbonden o.b.v. het aanbiedgedrag. De openstaande tikken worden binnen het CMS verrekend na aanbieding, het IRDC dient hiervoor de aanbieding te registreren.
29 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Bijlage 5 circulariteit | U vraagt hier een max van 50% primaire grondstoffen, materiaal leveranciers doen hier nogal sceptisch over en geven dit soort informatie zelden vrij. De max 50% is daarbij ook te hoog gesteld de info die wij kunnen bemachtigen is max 70% primaire overige deel is dus het gerecyclede deel materiaal. Wat ons ook verbaasd is dat u dit alleen vraagt over het stalen deel, De betonvoet is ook een deel van primaire grondstoffen, waarom wordt deze buiten beschouwing gelaten? Kunt u het percentage naar realistische waardes aanpassen? | De gemeente heeft bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Dit onderdeel sluit hierbij aan. Daardoor houden wij vast aan het gegeven percentage.
30 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Bijlage 5 circulariteit | Het Excel bestand rekent de waardes ook niet door (k20)? Kan dit gecorrigeerd worden? | Aangepast
31 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE | Opdrachtgever hecht veel waarde aan beveiliging. Kunt u een eis toevoegen met de ISO 27001 waarin u deze veiligheid waarborgt? | Dat is akkoord. Om informatiebeveiliging te borgen zal worden vereist dat Opdrachtnemer een ISO 27001 certificaat (of minimaal vergelijkbaar) kan overleggen.
32 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Prijzenblad regel 17, | Daar het voor de inschrijver perceel 1 niet bekend is wie de gunnende partij wordt voor Perceel 2 is het bijna onmogelijk om dit af te prijzen. Ook het model van de reeds geplaatste Cocon is een onbekende. Kunt u dit toelichten? Of dit laten vervallen in de prijslijst. | Er is geen sprake van een reeds geplaatste cocon, alle gfe-behuizingen worden nieuw geplaatst. Bestaande voorzieningen worden in dit proces vervangen. Wat betreft de leverancier van het CMS, dit is inderdaad de onbekende factor. Zodra hier duidelijk over ontstaat zal deze worden gedeeld.
33 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | algemeen | Als het tot een opdracht/gunning komt, wordt er dan een ongedeelde opdracht verstrekt voor het totale pakket? Afwijkingen van ± 10% in aantallen cocons zal daarbij voor deze inschrijver niet een issue zijn. | Het betreft een raamovereenkomst. Zie bijlage A van het PVE.
34 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 140 | Kan opdrachtgever aangeven waarom er voor deze specifieke techniek gekozen wordt. Het doel is locatie bepaling. Gaat opdrachtgever ook akkoord met een andere techniek om de locatie te bepalen? | Dat is akkoord mits de gebruikte techniek voldoet aan alle gestelde eisen en minimaal een vergelijkbaar resultaat oplevert.
35 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 117 | Mag er gebruikt worden gemaakt van Stosag. Kan opdrachtgever aangeven om wat voor behuizingen het gaat. | Het betreft de gfe behuizingen (perceel 1). Het gebruik van Stosag is, zoals omschreven in andere eisen, vereist.
36 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 119 | Kan opdrachtgever aangeven om wat voor data het hier gaat? | Het betreft de data omschreven in de overige bepalingen in Perceel 2 van het PvE. Deze wordt o.a. ingezet voor de registratie van inworpen en het container- en afvalpassenbeheer.
37 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 167 | De wens van de gemeente is om in de toekomst diftar te gebruiken. De mifare classic kaarten zijn alom bekend dat ze makkelijk te kraken /kopiëren zijn. Kaarten met ISO 14443-4 hebben een hoger beveiligingsniveau en voldoen aan de stosag. Is deze mate van beveiliging gewenst. | Dat is akkoord. De in te zetten afvalpassen dienen te voldoen aan NEN-ISO/IEC 14443-4.
38 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 183 | Wat wordt er bedoeld met "Opdrachtgever heeft toegang tot alle informatie binnen het CMS zonder tussenkomst van het softwaresysteem van de opdrachtnemer. | Er wordt bedoelt dat de opdrachtgever direct toegang heeft tot alle data via een toekomstig CMS
39 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PVE 181 | Kan opdrachtgever aangeven wat voor controle hierop zit en wat de bedoeling van deze eis is. | Het doel van deze eis is het signaleren van een onderbreking van de datacommunicatie tussen ondergrondse container en het CMS zodat hierop proactief gehandeld kan worden.
40 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Prijzenblad Onderdeel B | In het PVE wordt stosag geëist. Als alle partijen voldoen aan stosag gaat u dan akkoord met één prijs voor alle partijen? | Het is mogelijk dat Inschrijver met bepaalde partijen al wel/ niet een bestaande koppeling heeft gebouwd. Dit kan invloed hebben op de kostenpost.
41 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Prijzenblad | De kosten voor een toegangscontrolesysteem waaraan een vulgraad gekoppeld kan worden is niet aanwezig in het prijzenblad. Graag hier een optie voor toevoegen omdat hier een andere prijs voor gevraagd wordt dan een losse vulgraadsensor die ook een tweede batterij noodzakelijk maakt. | Alle aanvullende kosten voor het leveren en plaatsen van een vulgraadsysteem kunnen verdisconteerd worden in de regels waarin deze specifieke kosten worden opgevraagd.
42 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Gunningscriterium | Opdrachtgever wil graag een langdurige samenwerking aangaan met een partner. Om die reden vragen wij of de opdrachtgever akkoord gaat met 4 A4 voor de uitwerking. Opdrachtnemer kan hierdoor veel beter en begrijpelijker uitleggen wie zij zijn en wat zij voor de opdrachtgever kunnen betekenen. Hierdoor kan de opdrachtgever een weloverwogen keuze maken. Gaat opdrachtgever akkoord met 4 A4? | Dat is akkoord
43 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN, TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 18 | Kunt u een post opnemen in de prijstabel waarop we de communicatiekosten kunnen vermelden? | Dat is akkoord. De inschrijvingstabel is hierop aangepast.
44 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE 51 | Een sticker met fractieaanduiding onder de coating, raden wij u af. Dit is geen duurzame oplossing, de coating zal in de loop van de tijd gaan bladderen. Kunt u in plaats van een sticker, instemmen met een duurzame RVS fractieplaat? | Dat is akkoord. De sticker/ RVS fractieplaat en de graffiti laag dienen hierbij te voldoen aan alle gevraagde bepalingen omtrent levensduur en garantie.
45 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE 38 | U omschrijft hier een inwerptrommel. Mag dit ook een inwerpklep/kiepbak zijn? | Dat is akkoord.
46 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Plan van Aanpak | Graag zouden wij zo duidelijk mogelijk antwoord willen geven op de gestelde vragen omtrent het Plan van Aanpak. Gaat opdrachtgever akkoord om de uitwerking te verruimen van drie naar vier pagina's? | Dat is akkoord.
47 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE | 37: Kunt u een tekening met afmetingen van de betreffende minicontainer delen? | 240 liter minicontainer, afmeting en foto opgevraagd bij kliko
48 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Concept overeenkomst | In artikel 2.4. staat dat opdrachtgever op elk moment, zonder opgave van reden, tussentijds de overeenkomst kan beëindigen? De doelstelling van deze overeenkomst is ons inziens een verbintenis zoals in de aanbesteding leidraad wordt aangegeven van een aantal jaar. Opdrachtnemer gaat hier ook eventuele investeringen voor aan. | Artikel komt te vervallen
49 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE | 51: Staat u het ook toe om stickers met een speciale lijmlaag (die geschikt zijn voor antigraffiti) op de antigraffiti laag te plakken onder dezelfde voorwaarden? | Dat is akkoord. De sticker/ RVS fractieplaat en de graffiti laag dienen hierbij te voldoen aan alle gevraagde bepalingen omtrent levensduur en garantie.
50 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE | In het PVE wordt aangegeven dat de levertermijn 8 weken bedraagt, in de raamovereenkomst wordt aangegeven 14 weken. Welke levertermijn mag opdrachtnemer aanhouden? | De levertermijn uit het PvE wordt aangehouden, 8 weken is juist. De raamovereenkomst wordt hierop aangepast.
51 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Prijzenblad | In het prijzenblad staat als losse post "Inwerpzuil" vermeldt. Kan opdrachtgever om misbegrip te voorkomen specificeren wat zij verstaat onder "inwerpzuil"? | De definitie van een Inwerpzuil is het geheel aan onderdelen van de gfe-behuizing minus de betonplaat. Dit wordt tevens aangeduid als behuizing.
52 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Leidraad | Om een goede inschatting te maken van het huidige areaal en de bijbehorende werkzaamheden qua verwijdering, specifiek de ijzeren beugels en betonblokken, is het mogelijk om hier een schouwmoment voor in te plannen of een foto inclusief maatvoering te publiceren? | Het staat geïnteresseerde partijen vrij om de gemeente zelfstandig te bezoeken en op hoogbouwlocaties de bestaande voorzieningen te onderzoeken. Bijvoorbeeld de Aert van Neslaan. Een schouwmoment is hierbij niet aan de orde.
53 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Leidraad | In het inkoopbeleid en in het MVOI-overzicht van opdrachtgever komt naar voren dat arbeidsparticipatie, SROI, en sociaal inkopen belangrijke elementen zijn voor opdrachtgever. Inschrijver ziet op dit moment geen plaats waar zij haar meerwaarde voor opdrachtgever op dit vlak kwijt kan in de te schrijven aanbestedingsstukken. Waar kan inschrijver haar toegevoegde waarde op dit vlak kwijt in de aanbesteding en hoe wordt dit eventueel beoordeeld? | Deze is niet meegenomen in deze uitvraag
54 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Leidraad | Wordt een bewijs van een geslaagde audit gelijk gesteld aan het certificaat van de CO²-prestatieladder? Tijdens een audit en het verkrijgen van een certificaat kan namelijk een tijdsperiode van meerdere maanden zitten, dit terwijl opdrachtnemer tijdens de audit al heeft aangetoond conform de desbetreffende trede van de CO²-prestatieladder te werken. | Kunt u bewijslast via de berichtenbox toesturen. Dan is het vertrouwelijk te beoordelen.
55 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN, TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Bijlage 8 ARVODI artikel 24 | Graag zien wij bevestigd dat octrooien, patenten, tekeningen en modellen van de GFE-containerbehuizingen die inschrijver voor uw gemeente gaat maken eigendom blijven van inschrijver. Als u niet akkoord gaat, kunt u dan svp aangeven waarom niet? | In onze LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) wordt t.z.t. het specifieke model dat een ontwikkelaar moet plaatsen opgenomen. Leverancier dient te voorzien in een algemene tekening die beschikbaar zijn voor publicatie.
56 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN, TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Bijlage 8 ARIV artikel 15.3 | U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken (zie Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)). Wij verzoeken u daarom om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien. | Akkoord
57 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN, TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Conceptovereenkomst artikel 8.8 / 6.8 | Het is gebruikelijk dat de meting van overschrijding van tijdslimieten met een bepaalde verwachting nagekomen kan worden. Kunt u toevoegen dat 95% betrouwbaarheid van toepassing is? | Dat is akkoord.
58 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN, TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Conceptovereenkomst artikel 4.4 | De indexeringsbronnen van '2015 = 100' zijn verouderd. We verzoeken u deze aan te passen naar de meest recente indexeringsbron. | Dat is juist. De nieuwste publicatie zal worden gebruikt. Volgens onze informatie is dat 2022=100. Mocht Opdrachtnemer een nieuwe versie van de Klairindex kunnen aanleveren zal deze gebruikt worden. Deze is aangepast
59 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN, TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | Conceptovereenkomst artikel 2.2 | In het kader van wederkerigheid: stemt u ermee in dat partijen gezamenlijk overleggen en instemmen inzake al dan niet verlengen van de overeenkomst? Het betreft immers een samenwerking die door beide partijen gesteund en gewenst moet zijn. | Dat is akkoord.
60 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 179 | 5G bestaat niet voor ondergrondse containers. LTE-m (tussen 4G en 5G) is gebruikelijk. De communicatie via LTE-m is veel betrouwbaarder, verbruikt minder energie en is goedkoper. Waarom wilt u dit niet gebruiken? | Dat is akkoord. 5G kan gelezen worden als LTE-m, alle bepalingen omtrent deze inzet blijven ongewijzigd.
61 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 179 | U vraagt hier om een specifieke data communicatie die niet volgens de richtlijnen van een aanbesteding is. Kunt u de eis aanpassen naar 5G compatibel of vergelijkbaar? | Dat is akkoord, zie ook het antwoord op vraag 60.
62 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 141 | Wij maken al jarenlang gebruik van een andere techniek, zou u uw eis kunnen aanpassen naar: ""voorzien van een vulgraadsensor met bijv. lasertechniek of vergelijkbaar? | Dat is akkoord mits de gebruikte techniek voldoet aan alle gestelde eisen en minimaal een vergelijkbaar resultaat oplevert.
63 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 141 | U schrijft een specifieke techniek voor wat niet volgens de richtlijnen voor het uitbrengen van een aanbesteding is. Kunt u het gewenste doel goed omschrijven? | Zie het antwoord op vraag 62.
64 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 134 | Zonnecelsysteem is naar 1 leverancier toegeschreven waar garantie moeilijk te realiseren is. kunt u zonnepaneel ook optioneel toevoegen aan het prijzenblad? zodat achteraf geen las-/snijwerk nodig is? | Het zonnepaneel maakt standaard onderdeel uit van de levering en wordt daarom niet los beprijsd. De enige technische eis rondom het zonnepaneel is dat deze op gelijkmatige hoogte met de inwerpzuil geplaatst kan worden, dit is een aanvulling die voor de levensduur van het systeem is opgenomen. Dit wordt niet aangepast.
65 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 134 | Staat u ons toe om in de te leveren zuilen ook een rugzaksysteem toe te passen? | Niet akkoord, aanvullend zie vraag 64
66 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 128 | Wat is de maatvoering van de uitsparing in de huidige containers? | Er zijn nog geen huidige containers geplaatst. M.u.v. 1 container op Terweeplein (eigendom gemeente Leiden)
67 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 128 | Betreft de door u aangegeven maten van het grafisch display niet de afmeting van de uitsparing voor de paslezer? | Dat is juist.
68 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 119 | Kunt u i.v.m. de deadline inschrijvingen uiterlijk 20 februari uw keuze voor het CMS delen? | Nee dat kunnen wij niet garanderen, het inkoopproces loopt nog.
69 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 119 | Wordt de opdracht voor het leveren van een CMS apart aanbesteed? | Inkoop verloopt via software broker
70 | 1 | 1 | TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE 119 | Moet er een koppeling worden gerealiseerd met één van deze leveranciers of met alle vier genoemde leveranciers? | Met één van de leveranciers
71 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 104 | Het is gebruikelijk dat deze meting van overschrijding van tijdslimieten met een bepaalde verwachting nagekomen kan worden. Kunt u toevoegen dat 95% betrouwbaarheid van toepassing is? | Dat is akkoord.
72 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 92 | De genoemde NEN zeggen niets over onderhoud, reinigen en keuren. Gaat u akkoord met de T-Spec? | Reinigen, onderhoud en keuren volgens de T-spec van TÜV is akkoord.
73 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN, TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN LEVEREN, PLAATSEN EN ONDERHOUDEN | PvE eis 90 | Is dit niet de verantwoordelijkheid van de leverancier van perceel 2? | Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de 2 winnende partijen.
74 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 89 | Wij voorzien problemen met het uiteindelijk inbouwen van de IRDC systemen in de cocons en ondergrondse containers op de manier waarop het momenteel is uitgevraagd. Gaat u er mee akkoord om de verantwoordelijkheid voor een passend systeem bij opdrachtnemer perceel 2 neer te leggen in plaats van bij opdrachtnemer perceel 1? | Na definitief gunnen worden de exacte maten van de IRDC systemen gedeeld. Opdrachtnemer van perceel 1 dient hier rekening mee te houden met het formaat.
75 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 84 | Gaat u ermee akkoord dat inschrijvers het aantal containers in opslag maximaliseren tot 5 stuks? | Dat is akkoord. De maximale opslag is 10 behuizingen.
76 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 84 | Gaat u ermee akkoord om de kosten voor opslag van containers vanaf de 2e maand in rekening te brengen? | Niet akkoord zie vraag 75 voor het maximaal aantal behuizingen
77 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 84 | Mogen wij de voor opdrachtgever opgeslagen behuizingen, waarbij 30 dagen na de oorspronkelijke geplande plaatsingsdatum nog geen nieuwe plaatsingsdatum gepland is, deze als nog facturen? | Dat is akkoord, mits de behuizingen besteld zijn door opdrachtgever.
78 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 51 | De grootte van stickers is enorm van invloed op de kwaliteit, kunt u bij hele grote stickers ook toestaan dat deze op de AG coating worden aangebracht middel een speciale AG hechting, wij hebben hier hele goed ervaringen mee | De grootte van de sticker zal in overleg worden bepaald. Hierbij zal het advies van Opdrachtnemer in overweging worden genomen. Zie ook het antwoord op vragen 44, 49 en 52.
79 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 43 | "Bedoelt u hier dat u geen doorstortmogelijkheid wil hebben? Dat kan ook op andere manieren worden opgelost. We vragen u daarom deze eis functioneel te omschrijven en het aan de expertise van de inschrijvers over te laten een goed voorstel voor u te maken. | Deze specificatie is toegevoegd om de stevigheid van de trommelkam te bewaken. Deze eis vervalt, de kwaliteit van de inworptrommel is in andere eisen voldoende geborgd.
80 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 38 | Wilt u een dubbel draaiende trommel of is een inwerplade/kantelklep ook toegestaan? | Dat is akkoord.
81 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE eis 37 | Kunt u ons de tekening van de diamantcontainer verstrekken? | Toegevoegd
82 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Inschrijvingstabel Perceel 1 | In de tweede post van onderdeel 1A vraagt u een prijs van een complete behuizing excl. betonplaat ter vervanging van een bestaande zuil. In het PvE geeft u aan dat Perceel 1 betreft "Leveringen van behuizingen inclusief betonplaat". Uit ervaring weten wij dat het alleen vervangen van de zuil, maar een bestaande betonplaat laten zitten, niet mogelijk zal zijn aangezien de bevestigingspunten nooit met elkaar zullen matchen. U zult altijd een nieuwe zuil met nieuwe betonplaten moeten bestellen. Kunt u post 2 daarom laten vervallen en die aantallen toevoegen aan post 1? | Dat is akkoord, de aantallen in de Inschrijvingstabel zullen hierop worden aangepast.
83 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE, 100 | Kosten voor het storten van afval – Mogen wij ervan uitgaan dat de kosten voor het storten van afval door de opdrachtgever worden gedragen? | Het afval uit de gfe cocons kan zonder kosten op de milieustraat in Oegstgeest gestort worden.
84 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE, 75 | Aanlevering van bestratingsmateriaal – Mogen wij ervan uitgaan dat de benodigde bestratingsmaterialen, zoals stenen, door de opdrachtgever worden aangeleverd in verband met het behoud van het straatbeeld? | Ja daar kunt u vanuit gaan.
85 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE, 69 | Kosten voor vrijkomende grond – Mogen wij ervan uitgaan dat deze kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn? | Nee, kosten voor grondafvoer zijn voor opdrachtnemer,
86 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PvE, 69 | 69. De meeste zaken die u hier beschrijft zijn redelijk standaard echter het toepassen van verkeersmaatregelen kunnen wij op basis van de verstrekte gegevens niet inschatten. In gevallen waar kan worden volstaan met een standaard wegafsluiting kunnen wij rekening houden met standaard kosten. Maar wanneer het noodzakelijk is om bijvoorbeeld een om-en-om regeling toe te passen met verkeersregelaars of een omleiding te verzorgen kunnen wij hier geen inschatting van maken. Bij deze het verzoek om deze werkzaamheden separaat in het werk op te nemen en dit op basis van een separate offerte uit te voeren. Is dit akkoord? | Dat is akkoord. De kosten van alle regulier te verwachten verkeersmaatregelen dienen verwerkt te worden in de plaatsingskosten voor een locatie. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg een aanvullend pakket aan werkzaamheden en bijbehorende kosten worden afgesproken.
87 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | Prijsinvulformulier | Op de prijslijst wordt bij regel 24 momenteel alleen gesproken over het reinigen van de GFE-behuizing. Volgens PVE nummer 100 omvatten de werkzaamheden echter het volgende: 1. Het reinigen van de GFE-behuizing 2. Het reinigen van de mini-container 3. Het ledigen van de mini-container Kunt u ervoor zorgen dat er regels worden toegevoegd aan de prijslijst voor het reinigen en ledigen van de mini-container? | De kostenpost in regel 24 omvat alle werkzaamheden zoals omschreven in het PvE onder eis 100. Voor het geheel aan werkzaamheden dient één bedrag opgegeven te worden.
88 | 1 | 1 | PLAATSEN, ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN GFE-BEHUIZINGEN | PVE | Vanuit eerdere aanbestedingen blijkt een demo / proof of concept van toegevoegde waarde te zijn voor opdrachtgever om het aangeboden door opdrachtnemer goed te kunnen bekijken en inspecteren. Sommige kwalitatieve eigenschappen kunnen niet via een tekening worden beoordeeld, terwijl wij ervan uit gaan dat opdrachtgever ook het product goed kwalitatief wenst te kunnen beoordelen, wat middels een demo goed zou kunnen. Opdrachtnemer vraagt daarom of opdrachtgever akkoord gaat met een demo van het te leveren product. | Dit maakt geen onderdeel uit van de beoordeling. Dit zal onderdeel zijn van het verificatiegesprek.
|  |  |  | Prijsinvulformulier | Regel twee van prijsinvulformulier: waarom excl. betonplaat, bij vervanging van bestaande situatie toch ook nodig? Zie ook eis 60. | Dat is akkoord, de aantallen in de Inschrijvingstabel zullen hierop worden aangepast. Zie ook het antwoord op vraag 82.
|  |  |  | Prijsinvulformulier | Begrip voor geschatte aantallen, maar mogen we in onze prijsvorming vanuit gaan dat u wel een grote bestelling in één keer plaatst? Omdat u spreekt over ‘uitgaande van bestelling van minimaal 4 stuks’. De scherpte in de aanbieding kan worden gezocht in schaalvoordeel van productie, hierop willen we de inschrijving baseren. | Zie bijlage A van het PVE
|  |  |  | PVE 13 | Levertijd van 8 weken achten wij als zeer onrealistisch. Het is een specifiek gemaakt product. In de fabriek is hier minimaal 12 werkweken voor nodig. Kunt u deze eis aanpassen? | Opdrachtgever is akkoord met een levertijd van 12 weken voor de gfe-behuizingen mits binnen deze termijn alle werkzaamheden worden uitgevoerd, inclusief het inbouwen van het IRDC-systeem.
|  |  |  | PVE 38 | RVS inwerptrommel 20L: In deze eis spreekt u over een trommel. Mag dit ook een stortklep (anti-doorstort) zijn? Zo niet, wenst u dan een dubbelschalige trommel of enkelschalige trommel? | Een stortklep, voorzien van anti-doorstort voorziening is ook akkoord.
|  |  |  | PVE 46 | Wat voor cilinder op de deur? EMKA 333/45010 of europrofielcilinder? Het slothuis van een type cilinderslot kan erg verschillen, en daarmee ook de sluitingstechniek en kosten. | Dit betreft een europrofiel cilinder, gelijk sluitend. Deze sleutel mag niet gelijk zijn aan bestaande sleutels in een andere gemeente.
|  |  |  | PVE 47 | U wenst kosteloos nieuwe sleutels geleverd te krijgen indien nodig. Door kwijtraken etc. is onze ervaring dat er veel nalevering kan zijn, waarom kosteloos? | Dit is een terecht punt, hiervoor wordt een kostenpost toegevoegd aan de inschrijftabel waarin de kosten worden gevraagd voor het bijmaken en afleveren van een set van 5 aanvullende sleutels.
|  |  |  | PVE 51 | Sticker met nummer zichtbaar vanaf de weg betekend per eind-situatie anders. Deze moet met plaatsing worden aangebracht? | Er zal één uniforme aanduiding gebruikt worden met als doel vanaf de weg de fractie van de inworpvoorziening zichtbaar te maken. Dit wordt niet per locatie aangepast. Deze aanduiding kan vooraf in fabriek geplaatst worden.
|  |  |  | PVE 51 | U wenst een sticker met informatie over de bediening van- en wat er in gedeponeerd mag worden. Door heel Nederland leveren wij cocons, maar een bedieningssticker is nog nooit aangebracht en lijkt ons overbodig. Daarnaast is het ontwerp giswerk. Kunt u akkoord gaan met de standaard Rijkswaterstaat sticker met kleurkader als uitgangspunt? | Dat is akkoord, dit deel van de eis komt te vervallen.
|  |  |  | PVE 51 | Onder de anti-graffiti aanbrengen is een bijzonder dure aangelegenheid. Mag het ook achteraf op de lak met AG met speciale high tack stickers? Hier is veel positieve ervaring mee. | Dat is akkoord. De sticker/ RVS fractieplaat en de graffiti laag dienen hierbij te voldoen aan alle gevraagde bepalingen omtrent levensduur en garantie.
|  |  |  | PVE 99 | U geeft aan dat het back-office systeem gekoppeld moet worden aan een derde systeem voor de tweedelijnsstoringen. Echter werken wij met een intern gebouwd planningssysteem. Kan de melding in uw systeem met een e-mail notificatie naar onze inbox worden verzonden, waardoor de melding ook wordt opgepakt? De ervaring leert dat dit met containerbehuizingen nauwelijks aan de orde is? | Dit is een specifieke vraag welke in overleg met de leverancier van het CMS behandeld zal worden om te onderzoeken wat technisch mogelijk is.
|  |  |  | PVE 104 | Geld dit tijdsbestek voor werk-dagen? Of eist u hiermee dat dergelijke meldingen in het weekend worden opgelost? | Alleen tijdens werkdagen.