## Bijlage 1 Vragen
Versie: d.d. 24-7-2024
| Bijlage 1 Vraag en antwoordformulier Marktconsulatie aanschaf ca. 500 tijdelijke woningen + voorzieningen Fijn dat u met ons meedenkt! | (graag de gele velden invullen :))
| Vraag | Antwoord
A | Contactgevens
| Bedrijfsnaam | .
| Naam | .
| Functie | .
| Telefoonnummer | .
| E-mailadres | .
B | Programma van eisen en doorlooptijd
1 | Wilt u per concept eis het realiteitsgehalte van het programma van eisen aangeven in het concept- Programma van eisen en inschrijvingsstaat (zie bijlage 2a en 2b, gele kolommen rechts)? (Deze bijlage is opgenomen als aparte tabs in deze Excel). | Ja, zie het bijgevoegd het ingevulde concept Programma van eisen inschrijvingsstaat/Nee
2 | Kunt u deze woningen turn key opleveren en geef daarbij aan of het eigen productie betreft. a. Basiswoning compact, b. plus turn key, c. Woningtype 1: grond/bebouwingsoppervlak 20 m2 en d. Woningtype 2: grond/bebouwingsoppervlak 40 m2 n (op)leveren? (Zie onderdeel A (rij 56 e.v.) Bijlage 2a Pve en Insch. staat (deze bijlage is opgenomen als aparte tab in deze Excel). Zie onderdeel A Bijlage 2b Grondgebonden apart perceel(deze bijlage is opgenomen als aparte tab in deze Excel). √Bij een eventuele uitvraag zullen de posten van bijlage 2b veelal overeenkomen met bijlage 2a behalve onderdeel A | a. b. c. d.
3 | Wat vindt u van het idee van slaapkamers boven met trap, waarmee een nuttige schuine kap mogelijk is? (Zie onderdeel A sub 3 van Bijlage 2a.)
4 | Kunt u tegemoet komen aan de wens voor een vierde bouwlaag? Zo nee, waarom niet. Zie onderdeel D. Bijlage 2 Pve en Insch. staat.
5 | a. Is het wat u betreft noodzakelijk om aan te sluiten bij de in de brief genoemde Woonstandaard? b. Zo ja, heeft u suggesties hoe dit concreet vorm te geven zonder af te doen aan flexibiliteit en het raamovereenkomst idee zonder locatie afhankelijke uitvragen?
6 | a. Gaat u inschrijven op dit pve bijlage 2a als dit zo wordt uitgevraagd b. Waarom wel/waarom niet (en wat moeten wij doen om dit wel te doen)? | .a. b.
7 | Gaat u inschrijven op een eventueel bijlage 2b Grondgebonden apart perceel opgenomen, als dit zo wordt uitgevraagd (waarom wel/waarom niet)? √Bij een eventuele uitvraag zullen de posten van bijlage 2b veelal overeenkomen met bijlage 2a behalve onderdeel A, neem dat mee in uw beantwoording.
8 | Uitgaande van start aanbesteding 1-11-2023, eerste opdrachtverlening op 1 maart 2024, hoeveel maanden heeft u dan nog om turn key op te kunnen leveren (vergunning is verantwoordelijkheid gemeente, u moet er vanuit gaan dat dit oplevering niet in de weg staat)?
9 | Welke doorlooptijd van opdrachtverlening tot turn key oplevering acht u reëel vanuit ervaring uit het verleden (eerlijke verhaal) als de omgevingsvergunning pas na opdracht in gang wordt gezet? | .
C | Kosten NB. Ook de antwoorden op dit onderdeel blijven strikt vertrouwelijk en worden niet gedeeld.
10 | Mist u stelposten in het Programma van eisen en inschrijvingsstaat (bijlage 2a of 2b) om een complete locatie turn key op te leveren? Zo ja, graag de concrete posten omschrijven. Bij een eventuele uitvraag zullen de posten van bijlage 2b veelal overeenkomen met bijlage 2a behalve onderdeel A, neem dat mee in uw beantwoording. | .
11 | Het zou ons erg helpen als u een indicatie zou kunnen geven van de totale kosten door de concept- inschrijfstaat in te vullen (de gele vakkenn van kolom D)? Graag een redelijk inschatting. Uiteraard worden deze bedragen niet gedeeld met andere marktpartijen of ander partijen. | Ja, € @ zie bijgevoegde ingevulde concept inschrijfstaat.
12 | Er zijn zorgen over energiekosten. Is voldoende geborgd in het pve dat energiekosten voor huurders betaalbaar blijven (BENG en bouwbesluit Nieuwbouw + RC waarden)? Zo nee, wat moet worden opgenomen in het pve om te borgen dat het beter betaalbaar is en blijft? | .
D. | Levensduur | .
13 | Hoe kunnen we de levensduur van minimaal 25 jaar objectiveren/SMART maken? | .
E. | Onderhoud | .
14 | Is het mogelijk als we het dagelijks onderhoud bij u weg te zetten? | .
15 | Is het mogelijk als we het meerjarig onderhoud bij u weg te zetten?
F. | Onderscheidend vermogen | .
16 | Heeft u suggesties om kwaliteit goed te kunnen beoordelen? | .
17 | Is onderscheidend vermogen mogelijk op het gebied van wooncomfort en waar moeten wij dan aan denken? | .
18 | Waar is naast prijs, duurzaamheid en uitstraling onderscheidend vermogen mogelijk (t.b.v. Gunningscriteria)? | .
G. | Geschiktheidseisen | .
19 | Welke geschiktheidseisen aan gegadigden zouden gesteld moeten worden en waarom? | .
H | Niet gestelde vragen
20 | Welke vragen zouden wij moeten stellen, opdat u voor het geschetste probleem de meest ideale oplossing kunt benoemen? | .
21 | Wat zou uw antwoord daarop zijn? | .
I. | Ten slotte
22 | Heeft u tips, opmerkingen of vragen? | .
Hartelijk dank voor uw input! Graag dit bestand mailen aan aanbestedingen@purmerend.nl

## Bijlage 2a Pve en insch. staat
Versie: d.d. 19-06-2024 | [5 empty] | (Dit onderdeel is alleen voor de Marktconsultatie bedoeld)
| Bijlage 2 Programma van eisen en inschrijvingsstaat tijdelijke woningen - perceel 1 gestapeld gelijkvloers, tm 5 lagen, studio, 1 aparte op 2 aparte slaapkamers |  |  |  |  | Hoe realistisch vindt u de eis ( 1 x een ''v'' invullen per onderdeel)
Post | OMSCHRIJVING | INSCHRIJVINGSSTAAT |  |  |  | Zeer onrealistisch | Onrealistisch | Neutraal | Realistisch | Zeer realistisch
0. Algemeen |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2025 | Fictief aantal | Subtotaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Onrealistisch of andere opmerking? Geef hieronder aan waarom.
1 | Voldoen aan Bouwbesluit nieuwbouw permanente bouw bij oplevering met uitzondering van: a. het vereiste van een buitenruimte b. het overdekt moeten zijn de hoofdtrap bij een gebouw met meerdere bouwlagen
2 | Turn key, compleet en gebruiksklaar werkend opgeleverd. Bewoners moeten in de woningen intrek kunnen nemen zonder dat vanuit de gemeente (inclusief beheerder) nog iets nodig is.
3 | Nieuw of tweedehands (met uitstraling als nieuw)
5 | Inclusief wand- en vloerafwerking (kleur nader te bepalen door gemeente) Stootvast, dempend en krasvast
6 | Bemetering: individuele bemetering alle nuts inclusief water en energielevering, op afstand uitleesbaar door gemeente (per bouwblok kan de gemeente er ook voor kiezen om water centraal te meten)
7 | Aansluiten op nutsvoorzieningen (zie voor doorrekening kosten directe kosten nutsvoorzieningen de overeenkomst)
8 | Te voorzien van brievenbus
9 | Bij de voordeur een duidelijk huisnummer aanbrengen. Indien een voordeur uitgevoerd wordt in doorzichtig glas dient deze te zijn voorzien van folie die inkijk verhinderd.
10 | Verplaats -en stapelbaar, maximaal 4 bouwlagen
11 | Energievoorziening all electric
12 | BENG
13 | Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W (grenzend aan kruipruimte, grond, water)
14 | Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W (verticale uitwendige scheidingsconstructies)
15 | Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W (horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies)
16 | Thermosstaat op afstand instelbaar op maximale temperatuur door verhuurder (ter voorkoming van klachten over / bescherming hoge energierekening)
17 | Hufterproof
18 | Schopplaten leveren en aanbrengen op alle deuren voor en achter
19 | Extra wcd in meterkast
20 | Bewegingschakelaar t.b.v. verlichting berging
21 | In wanden en plafond moet eenvoudig en sterk iets kunnen worden opgehangen met behulp van enkel schroeven (zonder pluggen)
22 | Schakeling alle verlichting dimbaar maken
23 | Trappenhuizen/entrees dienen te zijn voorzien van huisnummering, brievenbussen en LED armaturen
24 | Voordeuren dienen te zijn voorzien van huisnummering, brievenbussen
25 | Ontwerp van een nadere opdracht en de samenstelling van woningen is zodanig dat doorvoeren voor keuken en badkamer boven elkaar gerealiseerd kunnen worden. In een bouwblok als geheel kunnen de woningen wel van elkaar verschillen.
26 | Koelkast opstelplaats en aansluiting (onder keukenkast 60 cm breed), wasmachine en vaatwasser aansluiting en opstelplaats (voor beide moet ruimte zijn meegenomen in het ontwerp, uitgaande van een breedte van de apparaten van 60 cm)
27 | Bouw- en woonrijpmaken wordt gedaan door gemeente Nutsaansluitingen tot kavel maximaal 50 m1 van dichtstbijzijnde woning. Definitie bouwrijpmaken: Volgt.
28 | Begane grond woningen kunnen zowel voor- als achter ontsloten worden (bij verplaatsing kan een begane grondwoningen ook op de 2e bouwlaag e.v. geplaatst worden, zonder grote ingreep.
29 | De basiswoningen bestaan aan 1 kant alleen uit kozijnen met glas (die op de begane grond open kunnen, woningen op 2e woonlaag e.v. moeten eenvoudig aanpasbaar zijn verplaatsing naar begane grond)
30 | Elke woning heeft een eigen berging/wegzet van 1,5 m2 bijvoorbeeld in meterkast
31 | Badkamer voorzien van:
a | Douchecabine minimale afmeting 80x80 cm. met
b | Douchemengkraan met bendenuitloop
c | Glijstangset 60 cm lang
d | Spiegel
e | Wastafel minimaal 50 cm breed
f | Planchet
g | Hangend toilet (bij basiswoning plus mag deze ook apart)
h | Closetrolhouder
i | Opstelplaats met aansluiting en afvoer wasmachine (bij voorkeur in de badkamer maar in badkamer is geen eis)
32 | Keuken voorzien van:
a | Hpl aanrechtblad minimaal 240 cm inclusief gootsteen
b | Vier onderkasten (rekening houdende met eis a) waarvan 1 met schuiflade t.b.v. bestek, 1 waar tafelmodel koelkast onder kan (niet inbouw, minimaal een koelkast van 55 cm moet passen).
c | Onderkast onder gootsteen voorzien van lekbak
d | Drie bovenkasten
e | Perilex (2x230V) ten behoeve van een elektrisch kooktoestel
f | Afzuigkap
g | Thermostatische mengkraan
h | Inductiekooplaat 4 zones in blad Minimaal 5 jaar garantie
i | Aansluiting vaatwasser (in ontwerp rekening houden met vaatwasser 60cm breed)
33 | Lichtpunten in plafond: keuken 1, woonkamer 2, badkamer 1, bij aparte wc 1, keuken 1 en per aparte slaapkamer 1, indien aparte gang en trap 1. Alle voorzien van representatieve lamp met led-bol. Stopcontacten: conform bouwbesluit nieuwbouw permanente bouw, zie eis 1.
| Aantal vinkjes O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A. Woningen (verrekenbare posten) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
0 | Opstartkosten per locatie (niet per bouwblok) | per locatie (niet per bouwblok) |  | 6 | 0
1 | Basiswoningen Een basiswoning kan zonder aparte slaapkamer (= als studio) of worden aangevuld met 1 tot en met 3 slaapkamers, op basis van post A.2 en 3)
1a | Basiswoning compact: 1 kamer unit/studio (badkamer, keuken woon/slaapkamer totaal minimaal 24 en maximaal 30 m2 gbo | per stuk |  | 150 | 0
1b | Basiswoning plus: = 1,5 x bvo a. Basiswoning plus (toilet apart) | per stuk |  | 150 | 0
2 | Slaapkamer: standaard gelijkvloersoptie
a | Aparte slaapkamer op zelfde laag/gelijkvloers (max. 3 per woning) Toelichting: Basiswoning compact = studio, kan dus worden aangevuld met 1,2 of 3 verbonden slaapkamers (slaapkamers moeten via de basiswoning worden ontsloten). Basiswoning plus = idem (alleen basiswoning is 1,5 x groter) Bijvoorbeeld: - Basiswoning compact met 1 extra slaapkamer = 1,5 x bvo basiswoning compact. - Basiswoning plus 1 met 1 slaapkamers = 2 x bvo basiswoning compact Etc. (Nb. Ontwerp van een nadere opdracht en de samenstelling van woningen is zodanig dat doorvoeren voor keuken en badkamer boven elkaar gerealiseerd kunnen worden. In het bouwblok als geheel kunnen de woningen wel van elkaar verschillen.) | per stuk |  | 400 | 0
3 | Slaapkamers boven, optioneel met schuine kap
a | Trap met trappenhuis vanuit basiswoning + onsluiting/halletje t.b.v. slaapkamer(s) | per stuk |  | 100 | 0
b | Extra slaapkamer boven basiswoning plat dak (max. 2 per basiswoning compact, max. 3 per basiswoning plus, ontsluiting niet via andere slaapkamer) | per stuk |  | 100 | 0
c | Idem aan b maar dan met schuine kap (met dakpan(look) in kleur naar keuze) | per stuk |  | 100 | 0
4 | Overige opties
a | Balkon (toe te voegen aan basiswoning 1 of 2) Vloeroppervlakte van ten minste 4 m² met een breedte van ten minste 1,5 meter | per stuk |  | 100 | 0
b | (Inpandige) fietsenstalling/berging : afmeting gelijk aan Basiswoning compact (zie post @). | per stuk |  | 30 | 0
a | Extra fietsenstalling/berging aan bovenstaande post: per afmeting gelijk aan Basiswoning compact (zie post @) | per stuk |  | 60 | 0
5 | Verduistering + vitrage in kleur naar keuze, 5 jaar garantie. Ook achteraf te bestellen. Tot ten minste 10 jaar moet dit ook 1 op 1 aangebracht of vervangen kunnen worden op basis van deze post als aanvullende opdracht(en)
a | Per basiswoning compact | per stuk |  | 150 | 0
b | Per basiswoning plus | per stuk |  | 150 | 0
c | Per standaard slaapkamer | per stuk |  | 300 | 0
d | Per slaapkamer met schuin dak | per stuk |  | 100 | 0
6 | Koelkast
a | Losse koelkast A+++ inclusief front voor onder kast 60 cm breed Minimaal 6.7 Consumentenbond 5 jaar garantie | per stuk |  | 150 | 0
b | Inbouw koelkast A+++ inclusief front voor kast 60 cm breed inclusief kast en blad Minimaal 6.7 Consumentenbond 5 jaar garantie | per stuk |  | 150 | 0
| Aantal vinkjes O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Buitenafwerking (verrekenbare posten) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
1 | Voorkant buitenafwerking per breedte gelijk aan basiswoning compact |  |  | 500
a | in steenstrips (niet van echte bakstenen te onderscheiden, keuze uit tenmiste de kleuren: zwart of antraciet, lichtbruin, bruin, donkerbruin en lichtgrijs, grijs, donkergrijs meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling), minimale aantoonbare levensduurs 40 jaar na oplevering | per stuk |  | 250 | 0
b | in ongeschilderderd FSC hout dat vergrijst met een minimale aantoonbare levensduur van 20 jaar | per stuk |  | 75 | 0
c | in stalen platen met een permanent uitstraling minimale, in minimaal 6 kleuren meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling. Aantoonbare levensduurs van 30 jaar | per stuk |  | 75 | 0
d | in een aantoonbaar duurzaam en ondescheidend materiaal anders dan genoemd (bijvoorbeeld mycelium, hout is al genoemd en telt niet). Dit materiaal en de kleur(en) vermeldt u bij het het gunningscriterium duurzaamheid en uitstraling. | per stuk |  | 100 | 0
2 | Achterkant: per breedte gelijk aan basiswoning compact
a | in steenstrips (niet van echte bakstenen te onderscheiden, keuze uit tenmiste de kleuren: zwart of antraciet, lichtbruin, bruin, donkerbruin en lichtgrijs, grijs, donkergrijs meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling), minimale aantoonbare levensduurs 40 jaar na oplevering | per stuk |  | 250 | 0
b | in ongeschilderderd FSC hout dat vergrijst met een minimale aantoonbare levensduur van 20 jaar | per stuk |  | 75 | 0
c | in stalen platen met een permanent uitstraling minimale, in minimaal 6 kleuren meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling. Aantoonbare levensduurs van 30 jaar | per stuk |  | 75 | 0
d | in een aantoonbaar duurzaam en ondescheidend materiaal anders dan genoemd (bijvoorbeeld mycelium, hout is al genoemd en telt niet). Dit materiaal en de kleur(en) vermeldt u bij het het gunningscriterium duurzaamheid en uitstraling. | per stuk |  | 100 | 0
3 | Zijkant: per diepte gelijk aan basiswoning compact |  |  | 75
a | in steenstrips (niet van echte bakstenen te onderscheiden, keuze uit tenmiste de kleuren: zwart of antraciet, lichtbruin, bruin, donkerbruin en lichtgrijs, grijs, donkergrijs meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling), minimale aantoonbare levensduurs 40 jaar na oplevering | per stuk |  | 43 | 0
b | in ongeschilderderd FSC hout dat vergrijst met een minimale aantoonbare levensduur van 20 jaar | per stuk |  | 11.25 | 0
c | in stalen platen met een permanent uitstraling minimale, in minimaal 6 kleuren meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling. Aantoonbare levensduurs van 30 jaar | per stuk |  | 11.25 | 0
d | in een aantoonbaar duurzaam en ondescheidend materiaal anders dan genoemd (bijvoorbeeld mycelium, hout is al genoemd en telt niet). Dit materiaal en de kleur(en) vermeldt u bij het het gunningscriterium duurzaamheid en uitstraling. | per stuk |  | 15 | 0
| Aantal vinkjes O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Fundering (verrekenbare posten): uitgangspunt zandlaag op 11 m (door opdrachtnemer aan te tonen met sonderingen) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
1 | Fundering |  |  | 166.6667
a | Fundering bij 1 bouwlaag per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan basiswoning ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 20 | 0
b | Fundering bij 2 bouwlagen per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan woningtype 1 ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 40 | 0
c | Fundering bij 3 bouwlagen per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan woningtype 1 ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 107 | 0
d | Fundering bij 4 bouwlagen per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan woningtype 1 ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 100 | 0
f | Meer- of minderprijs per m1 (of deel van m1) paal, uitgangspunt is zandlaag 11 m (= geen meer- of minderpijs) | per stuk |  | 200 | 0
| Aantal vinkjes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. Meerkosten hoogbouw en corridor (verrekenbare posten) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
1 | Hoogbouw
a | Alle overige meerkosten hoogbouw bouwlaag 2 waaronder dynamische responsies door windbelasting en kosten voor geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, trappenhuis, etc. Per oppevlakte gelijk aan Basiswoning compact Toelichting: - deze post wordt alleen gebruikt voor de woningen op bouwlaag 2 als onderdeel van een bouwblok - kosten voor trappenhuis zitten hierin, hiervoor is géén aparte post | Per stuk |  | 300 | 0
b | Meerkosten hoogbouw bouwlaag 3 waaronder dynamische responsies door windbelasting en kosten voor geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, trappenhuis Per oppevlakte gelijk aan Basiswoning compact Toelichting: - deze post wordt alleen gebruikt voor de woningen op bouwlaag 3 als onderdeel van een bouwblok - kosten voor trappenhuis zitten hierin, hiervoor is géén aparte post | per stuk |  | 250 | 0
c | Meerkosten hoogbouw bouwlaag 4 waaronder dynamische responsies door windbelasting en kosten voor geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, trappenhuis Per oppevlakte gelijk aan Basiswoning compact Toelichting: - deze post wordt alleen gebruikt voor de woningen op bouwlaag 4 als onderdeel van een bouwblok - kosten voor trappenhuis zitten hierin, hiervoor is géén aparte post | per stuk |  | 150 | 0
2 | Meerkosten overdekte corridor per breedte gelijk aan breedte basiswoning compact, in een corridor zitten woningen tegenover elkaar aan 1 gang (let op gaat alleen om meerkosten bovenop post 1 a tm c). | per stuk |  | 150 | 0
3 | Meer(of minder) kosten niet overdekte corridor met breedte 2 x de normale galerij (let op gaat alleen om meerkosten bovenop post 1 a tm c). | per stuk |  | 150 | 0
| Aantal vinkjes C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
D. | Onderhoud
D.1 | Meerjarenonderhoudsplanning gebouw en installaties in O- prognose (30-jaarplannen, uitgaande van minimaal niveau 2 van de NEN 2767. NB. 30 jaar, want 25 bestaat niet in O- prognose.) Binnen 6 weken na oplevering van een woning. Indien O- prognose op dat moment reeds draait bij de gemeente Purmerend dient dit (als de gemeente Purmerend dit wenst) te worden ingevoerd in de O- prognose omgeving van de gemeente Purmerend). Zolang het onderhoud bij opdrachtnemer ligt, worden alle bouwkundige en installatietechnische wijzigen én alle gebreken aan opdrachtgever per ommegaande (per mail) gemeld.
D.2 | Het complete onderhoud (inclusief meerjarenonderhoud, niet planmatig preventief onderhoud, niet-planmatig correctief onderhoud, etc.) van het gebouw en installaties op minimaal niveau 2 van de NEN 2767 voor de eerste 5 jaar na oplevering, dit dient opdrachtnemer na deze termijn aan te tonen door een onafhankelijk NEN 2767 rapport. (De gemeente kan ook voor het onderhoud na 5 jaar opdracht geven, zie de raamovereenkomst en post D3).
D.3 | Het complete onderhoud (inclusief meerjarenonderhoud, niet planmatig preventief onderhoud, niet-planmatig correctief onderhoud, etc.) van het gebouw en installaties op minimaal niveau 2 van de NEN 2767 voor maximaal 20 jaar vanaf 5 jaar
a | Basiswoning compact (na 5 jaar mag dit maximaal € 650.- excl. Btw, per woning, per jaar bedragen), jaarlijks opzegbaar door opdrachtgever.) | Per stuk |  | 150 | 0
b | Basiswoning plus (na 5 jaar mag dit maximaal € 750.- excl. Btw, per woning, per jaar bedragen), jaarlijks opzegbaar door opdrachtgever.) | Per stuk |  | 150 | 0
c | Per extra standaard slaapkamer (ook bij woning met trap en plat dak) | Per stuk |  | 400 | 0
d | Per extra slaapkamer onder schuindak | Per stuk |  | 100 | 0
e | Berging per oppervlakte gelijk aan Basiswoning compact | Per stuk |  | 90 | 0
| Aantal vinkjes D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
E. | Verplaatsing
Tot 15 jaar na eerste oplevering dienen de units (1 of meer keren) verplaatst te kunnen worden binnen 6 maanden na deelopdrachtverlening en opnieuw gebruiksklaar opgeleverd (= onderdeel van inschrijvingsstaat. Of vergunningverlening moet worden afgewacht is aan gemeente.
1 | De kosten hiervan mogen maximaal € 7.500.- excl. Btw, per oppevlak gelijk aan Basiswoning compact). De kosten voor de fundering worden in dat geval opnieuw in rekening gebracht op basis van C Fundering.
2 | Per extra standaard slaapkamer (ook bij woning met trap en plat dak)
3 | Per extra slaapkamer onder schuindak
4 | Berging per oppervlakte gelijk aan Basiswoning compact
| Aantal vinkjes E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Instructie:
1 | Alleen de gele vakken dienen te worden ingevuld d (grijze vakken en andere kolommen niet).

## Bijlage 2b Grondgeb. apart perc
Versie: d.d. 19-06-2024 | [5 empty] | (Dit onderdeel is alleen voor de Marktconsultatie bedoeld)
| Bijlage 2 Programma van eisen en inschrijvingsstaat tijdelijke woningen - perceel 1 gestapeld gelijkvloers, tm 5 lagen, studio, 1 aparte op 2 aparte slaapkamers |  |  |  |  | Hoe realistisch vindt u de eis ( 1 x een ''v'' invullen per onderdeel) | [5 empty] | (graag de gele velden invullen :))
Post | OMSCHRIJVING | INSCHRIJVINGSSTAAT |  |  |  | Zeer onrealistisch | Onrealistisch | Neutraal | Realistisch | Zeer realistisch |  | Onrealistisch of andere opmerking? Geef hieronder aan waarom. Intern
0. Algemeen |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2025 | Fictief aantal | Subtotaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Onrealistisch of andere opmerking? Geef hieronder aan waarom.
1 | Voldoen aan Bouwbesluit nieuwbouw permanente bouw bij oplevering met uitzondering van: a. het vereiste van een buitenruimte b. het overdekt moeten zijn de hoofdtrap bij een gebouw met meerdere bouwlagen | [10 empty] | . JB: kunnen niet in een glazen bol kijken, ik ben daarom voor optioneel maken.
2 | Turn key, compleet en gebruiksklaar werkend opgeleverd. Bewoners moeten in de woningen intrek kunnen nemen zonder dat vanuit de gemeente (inclusief beheerder) nog iets nodig is. | [10 empty] | MvO Wat bedoel je precies met turn-key oplevering, incl inventaris? Zo ja, dan moet dit specifiek worden uitgevraagd. Goed om te weten; inventaris valt niet binnen de transitiekosten. JB: Turn key is gedefinieerd in de overeenkomst. Onder een "turn-key"-oplevering wordt in deze raamovereenkomst verstaan dat het Werk op de datum van oplevering voldoet aan alle eisen die daaraan in deze raamovereenkomst zijn gesteld en dat de tijdelijke woningen volledig en gebruiksklaar zijn (inventaris is alleen in zover opgenomen in het programma van eisen/inschrijvingsstaat). Meubels zijn niet opgenomen in de dit pve wel gordijen, inductiekookplaat en optioneel een koelkast en vaatwasser. Vind je t logisch zo?
3 | Nieuw of tweedehands (met uitstraling als nieuw)
5 | Inclusief wand- en vloerafwerking (kleur nader te bepalen door gemeente) Stootvast, dempend en krasvast | [10 empty] | Nog even naar kijken.
6 | Bemetering: individuele bemetering alle nuts inclusief water en energielevering, op afstand uitleesbaar door gemeente (per bouwblok kan de gemeente er ook voor kiezen om water centraal te meten) | [10 empty] | RVS: Waterverbruik hoeft m.i. niet individueel bemeterd te worden vanwege de geringe verschillen in kosten per woning. Dit is ook eenvoudiger bij servicekostenafrekening. Elektra uiteraard wel apart bemeterd. JB: per bouwblok kunnen we kiezen wat te doen. Er is voor beide wat te zeggen.
7 | Aansluiten op nutsvoorzieningen (zie voor doorrekening kosten directe kosten nutsvoorzieningen de overeenkomst)
8 | Te voorzien van brievenbus | [10 empty] | MvO waar moet de brievenbus worden geplaatst? Bij voorkeur centraal zoals op de Verzetslaan. JB: Is geregeld in eis 0.22
9 | Bij de voordeur een duidelijk huisnummer aanbrengen. Indien een voordeur uitgevoerd wordt in doorzichtig glas dient deze te zijn voorzien van folie die inkijk verhinderd. | [10 empty] | MvO bij de voordeur folie aanbrengen zodat inkijk niet mogelijk is. JB Aangepast
10 | Verplaats -en stapelbaar, maximaal 4 bouwlagen | [10 empty] | JB Markt tm 3 hoog is groter. Optie is ook om een perceel tot 3 lagen te maken en een voor 1 tm 5. Partijen tm 5 kunnen vaak ook hoger (7). Is 5 hoog, hoog genoeg? Eerst wist men ook zeker dat tot drie lagen hoog genoeg was nu blijken we toch behoefte te hebben aan hoger. Hoger kan meer woningen opleveren en/of meer groen. Nadeel zijn m.n. de hogere bouwkosten. PdG: Stedenbouwkundig gezien is een flexibiliteit (variatie) van 2, 3 en 4 bouwlagen wenselijk. 5 bouwlagen is nergens binnen de bebouwde kom wenselijk voor tijdelijke bouw.
11 | Energievoorziening all electric | [10 empty] | JB Zorg over verbruikskosten. Ik ga kijken hoe we dit in het gareel kunnen krijgen. Alternatieven zijn gas en stadsverwarming. Gas geen optie. Stadsverwamring ook niet vanwege hogen aansluitskosten in relatie tot gebruiksduur.
12 | BENG
13 | Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W (grenzend aan kruipruimte, grond, water) | [10 empty] | JB Marcel, eens?
14 | Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W (verticale uitwendige scheidingsconstructies) | [10 empty] | JB Marcel, eens?
15 | Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W (horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies) | [10 empty] | JB Marcel, eens?
16 | Thermosstaat op afstand instelbaar op maximale temperatuur door verhuurder (ter voorkoming van klachten over / bescherming hoge energierekening)
17 | Hufterproof | [10 empty] | RVS: Aansluiting woning/grond verdient serieus aandacht. Bij woningen Karekietpark ontstaan hier al forse schades aan de constructie JB Wat stel je voor om hiervoor op te nemen Rob?
18 | Schopplaten leveren en aanbrengen op alle deuren voor en achter
19 | Extra wcd in meterkast
20 | Bewegingschakelaar t.b.v. verlichting berging
21 | In wanden en plafond moet eenvoudig en sterk iets kunnen worden opgehangen met behulp van enkel schroeven (zonder pluggen)
22 | Schakeling alle verlichting dimbaar maken
23 | Trappenhuizen/entrees dienen te zijn voorzien van huisnummering, brievenbussen en LED armaturen
24 | Voordeuren dienen te zijn voorzien van huisnummering, brievenbussen | [10 empty] | MvO brievenbus hoeft niet bij de voordeur te zitten. RVS: Mee eens JB: Hier is aan gedacht met eis 22. I.v.m. verplaatsing e.d. worden alle woningen zoveel mogelijk hetzelfde (= standaard een voordeur met een brievenbus)
25 | Ontwerp van een nadere opdracht en de samenstelling van woningen is zodanig dat doorvoeren voor keuken en badkamer boven elkaar gerealiseerd kunnen worden. In een bouwblok als geheel kunnen de woningen wel van elkaar verschillen. | [10 empty] | JB Lego blokjes
26 | Koelkast opstelplaats en aansluiting (onder keukenkast 60 cm breed), wasmachine en vaatwasser aansluiting en opstelplaats (voor beide moet ruimte zijn meegenomen in het ontwerp, uitgaande van een breedte van de apparaten van 60 cm)
27 | Bouw- en woonrijpmaken wordt gedaan door gemeente Nutsaansluitingen tot kavel maximaal 50 m1 van dichtstbijzijnde woning. Definitie bouwrijpmaken: Volgt. | [10 empty] | RD: Nader bespreken, want wij (gemeente) zijn ontwikkelaar van de locaties. PT: inmeten en eventueel afknijpen bestaande funderingspalen
28 | Begane grond woningen kunnen zowel voor- als achter ontsloten worden (bij verplaatsing kan een begane grondwoningen ook op de 2e bouwlaag e.v. geplaatst worden, zonder grote ingreep.
29 | De basiswoningen bestaan aan 1 kant alleen uit kozijnen met glas (die op de begane grond open kunnen, woningen op 2e woonlaag e.v. moeten eenvoudig aanpasbaar zijn verplaatsing naar begane grond)
30 | Elke woning heeft een eigen berging/wegzet van 1,5 m2 bijvoorbeeld in meterkast
31 | Badkamer voorzien van:
a | Douchecabine minimale afmeting 80x80 cm. met
b | Douchemengkraan met bendenuitloop
c | Glijstangset 60 cm lang
d | Spiegel
e | Wastafel minimaal 50 cm breed
f | Planchet
g | Hangend toilet (bij basiswoning plus mag deze ook apart)
h | Closetrolhouder
i | Opstelplaats met aansluiting en afvoer wasmachine (bij voorkeur in de badkamer maar in badkamer is geen eis)
32 | Keuken voorzien van:
a | Hpl aanrechtblad minimaal 240 cm inclusief gootsteen
b | Vier onderkasten (rekening houdende met eis a) waarvan 1 met schuiflade t.b.v. bestek, 1 waar tafelmodel koelkast onder kan (niet inbouw, minimaal een koelkast van 55 cm moet passen). | [10 empty] | MvO één onderkast vervangen voor een tafelmodel koelkast. of de koelkast op een andere wijze in de keuken verwerken. JB Aangepast hoe vind je m zo?
c | Onderkast onder gootsteen voorzien van lekbak
d | Drie bovenkasten
e | Perilex (2x230V) ten behoeve van een elektrisch kooktoestel | [10 empty] | MvO, is dit nu aangepast? Beter wel inbouw inductieplaat met 2 pitten. Want hoe anders?
f | Afzuigkap
g | Thermostatische mengkraan
h | Inductiekooplaat 4 zones in blad Minimaal 5 jaar garantie | [10 empty] | MvO, overweeg om ivm ruimte te kiezen voor kookplaat met 2 zones. JB als optie opgenomen.
i | Aansluiting vaatwasser (in ontwerp rekening houden met vaatwasser 60cm breed)
33 | Lichtpunten in plafond: keuken 1, woonkamer 2, badkamer 1, bij aparte wc 1, keuken 1 en per aparte slaapkamer 1, indien aparte gang en trap 1. Alle voorzien van representatieve lamp met led-bol. Stopcontacten: conform bouwbesluit nieuwbouw permanente bouw, zie eis 1.
| Aantal vinkjes O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A. Grondbebonden woningen (verrekenbare posten) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
0 | Opstartkosten per locatie (niet per bouwblok) | per locatie (niet per bouwblok) |  | 3 | 0 | [6 empty] | JB straks wordt dit een inschrijfstaat en kunnen ze hiervoor een bedrag opnemen.
1a | Woningtype 1: grond/bebouwingsoppervlak 20 m2 (bijvoorbeeld 5 bij 4 m) en 2 lagen en een kap 1e laag keuken die eventueel ook als woonkamer kan dienen 2e laag toilet en badkamer + kamer (in te zetten als woon- of slaapkamer) 3e laag slaapkamer Plaatssing: rug aan rug | per stuk |  | 100
1b | Meer of minder kosten plat dak i.p.v. kap | per stuk |  | 50 | 0 | [6 empty] | JB: Als we geen regels opnemen kunnen we ze goed niet onderling vergelijken in de aanbesteding m.n. qua.
1c | Meerkosten niet rug aan rug (o.a. afwerking rug). Rug aan rug is standaard. | per stuk |  | 50
2a | Woningtype 2: grond/bebouwingsoppervlak 40 m2 (bijvoorbeeld 5 bij 8 m) en 3 lagen 1e laag keuken en woonkamer 2e laag toilet en badkamer + 2 slaapkamers 3e laag 2 slaapkamers + bergruimte | per stuk |  | 50
2b | Meer of minder kosten plat dak i.p.v. kap | per stuk |  | 25
2c | Meerkosten niet rug aan rug (o.a. afwerking rug). Rug aan rug is standaard. | per stuk |  | 25 | 0
2 | Slaapkamer: standaard gelijkvloersoptie
a | Aparte slaapkamer op zelfde laag/gelijkvloers (max. 3 per woning) Toelichting: Basiswoning compact = studio, kan dus worden aangevuld met 1,2 of 3 verbonden slaapkamers (slaapkamers moeten via de basiswoning worden ontsloten). Basiswoning plus = idem (alleen basiswoning is 1,5 x groter) Bijvoorbeeld: - Basiswoning compact met 1 extra slaapkamer = 1,5 x bvo basiswoning compact. - Basiswoning plus 1 met 1 slaapkamers = 2 x bvo basiswoning compact Etc. (Nb. Ontwerp van een nadere opdracht en de samenstelling van woningen is zodanig dat doorvoeren voor keuken en badkamer boven elkaar gerealiseerd kunnen worden. In het bouwblok als geheel kunnen de woningen wel van elkaar verschillen.) | per stuk |  | 400 | 0 | [6 empty] | JB behoefte is max 3 slaapkamers.
3 | Slaapkamers boven, optioneel met schuine kap
a | Trap met trappenhuis vanuit basiswoning + onsluiting/halletje t.b.v. slaapkamer(s) | per stuk |  | 100
b | Extra slaapkamer boven basiswoning plat dak (max. 2 per basiswoning compact, max. 3 per basiswoning plus, ontsluiting niet via andere slaapkamer) | per stuk |  | 100
c | Idem aan b maar dan met schuine kap (met dakpan(look) in kleur naar keuze) | per stuk |  | 100 | [7 empty] | (LS) Dit is toch optioneel?
4 | Overige opties
a | Balkon (toe te voegen aan basiswoning 1 of 2) Vloeroppervlakte van ten minste 4 m² met een breedte van ten minste 1,5 meter | per stuk |  | 100
b | (Inpandige) fietsenstalling/berging : afmeting gelijk aan Basiswoning compact (zie post @). | per stuk |  | 30 | 0 | [6 empty] | MvO aub rekening houden met een werkplek/kantoor voor ondersteuning en beveiliging RVS: In de praktijk lopen we nu bij vrijwel alle locaties voor tijdelijke woningen aan tegen het feit dat de bergingen te klein zijn JB Hiervoor kan een basiswoning worden gebruikt, let wel op dat dit ook consequenties heeft voor de bussinesscase er moete wel geld voor komen en er staan geen huurinkomsten tegenover.
a | Extra fietsenstalling/berging aan bovenstaande post: per afmeting gelijk aan Basiswoning compact (zie post @) | per stuk |  | 60 | 0
5 | Verduistering + vitrage in kleur naar keuze, 5 jaar garantie. Ook achteraf te bestellen. Tot ten minste 10 jaar moet dit ook 1 op 1 aangebracht of vervangen kunnen worden op basis van deze post als aanvullende opdracht(en)
a | Per basiswoning compact | per stuk |  | 150
b | Per basiswoning plus | per stuk |  | 150
c | Per standaard slaapkamer | per stuk |  | 300
d | Per slaapkamer met schuin dak | per stuk |  | 100
6 | Koelkast
a | Losse koelkast A+++ inclusief front voor onder kast 60 cm breed Minimaal 6.7 Consumentenbond 5 jaar garantie | per stuk |  | 150
b | Inbouw koelkast A+++ inclusief front voor kast 60 cm breed inclusief kast en blad Minimaal 6.7 Consumentenbond 5 jaar garantie | per stuk |  | 150
| Aantal vinkjes O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. Buitenafwerking (verrekenbare posten) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
1 | Voorkant buitenafwerking per breedte gelijk aan basiswoning compact |  |  | 500
a | in steenstrips (niet van echte bakstenen te onderscheiden, keuze uit tenmiste de kleuren: zwart of antraciet, lichtbruin, bruin, donkerbruin en lichtgrijs, grijs, donkergrijs meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling), minimale aantoonbare levensduurs 40 jaar na oplevering | per stuk |  | 250
b | in ongeschilderderd FSC hout dat vergrijst met een minimale aantoonbare levensduur van 20 jaar | per stuk |  | 75
c | in stalen platen met een permanent uitstraling minimale, in minimaal 6 kleuren meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling. Aantoonbare levensduurs van 30 jaar | per stuk |  | 75
d | in een aantoonbaar duurzaam en ondescheidend materiaal anders dan genoemd (bijvoorbeeld mycelium, hout is al genoemd en telt niet). Dit materiaal en de kleur(en) vermeldt u bij het het gunningscriterium duurzaamheid en uitstraling. | per stuk |  | 100
2 | Achterkant: per breedte gelijk aan basiswoning compact
a | in steenstrips (niet van echte bakstenen te onderscheiden, keuze uit tenmiste de kleuren: zwart of antraciet, lichtbruin, bruin, donkerbruin en lichtgrijs, grijs, donkergrijs meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling), minimale aantoonbare levensduurs 40 jaar na oplevering | per stuk |  | 250
b | in ongeschilderderd FSC hout dat vergrijst met een minimale aantoonbare levensduur van 20 jaar | per stuk |  | 75
c | in stalen platen met een permanent uitstraling minimale, in minimaal 6 kleuren meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling. Aantoonbare levensduurs van 30 jaar | per stuk |  | 75
d | in een aantoonbaar duurzaam en ondescheidend materiaal anders dan genoemd (bijvoorbeeld mycelium, hout is al genoemd en telt niet). Dit materiaal en de kleur(en) vermeldt u bij het het gunningscriterium duurzaamheid en uitstraling. | per stuk |  | 100
3 | Zijkant: per diepte gelijk aan basiswoning compact |  |  | 75
a | in steenstrips (niet van echte bakstenen te onderscheiden, keuze uit tenmiste de kleuren: zwart of antraciet, lichtbruin, bruin, donkerbruin en lichtgrijs, grijs, donkergrijs meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling), minimale aantoonbare levensduurs 40 jaar na oplevering | per stuk |  | 43
b | in ongeschilderderd FSC hout dat vergrijst met een minimale aantoonbare levensduur van 20 jaar | per stuk |  | 11.25
c | in stalen platen met een permanent uitstraling minimale, in minimaal 6 kleuren meer kan onderscheidend zijn voor het gunningscriterium uitstraling. Aantoonbare levensduurs van 30 jaar | per stuk |  | 11.25
d | in een aantoonbaar duurzaam en ondescheidend materiaal anders dan genoemd (bijvoorbeeld mycelium, hout is al genoemd en telt niet). Dit materiaal en de kleur(en) vermeldt u bij het het gunningscriterium duurzaamheid en uitstraling. | per stuk |  | 15
| Aantal vinkjes O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. Fundering (verrekenbare posten): uitgangspunt zandlaag op 11 m (door opdrachtnemer aan te tonen met sonderingen) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
1 | Fundering |  |  | 166.6667
a | Fundering bij 1 bouwlaag per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan basiswoning ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 20 | 0
b | Fundering bij 2 bouwlagen per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan woningtype 1 ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 40 | 0
c | Fundering bij 3 bouwlagen per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan woningtype 1 ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 107 | 0
d | Fundering bij 4 bouwlagen per grond oppervlakte (bouwlaag 1) gelijk aan woningtype 1 ( zie A.1.1a) | per stuk |  | 100 | 0
f | Meer- of minderprijs per m1 (of deel van m1) paal, uitgangspunt is zandlaag 11 m (= geen meer- of minderpijs) | per stuk |  | 200 | 0
| Aantal vinkjes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. Meerkosten hoogbouw corridor (verrekenbare posten) |  | Eenheid | Prijs per eenheid 2023 | Aantal | Subtotaal |  | 2 |  | 4
1 | Hoogbouw
a | Alle overige meerkosten hoogbouw bouwlaag 2 waaronder dynamische responsies door windbelasting en kosten voor geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, trappenhuis, etc. Per oppevlakte gelijk aan Basiswoning compact Toelichting: - deze post wordt alleen gebruikt voor de woningen op bouwlaag 2 als onderdeel van een bouwblok - kosten voor trappenhuis zitten hierin, hiervoor is géén aparte post | Per stuk
b | Meerkosten hoogbouw bouwlaag 3 waaronder dynamische responsies door windbelasting en kosten voor geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, trappenhuis Per oppevlakte gelijk aan Basiswoning compact Toelichting: - deze post wordt alleen gebruikt voor de woningen op bouwlaag 3 als onderdeel van een bouwblok - kosten voor trappenhuis zitten hierin, hiervoor is géén aparte post | per stuk
c | Meerkosten hoogbouw bouwlaag 4 waaronder dynamische responsies door windbelasting en kosten voor geluidsarme galerij minimaal 1,2 meter vrije breedte, trappenhuis Per oppevlakte gelijk aan Basiswoning compact Toelichting: - deze post wordt alleen gebruikt voor de woningen op bouwlaag 4 als onderdeel van een bouwblok - kosten voor trappenhuis zitten hierin, hiervoor is géén aparte post | per stuk
2 | Meerkosten overdekte corridor per breedte gelijk aan breedte basiswoning compact, in een corridor zitten woningen tegenover elkaar aan 1 gang (let op gaat alleen om meerkosten bovenop post 1 a tm c). | per stuk
3 | Meer(of minder) kosten niet overdekte corridor met breedte 2 x de normale galerij (let op gaat alleen om meerkosten bovenop post 1 a tm c). | per stuk
| Aantal vinkjes C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. | Onderhoud
D.1 | Meerjarenonderhoudsplanning gebouw en installaties in O- prognose (30-jaarplannen, uitgaande van minimaal niveau 2 van de NEN 2767. NB. 30 jaar, want 25 bestaat niet in O- prognose.) Binnen 6 weken na oplevering van een woning. Indien O- prognose op dat moment reeds draait bij de gemeente Purmerend dient dit (als de gemeente Purmerend dit wenst) te worden ingevoerd in de O- prognose omgeving van de gemeente Purmerend). Zolang het onderhoud bij opdrachtnemer ligt, worden alle bouwkundige en installatietechnische wijzigen én alle gebreken aan opdrachtgever per ommegaande (per mail) gemeld.
D.2 | Het complete onderhoud (inclusief meerjarenonderhoud, niet planmatig preventief onderhoud, niet-planmatig correctief onderhoud, etc.) van het gebouw en installaties op minimaal niveau 2 van de NEN 2767 voor de eerste 5 jaar na oplevering, dit dient opdrachtnemer na deze termijn aan te tonen door een onafhankelijk NEN 2767 rapport. (De gemeente kan ook voor het onderhoud na 5 jaar opdracht geven, zie de raamovereenkomst en post D3).
D.3 | Het complete onderhoud (inclusief meerjarenonderhoud, niet planmatig preventief onderhoud, niet-planmatig correctief onderhoud, etc.) van het gebouw en installaties op minimaal niveau 2 van de NEN 2767 voor maximaal 20 jaar vanaf 5 jaar
a | Basiswoning compact (na 5 jaar mag dit maximaal € 650.- excl. Btw, per woning, per jaar bedragen), jaarlijks opzegbaar door opdrachtgever.) | Per stuk |  | 50 | 0
b | Basiswoning plus (na 5 jaar mag dit maximaal € 750.- excl. Btw, per woning, per jaar bedragen), jaarlijks opzegbaar door opdrachtgever.) | Per stuk |  | 150
c | Per extra standaard slaapkamer (ook bij woning met trap en plat dak) | Per stuk |  | 400 | 0
d | Per extra slaapkamer onder schuindak | Per stuk |  | 100
e | Berging per oppervlakte gelijk aan Basiswoning compact | Per stuk |  | 90
| Aantal vinkjes D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E. | Verplaatsing
Tot 15 jaar na eerste oplevering dienen de units (1 of meer keren) verplaatst te kunnen worden binnen 6 maanden na deelopdrachtverlening en opnieuw gebruiksklaar opgeleverd (= onderdeel van inschrijvingsstaat. Of vergunningverlening moet worden afgewacht is aan gemeente.
1 | De kosten hiervan mogen maximaal € 7.500.- excl. Btw, per oppevlak gelijk aan Basiswoning compact). De kosten voor de fundering worden in dat geval opnieuw in rekening gebracht op basis van C Fundering.
2 | Per extra standaard slaapkamer (ook bij woning met trap en plat dak)
3 | Per extra slaapkamer onder schuindak
4 | Berging per oppervlakte gelijk aan Basiswoning compact
| Aantal vinkjes E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instructie:
1 | Alleen de gele vakken dienen te worden ingevuld d (grijze vakken en andere kolommen niet).
JB: Niveau 3 was te laag hoorde ik. Welk niveau wel Rob? RVS: Bij oplevering is niveau 1 à 2 logisch. Technisch gezien hebben wij mijns inziens geen noodzaak om tijdelijke woningen op een hoger niveau dan 3 te handhaven na 20 jaar.
Suskast? geluidswerendemaatregelen? Nog iets opnemen qua stikstof bijv. electrisch materieel? Chantal vragen