## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Landelijk - Monitoring Baanstabiliteit 14 locaties op 3 PHS corridors
|  | Datum: | 2025-06-23
|  | Versie: | Definitief
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Bijlage 8 Scopbeschrijving tbv selectiefase |  | Mag de meetfrequentie voor de waterspanningsmeters ook naar 1Hz? In de eisen staat zowel 100 Hz als 1/10 Hz. Wat is juist en wat is nodig? | De eis is 100 Hz.
2 | Bijlage 8 Scopbeschrijving tbv selectiefase |  | Mag de waterspanningsmeter ook geplaatst worden in de zone van de kruin tot kruin baanlichaam i.p.v. midden in het baanlichaam? | Nee.
3 | Bijlage 8 Scopbeschrijving tbv selectiefase |  | Worden er obstakels in de ondergrond verwacht waar de meetsystemen moeten komen? | Nee, dit zou namelijk de meting verstoren.
4 | Bijlage 8 Scopbeschrijving tbv selectiefase |  | In plannen (zie Bijlage 8) wordt gesproken dat de geïnstalleerde componenten komen in oplevering in eigendom van ProRail. Over welke ‘componenten’ hebben we het? | Alle componenten op de meetlocatie vervallen aan ProRail. Na afloop van dit contract moet de data verzonden kunnen worden naar een, door ProRail nader te bepalen, platform.
5 | Selectieleidraad Landelijk - Monitoring Baanstabiliteit 14 locaties op 3 PHS corridors | 5.2 Gunningscriterium | Wordt voor inschrijving een format aanbiedingsbegroting aangeleverd om de inschrijfsom nader te specificeren | Een format zal worden aangeleverd.