# Bijlage J Invulblad Programma van Wensen

Inschrijver dient aan te geven in hoeverre er aan de gestelde wensen voldaan kan worden. Inschrijver dient dit per wens in de kolom ‘toelichting’ in te vullen.

| Wens | Toelichting | Fictieve aftrek |
| --- | --- | --- |
| Aan het monster kan automatisch interne standaard uit een gekoelde vial worden toegevoegd. | Ja/Nee: | €2.826,29 |
| Het is mogelijk om op een PC in te loggen op basis van gebruikersaccounts, waarbij er rollen en rechten kunnen worden toegepast op deze accounts. | Ja/Nee: | €8.478,86 |
| Het is mogelijk om een monster automatisch te heranalyseren met een verdunning van minimaal 5x of met een lager injectievolume (maximaal 10% van het injectievolume) wanneer een concentratie boven de kalibratielijn wordt teruggevonden. Dit proces kan worden uitgevoerd zonder tussenkomst van een analist. | Ja/Nee: | €11.305,14 |
| Het is mogelijk om een monster automatisch te heranalyseren wanneer niet aan een kwaliteitseis (bijvoorbeeld de interne standaard) wordt voldaan. Dit proces kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een analist. | Ja/Nee: | €2.826,29 |
| Het botsingsgas is N2 | Ja/Nee: | €2.826,29 |
| Een van de stikstofstromen (bijvoorbeeld heatergas) kan vervangen worden door (gezuiverde) perslucht waarbij dit niet ten koste mag gaan voor de robuustheid en de gevoeligheid van de analyse | Ja/Nee: | €11.305,14 |