## in
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
49 | 2 | Eerste NVI antwoord 36 | - Bij vraag 36 punt H staat er in de antwoorden geen punt H vermeld. Vermoedelijk gaat het om het tweede antwoord F dat er geen huisaannemer beschikbaar is. Is dit juist ? - Wij missen echter het antwoord op onze vraag > Op dit moment kunnen wij de totale omvang van de bouwkundige werkzaamheden niet inschatten. Is het akkoord om bouwkundige aanpassingen buiten de scope van onze offerte te laten vallen zodat dit later verder in beeld gebracht kan worden? | Juist, er is geen huisaannemer voor bouwkundige zaken. Bouwkundig zal door de opdrachtgever worden verzorgd, de opdrachtnemer geeft aan welke aanpassingen noodzakelijk zijn en dient dit dit te coördineren (in de voorbereiding en uitvoering). Bouwkundig werk dient zoveel mogelijk geminimaliseerd te worden, de basis is dat de technische specificaties gelijk blijven. Dit is conform het PvE.
50 | 2 | Eerste NVI antwoord 7 | Het gemiddeld aantal storingen is circa 2,5. Gaat dit om alle type storingen dus inclusief met een externe oorzaak? Wat is het gemiddelde van enkel de technische storingen? | Er wordt een storingsoverzicht gedeeld waarin de gevraagde informatie is terug te vinden.
51 | 2 | Eerste NVI antwoord 9 | De contractdekking bij correctief onderhoud is ons niet duidelijk in het antwoord. - In 2.2.1. staat het verrichten van vervangingen en reparaties om storing te verhelpen. Dit is een definitie, dus geen contractdekking. Is dat juist? - Werkzaamheden welke preventief worden aangeboden na onderhoud en keuring om storingen te voorkomen kunnen volledig worden aangeboden voor akkoord. Is dat juist? - Er staat vermeld dat bij een technische storing met aanvullend de reparatie het risicodeel in mindering wordt gebracht. Echter hoe hoog is het risicodeel? Dit kunnen wij in het PVE nergens terugvinden. | -De contractdekking voor reparaties bestaat uit eigen risico eventueel aangevuld met verrekenbare kosten. -Dit is niet juist. Werkzaamheden die onder het onderhoud vallen danwel voortkomen uit matig uitgevoerd onderhoud kunnen niet worden aangeboden voor verrekening. Preventief (vervangings) onderhoud conform mjop kan wel worden aangeboden. -Het eigen risico bedraagt 600 euro. Dit is terug te vinden in het PvE onderhoud paragraaf 3.1.
52 | 2 | Eerste NVI antwoord 40 | De (herhaal)keuringspunten zijn verrekenbaar gedurende het eerste jaar van het contract. Kan opdrachtgever akkoord gaan dat het ook geldt voor openstaande onderhoudspunten welke naar voren komen vanuit onze eerste onderhoudsbezoeken ? Dus aan te bieden zonder een eigen risico van toepassing is. | Akkoord, deze punten dienen te worden aangedragen binnen drie maanden na de ingangsdatum van het contract.
53 | 2 | Eerste NVI antwoord 34 | Wat wordt bedoeld met het koppelen van systemen? Met welk systeem werkt opdrachtgever? Volstaat artikel 2.5.4 Webportal van het PVE waarin wij de opdrachtgever toegang geven tot ons klantenportal? | Op dit moment werken wij via Myprequest en de implementatie van Topdesk is gestart. Met koppelen wordt bedoeld dat informatie uitgewisseld worden tussen de systemen. Als dit inzicht geeft in de uitgevraagde informatie is het akkoord.
54 | 2 | Eerste NVI antwoord 35 | - Bij antwoord A, B en C is het uitgangspunt een standaard 1000Kg lift, echter de gevraagde componenten zijn niet direct afhankelijk van het hefvermogen, maar van de technische specificaties. Kunt u dit verduidelijken ? - Bij antwoord C, D en E is het uitgangspunt circa 9 stopplaatsen, echter Bijlage C- Prijzenblad is ongewijzigd. Kunt u het tabblad verrekenprijzen aanpassen naar wat de opdrachtgever wenst afgeprijsd te hebben om onduidelijkheden en verschillen te voorkomen? Onze voorkeur is om schactdeur en tableaus per stuk af te prijzen. | U dient uit te gaan van een lift 1000k. Op dit moment leveren wij geen verdere technische specificaties aan. Het prijzenblad tabblad verrekenprijzen wordt aangepast naar een lift met 9 stopplaatsen.
55 | 2 | brandweerlift | Een van de liften is een brandweerlift onder de oude norm en kan in de huidige situatie niet vervangen worden voor een nieuwe En81-72 brandweerlift. De schacht en het gebouw voldoen niet aan de EN81-72. Is het een optie om de lift te moderniseren met CANopen componenten om zo de lift onder de oude norm te laten functioneren? | Naar aanleiding van de informatie mbt de brandweerlift is het duidelijk dat vervanging voor nieuw waarschijnlijk niet haalbaar is. Om vergelijkbare inschrijvingen te ontvangen kiezen wij ervoor dit wel zo af te prijzen. Na afsluiten contract zullen wij in overleg gaan wat hiervoor een alternatief is om tot een praktische oplossing te komen. Uiteraard kan de inschrijver in het geschreven plan van aanpak suggesties doen om de opdrachtgever hierin te ontzorgen. CANopen componenten hebben de voorkeur, zie hiervoor het PvE voor nieuwbouw, onder paragraaf 4.4.
56 | 2 | Vervangen van liften | Waarom worden de liften in zijn geheel vervangen dit is volgens ons niet echt nodig. De huidigen liften kunnen prima een CANopen modernisering hebben? | zie antwoord vraag 55.
57 | 2 | CANopen producten | Hebt u een voorkeur voor de toe te passen materialen? Wij adviseren CANopen producten te verplichten zodat u nimmer met afgeschermde producten / software te maken krijgt wat wel het geval is bij veel van de OEM producten van de bekende fabrikanten. CANopen producten kunnen door iedereen geleverd, en onderhouden worden. OEM producten kunt u slechts bij de originele fabrikant betrekken en dat maakt dat die fabrikant per definitie de prijs zal bepalen. Omdat deze zijn afgeschermd zijn dan geen alternatieven mogelijk. Met CANopen kunt u altijd alternatieven gebruiken. | Opdrachtgever geeft de voorkeur aan het toepassen van CANopen componenten. Zie hiervoor paragraaf 4.4 van het PvE voor nieuwbouw. Alle software dient door onafhankelijke onderhoudspartijen te allen tijde, in alle situaties vrij programmeerbaar te zijn. Onafhankelijk van merk of type.
58 | 2 | Aanvulling NvI 1 - Artikel 2.6 Verjaringstermijn | Inschrijver wil nogmaals benadrukken dat dit artikel in strijdt lijkt te zijn met de wettelijke bepaling en vraagt een andere omschrijving. De verjaringstermijn is 5 jaar vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden. Inschrijver kan niet akkoord gaan met uw bepaling en vraagt dit artikel te verwijderen uit uw documenten of een verwijzing te maken naar de verjaringstermijn zoals wettelijk is vastgelegd. | Deze bepaling in artikel 2.6 van de SLA komt te vervallen. Artikel 2.6 van de SLA wordt hierop aangepast.
59 | 2 | NvI 1 - Indirecte schades | Inschrijver vindt de omschrijving en de reactie in NvI 1 m.b.t. indirecte schades niet voldoende en kan daarmee niet akkoord gaan met de huidige omschrijving. Inschrijver komt graag na gunning nader tot elkaar met de Opdrachtgever om gezamenlijk tot een voor beide partijen acceptabele omschrijving van de aansprakelijkheid op indirecte schades te komen. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? | Niet akkoord. Wij zien op basis van uw vraagstelling geen reden om hiermee in te stemmen.