## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat A-2402
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 6 Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 84 |  | 0
Preventief onderhoud losse CVK | 3 |  | 0
Preventief onderhoud rioolgemalen (gemengd) | 24 |  | 0
Preventief onderhoud BBB's | 11 |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen | 90 |  | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) | 10 |  | 0
Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 10 |  | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 84 |  | 0
Reinigen van rioolgemalen | 24 |  | 0
Reinigen van BBB's (enkel de pompput) | 11 |  | 0
Uurtarief extra reinigen met combiwagen | 8 |  | 0
Afvoer slib naar erkende verwerker (ton) | 5 |  | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De opgegeven hoeveelheidien betreffen een inschatting hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid (stuks) | Eenheidsprijs | Totaalprijs
AS0840,118S12/2D | 5 |  | 0
PIRANHA 17-2 | 5 |  | 0
PIRANHA S17/2d | 5 |  | 0
PIRANHA S21-2 | 1 |  | 0
Waaier pomp van pos 1 | 3 |  | 0
Waaier pomp van pos 2 | 3 |  | 0
Waaier pomp van pos 3 | 3 |  | 0
Waaier pomp van pos 4 | 1 |  | 0
Zuigdeksel pomp pos 1 | 2 |  | 0
Zuigdeksel pomp pos 2 | 2 |  | 0
Zuigdeksel pomp pos 3 | 2 |  | 0
Zuigdeksel pomp pos 4 | 1 |  | 0
Versnijder compleet pomp pos 2 (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 |  | 0
Versnijder compleet pomp pos 3 (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 |  | 0
Versnijder compleet pomp pos 4 (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 1 |  | 0
Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat | 5 |  | 0
Geleidestang minigemaal RVS 316 voor ABS pomp (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 5 |  | 0
Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 | 3 |  | 0
Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | 3 |  | 0
Vervangen voetbocht ABS 40mm incl. balkeerklep | 5 |  | 0
Vervangen balkeerklep 40 mm | 3 |  | 0
Vervangen balkeerklep 50 mm | 1 |  | 0
Vlotter niveauregeling | 5 |  | 0
RVS beugel voor vlotterschakelaar aan pomp | 5 |  | 0
vervangen drukopnemer Vegawell | 2 |  | 0
Magneetschakelaar tot 3 Kw | 5 |  | 0
Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 Kw | 2 |  | 0
Thermisch blok 2-4,5 AMP | 2 |  | 0
Thermisch blok 4-7 AMP | 2 |  | 0
Afdichten mantelbuizen | 5 |  | 0
Trafo. 400/230-24V 10 -35VA, DIN-rail, incl. th. Beveiliging | 1 |  | 0
Vervangen persleiding vanaf balkeerklep tot buiten de put incl. RVS kogelkraan, muurdoorvoer en plassonkoppeling (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 2 |  | 0
Het keuren van een hijsketting voor pompen incl voorbereiding (los halen van de ketting) en voorrijdkosten. | 5 |  | 0
Monteur met bus voor extra werkzaamheden | 10 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
Totale inschrijfsom | 0