## Blad1
Project PO Groot Heikamp schilderwerk bundel O5, O7 en O2
Projectnr: 40794
Object-/ gebouwcode | Thema | Project omschrijving | Locatie
40A03-4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal
40A03-4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal
40A03-4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal
40B18-10 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-10 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | dakoverstekken
40B18-10 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(gangbaar maken draaiende delen kelderramen) | kelder
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen luiken
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | vloerroosters
40B18-10 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten steen/beton- | stenen lijsten en dakranden
40B18-10 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde raam- en deurkozijnen en buitendeuren
40B18-10 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen algemeen- | binnendeuren en kozijnen
40B18-10 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen algemeen- | binnendeuren en kozijnen
40B18-10 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | kapconstructie eetzaal ruimte 2.45
40B18-10 | A2 - Dak | Onderzoek dakconstructie hout (monument)-(onderzoek naar vochtplekken ter hoogte van kilgoten)
40B18-10 | A2 - Dak | Herstellen dakconstructie hout (monument)-(stelpost herstel kilkepers)
40B18-10 | A1 - Gevel | Onderzoek buitenwand (C) kelder-
40B18-12 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandafwerking voegwerk-(partieel herstel voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk
40B18-13 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(waar nodig voegwerk en bakstenen vervangen conform URL's stichting ERM)
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-13 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-13 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-14 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kopgevels daklijsten
40B18-14 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen,ramen en deuren in buitenwanden
40B18-14 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op buitendeur
40B18-14 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen buitenluiken
40B18-14 | D0 - Gebouw | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 1
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen verdieping
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | kozijnen,ramen en deuren in buitenwanden
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | alle binnendeuren
40B18-14 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 1 balustrade/ leuning
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds begane grond
40B18-14 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds zolderverdieping
40B18-15 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op windveren kopgevels
40B18-15 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-15 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD 04) | buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-15 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-(vervolgsysteem OMS 04) | stalen luiken
40B18-15 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout-(vervolgsysteem OHD 04) | binnenzijde buitenwandopeningen
40B18-15 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(partieel herstel trap uitvoeren) | ruimte 1
40B18-15 | D0 - Gebouw | Herstellen balustrade/leuning-(leuning opnieuw aanbrengen) | ruimte 1 en 11
40B18-15 | B0 - Interieur | Herstellen vloerafwerklaag tegelwerk keramisch-(beschadigde tegels vervangen) | ruimte 6
40B18-15 | D0 - Gebouw | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 1 en 11
40B18-15 | B0 - Interieur | Herstellen niet verlaagd plafond stucwerk-(schades aan plafondafwerking herstellen) | begane grond
40B18-15 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | trapleuningen
40B18-15 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | plafonds
40B18-16 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-16 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren topgevels
40B18-16 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op deur
40B18-16 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-16 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk luiken
40B18-16 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwanopeningen
40B18-16 | B0 - Interieur | Vervangen binnendeur incl. H&S- | zolderverdieping ruimte 12
40B18-16 | A2 - Dak | Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(onderzoek en verwijderen plantengroei incl hoogwerker) | schoorsteen nok
40B18-16 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | op binnendeuren zolderverdieping
40B18-16 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | schilderwerk op trapleuning
40B18-17 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-
40B18-17 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, oven, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-17 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | raam- en deurkozijn(en) + voordeur
40B18-17 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-17 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde buitenwandopeningen
40B18-18 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-18 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(patieel herstel voegwerk) | platvol voegwerk gevels
40B18-18 | B0 - Interieur | Herstellen trap hout-(houtrot herstel en herstel beschadigingen) | ruimte 1.02
40B18-18 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 1.02
40B18-19 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren
40B18-19 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(waar nodig voegwerk en bakstenen vervangen conform URL's stichting ERM)
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel) | kloostervensters
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-19 | A1 - Gevel | Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(integraal vervangen, kleur- en samenstelling i.o.m. monumentenadvies, uitvoering conform URL 4006)
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-19 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-19 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vluchtdeur + kozijn verdieping
40B18-19 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-20 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-20 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle omtrekspeling en hang en sluitwerk) | buitenwandopeningen gevels
40B18-20 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | deur noordgevel
40B18-20 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op buitenwandopeningen
40B18-20 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-20 | B0 - Interieur | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 9a
40B18-20 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 9a
40B18-21 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raamkozijnen dakkapellen
40B18-21 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren
40B18-21 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | boeiboorden dakkapellen
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel en coroosie verwijderen conform uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-21 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-21 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houten luiken
40B18-21 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vluchtdeur + kozijn verdieping
40B18-21 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-22 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-22 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-23 | A2 - Dak | Herstellen dakconstructie hout (monument)-(saneren asbesthoudend dakbeschot + waar nodig herstellen dakconstructie)
40B18-23 | A2 - Dak | Vervangen dakafwerking hellend beton-(integraal vervangen voor keramische pannen - gemêleerd)
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel en verwijderen corrosie) | kloostervensters
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(waar nodig vervangen/aanhelen voegwerk; kleurstelling en samenstelling i.o.m. monumentenadvies)
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-23 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-23 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vluchtdeur + kozijn verdieping
40B18-23 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-23 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | trap, balustrade, deuren en -kozijnen (origineel)
40B18-24 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren en houten bekleding ventilatiekanaal
40B18-24 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raamkozijnen, buitendeuren en buitendeuren uitbouw
40B18-24 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | originele raam- en deurkozijnen
40B18-24 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | metalen vloerroosters
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | begane grond deuren noordgevel
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen deur zuidgevel
40B18-25 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | balustrade en leuning trap
40B18-25 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op dakvoet en dakvlakken
40B18-25 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(herstel afvoertje mastgoot wolfseind) | dakvoet
40B18-25 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk gevels
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-25 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-25 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen
40B18-25 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op metaal- | stalen deur zuidgevel
40B18-26 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren en gootplanken
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel, verwijderen corrosie op onderdorpel)
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik hout monument-(houtrotherstel)
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters, -luiken en -voordeur
40B18-26 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem stalen luiken, vervolgsysteem stalen deur en kozijn) | stalen luiken, -deur en -deurkozijn
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | deurkozijn oostgevel
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk op stalen deur westgevel
40B18-27 | B0 - Interieur | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 7
40B18-27 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | trapleuning en balustrade
40B18-27 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle hang en sluitwerk) | kozijnen buitenwandopeningen
40B18-27 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk uitvoeren) | gevels
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op kozijnen en ramen
40B18-27 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk op stalen luiken
40B18-27 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen
40B18-27 | B0 - Interieur | Herstellen binnendeur incl. H&S-(herstel deur en hang en sluitwerk) | ruimte 9 zolderverdieping
40B18-27 | B0 - Interieur | Herstellen balustrade/leuning-(schade balustrade herstellen) | ruimte 7
40B18-28 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 7
40B18-29 | A1 - Gevel | Steigerwerk (periodiek)-
40B18-29 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk gevels
40B18-29 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen en ramen
40B18-29 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-3 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(herstel houten trap na verwijderen linoleum) | trapopgang
40B18-30 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwand (C) beton-(carbonatatie / onvoldoende dekking lateien herstellen)
40B18-30 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel)
40B18-30 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrotherstel)
40B18-30 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | achterdeur(kozijn) en raamkozijnen
40B18-30 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur(kozijn) en raamkozijnen
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel) | dakkapel
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem OHD08 - 8m²) | boeidelen en kozijnwerk dakkapellen
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(vervolg schildersysteem OHD04 - 16 m²) | boeidelen en kozijnwerk dakkapellen
40B18-31 | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting deklood-(aankloppen lood incl. hoogwerker) | schoorsteen
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen trap beton-(reiningen en herstellen betontrap inclusief stalen strippen vervangen) | kelder ruimte 01
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen trap metselwerk-(reinigen en partieel herstel voegwerk) | kelder ruimte 09
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel, 50%, herstel voegwerk) | gevel
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | ruimte 8
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem) | trap buiten ruimte 01
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem) | trap buiten ruimte 09
40B18-31 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | stalen luiken
40B18-31 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(herstellen trap waar nodig) | ruimte 13
40B18-31 | B0 - Interieur | Herstellen beschermlaag binnen op hout-(Vervangendsysteem OHD56) | ruimte 13
40B18-32 | D0 - Gebouw | Herinspectie NEN2767-
40B18-32 | A1 - Gevel | Steigerwerk (eenmalig)-(partieel herstel voegwerk)
40B18-32 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | gevels
40B18-32 | B0 - Interieur | Vervangen trapafwerking linoleum- | ruimte 1.01
40B18-32 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | schilderwerk op balustrade en leuning trap
40B18-32 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds trappenhal
40B18-33 | A2 - Dak | Herstellen boeiboord hout (monument)-(houtherstel) | dak windveren kopgevels
40B18-33 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD04) | dak
40B18-33 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen bgg
40B18-33 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken
40B18-33 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | schilderwerk buitenzijde buitenkozijnen
40B18-33 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | stalen luiken
40B18-34 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | buitenschilderwerk op stalen kozijnen en ramen
40B18-35 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-35 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen en ramen
40B18-35 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-35 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitengevelopeningen
40B18-36 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-36 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op gevelopeningen
40B18-36 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk op hout gevelopeningen
40B18-36 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-37 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(vervolgsysteem OHD04) | gootplank en windveer
40B18-37 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen begane grond
40B18-37 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel) | kozijnen verdieping
40B18-37 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken
40B18-37 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | houten kozijnen, ramen en deuren en stalen lijst
40B18-37 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | stalen luiken
40B18-38 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk gootplank
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | begane grond
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met deuren hout-(herstel natuurstenen neut) | kozijn toegangsdeur
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken
40B18-38 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | houten kozijnen, ramen en deuren en stalen lijst
40B18-38 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangend systeem) | stalen luiken
40B18-38 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-(OMS04 vervolg systeem) | stalen luiken
40B18-41 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-(hoogwerker)
40B18-41 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveer
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vogelschroot
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houten ligger voorgevel
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schuifdeuren
40B18-41 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | staalconstructie/ligger schuifdeuren
40B18-41 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde schuifdeuren
40B18-41 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(vervangen gebroken pannen en rechtleggen pannen waar nodig)
40B18-41 | A1 - Gevel | Herstellen schuifdeur handbediend-(herstel beschadigingen en eerdere herstelplek + bijwerken schilderwerk)
40B18-41 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(voegwerk waar nodig vervangen/aanhelen)
40B18-41 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(bijwerken afbladdering en mechanische beschadidingen) | schuifdeuren
40B18-42 | A2 - Dak | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(bijwerken gescheurd schilderwerk en afdekken met zink) | windveer
40B18-42 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveer
40B18-42 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(aanbrengen expansiebanden) | dakvoeten
40B18-42 | A2 - Dak | Vervangen goot zink (mast-/bakgoot)- | dakvoeten
40B18-42 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwand (C) metselwerk-(herstel metselwerk en ontroesten van ijzerwerk) | gevels
40B18-42 | A1 - Gevel | Herstellen schuifdeur handbediend-(beschadigingen in het hout van de deuren herstellen) | oostgevel
40B18-42 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-42 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde schuifdeuren en kozijn
40B18-42 | A3 - Terrein | Vervangen terreinverharding betontegel- | vloer
40B18-44 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(onderhoudsbeurt dakpanbedekking) | dakvlakken
40B18-44 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(aanbrengen expansiebanden) | dakvoeten
40B18-44 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten) | dakvoeten
40B18-44 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-44 | A1 - Gevel | Vervangen gevelafwerklaag voegwerk platvol- | buitenwanden
40B18-44 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden
40B18-44 | A3 - Terrein | Herstellen terreinverharding betontegel-(herstel gebroken tegels en verspreid ophalen verzakte tegels) | vloer
40B18-47 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten) | dakvoeten
40B18-47 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(plaatselijk herstel van voegwerk) | gevels
40B18-48 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-(hoogwerker)
40B18-48 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveer
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | Vensters buitenzijde
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houten ligger voorgevel
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vogelschroot
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schuifdeuren
40B18-48 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | staalconstructie/ligger schuifdeuren
40B18-48 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde schuifdeuren
40B18-48 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(schoonmaken goten) | dakvoeten
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen algemeen-(Herstel houtrot op basis van epoxy en in de voorlak afschilderen) | gevels
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen buitendeur incl. H&S-(aanbrengen cylinder en controle hang en sluitwerk) | oostgevel
40B18-48 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(behandelen onderdorpels westgevel) | Vensters buitenzijde
40B18-48 | A3 - Terrein | Herstellen terreinverharding betontegel- | vloer
40B18-56 | D0 - Gebouw | Herstellen trap beton-(reinigen trap) | buiten trap kelder
40B18-56 | D0 - Gebouw | Herstellen balustrade staal-(herstellen stalen balustrade, verwijderen roest) | balustrade buitentrap kelder
40B18-56 | D0 - Gebouw | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-(OMS04) | schilderwerk balustrade buitentrap kelder
40B18-56 | A2 - Dak | Herstellen gevelafdichting loodslab-(Plaatselijk herstellen scheuren) | plat dak
40B18-56 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04) | schilderwerk windveer
40B18-56 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04) | schilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-57 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen begane grond
40B18-57 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-58 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-58 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel van voegwerk uitvoeren) | platvol voegwerk gevels
40B18-58 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen in de buitengevels
40B18-58 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen vloerbekleding linoleum- | begane grond
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | begane grond interieur
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op metaal- | begane grond
40B18-58 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | wanden en plafonds
40B18-59 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-59 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op windveren
40B18-59 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk gevelopeningen
40B18-59 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-59 | B0 - Interieur | Vervangen binnendeur incl. H&S- | begane grond
40B18-59 | B0 - Interieur | Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair-(partieel herstel tegelwerk) | ruimte 1.06 t/m 1.09
40B18-59 | B0 - Interieur | Herstellen vloerafwerklaag tegelwerk sanitair-(schoonmaken tegelvloer) | ruimte 1.06 t/m 1.09
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem obv kleurhistorisch onderzoek) | buitenwandopeningen; ramen en deuren
40B18-6 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-60 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-60 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk dakkapellen
40B18-60 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk boeiboorden en windveren
40B18-60 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen in buitengevels
40B18-60 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-60 | A2 - Dak | Herstellen kilgoot zink-(schoonmaken kilgoten) | zinken kilgoten steekkap
40B18-60 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk op kozijnen buitenwandopeningen
40B18-61 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)-
40B18-61 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-
40B18-61 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-
40B18-61 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-
40B18-62 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | kozijnen BGG
40B18-62 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken
40B18-62 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolgsysteem) | schilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-62 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | schilderwerk stalen luiken
40B18-63 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | schilderwerk windveer en dakoverstek
40B18-63 | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting loodloketten-(loodloketten aankloppen/herstellen) | loodloketten schoorsteen
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | buitenkozijnen BGG
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel) | buitenkozijnen 1e verdieping
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitendeur incl. H&S-(uitnemen deur Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | achterdeur staal
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken
40B18-63 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | buitenschilderwerk kozijnen, ramen en deuren
40B18-63 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangen systeem) | buitenschilderwerk stalen luiken en deur
40B18-64 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | schilderwerk windveer
40B18-64 | A2 - Dak | Vervangen dakaansluiting loodloketten-(vervangen loodloketten en voetlood schoorstenen) | loodloketten schoorsteen
40B18-64 | A2 - Dak | Vervangen dakaansluiting deklood-(vervangen loodloketten en voetlood schoorstenen) | voetlood schoorsteen
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel) | buitenkozijnen en ramen verdieping
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtherstel en corrosieherstel) | buitenkozijnen, ramen en deuren BGG
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitendeur incl. H&S-(uitnemen deur Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen deur
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken Chroom6 behandeling oven en terugplaatsen) | stalen luiken
40B18-64 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout-(OHD04 vervolg systeem) | schilderwerk buitenkozijnen, ramen en deuren
40B18-64 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(OMS08 vervangend verfsysteem) | schilderwerk stalen luiken en deur
40B18-65 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | schilderwerk op windveren
40B18-65 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle en herstel hang en sluitwerk) | kozijnen en ramen buitenwandopeningen
40B18-65 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | platvol voegwerk gevels
40B18-65 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenschilderwerk kozijnen buitenwandopeningen
40B18-65 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen raamluiken
40B18-65 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenschilderwerk buitenwandopeningen
40B18-65 | B0 - Interieur | Herstellen schoorsteen/ventilatiekanalen-(herstel pleisterwerk schoorsteenkanalen) | ruimte 1.11
40B18-65 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | ruimte 1.01a
40B18-66(2021) | A2 - Dak | Herstellen windveer hout (monument)-(nieuwe windveer) | oost- en westgevel
40B18-66(2021) | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren
40B18-66(2021) | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting loodloketten-(terugkloppen loketlood en bevestigen) | schoorstenen, aansluiting dak
40B18-66(2021) | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting deklood-(plaatselijk opnieuw aanbrengen voegwerk) | schoorstenen, aansluiting dak
40B18-66(2021) | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(regelmatig controle en reinigend onderhoud aan de dakpanbedekking) | dak
40B18-66(2021) | A2 - Dak | Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(nader onderzoek toestand schoorstenen) | nok dak
40B18-66(2021) | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel voegwerk en smeerlaag) | nok dak
40B18-66(2021) | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle op omtrekspeling en werking hang en sluitwerk) | gevelopeningen, vensters beganegrond
40B18-66(2021) | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle op omtrekspeling en werking hang en sluitwerk) | oost- en westgevel
40B18-66(2021) | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(chroom-6 behandeling luiken) | gevelopeningen, vensters beganegrond
40B18-66(2021) | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-66(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | oostgevel, entree
40B18-66(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen vensters
40B18-66(2021) | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw verfsysteem na chroom-6 behandeling) | gevelopeningen, vensters beganegrond
40B18-66(2021) | B0 - Interieur | Herstellen binnendeur incl. H&S- | ruimte 1.01
40B18-67(2021) | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel smeerlaag schoorsteenkop en nazien voegwerk) | nok dak
40B18-67(2021) | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(chroom-6 behandeling) | gevelopeningen, vensters
40B18-67(2021) | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-67(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | noordgevel, entree
40B18-67(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters
40B18-67(2021) | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal- | luiken
40B18-67(2021) | A1 - Gevel | Herstellen hemelwaterafvoer zink-(vervangen hemelwaterafvoer) | oost- en westgevel
40B18-68(2021) | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(controle en reinigend onderhoud) | dakvlakken
40B18-68(2021) | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(nazien functioneren hang- en sluitwerk) | gevelopeningen, vensters
40B18-68(2021) | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(onderzoek naar ontbrekend luik, chroom-6 behandelin luiken) | gevelopeningen, vensters
40B18-68(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | oostgevel, deur entree
40B18-68(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters
40B18-68(2021) | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling) | luiken
40B18-68(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | luiken
40B18-68(2021) | A1 - Gevel | Herstellen hemelwaterafvoer zink-(beschadigde bochten vervangen en vastzetten) | noord- en zuidgevel
40B18-69(2021) | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(chroom-6 behandeling luiken) | gevelopeningen, vensters
40B18-69(2021) | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel voegwerkherstel) | gevels
40B18-69(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | zuidgevel, entree
40B18-69(2021) | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters
40B18-69(2021) | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem na Chroom-6 behandeling) | luiken
40B18-7 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren
40B18-7 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(waar nodig voegwerk en bakstenen vervangen conform URL's stichting ERM)
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(scheurherstel conform uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM)
40B18-7 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-70 | A2 - Dak | Herstellen boeiboord hout (monument)-(herstel op basis van instukken) | Kopgevels
40B18-70 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | Windveer
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(Controle omtrekspeling en herstel) | Verdieping
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(Herstel ondergrond houten kozijnen, metalen hoeklijn en omtrekspeling ramen) | begane grond
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(Behandelen Chroom-6) | Begane grond
40B18-70 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen en deuren
40B18-70 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(Opnieuw aanbrengen verfsysteem na Chroom6 behandeling) | stalen luiken
40B18-70 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde kozijnen en deuren
40B18-71 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren
40B18-71 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(controle op scheefliggende/gebroken pannen)
40B18-71 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel omtrekspeling en nazien hang- en sluitwerk) | verdieping, vensters
40B18-71 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling Chroom 6) | beganegrond, vensters
40B18-71 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen
40B18-71 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | oostgevel, entree
40B18-71 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(opnieuw aanbrengen nieuw systeem na behandeling chroom-6) | luiken vensters
40B18-72 | A2 - Dak | Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(Nader onderzoek naar schoorsteen bovendaks) | op nok schilddak
40B18-72 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(Herstel schoorsteen) | op nok schilddak
40B18-72 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling Chroom 6 en indien aanwezig, terug aanbrengen ontbrekende luiken) | vensters
40B18-72 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-72 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | deur westgevel
40B18-72 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vensters
40B18-72 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(opnieuw aanbrengen verfsysteem na behandeling) | vensters
40B18-73 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(rechtleggen scheefliggende dakpannen, en vervangen gebroken dakpannen)
40B18-73 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel ondergrond tbv schilderwerk, nalopen omtrekspeling, controle op hang- en sluitwerk) | vensters
40B18-73 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | vensters
40B18-73 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | op ramen en deuren
40B18-73 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | noordgevel
40B18-73 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling) | stalen luiken
40B18-74 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | op windveren op de noord- en zuidgevel
40B18-74 | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting loodloketten-(terugkloppen loodloketten en vastzetten) | langs de schoorstenen
40B18-74 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(rechtleggen scheefliggende dakpannen, en vervangen gebroken dakpannen)
40B18-74 | A2 - Dak | Onderzoek schoorsteen/kanaal RGA-(controle toestand schoorstenen bovendaks) | op nok dakvlakken
40B18-74 | A2 - Dak | Herstellen schoorsteen/kanaal RGA-(herstel voegwerk en smeerlagen schoorsteenkoppen) | op nok dakvlakken
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwand (C) metselwerk-(herstel muurwerk bij entree) | gevels
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen trap metselwerk-(opnieuw aanbrengen voegwerk) | noordgevel
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(controle en herstel omtrekspeling en nalopen hang en sluitwerk) | gevelopeningen vensters, eerste verdieping
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | beganegrond, vensters
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-74 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | vensters
40B18-74 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | deur
40B18-74 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na behandeling chroom-6) | luiken
40B18-75 | A1 - Gevel | Steigerwerk schilderwerk (periodiek)- | schoorsteen
40B18-75 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | houtwerk overstekken
40B18-75 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | entree oostzijde
40B18-75 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal- | stalen ramen rondom
40B18-76 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | windveren
40B18-76 | A2 - Dak | Herstellen dakaansluiting loodloketten-(terugkloppen lood en vastzetten/haken) | schoorstenen
40B18-76 | A2 - Dak | Herstellen goot zink (mast-/bakgoot)-(controle separatiestukken, lekke soldeernaden, reinigend onderhoud) | dakvoet
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(nazien op omtrekspeling, nazien hang en sluitwerk) | verdieping, noord en zuidgevel
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | beganegrond, vensters
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen gevelafwerklaag voegwerk platvol-(partieel voegwerkherstel) | gevels
40B18-76 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen
40B18-76 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | beganegrond, zuidgevel
40B18-76 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw systeem na chroom-6 behandeling) | luiken
40B18-76 | D0 - Gebouw | Herstellen trap hout-(herstel samenhang treden/trapboom onderzijde) | ruimte 1.01A
40B18-76 | B0 - Interieur | Herstellen binnendeur incl. H&S-(nazien hang- en sluitwerk en sluitende functie deur) | ruimte 2.02
40B18-77 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | op windveren
40B18-77 | A2 - Dak | Herstellen dakafwerking hellend keramiek-(rechtleggen scheve pannen, vervangen pannen met breuk)
40B18-77 | A1 - Gevel | Onderzoek buitenwand (C) metselwerk-(spec. onderzoek naar leg/voegmortel en steen) | gevels
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel houtrot aangetaste delen, controle onderhoudsbeurt hang- en sluitwerk, omtrekspeling) | eerste verdieping, oost- en westgevel
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(herstel houtrot aangetaste delen, controle onderhoudsbeurt hang- en sluitwerk, omtrekspeling) | beganegrond, gevelopeningen, vensters
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(behandeling chroom-6) | beganegrond, gevelopeningen, vensters
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandafwerking voegwerk-(partieel herstel voegwerk) | gevels
40B18-77 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | gevelopeningen, vensters
40B18-77 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | westgevel, entree
40B18-77 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem na chroom-6 behandeling) | metalen luiken
40B18-77 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | gevelopeningen eerste verdieping vensters
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(houtrotherstel confrom uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM) | kloostervensters
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem obv kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-8 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-8 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen buitenwandopening gevuld met ramen hout-(stelpost houtrot) | kloostervensters
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen buitenluik diverse-(uitnemen luiken, zandstralen, corrosie verwijderen en -behandelen) | stalen luiken
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op hout-(nieuw schildersysteem o.b.v. kleurhistorisch onderzoek) | kloostervensters en voordeurkozijn
40B18-9 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | voordeur
40B18-9 | A1 - Gevel | Herstellen beschermlaag buiten op metaal-(nieuw schildersysteem conform kleurhistorisch onderzoek) | stalen luiken
40B18-B1 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstek/gootconstructie
40B18-B1 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | raamkozijnen
40B18-E1 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-
40B18-E3 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstek
40B18-E3 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | lattenwerk
40B18-E5 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-
40B18-E8 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstek
40B18-F | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | sauswerk binnenwanden
40B18-F | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout-
40B18-F | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | buitenwandopeningen
40B18-F | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen steen/beton- | binnenzijde buitenwandopeningen
40B18-G1 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-
40B18-G2 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-
40B18-G3 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-
40B18-G4 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op metaal-
40B18-P1 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstekken en ventilatierooster
40B18-P1 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen en deuren
40B18-P1 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde kozijnen en deuren
40B18-P2 | A2 - Dak | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | overstekken en ventilatierooster
40B18-P2 | A1 - Gevel | Vervangen beschermlaag buiten op hout- | kozijnen en deur
40B18-P2 | B0 - Interieur | Vervangen beschermlaag binnen op hout- | binnenzijde kozijnen en deur