Bijlage 2

Overeenkomst 2022

W onderhoud en inspectie stadsobjecten

GEMEENTE DEVENTER

Veiligheids- en gezondheidsplan

ontwerpfase

Inleiding

Om risico’s in een werk door het ontwerp of de uitvoering van het werk vroegtijdig te onderkennen dient er in het kader van het Arbobesluit een Veiligheid & Gezondheidsplan, kortweg een V&G-plan, opgesteld te worden.

Een V&G-plan moet worden opgesteld wanneer één van onderstaande criteria geldt:

- Het een werk van kleine omvang betreft waarbij er sprake is van bijzondere gevaren die niet tot de dagelijkse bedrijfsvoering horen, bijvoorbeeld bedelving, vastraken, vallen van hoogte, verdrinking, blootstelling aan chemische of biologische stoffen, ioniserende straling, werken met springstof, elektrocutie, et cetera (deze voorbeelden zijn niet uitputtend).

- De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten.

- Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

- Wanneer er bij de totstandbrenging van het werk meer dan één werkgever gelijktijdig aan het werk is.

Aangezien aan voorwaarde 1 is voldaan, is voor het onderhavige werk een V&G plan opgesteld, welke de eerste versie vormt van het conform Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste veiligheids- en gezondheidsplan.

Een V&G-plan is een document waarin de coördinatie- en samenwerkingsafspraken staan voor een grote óf risicovolle bouwplaats. Met de opstelling van het plan wordt al in de ontwerpfase begonnen. Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden t.b.v. het plegen van reiniging, onderhoud c.q. inspectie van rioolgemalen, tunnelgemalen en bergbezinkbassins, verspreid in de gemeente Deventer.

In dit werk draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid van o.a. de veiligheid en gezondheid over aan het bedrijf .

Doel van het V&G plan

Alle partijen moeten hetgeen in dit V&G-plan is omschreven naleven. In eerste instantie rust deze verantwoordelijkheid op de eerstverantwoordelijken van het bedrijf. Zo nodig zal de opdrachtgever hen op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Deze is bevoegd om bij het constateren van onveilige situaties of handelingen dwingende aanwijzingen te geven aan de eerstverantwoordelijke van het bedrijf (de uitvoerder).

Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever het werk stil legt of laat stil leggen, en/of de betrokkene(n) van het werk verwijdert. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het bedrijf onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende situatie/handeling valt.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het V&G-plan zijn:

- de uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op de voor mens en milieu minst belastende werkmethode en volgens erkende wetten en normen zowel op nationaal en Europees niveau;

- de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden toegepast;

- iedere werkgever is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen werknemers en het verhinderen van schade aan het milieu;

- medewerkers van het bedrijf dienen VCA gecertificeerd te zijn. Indien het bedrijf in het bezit is van buitenlandse equivalenten van bovengenoemde certificaten dient goedkeur verleend te worden door veiligheidskundige van de opdrachtgever;

- de bijgevoegde risico-inventarisatie.

Coördinatie

De coördinatie van de Arbo- en milieuzorg bij het onderhavige werk wordt gevoerd door:

- de coördinator van de opdrachtgever tijdens de voorbereidingsfase, en

- de coördinator van het bedrijf tijdens de uitvoeringsfase

Betrokken partijen

| Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Naam | Gemeente Deventer |
| Contactpersoon | E. van het Hekke |
| Adres | Grote Kerkhof 1 |
| Postcode | 7411 KT |
| Plaats | Deventer |
| Telefoon | 06-25179334 |
| Ontwerper |  |
| Naam | Gemeente Deventer |
| Contactpersoon | E. van het Hekke |
| Adres | Grote Kerkhof 1 |
| Postcode | 7411 KT |
| Plaats | Deventer |
| Telefoon | 06-25179334 |
| Directie/toezicht |  |
| Naam | Gemeente Deventer |
| Contactpersoon | J. Sterken |
| Adres | Grote Kerkhof 1 |
| Postcode | 7411 KT |
| Plaats | Deventer |
| Telefoon | 0570-69 3927 |
| V&G coördinator ontwerpfase |  |
| Naam | Gemeente Deventer |
| Contactpersoon | E. van het Hekke |
| Adres | Grote Kerkhof 1 |
| Postcode | 7411 KT |
| Plaats | Deventer |
| Telefoon | 06-25179334 |
| V&G coördinator uitvoeringsfase |  |
| Naam | _____________________ |
| Contactpersoon | _____________________ |
| Adres | _____________________ |
| Postcode | _____________________ |
| Plaats | _____________________ |
| Telefoon | _____________________ |
| Uitvoerende partij |  |
| Bedrijfsnaam Naam | _____________________ _____________________ |
| Contactpersoon | _____________________ |
| Adres | _____________________ |
| Postcode | _____________________ |
| Plaats | _____________________ |
| Telefoon | _____________________ |
| Inspectie SZW |  |
| Correspondentieadres: |  |
| Postcode | Postbus 90801, 2509 LV |
| Plaats | Den Haag |
| Bezoekadres: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW |  |
| Adres | Parnassusplein 5 |
| Postcode | 2511 VX |
| Plaats | Den Haag |

Taken en bevoegdheden

Opdrachtgever

- neemt het initiatief tot samenwerking;

- wijst in de voorbereidingsfase een coördinator Arbo- en milieuzorg aan;

- wijst een toezichthouder op de elektrische veiligheid aan;

- is bevoegd is om bij het constateren van onveilige, gezondheids- of milieuschadelijke handelingen dwingende aanwijzingen te geven aan de eerstverantwoordelijke van het bedrijf , het werk stil te leggen en/of personen van het werk te (laten) verwijderen.

Coördinator van de opdrachtgever (voorbereidingsfase)

- coördineert in de voorbereidingsfase voor dit werk de activiteiten op het gebied van Arbo- en milieuzorg en de eventueel nodige contacten met overheidsinstanties;

- gaat na of de risico-inventarisatie en -evaluatie voldoet voor dit werk;

- ziet erop toe dat het bedrijf voor aanvang van zijn werkzaamheden zijn werkmethoden met betrekking tot Arbo- en milieuzorg schriftelijk bekend heeft gemaakt;

- belegt voor de aanvang van de werkzaamheden een voorbespreking met het bedrijf ;

- zorgt, indien van toepassing, voor een "kennisgeving" aan de Arbeidsinspectie.

Bedrijf

- wijst een uitvoerder aan;

- zorgt dat voor de eigen werkzaamheden een V&G-plan met RI&E voor aanvang van de werkzaamheden bij opdrachtgever aanwezig is.

- wijst een coördinator Arbo- en milieuzorg voor de uitvoeringsfase aan;

- ziet erop toe dat de uitvoerder en de coördinator Arbo- en milieuzorg hun taken op het gebied van Arbo- en milieuzorg uitvoeren (naleving van het V&G-plan), staat hen waar nodig bij en verstrekt hen de nodige middelen en bevoegdheden;

Coördinator van het bedrijf (uitvoeringsfase)

- zorgt in de uitvoeringsfase voor het actualiseren en/of aanvullen van het V&G-plan dat de opdrachtgever opgesteld heeft;

- regelt voor de aanvang van de werkzaamheden een bijeenkomst met de uitvoerende;

- toetst regelmatig de naleving van het Arbo/milieu-projectplan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, onder andere door het (laten) uitvoeren van werkplekinspecties;

- zorgt ervoor dat geconstateerde tekortkomingen en adviezen van Inspectie SZW, Arbodienst of andere deskundigen ter kennis worden gebracht van het bedrijf c.q. onderaannemers.

- zorgt ervoor dat relevante ongevalmeldingen worden gerapporteerd en besproken in de daarvoor bestemde vergaderingen (toolbox meeting); deze rapportage dient plaats te vinden aan de voor kwaliteit en milieu eerstverantwoordelijke van het bedrijf en de contactpersoon van de opdrachtgever;

- is bevoegd om bij het constateren van onveilige, gezondheids- of milieuschadelijke handelingen dwingende aanwijzingen te geven, het werk stil te leggen en/of personen van het werk te (laten) verwijderen.

Uitvoerder(s)

- dienen de cursus “Veiligheid voor operationeel leidinggevende” (VCA-VOL) met goed gevolg te hebben doorlopen en in het bezit te zijn van het bijbehorende diploma;

- dient zijn veiligheidspaspoort bij zich te hebben op de locatie;

- ziet toe op de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers en het voorkomen van schade (ook aan derden) en het milieu;

- volgt de aanwijzingen met betrekking tot de elektrische- en gas-veiligheid van de verantwoordelijke deskundige, ploegleider en bevoegde persoon op;

- ziet erop toe op dat zijn medewerkers het V&G-plan naleven;

- is er verantwoordelijk voor dat iedere medewerker vóór eerste aanvang van de werkzaamheden een korte instructie ontvangt, na ontvangst van deze instructie dient dit door de medewerkers te worden bevestigd op een aanwezigheidsformulier.

Werknemers

- dienen de cursus “basis veiligheid 1” (VCA-B) met goed gevolg te hebben doorlopen en in het bezit te zijn van het bijbehorende diploma;

- dient zijn veiligheidspaspoort bij zich te hebben op de locatie;

- gebruiken machines, gereedschappen en dergelijke op de voorgeschreven wijze;

- gebruiken en beheren de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de voorgeschreven wijze;

- houden aangebrachte beveiligingen in stand (wijzigen deze dus niet zonder toestemming van de leiding);

- werken mee aan de te verzorgen voorlichting;

- melden gevaren voor veiligheid, gezondheid en milieu direct bij de uitvoerder;

- hebben individueel het recht hun werk te onderbreken, indien naar hun redelijk oordeel sprake is van een onmiddellijk dreigend en ernstig gevaar voor personen. Zij dienen dit te melden bij hun leidinggevende.

Aard van het werk

| Omschrijving werkzaamheden | Uitvoering door |
| --- | --- |
| Inspectie c.q. onderhoud van schakelkasten inspectie c.q. onderhoud van putten en pompinstallaties |  |

Planning

| Aspect | Planning |
| --- | --- |

Incidenten

Het melden van incidenten, conflicten en ongevallen geschied schriftelijk via een daartoe geëigend meldingsformulier bij de V&G-coördinator. Op de meldingen wordt door de V&G-coördinator actie ondernomen en deze meldingen worden in de eerst volgende bouwvergadering besproken.

Risico inventarisatie en evaluatie

In navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico’s die voortkomen uit de omgeving van het werkterrein en de beheerssuggesties.

Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico’s beheerst, bewaakt en/of weggenomen worden.

| Omgeving | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Beheer suggesties |
| --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen | Aanrijdingen | Onoplettendheid | Markeringen/afzettingen werkterrein |
| Omstanders | Overrijden omstanders door materieel Lichamelijk letsel omstanders Onbevoegd betreden werkterrein fietsverkeer | Onoplettendheid personeel en omstanders | Werkterrein zoveel mogelijk afzetten materieel uitrusten met beveiligingssystemen. |
| Kabels en leidingen | Elektrocutie, Explosie, Wateroverlast | Beschadiging kabels en leidingen | KLIC-melding, proefsleuven |
| Open water | In water geraken door vallen, struikelen, uitglijden | Verdrinking, onderkoeling | Afschermen werkterrein, reddingsvoorzieningen |
| Belendingen | Lichamelijk letsel | Beperkte werkruimte |  |

In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de risico’s die voortkomen uit het ontwerp en de beheer suggesties.

Door de aannemer dient aangetoond te worden dat de in de ontwerpfase geïnventariseerde V&G-risico’s beheerst, bewaakt en/of weggenomen worden.

| Bouwfase | Activiteit/bestekspost | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Beheer suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | Diversen | Lichamelijk letsel | Fysieke overbelasting, door o.a.: machinelawaai, trillingen, belasting | Mechanische hulpmiddelen voorzieningen aan materieel |
| sloop | Demontage, zagen, Verwijderen materiaal | Gehoorbeschadiging, snijwonden, lichamelijk letsel | Frees- en zaagwerk, stof, lawaai, trillingen | Toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Grondwerk | Algemeen | Stof | Droogte tijdens uitvoering, ongewilde beweging van graafmachine | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond |
|  | Ontgraven leidingsleuf | Omvallen zwaar materieel | Ongewilde beweging van graafmachine | Stabiliseren materieel |
|  |  | Instorten sleufwand | Geen stabiliteitsanalyse verricht | Toepassing grond kerende constructie |
|  |  | Bekneld raken | Instorten sleufwand |  |
|  | Aanvullen sleuven | Bekneld raken | Afschuiven grond | Laagsgewijs aanbrengen verdichten |
| Transport op en nabij de bouwplaats | Algemeen | Aanrijdingsgevaar / overreden worden door transportmaterieel | Slecht uitzicht Onoplettendheid, vervuiling | Inrichting bouwplaats markeringen Schoonmaken rijbaan, borden |
| montage | schakelen LS-aanleg | lichamelijk letsel; elektrocutie; explosie en/of brand | vlamboog door onderbreking van vermogensstromen of kortsluitstromen aanraking spanning voerende delen | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s |
| montage | eenvoudige bedieningswerk-zaamheden | elektrocutie | aanraking spanning voerende delen | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s |
| montage | werkzaamheden aan elektriciteitskabels niet onder spanning | lichamelijk letsel | onvoorzichtigheid verkeerd gebruik van handgereedschap | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de kabels daadwerkelijk spanningsloos zijn |
| montage | werkzaamheden aan kabels of elektrische installaties onder spanning | lichamelijk letsel; elektrocutie; explosie en/of brand | aanraking spanning voerende blanke delen onvoorzichtigheid verkeerd gebruik van handgereedschap verkeerd gebruik van PBM’s | werkzaamheden aan spanning voerende kabels of installaties zijn niet toegestaan. Voor laagspanning geldt een uitzondering indien het spanningsloos maken meer gevaar oplevert dan het onder spanning werken. hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s |
| montage | opheffen van storingen in elektriciteitskabels | lichamelijk letsel; elektrocutie | onvoorzichtigheid verkeerd gebruik van PBM’s inademing vrijkomende gassen van verbrande kabelgarnituren | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s |
| montage | werkzaamheden aan elektrische installaties niet onder spanning | lichamelijk letsel; elektrocutie | onvoorzichtigheid verkeerd gebruik van PBM’s verkeerd gebruik van handgereedschap | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de kabels daadwerkelijk spanningsloos zijn |
| montage | werkzaamheden in de nabijheid van spanning-voerende delen | lichamelijk letsel; elektrocutie; explosie en/of brand | onvoorzichtigheid onvoldoende afscherming van naastliggende spanning voerende delen | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s scherm de spanning voerende delen zodanig af dat het abusievelijk aanraken van deze delen uitgesloten wordt |
| montage | opheffen van storingen in elektrische installaties | lichamelijk letsel; elektrocutie; explosie en/of brand | onvoorzichtigheid verkeerd gebruik van PBM’s verkeerd gebruik van handgereedschap inademing vrijkomende gassen van verbrande eindsluitingen | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s scherm de spanning voerende delen zodanig af dat het abusievelijk aanraken van deze delen uitgesloten wordt |
| montage | Montage ladderbanen | lichamelijk letsel; valgevaar | onvoorzichtigheid verkeerd gebruik van handgereedschap verkeerd gebruik van PBM’s | Instructie/controle op gebruik van ladders en steigers Alleen gebruik maken van steigers die goedgekeurd zijn hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s |
| montage | Kabels trekken | lichamelijk letsel; valgevaar | onvoorzichtigheid | Instructie/controle op gebruik van ladders en steigers Alleen gebruik maken van steigers die goedgekeurd zijn |
| montage | Montage kabels | lichamelijk letsel; valgevaar Snijden (mes) | onvoorzichtigheid verkeerd gebruik van handgereedschap verkeerd gebruik van PBM’s | hanteer de van toepassing zijnde voorschriften zoals: NEN-EN 50110 + NEN 3140, draag pbm’s gebruik het juiste gereedschap controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de kabels daadwerkelijk spanningsloos zijn |