## Standaard Bouwdelen Lijst
Bijlage 02 - Standaard Bouwdelen Lijst (E&K bouwdelen)
V26 - 12-12-2024
OMS_Code | OMS_Tekst | OMS_Aantal | OMS_Dimensie | OMS_Enkelvoudig | OMS_Vakgroep | OMS_NLSfB_Code | OMS_NLSfB_Tekst
221020 | Beweegbare scheidingswand | 1 | m2 | EV | E | 22.10 | binnenwanden; niet constructief, algemeen (verzamelniveau)
313010 | Deuren buiten | 1 | STK | EV | E | 31.30 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, algemeen (verzamelniveau)
313110 | Deuren elektrisch | 1 | STK | EV | E | 31.31 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, draaideuren
313210 | Rolluiken | 1 | STK | EV | E | 31.32 | buitenwandopeningen; gevuld met deuren, schuifdeuren
451220 | Geïntegreerde installatie/ koelplafond | 1 | M1 | EV | W | 45.12 | plafondafwerkingen; verlaagd, systeemplafonds
501010 | Opslagtank in gebouw | 1 | STK | MV | W | 50.10 | opslagtank
521010 | Hemelwaterafvoer binnen | 1 | M1 | EV | W | 52.10 | afvoeren; regenwater, algemeen (verzamelniveau)
521020 | Hemelwaterafvoer buiten | 1 | M1 | EV | W | 52.10 | afvoeren; regenwater, algemeen (verzamelniveau)
523010 | Grijswatersysteem | 1 | M1 | EV | W | 52.30 | afvoeren; afvalwater, algemeen (verzamelniveau)
523110 | Scheidingsinstallallatie afvoeren | 1 | STK | EV | W | 52.31 | afvoeren; afvalwater, huishoudelijk afval
524010 | Afvoer gecombineerde riolering hwa/vwa in gebouw | 1 | M1 | EV | W | 52.40 | afvoeren; gecombineerd, algemeen (verzamelniveau)
524610 | Pompinstallatie afvoersysteem in gebouw | 1 | STK | MV | W | 52.46 | afvoeren; gecombineerd, pompsysteem, afscheiders, bezinkputten
525110 | Waterzuiveringsinstallatie | 1 | STK | MV | W | 52.51 | afvoeren; vuilwaterafvoer speciaal, chemisch verontreinigd afvalwater
531010 | Leidingen, appendages en toebehoren water | 1 | M1 | EV | W | 53.10 | water; drinkwater, algemeen (verzamelniveau)
531020 | Innamepunt drinkwater in gebouw | 1 | STK | MV | W | 53.10 | water; drinkwater, algemeen (verzamelniveau)
531210 | Grondwateronttrekkingsysteem gebouwgebonden | 1 | STK | MV | W | 53.12 | water; drinkwater, bronaansluiting
531610 | Drukverhogingsinstallatie in gebouw | 1 | STK | MV | W | 53.16 | water; drinkwater, drukverhogingsinstallatie
531910 | Reservoir drinkwater | 1 | STK | MV | W | 53.19 | water; drinkwater, voorraadvaten
532010 | Warm/heetwaterketel | 1 | STK | MV | W | 53.20 | water; verwarmd tapwater, algemeen (verzamelniveau)
532020 | Zonnecollector | 1 | STK | EV | W | 53.20 | water; verwarmd tapwater, algemeen (verzamelniveau)
532030 | Buffervaten proceswater | 1 | STK | EV | W | 53.20 | water; verwarmd tapwater, algemeen (verzamelniveau)
532110 | Verwarmd tapwater Boiler | 1 | STK | MV | W | 53.21 | water; verwarmd tapwater, met voorraad
532310 | Verwarmd tapwater geiser | 1 | STK | MV | W | 53.23 | water; verwarmd tapwater, doorstroom
533110 | Waterbehandelingsinstallatie | 1 | STK | MV | W | 53.31 | water; bedrijfswater, onthard-watersysteem
533410 | Zwembadvoorziening algemeen | 1 | STK | EV | W | 53.34 | water; bedrijfswater, zwembad-watersysteem
533420 | Zwembadwaterinstallatie | 1 | STK | EV | W | 53.34 | water; bedrijfswater, zwembad-watersysteem
534010 | Stoomketel | 1 | STK | MV | W | 53.40 | water; gebruiksstoom en condens, algemeen (verzamelniveau)
534040 | Verbruikend toestel stoom | 1 | STK | EV | W | 53.40 | water; gebruiksstoom en condens, algemeen (verzamelniveau)
541010 | Leidingen, appendages en toebehoren gas | 1 | M1 | EV | W | 54.10 | gassen; brandstof, algemeen (verzamelniveau)
541110 | Innamepunt aardgas in gebouw | 1 | STK | MV | W | 54.11 | gassen; brandstof, aardgasvoorziening / menggasvoorziening
542110 | Luchtdrooginstallatie perslucht | 1 | STK | EV | W | 54.21 | gassen; perslucht, persluchtvoorziening
542120 | Vacuümpomp | 1 | STK | EV | W | 54.21 | gassen; perslucht, persluchtvoorziening
542130 | Leidingen, appendages en toebehoren vacuüm | 1 | M1 | EV | W | 54.21 | gassen; perslucht, persluchtvoorziening
542140 | Leidingen, appendages en toebehoren perslucht | 1 | M1 | EV | W | 54.21 | gassen; perslucht, persluchtvoorziening
542310 | Persluchtcompressor | 1 | STK | EV | W | 54.23 | gassen; perslucht, compressor
543010 | Leidingen, appendages en toebehoren medische gassen | 1 | M1 | EV | W | 54.30 | gassen; medisch, algemeen (verzamelniveau)
544010 | Leidingen, appendages en toebehoren technische gassen | 1 | M1 | EV | W | 54.40 | gassen; technisch, algemeen (verzamelniveau)
545010 | Leidingen, appendages en toebehoren bijzondere gassen | 1 | M1 | EV | W | 54.50 | gassen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
552010 | Koudeopwekeenheid | 1 | STK | MV | W | 55.20 | koeling; opwekking centraal, algemeen (verzamelniveau)
552110 | Warmtepomp | 1 | STK | MV | W | 55.21 | koeling; opwekking centraal, warmtepompsystemen
552220 | Koeltoren | 1 | STK | EV | W | 55.22 | koeling; opwekking centraal, absorptiesystemen
552310 | Bodemenergiesysteem | 1 | STK | MV | W | 55.23 | koeling; opwekking centraal, grondwatersystemen (incl. tegenstroomapparaat)
552320 | Warmte koude opslagsysteem | 1 | STK | MV | W | 55.23 | koeling; opwekking centraal, grondwatersystemen (incl. tegenstroomapparaat)
553010 | Pompen >2kw, fundatiepomp koelen | 1 | STK | EV | W | 55.30 | koeling; distributie hoofdverdeling, algemeen (verzamelniveau)
553020 | Leidingnet en appendages koelen | 1 | M1 | EV | W | 55.30 | koeling; distributie hoofdverdeling, algemeen (verzamelniveau)
553030 | Expansievoorzieningen koelen | 1 | STK | EV | W | 55.30 | koeling; distributie hoofdverdeling, algemeen (verzamelniveau)
554110 | Verdeler/verzamelaar koelen | 1 | STK | EV | W | 55.41 | koeling; distributie, distributiesystemen
561010 | Ventilatorbrander | 1 | STK | EV | W | 56.10 | verwarming; opwekking lokaal, algemeen (verzamelniveau)
561020 | Rookgascondensor | 1 | STK | EV | W | 56.10 | verwarming; opwekking lokaal, algemeen (verzamelniveau)
562110 | Verwarming opwekking centraal | 1 | STK | MV | W | 56.21 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen (ketels, HR, VR, biomassa)
562120 | Verwarming opwekking lokaal | 1 | STK | MV | W | 56.21 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen (ketels, HR, VR, biomassa)
562130 | Direct gestookte luchtverhitter | 1 | STK | MV | W | 56.21 | verwarming; opwekking centraal, verwarmingstoestellen (ketels, HR, VR, biomassa)
562310 | Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren | 1 | STK | MV | W | 56.23 | verwarming; opwekking centraal, warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren
562320 | Innamepunt stadswarmte in gebouw | 1 | STK | MV | W | 56.23 | verwarming; opwekking centraal, warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren
563010 | Verdeler/verzamelaar verwarmen | 1 | STK | EV | W | 56.30 | verwarming; distributie hoofdverdeling , algemeen (verzamelniveau)
564110 | Pompen >2kw, fundatiepomp verwarm | 1 | STK | EV | W | 56.41 | verwarming; distributie, distributiesystemen
568010 | Afgifte element warmte | 1 | M1 | EV | W | 56.80 | verwarming; afgifte, algemeen (verzamelniveau)
569010 | Expansievoorziening verwarmen | 1 | STK | EV | W | 56.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verwarming, algemeen (verzamelniveau)
569020 | Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) | 1 | STK | EV | W | 56.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verwarming, algemeen (verzamelniveau)
569030 | Leidingnet en appendages verwarmen | 1 | M1 | EV | W | 56.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verwarming, algemeen (verzamelniveau)
569040 | Opstellings-/stookruimte (sr) | 1 | m2 | MV | W | 56.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verwarming, algemeen (verzamelniveau)
569050 | Rookgasafvoer ketel | 1 | STK | EV | W | 56.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij verwarming, algemeen (verzamelniveau)
572210 | Afzuiginstallaties | 1 | STK | MV | W | 57.22 | luchtbehandeling; mechanisch lokaal, afzuiginstallatie
573020 | Mechanische luchtbehandeling | 1 | STK | MV | W | 57.30 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, algemeen (verzamelniveau)
573110 | Ventilatorconvector | 1 | STK | EV | W | 57.31 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, ventilatie-installatie
573120 | Inductie-unit | 1 | STK | EV | W | 57.31 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, ventilatie-installatie
573130 | VAV-box | 1 | STK | EV | W | 57.31 | luchtbehandeling; mechanisch centraal, ventilatie-installatie
574010 | Luchtbehandelingskasten (lbks) | 1 | STK | MV | W | 57.40 | luchtbehandeling; distributie, algemeen (verzamelniveau)
574110 | Brandklep | 1 | STK | EV | W | 57.41 | luchtbehandeling; distributie, kanalen
579010 | Ventilatievoorziening | 1 | STK | EV | W | 57.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling, algemeen (verzamelniveau)
579040 | Luchtkanalen, appendages en isolatie | 1 | M1 | EV | W | 57.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij luchtbehandeling, algemeen (verzamelniveau)
581110 | Verdeel/regelkast klimaat | 1 | STK | MV | E | 58.11 | meet- en regelinstallaties; verdeling lokaal inclusief regelapparatuur, specifieke regeling
590010 | Vastopgesteld Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB) | 1 | STK | MV | W | 59.0 | brandveiligheid; algemeen
590030 | Brandblustoestellen | 1 | STK | EV | W | 59.0 | brandveiligheid; algemeen
592310 | Droge blusleiding | 1 | STK | MV | W | 59.23 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, droge blusleiding
592410 | Brandslanghaspel | 1 | STK | EV | W | 59.24 | brandveiligheid; waterblusinstallatie, brandslanghaspels
593110 | Rookbeheersingssysteem | 1 | STK | MV | W | 59.31 | brandveiligheid; brandventilatieinstallatie, rook/warmte afvoer
599010 | Brandwerende doorvoeringen | 1 | STK | EV | E | 59.90 | vaste gebouwgebonden voorzieningen behorend bij brandveiligheid, algemeen (verzamelniveau)
611010 | Innamepunt elektriciteit | 1 | STK | MV | E | 61.10 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, algemeen (verzamelniveau)
611220 | Statische no-break | 1 | STK | MV | E | 61.12 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units statisch
611240 | 48v DC installatie | 1 | STK | MV | E | 61.12 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units statisch
611310 | Noodaggregaat in gebouw | 1 | STK | MV | E | 61.13 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, noodstroomaggregaat
611430 | Dynamische no-break | 1 | STK | MV | E | 61.14 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, nobreak units dynamisch
611510 | Photovoltaïsch systeem gebouwgebonden | 1 | m2 | EV | E | 61.15 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energie-opwekking, Photo Voltaic (PV) panelen
612410 | Statische aarding in gebouw | 1 | STK | EV | E | 61.24 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, statische elektriciteit
612420 | Aarding trafo hoogspanningsruimte | 1 | STK | EV | E | 61.24 | centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding, statische elektriciteit
612810 | Bliksemafleiding in gebouw | 1 | STK | EV | E | 61.28 | centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding
613010 | Bekabeling/distributie elektra | 1 | M1 | EV | E | 61.30 | centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie, algemeen (verzamelniveau)
614010 | Middenspanning | 1 | STK | MV | E | 61.40 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, algemeen (verzamelniveau)
614020 | Middenspanning transformatoren | 1 | STK | MV | E | 61.40 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, algemeen (verzamelniveau)
614030 | Middenspanning verdeelinrichting | 1 | STK | MV | E | 61.40 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie middenspanning >1kV, algemeen (verzamelniveau)
615010 | Laagspanning | 1 | M1 | EV | E | 61.50 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV ,algemeen (verzamelniveau)
615020 | Laagspanning verdeelinrichting | 1 | STK | EV | E | 61.51 | centrale elektrotechnische voorzieningen; energiedistributie laagspanning ≤1kV, voedingsleiding laagspanningshoofdverdeler
622260 | Elektrische verwarming | 1 | STK | EV | E | 62.22 | energievoorziening gebruikersaansluitingen; specifiek wissel, aansluitpunten
632010 | Verlichting standaard armaturen | 1 | M1 | EV | E | 63.20 | verlichting; verlichting standaard armaturen, algemeen (verzamelniveau)
634010 | Noodverlichting centraal/decentraal | 1 | STK | EV | E | 63.40 | verlichting; vluchtwegsignalering, algemeen (verzamelniveau)
634030 | Noodverlichtingsunit + bekabeling | 1 | STK | EV | E | 63.40 | verlichting; vluchtwegsignalering, algemeen (verzamelniveau)
641010 | Personenzoekinstallatie | 1 | STK | EV | E | 64.10 | communicatie; signalen, algemeen (verzamelniveau)
641110 | Signalering | 1 | STK | EV | E | 64.11 | communicatie; signalen, algemene signaleringen
642110 | Telefooninstallatie | 1 | STK | MV | E | 64.21 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, telefoon
642210 | Intercominstallatie | 1 | STK | MV | E | 64.22 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, intercom
642410 | Geluidsinstallatie | 1 | STK | EV | E | 64.24 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, geluidsdistributie
642510 | Vertaalinstallatie | 1 | STK | EV | E | 64.25 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, vertaalsystemen
642610 | Conferentie-/vergaderinstallatie | 1 | STK | EV | E | 64.26 | communicatie; overdracht van geluid/spraak, conferentiesystemen
645010 | Data installatie | 1 | STK | EV | E | 64.50 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, algemeen (verzamelniveau)
645020 | Portofoon-/ mobilofooninstallatie | 1 | STK | EV | E | 64.50 | communicatie; geïntegreerde systemen, data, algemeen (verzamelniveau)
651110 | Brandmeldinstallatie | 1 | STK | MV | E | 65.11 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering
651130 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 1 | STK | MV | E | 65.11 | beveiliging; brandmeldings- en ontruimingsinstallatie, detectie en alarmering
652110 | Inbraakdetectie en alarmering systeem | 1 | STK | MV | E | 65.21 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, detectie en alarmering
652210 | Toegangscontrolesysteem | 1 | STK | MV | E | 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer
652220 | Overval-alarminstallatie | 1 | STK | EV | E | 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer
652230 | Elektrische deurbediening (grendel/magneet) | 1 | STK | EV | E | 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer
652240 | Centraal meldpaneel | 1 | STK | EV | E | 65.22 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, toegangsbeheer
652310 | Gebouw beveiliging CCTV | 1 | STK | MV | E | 65.23 | beveiliging; braak-en toegangsbeheer, CCTV
653010 | Wateroverlastmelder | 1 | STK | EV | E | 65.30 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, algemeen (verzamelniveau)
653110 | Zonwering | 1 | STK | EV | E | 65.31 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- en lichtwering
653120 | Lichtwering | 1 | STK | EV | E | 65.31 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, zon- en lichtwering
653210 | Overspanningsbeveiliging | 1 | STK | EV | E | 65.32 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, elektromagnetische voorzieningen
653410 | Gasdetectiesysteem | 1 | STK | MV | E | 65.34 | beveiliging; overlast-, detectie- en alarmeringsinstallatie, gassenbeveiligingsapparatuur
654010 | Sociale alarmeringssystemen | 1 | STK | EV | E | 65.40 | beveiliging; overlast-, sociale alarmeringsinstallatie, algemeen (verzamelniveau)
675010 | Gebouwbeheersysteem | 1 | STK | MV | E | 67.50 | gebouw management systeem; centrale apparatuur, algemeen (verzamelniveau)
722010 | Zuurkast | 1 | STK | EV | W | 72.20 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
722020 | Chemicaliën kast | 1 | STK | EV | W | 72.20 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
722030 | Nucleair afval/opvang installatie | 1 | STK | MV | W | 72.20 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
722040 | Nood- en oogdouches | 1 | STK | EV | W | 72.20 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
722110 | Tandartsinstallatie | 1 | STK | MV | W | 72.21 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, meubilering voor specifieke functiedoeleinden
722220 | Wasserij/stomerij inrichtingen | 1 | STK | EV | W | 72.22 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, instrumenten/apparatuur
722230 | Bewerkingsmachines | 1 | STK | EV | W | 72.22 | vaste gebruikersvoorzieningen; bijzonder, instrumenten/apparatuur
731110 | Vast keukenmeubilair | 1 | STK | MV | W | 73.11 | vaste keukenvoorzieningen; standaard, keukenmeubilering
732020 | Koelcel inclusief aggregaat | 1 | STK | MV | W | 73.20 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
732030 | Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat | 1 | STK | MV | W | 73.20 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
732040 | Vriescel inclusief aggregaat | 1 | STK | MV | W | 73.20 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
732210 | Vaste keukenapparatuur | 1 | STK | MV | W | 73.22 | vaste keukenvoorzieningen; bijzonder, keukenapparatuur
741010 | Toiletgroep | 1 | STK | EV | W | 74.10 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau)
741020 | Douchegroep. | 1 | STK | EV | W | 74.10 | vaste sanitaire voorzieningen; standaard, algemeen (verzamelniveau)
751210 | Werkkastuitrusting/ uitstortgootsteen | 1 | STK | EV | W | 75.12 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, interieur onderhoudsvoorzieningen
751230 | Centrale stofzuiginstallatie | 1 | STK | EV | W | 75.12 | vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard, interieur onderhoudsvoorzieningen
831010 | Losse keukenapparatuur | 1 | STK | MV | W | 83.10 | losse keukeninventaris; standaard, algemeen (verzamelniveau)
832010 | Huishoudelijke apparaten | 1 | STK | EV | W | 83.20 | losse keukeninventaris; bijzonder, algemeen (verzamelniveau)
903210 | Hekwerken (in combinatie met guard-wire) | 1 | M1 | EV | E | 90.32 | terrein; omheiningen, hekwerken
903220 | Guard-wire systeem | 1 | M1 | MV | E | 90.32 | terrein; omheiningen, hekwerken
903230 | Taut-wire systeem | 1 | M1 | MV | E | 90.32 | terrein; omheiningen, hekwerken
903410 | Slagboom, verkeerslicht en roadbarrier | 1 | STK | EV | E | 90.34 | terrein; omheiningen, toegangen
903420 | Terrein toegangscontrolesysteem | 1 | STK | MV | E | 90.34 | terrein; omheiningen, toegangen
905010 | Tank-pomp installatie bos-pomp | 1 | STK | MV | W | 90.50 | terrein; werktuigbouwkundig, algemeen (verzamelniveau)
905020 | Tank-pomp installatie jet fuel storage installation | 1 | STK | MV | W | 90.50 | terrein; werktuigbouwkundig, algemeen (verzamelniveau)
905030 | Transportleiding t.b.v. vliegtuigbrandstof | 1 | STK | EV | W | 90.50 | terrein; werktuigbouwkundig, algemeen (verzamelniveau)
905040 | Opslagtank in terrein | 1 | STK | MV | W | 90.50 | terrein; werktuigbouwkundig, algemeen (verzamelniveau)
905210 | Riolering | 1 | STK | EV | W | 90.52 | terrein; werktuigbouwkundig, afvoervoorzieningen
905310 | Collectief leidingwaternet in terrein | 1 | STK | EV | W | 90.53 | terrein; werktuigbouwkundig, watervoorzieningen
905320 | Drukverhogingsinstallatie in terrein | 1 | STK | MV | W | 90.53 | terrein; werktuigbouwkundig, watervoorzieningen
905330 | Innamepunt drinkwater in terrein | 1 | STK | MV | W | 90.53 | terrein; werktuigbouwkundig, watervoorzieningen
905350 | Terreinleiding brandkraan/-hydrant | 1 | STK | MV | W | 90.53 | terrein; werktuigbouwkundig, watervoorzieningen
905360 | Grondwateronttrekkingsysteem in terrein | 1 | STK | MV | W | 90.53 | terrein; werktuigbouwkundig, watervoorzieningen
905410 | Innamepunt aardgas in terrein | 1 | STK | MV | W | 90.54 | terrein; werktuigbouwkundig, gasvoorzieningen
905420 | Aardgasdistributiesysteem in terrein | 1 | STK | EV | W | 90.54 | terrein; werktuigbouwkundig, gasvoorzieningen
905610 | Innamepunt stadswarmte in terrein | 1 | STK | EV | W | 90.56 | terrein; werktuigbouwkundig, warmtedistributievoorzieningen
906110 | Innamepunt elektriciteit in terrein | 1 | STK | EV | E | 90.61 | terrein; elektrotechnisch, elektrotechnische en aardingsvoorzieningen
906120 | Statische aarding in terrein | 1 | STK | MV | E | 90.61 | terrein; elektrotechnisch, elektrotechnische en aardingsvoorzieningen
906130 | Bliksemafleiding in terrein | 1 | STK | MV | E | 90.61 | terrein; elektrotechnisch, elektrotechnische en aardingsvoorzieningen
906210 | Krachtstroominstallatie extern | 1 | M1 | EV | E | 90.62 | terrein; elektrotechnisch, krachtvoorzieningen
906220 | Photovoltaïsch paneel in terrein | 1 | STK | EV | E | 90.62 | terrein; elektrotechnisch, krachtvoorzieningen
906230 | Noodaggregaat in terrein | 1 | STK | MV | E | 90.62 | terrein; elektrotechnisch, krachtvoorzieningen
906310 | Lichtvoorzieningen in terrein | 1 | M1 | EV | E | 90.63 | terrein; elektrotechnisch, lichtvoorzieningen
906320 | Verkeerslichtinstallatie | 1 | STK | EV | E | 90.63 | terrein; elektrotechnisch, lichtvoorzieningen
906330 | Vliegveldverlichting en regelaars | 1 | STK | EV | E | 90.63 | terrein; elektrotechnisch, lichtvoorzieningen
906410 | Centrale antenne installatie | 1 | STK | EV | E | 90.64 | terrein; elektrotechnisch, communicatievoorzieningen
906510 | Detectoren | 1 | STK | EV | E | 90.65 | terrein; elektrotechnisch, beveiligingsvoorzieningen
906520 | Terreinbeveiliging CCTV | 1 | STK | MV | E | 90.65 | terrein; elektrotechnisch, beveiligingsvoorzieningen