## BVK
Brandveiligheidskasten
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Afzuiging
BVK01 | 1200 | 600 | 2000 | ja
BVK02 | 1200 | 600 | 2000 | ja
BVK03 | 600 | 600 | 2000 | ja
Gasflessenkasten
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Afzuiging | # flessen | # aansluitingen* | Gassen* | Wisselautomaat*
GFK01 | 1400 | 615 | 2050 | ja | 3 | 2 | Propaan, CO2 | 1 (propaan)
GFK02 | 1400 | 615 | 2050 | ja | 4 | 3 | Stikstof, Helium, Waterstof | 1 (stikstof)
* levering derden

## CK
Chemicalienkasten
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Afzuiging
CK01 | 600 | 600 | 2000 | ja
CK02 | 1200 | 600 | 2000 | ja
CK03 | 1200 | 600 | 2000 | ja
CK05 | 600 | 600 | 2000 | ja
Zuur-/basekast
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Afzuiging
CK04 | 1200 | 600 | 2000 | ja

## GWK
Glaswerkkasten
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm)
GWK01 | 1800 | 600 | 2600
GWK02 | 1800 | 600 | 2600
GWK03 | 1200 | 600 | 2600
GWK04 | 2400 | 600 | 2600
GWK05 | 1200 | 600 | 2600

## LT
Labtafels
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Frame | WCD (230V) | Data | Zuil | Brug | Goot | Zakgoot | Stijgkoker | Onderkast (600) | Lade-onderkast (600) | Lade-onderkast (900) | Bovenkast | Afzuigarm | Vast afzuigpunt/ afzuigkap | Trechter | KBW | Afvoer | Perslucht | Propaan | N2 | He | CO2 | H2
LT01 | 5400 | 1500 | 950 | C | 24 |  | ja | ja |  |  | ja |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 12
LT02 | 5400 | 1500 | 950 | C | 24 |  | ja | ja |  |  | ja |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 12
LT03 | 18500 | 750 | 950 | C | 36 | 12 |  |  | ja | ja |  | 6 | 2 | 6 |  | 3 |  | 1 | 1 | 1
LT04 | 1500 | 750 | 950 | C | 4 | 1 | [5 empty] | 1
LT05 | 1800 | 750 | 950 | H | 4 | 2 |  |  | ja | ja
LT06 | 1800 | 750 | 950 | H | 4 |  |  |  | ja | ja | [14 empty] | 1
LT07 | 1500 | 750 | 950 | C | 4 | 1 | [6 empty] | 1
LT08 | 4000 | 1500 | 950 | C | 16 |  | ja | ja |  |  | ja |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
LT09 | 4000 | 1500 | 950 | C | 16 |  | ja | ja |  |  | ja |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
LT10 | 4000 | 1500 | 950 | C | 16 |  | ja | ja |  |  | ja |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
LT11 | 11800 | 1000 | 950 | C | 30 | 8 |  |  | ja | ja |  | 6 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 4
LT12 | 7200 | 750 | 950 | C | 20 | 4 |  |  | ja | ja |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
LT13 | 3500 | 750 | 950 | C | 8 | 2 |  |  | ja | ja |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
LT14 | 1500 | 750 | 950 | C | 4 | 1 | [5 empty] | 1
LT15 | 5400 | 1500 | 950 | C | 24 |  | ja | ja |  |  | ja | [10 empty] | 12
LT16 | 5400 | 1500 | 950 | C | 24 |  | ja | ja |  |  | ja | [10 empty] | 12
LT17 | 3000 | 750 | 950 | C | 6 | 2 |  |  | ja | ja |  |  | 5x 2 laden |  | 3
LT18 | 1500 | 750 | 950 | C | 2 |  |  |  | ja | ja |  | 1 |  | 1
LT19 | 4900 | 750 | 950 | C | 10 | 4 |  |  | ja | ja |  | 2 |  | 2
LT20 | 7800 | 750 | 950 | C | 12 | 4 |  |  | ja | ja |  | 6 |  | 3
LT21 | 3100 | 600 | 950 | C | 6 |  |  |  | ja | ja
LT22 | 2100 | 750 | 950 | C | 6 |  |  |  | ja | ja |  | 1 | [9 empty] | 1
LT01-LT02: |  |  |  | LT15-LT16: | [7 empty] | Overige tafels:
Type gaskranen: |  |  |  | Type gaskranen: | [7 empty] | Type gaskranen:
4-voudige kranen |  |  |  | 2-voudige kranen | [7 empty] | Enkelvoudige kranen
Kranen gemonteerd op blad |  |  |  | Kranen gemonteerd in zuil | [7 empty] | Kranen gemonteerd in goot
Voorzien van hefknoppen (lift/turn) |  |  |  | Voorzien van hefknoppen (lift/turn) | [7 empty] | Voorzien van hefknoppen (lift/turn) of draaiknop (afhankelijk van gas)
Geen quick release koppeling |  |  |  | Geen quick release koppeling | [7 empty] | Geen quick release koppeling

## SU
Spoelunits
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Spoelbak | type mengkraan | KBW | WBW | Demi | Afvoer | Oogdouche | Spatscherm | Onderkasten
SU01 | 1800 | 600 | 950 | 1 | elleboog | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | ja
SU02 | 1800 | 750 | 950 | 2 | elleboog | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | ja
SU03 | 1800 | 750 | 950 | 2 | elleboog | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ja
SU04 | 1800 | 750 | 950 | 1* | elleboog | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | deels | * afmeting spoelbak 750x500x500 (bxdxh)
SU05 | geen meubel |  |  | 1** | sensor | 1 |  |  | 1 |  |  |  | ** wasbak wandbevestiging (RVS/poselein/keramisch) ca 500 mm breed
SU06 | 1800 | 750 | 950 | 2 | elleboog | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | ja
SU07 | 2300 | 750 | 950 | 2 | elleboog | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | ja
SU08 | geintegreerd in LT22 |  |  | 1 | sensor | 1 |  |  | 1
SU09 | 2400 | 750 | 950 | 3 | sensor | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | ja
SU10 | 2400 | 750 | 950 | 3 | sensor | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | ja
SU11 | geintegreerd in LT20 |  |  | 1 | elleboog | 1 |  | 1 | 1

## WK
Wandkasten
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Opmerking
WK01 | 3600 | 600 | 2600 | Indeling wijkt af van standaard!
WK02 | 1200 | 600 | 2600
WK03 | 1200 | 600 | 2600
WK04 | 2400 | 750 | 2000 | Stelling!
WK05 | 600 | 600 | 2600
WK06 | 1200 | 600 | 2600
WK07 | 1600 | 600 | 1200
WK08 | 4200 | 600 | 2600
WK09 | 1200 | 600 | 2600
WK10 | 1200 | 600 | 2600
WK11 | 1200 | 600 | 2600
Schets WK01
Afwijkingen WK01 t.o.v. standaard:
6 kastdelen 600 breed
Opgedeeld in 2000mm hoge onderkast + 600 mm hoge bovenkast
Deuren afsluitbaar
Kastdeel 1: | 5 verstelbare planken
deur linksdraaiend
Kastdeel 2: | 5 verstelbare planken
deur linksdraaiend
Kastdeel 3: | 5 verstelbare planken
deur voorzien van kijkglas
deur linksdraaiend
Kastdeel 4: | 5 verstelbare planken
deur voorzien van kijkglas
deur rechtsdraaiend
Kastdeel 5: | onderkast 800 mm hoog met 1 plank
deur rechtsdraaiend 800 mm hoog
kastdeel 1200mm hoog, geen planken, voorzien van 1 inbouw wcd
glazen deur 1200 mm hoog, rechtsdraaiend
Kastdeel 6: | 5 verstelbare planken
planken 10 cm korter dan standaard
aan binnenkant deur snoerenhouder (bijv. Hirschmann LMLH50)
deur rechtsdraaiend
Bovenkast | 1 plank
deuren links- en rechtsdraaiend

## WT
Weegtafels
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | WCD (230V)
WT01 | 2400 | 750 | 950 | 6
WT02 | 3600 | 750 | 950 | 8

## ZK
Zuurkast
| Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | WCD (230V) | Onderkast | Trechter | KBW | Afvoer | Propaan | N2 | overig
ZK01 | 1800 | cfm leveringsprogramma |  | 6 | BVK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | statiefrek
ZK02 | 1800 | cfm leveringsprogramma |  | 6 | zuur/base | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | statiefrek
ZK03 | 1800 | cfm leveringsprogramma |  | 6 | BVK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | statiefrek
ZK04 | 1800 | cfm leveringsprogramma |  | 6 | zuur/base | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | statiefrek
ZK05 | 1800 | cfm leveringsprogramma |  | 6 | BVK | 2 | 2 | 1 | 1 |  | statiefrek
ZK06 | 1800 | cfm leveringsprogramma |  | 6 | zuur/base | 2 | 2 | 1 | 1 |  | statiefrek
ZK07 | 1800 | cfm leveringsprogramma |  | 4 | BVK
Type gaskranen:
Tappunt bevestiging aan achterwand
Gaskraan bevestiging aan voorzijde zuurkast
Voorzien van hefknop (lift/turn)
Geen reduceerventiel
Geen quick release koppeling