## Algemeen
Type omschrijvingen: Algemeen: - Al het meubilair dient geleverd, gemonteerd en te functioneren zoals omschreven is, bedrijfsgereed opgeleverd. - Al het meubilair dient getest te worden, keuringsrapporten dienen aan school overhandigd te worden. - Alle achterzijden van kasten / demonstratietafels welke zichtbaar zijn dienen afgewerkt te worden met zichtachterwanden en sokkels. - Kasten dienen rondom voorzien te zijn van sokkels. - Alle kasten (deur / ladekasten) dienen te worden voorzien van handgrepen en sokkels. Sokkels dienen rondom gemaakt te worden en niet alleen aan voorzijde. - Alle kasten (deur / ladekasten) dienen te worden voorzien van PP of ABS randafwerking exclusief de brandveiligheidskast. - Alle sleutelschakelaars met het zelfde sleutelnummer. - De scharnieren van de deuren dienen 270 graden draaibaar te zijn. - Al het meubilair dient onbeschadigd aangeleverd en geplaatst te worden. - Er zijn geen werkzaamheden aan de verlichting of plafond opgenomen in dit bestek. - Meubelleverancier dient een controle uit te voeren op het door de aannemer aangebrachte leidingwerk voor de meubels. - De gasklep (LSV) dient voorzien te zijn van een hoofdklep, bypass, inschakelklep en een pressostaat. Type kranen: A Oogdouche Broen dubbel rechte uitvoering incl. EA-klep B Mengkraan Broen met keramisch binnenwerk (300 mm hoog) met perlator drinkwater C Koud waterkraan Broen dubbele uitloop met keramisch binnenwerk (300 mm hoog) D Nooddouche Broen voor wandmontage E Mengkraan Broen met keramisch binnenwerk en slangtule (300 mm hoog) proceswater F Koud waterkraan Broen met keramisch binnenwerk en slangtule (300 mm hoog) proceswater G Demiwaterkraan Broen met keramisch binnenwerk en slangtule (300 mm hoog) H Vaatwasserkraan VSH 3560012 met keerklep en sticker voor demiwater I Vaatwasserkraan VSH 3560012 met keerklep J Propaan gaskraan enkelvoudig Broen met keramisch binnenwerk 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot K Propaan gaskraan 2-voudig Broen met keramisch binnenwerk 180 graden t.o.v. elkaar met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot L Propaan gaskraan enkelvoudig Broen met keramisch binnenwerk 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in werkblad M Propaan gaskraan 2-voudig Broen met keramisch binnenwerk 180 graden t.o.v. elkaar met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in werkblad
De betreffende installaties dienen aan de onderstaande normen te voldoen (laatste versie): - NEN1010 (laagspanningsinstallatie) - NEN3140 (bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning) - NPR3378 (praktijkrichtlijn voor gasinstallaties) - Waterwerkbladen - PGS15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) - NEN-EN-IEC 61439 1 en 2 (norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen) - NEN-EN 14175 deel 1 t/m 7 (normen voor zuurkasten) - NEN-EN 13792 (kleurcoderingen van kranen en afsluiters)
Pos 68 Chemicaliënkasten
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Gasflessenkast Düperthal Supreme Plus M type 90
| 1 | stuks | (bxhxd) 595x2080x595 mm links draaiend Legplank voor Supreme S/ M
| 1 | stuks | Transportkosten van 1 kast
| 1 | stuks | Verpakkingskosten van 1 kast
| 1 | stuks | Gasflesset Comfort steel Blue XL propaan 9,5 kg vulling, inclusief 2x gasfles, drukregelventiel en alle aansluitbenodigdheden.
| 1 | stuks | Brandveiligheidskast Düperthal Classic M type 90 (bxhxd) 595x2080x595 mm
| 1 | stuks | Transportkosten van 1 kast
| 1 | stuks | Verpakkingskosten van 1 kast
| 2 | stuks | Apothekerskast (bxhxd) 600x2080x580 mm Per stuk voorzien van: 2 afzonderlijk uitschuifbare compartimenten (deuren) 2 vertikale rekken met 5 verstelbare korven, 10 onderverdeel schotjes en 2 inlegschalen 1x ventilatie aansluiting rond 110 mm Handmatig instelbare ontluchtingsaansluiting Cilinderslot
| 1 | stuks | Zuren- en logenkast (bxhxd) 600x2080x580 mm rechts draaiend Per stuk bestaande uit: Dubbeldeurs uitvoering per stuk bestaande uit: Bovenzijde: Compartiment voorzien van: 1 x draaideur met handgreep en cilinderslot links draaiend 2 x uittrekbare opvangbak van polypropyleen (PP) (bxhxd) 515x40x370 mm Onderzijde Compartiment voorzien van: 1 x draaideur met handgreep en cilinderslot links draaiend 2 x uittrekbare opvangbak van polypropyleen (PP) (bxhxd) 515x40x370 mm Ventilatie via luchtroosters in de deuren en via het afvoerkanaal in de achterwand Belasting 30 Kg per opvangbak. De gehele combinatie is voorzien van een aansluiting voor geforceerde ventilatie van Ø 110 mm
| 1 | stuks | 1x ventilatie aansluiting rond 110 mm Sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
| 3 | stuks | Transport
| 5 | stuks | Montage
Pos 69 Hoekwandmeubel (bxhxd) 1475x900x650 mm & (bxhxd) 670x900x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1.475 | meter | Werkblad volkern resistance 650 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | kleur wit Deurkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen en 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 1200x560 mm
| 0.67 | meter | Werkblad volkern resistance 600 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 2 | stuks | kleur wit C-voet (hxd) (tbv Nis voor koelkast) 880x530 mm, met kunststof glijders
| 1 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging met klapdeksel voor
| 1 | stuks | koelkast Bedrading voor 230V wandcontactdoos voor koelkast
| 2 | stuks | Passtukken
| 1 | stuks | Transport
| 1 | stuks | Montage
Pos 70 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur
Pos 71 Stellingkast (bxhxd) 2745x1980x610 mm aantal eenh. omschrijving Separaat PVE
Pos 72 Eilandtafel (bxhxd) 2450x900x1250 mm & Open kasten (bxhxd) 450x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1.25 | meter | Werkblad volkern resistance 1250 mm diep 20 mm dik met afgeronde
| 1.25 | meter | hoeken, kleur wit Werkblad met keramische tegel 1250 mm diep 37 mm dik
| 2.45 | meter | Energiekanaal
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen, slot, 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 1200x560 mm
| 1 | stuks | Spoelonderkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links
| 1 | stuks | draaiend met bodem Achterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Laboratorium gasmagneetventiel, incl. gasfilter, gasgebrekklep, bypassvent.
| 1 | stuks | drukopbouw en magn.vent. Elektra onderkast (bxhxd) 600x880x580 mm, met handgreep en slot, rechts
draaiend
| 1 | stuks | Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp docent
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 10 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 1 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 1 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Gas
| 1 | stuks | A9C20844 Ict magneetschakelaar 4p 4m 40a 230v Krachtgroep
| 2 | stuks | Eaton Motorbev.schak.pkzm0-1 3p 0,63.1a
| 1 | stuks | A9C20834 Magneetschakelaar 4P 25a 230V Kracht/Ventilator
| 2.45 | meter | Energiekanaal
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 2 | stuks | Deurkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen, slot, 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 1200x560 mm
| 2 | stuks | Open kast (bxhxd) 450x2080x560 mm
| 8 | stuks | Legbord (bxd) 450x560 mm
| 4 | stuks | Passtukken
| 1 | stuks | Transport
| 1 | stuks | Montage
Pos 73 Wandwerkafel (bxhxd) 7050x900x770 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 7.05 | meter | Werkblad volkern resistance 770 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 3.325 | meter | kleur wit Energiekanaal
| 8 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot met dubbele uitloop onder 180 graden met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met
| 1 | stuks | handgrepen C-onderstel (bxhxd) 1500x880x640 mm, met kunststof glijders
| 1 | stuks | C-onderstel (bxhxd) 1500x880x530 mm, met kunststof glijders
| 1 | stuks | C-onderstel (bxhxd) 1500x880x640 mm, met kunststof glijders
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 3.325 | meter | Energiekanaal
| 8 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot met dubbele uitloop onder 180 graden met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 2 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 7050x1060 mm Passtukken
1 stuks Transport 1 stuks Montage Pos 74 Leerlingkruk aantal eenh. omschrijving Separaat PVE Pos 75 Mediaconnectie voor AeroEm mobiele zuurkast zonder water
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Mediaconnection
Specificatie: - 2 m aluminium kanaal - 1x gas aansluiting - 2x 230V 16A wcd - 1x noodstop - 1x elektrisch paneel
| 1 | stuks | Transport
| 1 | stuks | Monteren mediaconnectie Notitie: Mobiele Zuurkast staat vermeld op positie 49
Natuurkunde XL Pos 81 Demonstratietafel (bxhxd) 5050x900x750 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 4.55 | meter | Werkblad volkern compact 750 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | kleur wit Kabeldoorvoer rond 80 mm
| 1 | stuks | Aanbouw spoelbak keramisch (wit) met achterwand
| 1 | stuks | (bxhxd) 530x400x270 mm Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Onderkast voor aanbouw spoelbak (bxhxd) 550x700x520 mm rechts
| 1 | stuks | draaiend Koud waterkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk met (type F of
gelijkwaardig) 15mm
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
| 1 | stuks | Elektra onderkast (bxhxd) 1200x880x580 mm, met handgreep en slot, 2 x 2
| 1 | stuks | vleugel deuren Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp docent
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Dubbele RJ45 CAT 6A data-aansluiting
| 1 | stuks | HDMI aansluiting exclusief bedrading
| 1 | stuks | USB aansluiting exclusief bedrading
| 1 | stuks | Laagspanningsaansluiting 2x en 1x aardbus
| 1 | stuks | Bedrading voor laagspanning 6 mm2
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor bladmontage enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 10 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 2 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Elektra
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Gas
| 1 | stuks | A9C20844 Ict magneetschakelaar 4p 4m 40a 230v Krachtgroep
| 2 | stuks | Laboratorium gasmagneetventiel, incl. gasfilter, gasgebrekklep, bypassvent. drukopbouw en magn.vent.
| 1 | stuks | Frame voor zitnis (bxhxd) 900x880x530 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 900x880 mm voor zitnis
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met
| 2 | stuks | handgrepen Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, rechts draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 2 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging, kopse kant van
| 1 | stuks | demonstratietafel Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Transport
| 1 | stuks | Montage
Pos 82 Docentenstoel aantal eenh. omschrijving Separaat PVE
Pos 83 Leerlingentafel (bxhxd) 1400x765x600 mm aantal eenh. omschrijving Separaat PVE
Pos 84 Leerlingenstoel aantal eenh. omschrijving Separaat PVE
Pos 85 Flexpoint lift
| aantal | eenh. | omschrijving
| 9 | stuks | Manueel zwenkbare leerling lift voorzien van:
| 36 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 9 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 18 | stuks | Laagspanningsaansluiting 2x en 1x aardbus incl. 4mm2 bedrading (in
Flexpoint)
| 9 | stuks | 2-voudige gaskraan met keramisch binnenwerk en beveiligde
snelkoppelingen.
| 9 | stuks | Gasleiding in Flexpoint
| 9 | stuks | Voormontage materiaal Flexpoint voor betonnen plafond
| 9 | stuks | Montage van Flexpoint
| 9 | stuks | Transport
Aanpassingen aan systeemplafond door derden
Tot een constructie plafond hoogte van 3,5 m
Pos 86 Kastenwand (bxhxd) 7200x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 4 | stuks | Kast (bxhxd) 1800x2080x580 mm, met handgrepen en slot, tussenwand, 2
| 32 | stuks | schuifdeuren met 4/5 glas, voorzien van sluitdempers voor de schuifdeuren Legbord voor schuifdeurenkast (bxd) 900x560 mm
| 2 | stuks | Passtukken
| 4 | stuks | Montage per kast
| 4 | stuks | Transport per kast
aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door W-installateur Pos 88 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur Pos 89 Mediaconnectie voor AeroEm mobiele zuurkast zonder water
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Mediaconnection
Specificatie: - 2 m aluminium kanaal - 1x gas aansluiting - 2x 230V 16A wcd - 1x noodstop - 1x elektrisch paneel
| 1 | stuks | Transport
| 1 | stuks | Monteren mediaconnectie Notitie: Mobiele Zuurkast staat vermeld op positie 49

## Blad1
Kabinet BI
Pos 02 Spoeltafel (bxhxd) 1850x900x650 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1.85 | meter | Werkblad volkern compact 650 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken.
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Spoelonderkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen en slot, 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Onderbouw kunststof (PP) spoelbak (bxhxd) 400x250x400mm
| 1 | stuks | Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Mengkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk en perlator (type B of gelijkwaardig) 15mm
| 1 | stuks | 10 liter boiler
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
Pos 03 Kastenwand (bxhxd) 8100x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Kast (bxhxd) 900x2080x580 mm met handgrepen, 2 vleugel deuren
| 4 | stuks | Legbord (bxd) 900x560 mm
| 6 | stuks | Kast (bxhxd) 1200x2080x580 mm met handgrepen, 2 vleugel deuren
| 24 | stuks | Legbord (bxd) 1200x560 mm
| 2 | stuks | Passtukken
Biologie 1 Pos 11 Demonstratietafel (bxhxd) 4450x900x750 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 3.95 | meter | Werkblad volkern compact 750 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | Kabeldoorvoer rond 80 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 2 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Frame voor zitnis (bxhxd) 900x880x530 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 900x880 mm voor zitnis
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Elektra onderkast (bxhxd) 600x880x580 mm, met handgreep en slot, 2 x rechtsdraaiend
| 1 | stuks | Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Dubbele RJ45 CAT 6A data-aansluiting
| 1 | stuks | HDMI aansluiting exclusief bedrading
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 4 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 2 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Elektra
| 1 | stuks | Aanbouw spoelbak keramisch (wit) met achterwand (bxhxd) 530x400x270mm
| 1 | stuks | Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Onderkast voor aanbouw spoelbak (bxhxd) 550x700x520 mm rechts draaiend
| 1 | stuks | Koud waterkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk (type F of gelijkwaardig) 15 mm
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
Pos 15 Kastenwand (bxhxd) 1800x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Kast (bxhxd) 1800x2080x580 mm, met handgrepen en slot, tussenwand, 2 schuifdeuren met 4/5 glas, voorzien van sluitdempers voor de schuifdeuren
| 8 | stuks | Legbord voor schuifdeurenkast (bxd) 900x560 mm
| 2 | stuks | Passtukken
Pos 16 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur Pos 17 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur
Biologie 2 Pos 21 Demonstratietafel (bxhxd) 4450x900x750 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 3.95 | meter | Werkblad volkern compact 750 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | Kabeldoorvoer rond 80 mm
| 1 | stuks | Aanbouw spoelbak keramisch (wit) met achterwand (bxhxd) 530x400x270 mm
| 1 | stuks | Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Onderkast voor aanbouw spoelbak (bxhxd) 550x700x520 mm rechts draaiend
| 1 | stuks | Koud waterkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk (type F of gelijkwaardig) 15mm
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
| 1 | stuks | Elektra onderkast (bxhxd) 600x880x580 mm, met handgreep en slot, 2 x links draaiend
| 1 | stuks | Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Dubbele RJ45 CAT 6A data-aansluiting
| 1 | stuks | HDMI aansluiting exclusief bedrading
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 4 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 2 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Elektra
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, rechts draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Frame voor zitnis (bxhxd) 900x880x530 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 900x880 mm voor zitnis
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 2 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, rechts draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
Pos 25 Kastenwand (bxhxd) 1800x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Kast (bxhxd) 1800x2080x580 mm, met handgrepen en slot, tussenwand, 2 schuifdeuren met 4/5 glas, voorzien van sluitdempers voor de schuifdeuren
| 8 | stuks | Legbord voor schuifdeurenkast (bxd) 900x560 mm
| 2 | stuks | Passtukken
Pos 26 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur Pos 27 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur
Natuurkunde L Pos 31 Demonstratietafel (bxhxd) 4450x900x750 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 3.95 | meter | Werkblad volkern compact 750 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | Kabeldoorvoer rond 80 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 2 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging, kopse kant van demonstratietafel
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 2 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Frame voor zitnis (bxhxd) 900x880x530 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 900x880 mm voor zitnis
| 1 | stuks | Elektra onderkast (bxhxd) 1200x880x580 mm, met handgreep en slot, 2 x 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp docent
| 1 | stuks | Drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Dubbele RJ45 CAT 6A data-aansluiting
| 1 | stuks | HDMI aansluiting exclusief bedrading
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor bladmontage enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 1 | stuks | Gasleiding voor 1 aansluiting
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 10 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 2 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Elektra
| 1 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Gas
| 1 | stuks | Laboratorium gasmagneetventiel, incl. gasfilter, gasgebrekklep, bypassvent. drukopbouw en magn.vent.
| 1 | stuks | Aanbouw spoelbak keramisch (wit) met achterwand (bxhxd) 530x400x270 mm
| 1 | stuks | Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Onderkast voor aanbouw spoelbak (bxhxd) 550x700x520 mm rechts draaiend
| 1 | stuks | Koud waterkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk (type F of gelijkwaardig) 15 mm
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
Pos 35 Plafondhaspel
| aantal | eenh. | omschrijving
| 14 | stuks | Plafondhaspel
| 14 | stuks | Aansluitstekker 230 V schuin
| 14 | stuks | Ophangbeugel voor plafond montage
| 14 | Stuks | 3 voudige WCD 230V
| 1 | stuks | Paraplu stok voor omlaag halen wcd's
Let op: Minimaal benodigde ruimte boven systeemplafond 30 cm
Aanpassingen aan systeemplafond door derden
Pos 36 Kastenwand (bxhxd) 1800x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Kast (bxhxd) 1800x2080x580 mm, met handgrepen en slot, tussenwand, 2 schuifdeuren met 4/5 glas, voorzien van sluitdempers voor de schuifdeuren
| 8 | stuks | Legbord voor schuifdeurenkast (bxd) 900x560 mm
| 2 | stuks | Passtukken
Pos 37 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur
Pos 38 Nooddouche aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door W-installateur
Scheikunde Pos 41 Demonstratietafel (bxhxd) 4450x900x750 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 3.95 | meter | Werkblad volkern resistance 750 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | Kabeldoorvoer rond 80 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 2 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1.2 | meter | Aluminium functieprofiel onder het werkblad gemonteerd
| 1 | stuks | Veiligheidsscherm (bxh) 1200x500 mm van plexiglas 8 mm dik met bevestiging
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 2 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Frame voor zitnis (bxhxd) 900x880x530 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 900x880 mm voor zitnis
| 1 | stuks | Elektra onderkast (bxhxd) 1200x880x580 mm, met handgreep en slot, 2 x 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp docent
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Dubbele RJ45 CAT 6A data-aansluiting
| 1 | stuks | HDMI aansluiting exclusief bedrading
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor bladmontage enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 1 | stuks | Gasleiding voor 1 aansluiting
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 10 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 2 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Elektra
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Gas
| 2 | stuks | Laboratorium gasmagneetventiel, incl. gasfilter, gasgebrekklep, bypassvent. drukopbouw en magn.vent.
| 1 | stuks | Aanbouw spoelbak keramisch (wit) met achterwand (bxhxd) 530x400x270 mm
| 1 | stuks | Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Onderkast voor aanbouw spoelbak (bxhxd) 550x700x520 mm rechts draaiend
| 1 | stuks | Koud waterkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk met (type F of gelijkwaardig) 15 mm
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
Pos 45 Flexpoint lift
| aantal | eenh. | omschrijving
| 9 | stuks | Manueel zwenkbare leerling lift voorzien van:
| 36 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 9 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 9 | stuks | 2-voudige gaskraan met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppelingen
| 9 | stuks | Gasleiding in Flexpoint
| 9 | stuks | Voormontage materiaal Flexpoint voor betonnen plafond
Aanpassingen aan systeemplafond door derden
Tot een constructie plafond hoogte van 3,5 m
Pos 46 Kastenwand (bxhxd) 5400x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 3 | stuks | Kast (bxhxd) 1800x2080x580 mm, met handgrepen en slot, tussenwand, 2 schuifdeuren met 4/5 glas, voorzien van sluitdempers voor de schuifdeuren
| 24 | stuks | Legbord voor schuifdeurenkast (bxd) 900x560 mm
| 2 | stuks | Passtukken
Pos 47 Nooddouche aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door W-installateur
Pos 48 Mediaconnectie voor AeroEm mobiele zuurkast zonder water aantal eenh. Omschrijving
|  | 1 stuks Mediaconnection | Specificatie: - 2 m aluminium kanaal - 1x gas aansluiting - 2x 230V 16A wcd - 1x noodstop - 1x elektrisch paneel
Notitie: Mobiele Zuurkast staat vermeld op positie 49
Pos 49 AeroEm mobiele zuurkast zonder water aantal eenh. omschrijving 1 stuks Mobiele zuurkast type AeroEM
Specificatie: - 2 verticale schuiframen van veiligheidsglas (ESG) met 2 dwarsschuiframen uit ESG - Links en rechts ESG veiligheidsglas met aan 3 zijden zwarte afwerking
| 1 | stuks | - Werkblad van KERAION 8mm met opstaande rand - 1 x gasuitloop met bediening aan buitenzijde - Verblindingsvrij licht, 2 x 26 Watt - 2 x afzuigaansluiting rond 90 mm - 2 x flexibele slang rond 90 mm met een lengte van 2,5 m - 2 x 230 V 16A wcd met klapdeksel aan binnenzijde - 2 x verlichte schakelaar voor 230 V wcd's - 1 x aanlsuitkabel van 2,5 m Mediaconnection
Specificatie: - 2 m aluminium kanaal - 1x gas aansluiting - 2x 230V 16A wcd - 1x noodstop - 1x elektrisch paneel
Pos 50 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur
Kabinet NASK Pos 61 RVS Spoelwandmeubel (bxhxd) 2465x900x650 mm & Open kast (bxhxd) 900x2080x400 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | RVS werkblad
| 2 | stuks | RVS spoelbak (bxhxd) 400x250x400mm
| 2 | stuks | Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Spoelonderkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen, 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Mengkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk (type E of gelijkwaardig) 15 mm
| 1 | stuks | Mengkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk en perlator (type B of gelijkwaardig) 15mm
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
| 1 | stuks | Demiwater uitloop inclusief bedieningsventiel en waterleiding
| 1 | stuks | Demiwater apparaat (B5 Water dioniser cartridge compl with cond. Meter + slang)
| 1 | stuks | Behr Reserve water dioniser cartridge B5z
| 1 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor demiwater apparaat
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging met klapdeksel voor ontzoutingsapparaat
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos voor ontzoutingsapparaat
| 1 | stuks | SMEG GW0160S Laboratory Glassware Washer compleet
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep, rechts draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Open kast (bxhxd) 900x2080x400 mm
| 4 | stuks | Legbord (bxd) 900x400 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 900x2080 mm
Notitie: 2 stuks wandcontactdoos 400 V 16A voor ontzoutingsapparaat & vaatwasser zijn in deze scope niet meegenomen Pos 66 Noodstop (op de muur gemonteerd) aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door E-installateur Pos 67 Nooddouche aantal eenh. omschrijving 1 stuks Door W-installateur
Pos 68 Chemicaliënkasten
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Gasflessenkast Düperthal Supreme Plus M type 90 (bxhxd) 595x2080x595 mm links draaiend
| 1 | stuks | Legplank voor Supreme S/ M
| 1 | stuks | Gasflesset Comfort steel Blue XL propaan 9,5 kg vulling, inclusief 2x gasfles, drukregelventiel en alle aansluitbenodigdheden.
| 1 | stuks | Brandveiligheidskast Düperthal Classic M type 90 (bxhxd) 595x2080x595 mm
| 2 | stuks | Apothekerskast (bxhxd) 600x2080x580 mm Per stuk voorzien van:
2 afzonderlijk uitschuifbare compartimenten (deuren)
2 vertikale rekken met 5 verstelbare korven, 10 onderverdeel schotjes en 2 inlegschalen
1x ventilatie aansluiting rond 110 mm Handmatig instelbare ontluchtingsaansluiting Cilinderslot
| 1 | stuks | Zuren- en logenkast (bxhxd) 600x2080x580 mm rechts draaiend Per stuk bestaande uit:
Dubbeldeurs uitvoering per stuk bestaande uit:
Bovenzijde:
Compartiment voorzien van:
1 x draaideur met handgreep en cilinderslot links draaiend
2 x uittrekbare opvangbak van polypropyleen (PP) (bxhxd) 515x40x370 mm Onderzijde
Compartiment voorzien van:
1 x draaideur met handgreep en cilinderslot links draaiend
2 x uittrekbare opvangbak van polypropyleen (PP) (bxhxd) 515x40x370 mm Ventilatie via luchtroosters in de deuren en via het afvoerkanaal in de achterwand
Belasting 30 Kg per opvangbak.
De gehele combinatie is voorzien van een aansluiting voor geforceerde ventilatie van Ø 110 mm
| 1 | stuks | 1x ventilatie aansluiting rond 110 mm Sokkel 100 mm hoog, kleur antraciet
Pos 69 Hoekwandmeubel (bxhxd) 1475x900x650 mm & (bxhxd) 670x900x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1.475 | meter | Werkblad volkern resistance 650 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen en 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 1200x560 mm
| 0.67 | meter | Werkblad volkern resistance 600 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 2 | stuks | C-voet (hxd) (tbv Nis voor koelkast) 880x530 mm, met kunststof glijders
| 1 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging met klapdeksel voor koelkast
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos voor koelkast
| 2 | stuks | Passtukken
Pos 70 Noodstop (op de muur gemonteerd)
aantal eenh. omschrijving
1 stuks Door E-installateur
Pos 72 Eilandtafel (bxhxd) 2450x900x1250 mm & Open kasten (bxhxd) 450x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1.25 | meter | Werkblad volkern resistance 1250 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken
| 1.25 | meter | Werkblad met keramische tegel 1250 mm diep 37 mm dik
| 2.45 | meter | Energiekanaal
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen, slot, 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 1200x560 mm
| 1 | stuks | Spoelonderkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend met bodem
| 1 | stuks | Achterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Laboratorium gasmagneetventiel, incl. gasfilter, gasgebrekklep, bypassvent. drukopbouw en magn.vent.
| 1 | stuks | Elektra onderkast (bxhxd) 600x880x580 mm, met handgreep en slot, rechts draaiend
| 1 | stuks | Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp docent
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 10 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 1 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 1 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Gas
| 1 | stuks | A9C20844 Ict magneetschakelaar 4p 4m 40a 230v Krachtgroep
| 2 | stuks | Eaton Motorbev.schak.pkzm0-1 3p 0,63.1a
| 1 | stuks | A9C20834 Magneetschakelaar 4P 25a 230V Kracht/Ventilator
| 2.45 | meter | Energiekanaal
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 2 | stuks | Deurkast (bxhxd) 1200x880x580mm met handgrepen, slot, 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 1200x560 mm
| 2 | stuks | Open kast (bxhxd) 450x2080x560 mm
| 8 | stuks | Legbord (bxd) 450x560 mm
| 4 | stuks | Passtukken
Pos 73 Wandwerkafel (bxhxd) 7050x900x770 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 7.05 | meter | Werkblad volkern resistance 770 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 3.325 | meter | Energiekanaal
| 8 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot met dubbele uitloop onder 180 graden met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 1 | stuks | C-onderstel (bxhxd) 1500x880x640 mm, met kunststof glijders
| 1 | stuks | C-onderstel (bxhxd) 1500x880x530 mm, met kunststof glijders
| 1 | stuks | C-onderstel (bxhxd) 1500x880x640 mm, met kunststof glijders
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 3.325 | meter | Energiekanaal
| 8 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor in goot met dubbele uitloop onder 180 graden met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 2 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 7050x1060 mm Passtukken
Pos 75 Mediaconnectie voor AeroEm mobiele zuurkast zonder water
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Mediaconnection
Specificatie:
- 2 m aluminium kanaal
- 1x gas aansluiting
- 2x 230V 16A wcd
- 1x noodstop
- 1x elektrisch paneel
| 1 | stuks | Monteren mediaconnectie Notitie:
Mobiele Zuurkast staat vermeld op positie 49
Natuurkunde XL
Pos 81 Demonstratietafel (bxhxd) 5050x900x750 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 4.55 | meter | Werkblad volkern compact 750 mm diep 20 mm dik met afgeronde hoeken,
| 1 | stuks | Kabeldoorvoer rond 80 mm
| 1 | stuks | Aanbouw spoelbak keramisch (wit) met achterwand (bxhxd) 530x400x270 mm
| 1 | stuks | Sifon 50 mm
| 1 | stuks | Onderkast voor aanbouw spoelbak (bxhxd) 550x700x520 mm rechts draaiend
| 1 | stuks | Koud waterkraan 300 mm hoog met keramisch binnenwerk met (type F of gelijkwaardig) 15mm
| 1 | stuks | Handoogdouche dubbel rechte uitvoering (type A of gelijkwaardig)
| 1 | stuks | Elektra onderkast (bxhxd) 1200x880x580 mm, met handgreep en slot, 2 x 2 vleugel deuren
| 1 | stuks | Energiekanaal
| 1 | stuks | Sleutelschakelaar met uitknop, noodstop, controlelamp en 2 sleutels
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp docent
| 1 | stuks | Drukknop voor gas, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Drukknop voor 230V, aan-/uitknop met controlelamp leerlingen
| 1 | stuks | Dubbele RJ45 CAT 6A data-aansluiting
| 1 | stuks | HDMI aansluiting exclusief bedrading
| 1 | stuks | USB aansluiting exclusief bedrading
| 1 | stuks | Laagspanningsaansluiting 2x en 1x aardbus
| 1 | stuks | Bedrading voor laagspanning 6 mm2
| 4 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 1 | stuks | Gaskraan voor bladmontage enkel met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppeling
| 1 | stuks | Montageplaat
| 1 | stuks | A9S65440 Hoofdschakelaar 4P 40A 415V
| 3 | stuks | A9R01240 Aardlekschakelaar 2P 40A
| 2 | stuks | A9P42606 Installatieautomaat B karakteristiek 6A 2p
| 10 | stuks | A9P52616 Installatieautomaat C karakteristiek 16A 2p
| 2 | stuks | A9C15914 Act o+f hulpcontact ct
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Elektra
| 2 | stuks | A9C20842 Magneetschakelaar 2P 40a 230V Gas
| 1 | stuks | A9C20844 Ict magneetschakelaar 4p 4m 40a 230v Krachtgroep
| 2 | stuks | Laboratorium gasmagneetventiel, incl. gasfilter, gasgebrekklep, bypassvent. drukopbouw en magn.vent.
| 1 | stuks | Frame voor zitnis (bxhxd) 900x880x530 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 900x880 mm voor zitnis
| 2 | stuks | Ladenkast (bxhxd) 600x880x580mm, 3 lade 150mm en 1 lade 300 mm met handgrepen
| 2 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, links draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 1 | stuks | Deurkast (bxhxd) 600x880x580mm met handgreep en slot, rechts draaiend
| 1 | stuks | Legbord (bxd) 600x560 mm
| 1 | stuks | Zichtachterwand (bxh) 600x880 mm
| 2 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging, kopse kant van demonstratietafel
| 1 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
Pos 85 Flexpoint lift
| aantal | eenh. | omschrijving
| 9 | stuks | Manueel zwenkbare leerling lift voorzien van:
| 36 | stuks | Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging
| 9 | stuks | Bedrading voor 230V wandcontactdoos
| 18 | stuks | Laagspanningsaansluiting 2x en 1x aardbus incl. 4mm2 bedrading (in Flexpoint)
| 9 | stuks | 2-voudige gaskraan met keramisch binnenwerk en beveiligde snelkoppelingen
| 9 | stuks | Gasleiding in Flexpoint
| 9 | stuks | Voormontage materiaal Flexpoint voor betonnen plafond
| 9 | stuks | Montage van Flexpoint
Aanpassingen aan systeemplafond door derden
Tot een constructie plafond hoogte van 3,5 m
Pos 86 Kastenwand (bxhxd) 7200x2080x600 mm
| aantal | eenh. | omschrijving
| 4 | stuks | Kast (bxhxd) 1800x2080x580 mm, met handgrepen en slot, tussenwand, 2
| 32 | stuks | schuifdeuren met 4/5 glas, voorzien van sluitdempers voor de schuifdeuren Legbord voor schuifdeurenkast (bxd) 900x560 mm
| 2 | stuks | Passtukken
Pos 87 Nooddouche
aantal eenh. omschrijving
1 stuks Door W-installateur
Pos 88 Noodstop (op de muur gemonteerd)
aantal eenh. omschrijving
1 stuks Door E-installateur
Pos 89 Mediaconnectie voor AeroEm mobiele zuurkast zonder water
| aantal | eenh. | omschrijving
| 1 | stuks | Mediaconnection
Specificatie:
- 2 m aluminium kanaal
- 1x gas aansluiting
- 2x 230V 16A wcd
- 1x noodstop
- 1x elektrisch paneel
| 1 | stuks | Monteren mediaconnectie Notitie:
Mobiele Zuurkast staat vermeld op positie 49