## Eisen DFPS4.0
Eisnummer | Regulier | BMF | Eistekst | Toelichting bij eis | Onderwerp
1 | X | X | Het fietsparkeersysteem dient niet voorzien te zijn van reclame-uitingen, bedrijfsnaam en logo's. Met uitzondering van benodigde CE-keurmerken. |  | Product / FAT
2 | X |  | Tijdens het monteren van de traverses van het fietsparkeersysteem aan de staanders van de overkapping dient men er op te letten dat de speling tussen traverse en staander max. 0,5 mm is. Is de speling groter dan dienen deze met RVS316 vulplaten te worden opgevuld. Tijdens het monteren van de traverses van het fietsparkeersysteem aan de staanders van de overkapping dient men er op te letten dat de speling tussen traverse en staander max. 0,5 mm is. Is de speling groter dan dienen deze met AISI/RVS-304 vulplaten te worden opgevuld. |  | Product / FAT
3 | X | X | Het handvat dient zodanig bestand te zijn tegen weersinvloeden dat de mechanische eigenschappen en kleur van gebruikte kunststof onderdelen na 5 jaar gebruik en blootstelling aan weers- en windinvloeden nog minimaal overeenkomen met 80% van de oorspronkelijke waarde. Na 10 jaar dient dit nog overeen te komen met 70% van de oorspronkelijke waarde en na 15 jaar dient dit nog overeen te komen met 60% van de oorspronkelijke waarde. | Onder weersinvloeden verstaan we o.a. temperatuur, vocht, UV, ozon. | Product / FAT
4 | X | X | Bij kunststof onderdelen (van het handvat) dient bij minimaal min 25 graden Celsius of lager pas glaspunt op te treden, waardoor er broosheid kan ontstaan. |  | Product / FAT
5 | X | X | De kunststof onderdelen van het fietsparkeersysteem dienen zodanig bestand te zijn tegen weersinvloeden dat de mechanische eigenschappen en kleur van gebruikte kunststof onderdelen na 5 jaar gebruik en blootstelling aan weers- en windinvloeden nog minimaal overeenkomen met 80% van de oorspronkelijke waarde. Na 10 jaar dient dit nog overeen te komen met 70% van de oorspronkelijke waarde en na 15 jaar dient dit nog overeen te komen met 60% van de oorspronkelijke waarde. | Onder weersinvloeden verstaan we o.a. temperatuur, vocht, UV, ozon. | Product / FAT
6 | X | X | Het is niet toegestaan om Chroom-6 te verwerken in het fietsparkeersysteem. |  | Product / FAT
7 | X | X | Conservering en coating metaalconstructiewerk en bijbehorende bevestigingsmiddelen van het fietsparkeersysteem dienen te voldoen conform de voorwaarden opgenomen in de onderstaand toelichting. Conservering van het metaalconstructiewerk, specifieke aandachtspunten: - de corrosieklasse is minimaal C4; -eisen gesteld in NEN-EN-ISO 1461; - eisen gesteld in NEN-EN 1090-2 voor bevestigingsmiddelen; - het zinkoppervlak na het verzinken ontdoen van zinkdruppels, deeltjes hardzink, schuimresten en dergelijke; - bewerkingen als boren, branden en lassen mogen zonder goedkeuring van de directie niet na het verzinken worden uitgevoerd; - incidentele beschadigingen schoon borstelen en voorbehandelen met twee lagen epoxy zinkstof verf laagdikte 85 μm met een maximale overlap op het zink van 5 mm. Het gecoate werk moet voldoen aan de volgende voorwaarden: - de corrosieklasse is minimaal C4; - constructiestaal voorzien van duplex hoogglans poedercoating; - laag 1: epoxy of epoxy-polyester poedercoating met een droge laagdikte van minimaal 60 µm; - laag 2: polyester poedercoating met een droge laagdikte van minimaal 70 µm. |  | Product / FAT
8 | X | X | De toegepaste materialen in het fietsparkeersysteem, al dan niet voorzien van een afwerking, dienen vlamdovend en gedurende 5 minuten brandvertragend te zijn. Bij langere brandtijd mogen er van deze materialen, al dan niet voorzien van hun afwerking, geen druppels vloeibaar materiaal afvallen. |  | Product / FAT
9 | X | X | De leverancier dient van de door hem geproduceerde, geleverde en geïnstalleerde stallingvoorzieningen constructietekeningen te kunnen leveren. Deze tekeningen moeten zijn voorzien van een gedetailleerde beschrijving van de wijze van construeren, evenals de vermelding van het totaalgewicht, de belasting per steunpunt, de gronddruk per mm2, de deelgewichten van de geprefabriceerde elementen en bijbehorende berekeningen van de sterkte en stabiliteit. |  | Product / FAT
10 | X | X | Het fietsparkeersysteem dient bij gebruik geluidsarm te zijn met een piekgeluidsniveau van maximaal van 80 dB(A) en een maximale streefwaarde van 75dB(A). | Hinderlijke geluiden zoals knarsen en piepen mogen niet voorkomen, zo nodig dienen voorzieningen getroffen te worden om hinderlijke geluidsoverlast bij het stallen te voorkomen. Het piekgeluidsniveau en de streefwaarden, dienen gemeten te worden op een hoogte van 165 cm tegen in het midden van het gangpad (1,05m) in een binnen opstelling van minimaal 3 meter hoogte met betonnen vloer, wanden en plafond. | Product / FAT
11 |  | X | Vanwege de kratten op de fietsen is een dubbelzijdig systeem waarbij de voorwielen in elkaar steken niet mogelijk. Bij een dubbelzijdige opstelling worden twee enkellaags systemen tegen elkaar geplaatst. Twee maal 1920mm diepte inclusief 40mm stelruimte resulteert in maximaal 3880 mm diepte. | Voor een dubbelzijdig systeem voor buitenmodelfietsen wordt uitgegaan van twee enkelzijdige rekken die met de rug tegen elkaar worden geplaatst, inclusief een stelruimte van 40 mm. | PvA Montage - Casustekening
12 | X |  | In het kader van effectieve benutting van het dubbellaags fietsparkeersysteem voor reguliere fietsen dienen onderstaande minimale vrije hoogten te worden gehanteerd: Reguliere hoge bovenplaats: 2850 mm Reguliere lage bovenplaats: 2680 mm | Deze maatvoering is relevant voor inpassing van systemen in bestaande inpandige fietsenstallingen. | PvA Montage - Casustekening
13 |  | X | In het kader van effectieve benutting van het dubbellaags fietsparkeersysteem voor buitenmodelfietsen dienen onderstaande minimale vrije hoogten te worden gehanteerd: Buitenmodel hoge bovenplaats: 3000 mm Buitenmodel lage bovenplaats: 2860 mm | Deze maatvoering is relevant voor inpassing van systemen in bestaande inpandige fietsenstallingen. | PvA Montage - Casustekening
14 | X | X | Het fietsparkeersysteem dient bruikbaar te zijn in de situatie met een gangpad van 2150 mm breedte. |  | PvA Montage - Casustekening
15 | X | X | In het kader van effectieve benutting dient de ruimte vanaf hart onderplaats en/of bovenplaats tot vast object/kolom/wand e.d. gelijk te zijn aan h.o.h. afstand type etagerek (regulier 390mm & BMF 550mm) |  | PvA Montage - Casustekening
16 | X | X | Het fietsparkeersysteem dient op een helling van 4% (in diverse richtingen) geplaatst kunnen worden. |  | PvA Montage - Casustekening
17 | X | X | De verbindingen van het fietsparkeersysteem, die de constructie van het rek tot één geheel verbinden, dienen conform NEN-EN 1092-2 & montage instructie moment vast te worden gemonteerd met een borgende werking. Verbindingen mogen door trillingen niet los kunnen raken waarmee het fietsrek zijn stabiliteit in samenhangende onderdelen verliest. De bout dient minimaal 2 draadgangen door de (borg)moer heen te steken. Ter bescherming van de coating of zinklaag dient bevestigingsmateriaal met sluitringen toegepast te worden (excl. conische bouten). |  | PvA Montage - Casustekening
18 | X | X | Het mechaniek van het fietsparkeersysteem dient door bevoegde, bekwame personen binnen 15 minuten te kunnen worden gerepareerd of vervangen. | Mechaniek = alle beweegbare onderdelen | PvA Montage - Casustekening
19 | X | X | De leverancier dient de vloer te controleren op maximaal toegestane belasting en dient te zorgen dat montage (inclusief transportbewegingen en zowel materiaal als materieel) en ingebruikname voldoet. Wanneer de maximale vloerbelasting niet voldoende is voor het plaatsen van het systeem dient de leverancier ProRail te waarschuwen. |  | PvA Montage - Casustekening
20 | X | X | De doorlooptijd van installatie, inrichting en in bedrijfstelling dient in één aansluitende fase uitgevoerd te worden, tenzij anders is overeengekomen met Prorail. |  | PvA Montage - Casustekening
21 | X | X | Werkzaamheden in de nabijheid van in gebruik zijnde fietsparkeerplaatsen dienen doelmatig te worden afgeschermd van de transferruimte. Dit geldt voor zowel aanleg als onderhoud van systeem. |  | PvA Montage - Casustekening
22 | X | X | De leverancier dient een generiek werkplan voor start werkzaamheden te vervaardigen en dient deze jaarlijks aan te passen op gewijzigde inzichten. |  | PvA Montage - Casustekening
23 | X | X | De leverancier dient op verzoek van ProRail een Plan Veilige Transfer (PVT) aan te leveren voor een (deel)project inclusief coördinatieplicht. Voor werken aan, in of bij een station wordt in een Plan Veilige Transfer aangetoond dat de risico’s voor de veiligheid van de reizigers worden beheerst. |  | PvA Montage - Casustekening
24 | X | X | De leverancier dient een V&G- (deel)plan aan te leveren inclusief coördinatie plicht. |  | PvA Montage - Casustekening
25 | X | X | Tijdens de realisatie van het systeem dient te allen tijde voldoende transferruimte beschikbaar te zijn om reizigersverkeer van en naar de treinen veilig doorgang te laten vinden. Dit dient te worden aangetoond in het Plan Veilige Transfer. |  | PvA Montage - Casustekening
26 | X | X | Werkzaamheden tijdens de realisatie van het systeem die hinder voor de reizigers met zich meebrengen, zowel loopstroom-technisch als geluidsoverlast, dienen buiten de spits plaats te vinden. Spits wordt gedefinieerd als maandag tot en met vrijdag tussen 6:30 -9:00 en tussen 16:00 en 19:00 uur. |  | PvA Montage - Casustekening
27 | X | X | De materialen en/of de onderdelen van het fietsparkeersysteem dienen volledig afgewerkt en gecontroleerd op het werk aangeleverd te worden. | Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld scherpe randen op de locatie bij te werken. | PvA Montage - Casustekening
28 | X | X | Indien de vloer gecoat is en/of op aanvraag van ProRail moet de leverancier de bouwvloer afdekken tijdens transport en montage. |  | PvA Montage - Casustekening
29 | X | X | Bij elke oplevering zal ProRail een Staat van Opneming opstellen. Indien er open punten zijn dient leverancier deze openstaande punten binnen twee weken op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is zal er in overleg met ProRail een nieuwe oplevertermijn voor de openstaande punten worden vastgesteld. |  | PvA Montage - Casustekening
30 | X | X | Bij oplevering van een project dient leverancier de volgende dossierstukken op te leveren: - Indelingstekeningen inclusief revisie - Getekend opleverdocument - Terugkoppeling Staat van Opneming (indien van toepassing bij openstaande punten) |  | PvA Montage - Casustekening
31 | X | X | Het fietsparkeersysteem dient in het jaar een beschikbaarheidsscore van 99,7% per jaar te behalen. | Op de totale capaciteit van de fietsparkeersystemen in een betreffende fietsenstalling mogen er max. 0,3% parkeerplekken per locatie niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld 3 plekken in stalling van 1.000 fietsplaatsen). Niet beschikbaar = fietsparkeerplaats voldoet niet aan de gestelde eisen. | PvA Inspectie en onderhoud
32 | X | X | De nalevering van componenten voor het fietsparkeersysteem dient gedurende de technische levensduur van het systeem gegarandeerd te zijn. |  | PvA Inspectie en onderhoud
33 | X | X | De hersteltijd (start = binnenkomen melding bij leverancier fietsparkeersysteem, eind = systeem hersteld) van een ongeplande storing van het systeem die een onveilige situatie veroorzaakt bedraagt ten hoogste 24 uur. |  | PvA Inspectie en onderhoud
34 | X | X | De hersteltijd (start = binnenkomen melding bij leverancier fietsparkeersysteem, eind = systeem hersteld) van overige ongeplande storingen van het systeem bedraagt ten hoogste 5 werkdagen. |  | PvA Inspectie en onderhoud
35 | X | X | Voor alle werkzaamheden (inspectie, onderhoud) met een duur langer dan 60 minuten en/of wanneer er afzettingen benodigd zijn dienen werkzaamheden te worden aangemeld bij werkenophetstation.nl |  | PvA Inspectie en onderhoud
36 | X | X | Eisen inspectierapport: - Datum inspectie - Naam inspecteur/bedrijf - Stationsnaam en adres - Naam stalling - Verdieping - Plaatsnummer, rijnummer - Beschrijving van defect (gestandariseerd) - Oorzaak defect | In overeenstemming met ProRail, minimaal deze onderwerpen. | PvA Inspectie en onderhoud
37 | X | X | Indien ProRail beslist een eigen assetmanagement systeem toe te passen, dient de Opdrachtnemer deze te voorzien van de juiste input. |  | PvA Inspectie en onderhoud
38 | X | X | Elke fietsparkeerplaats wordt voorzien van een QR code sticker inclusief plaatsnummer | In overleg met ProRail ivm match met HBF | PvA Inspectie en onderhoud

## Gebruikte testfietsen 2020
Toelichting Normfietsen
De genoemde fietssoorten in de eisenspecificatie worden als volgt gedefinieerd: - Reguliere fietsen; - Buitenmodelfietsen.
Regulier fietsparkeersysteem - normfietsen en gebruikte testfietsen
Categorie | Type | Hoogte bovenzijde zadel | Hoogte stuur buitenzijde met accessoires | Hoogte stuur-as | Lengte fiets | Stuurbreedte | Banddikte | Wieldiameter (inch) | Lengte wielas tot wielas (cm) | Massa (kg)
Reguliere fiets | Stadsfiets | 103 | 123 | 116 | 190 | 66 | 4.5 | 28 | 117 | 25
Reguliere fiets | Beperkt afwijkende stadsfiets met smal voorrekje (zoals swapfiets) | 100 | 117 | 110 | 181 | 62 | 4 | 28 | 110 | 21
Buitenmodel fietsparkeersysteem
Categorie | Type | Hoogte bovenzijde zadel | Hoogte stuur buitenzijde met accessoires | Hoogte stuur-as | Hoogte tpv stuur-as met accessoires | Hoogte achterzijde met accesoires | Lengte fiets | Stuurbreedte | Banddikte | Wieldiameter (inch) | Lengte wielas tot wielas (cm) | Breedte accessoire (cm) | Massa (kg)
Buitenmodel fietsparkeersysteem | Breed voorrek met krat | 103 | 123 | 116 | nvt | nvt | 190 | 66 | 4.2 | 28 | 117 | 45 breed, 35 diep (krat) | 25
| Kinderzitje voorzijde (zonder windscherm) en kinderzitje achterzijde | 104 | 125 | 117 | 133 | 133 | 190 | 67 | 5 | 28 | 118 | 30 (kinderzitje) | 27

## Standaarden en normen
Nummer/Code | Titel
EN 1088 | Corrosievast staal austenitisch (in het algemeen niet
ferromagnetisch) X 2 Cr Ni Mo 17122
AISI 304 | Corrosievast staal austenitisch (in het algemeen niet
ferromagnetisch)
NEN 5335 | Verf - Bepaling van de stootvastheid door middel van vallende moeren
ASTM B-117 | Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
NEN-EN-ISO 2409 | Paints and varnishes - Cross-cut test
CE EN1090 DoP | CEmarkering– Declaration of Performance – categorie Machinerie
NEN-EN-ISO 1461 | Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen
NEN-EN-ISO 6385 | Ergonomische beginselen bij het ontwerpen van werksystemen
NEN-EN 1090-2 | Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies
Eurocode | NEN-EN 1990 - Grondslagen van het constructief ontwerp
Eurocode 1 | NEN-EN 1991 - Belastingen op constructies
Eurocode 3 | NEN-EN 1993 - Ontwerp en berekening van staalconstructies
Eurocode 9 | NEN-EN 1996 - Ontwerp en berekening van aluminium constructies
NEN-ISO 68-1 | ISO-schroefdraad voor algemene toepassing - Basisprofiel - Deel 1: Metrische schroefdraad
NEN-EN-ISO 898-1 | Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van koolstofstaal en gelegeerd staal - Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden met gespecificeerde eigenschapsklassen - Ruwe schroefdraad en metrische fijne schroefdraad
NEN-EN 1090-1 | Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen
NEN-EN 1090-2 | Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies
NEN-EN 1090-3 | Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 3: Technische eisen voor aluminium constructies
NEN-EN-ISO 1520 | Verven en vernissen - Indeukproef
NEN-EN-ISO 2812 | Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen vloeistoffen
DNEN 5254 | Het industrieel aanbrengen van een natlakverfsysteem op thermisch verzinkte of gesherardiseerde producten (duplexsysteem)
NEN-EN-ISO 8501-1 | Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten - Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid: Deel 1: Voorbehandeling voor roest van niet-bekleed staal en van staal na verwijdering van voorgaande deklagen
NEN-EN-ISO 9001 | Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
NEN-EN-ISO 10684 | Bevestigingsartikelen - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen
NEN-EN-ISO 12944 | Verven en vernissen - Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van beschermende verfsystemen
NEN-EN-ISO 13438 | Verf en vernissen - Organische poederdeklagen voor gegalvaniseerde en gesheradiseerde stalen producten voor constructiedoeleinden
NEN-EN-ISO 14001 | Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
NEN-EN-ISI 14713 | Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie
NEN-EN 15773 | Het industrieel aanbrengen van organische poederdeklagen op thermisch verzinkt of gesherardiseerd staal (duplex-systemen) - Specificaties, aanbevelingen en richtlijnen
NEN-ISO 2768-1 | Algemene toleranties Deel 1: Toleranties voor lineaire en hoekmaten zonder afzonderlijke tolerantieaanduidingen