## Inschrijfstaat A-2441b
Bijlage 1 – Inschrijfstaat A-2441b
Prijsoverzicht onderhoud:
In tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de onderhoudswerkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 8 van het PvE. De prijzen worden gegeven op maximaal 1 keer onderhoud per object per jaar.
Tabel 1 - Prijzen onderhoud conform BRL
Postnr. | Omschrijving | Eenheid | Aantal keer | Prijs per | Totaal (per jaar)
eenheid
1. | Onderhoud rioolgemalen met 1 pomp | stuk | 4 |  | 0
2. | Onderhoud rioolgemalen met 2 pompen droge opstelling | stuk | 1 |  | 0
3. | Onderhoud rioolgemalen met 2 pompen natte opstelling | stuk | 39 |  | 0
4. | Onderhoud rioolgemalen met 3 pompen droge opstelling | Stuk | 6 |  | 0
5. | Onderhoud rioolgemaal met 3 pompen natte opstelling | Stuk | 6 |  | 0
6. | Onderhoud rioolgemaal met 3 pompen risicoprofiel hoog | Stuk | 1 |  | 0
7. | Onderhoud rioolgemalen met 4 tot 6 pompen | stuk | 4 |  | 0
8. | Onderhoud bergbezinkvoorzieningen (incl service spoelkleppen en schuiven) | stuk | 6 |  | 0
9. | Onderhoud bergbezinkleiding (incl service spoelkleppen en schuiven) | stuk | 5 |  | 0
10. | Onderhoud stuwputten en overstorten | stuk | 59 |  | 0
11. | Stelpost onderhoud door Auma | stuk | 1 | x | 7500
Totaalprijs preventief onderhoud per jaar excl. BTW |  |  |  |  | 7500
Prijzenoverzicht storingen:
In tabel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen. Het tijdstip van melding is hierin maatgevend.
Tabel 2 - Prijzen storingen
Postnr | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per | Totaal (per jaar)
Eenheid
1. | Verhelpen van storingen aan alle genoemde installaties, tussen 07:00 en 18:00 uur op kantoordagen | Storing | 40 |  | 0
2. | Verhelpen van storingen aan alle genoemde installaties, buiten 07:00 en 18:00 uur op kantoordagen en weekenden / feestdagen | storing | 20 |  | 0
3. | Resetten storingen via TCN | storing | 100 |  | 0
Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW |  |  |  |  | 0
Prijzenoverzicht aanvullende diensten:
In tabel 3 wordt een opgave gevraagd van uurtarieven voor aanvullende diensten van een monteur en projectleider. Tevens is een stelpost opgenomen voor de eventuele uitvoering van grotere vervangingen en renovaties of werkzaamheden welke voortkomen uit verbetervoorstellen vanuit de opdrachtnemer.
Tabel 3 - Prijzen storingen
Postnr | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Prijs per eenheid | Totaal (per jaar)
1. | Tarief projectleider | uren | 40 |  | 0
2. | Tarief allround monteur inclusief bus / materieel | uren | 40 |  | 0
3. | Stelpost aanvullende (renovatie) werkzaamheden |  | 1 | 100000 | 100000
4. | Stelpost door Auma uit te voeren werkzaamheden |  | 1 | 10000 | 10000
Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW |  |  |  |  | 110000
Verreken prijzen te vervangen onderdelen gemalen:
In tabel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen en verwerken van de maatregelen in het beheersysteem van dit onderdeel.
Tabel 4 Verrekenprijzen
Postnr | Omschrijving | Eenheid | Hoeveel- | Prijs per eenheid | Totaal (per jaar)
heid
1. | Waaier pomp tot 2,5 Kw | Stuk | 2 |  | 0
2. | Waaier pomp 2,6 tot 4 Kw | Stuk | 2 |  | 0
3. | Waaier pomp 4,1 tot 6 Kw | Stuk | 2 |  | 0
4. | Waaier pomp 6 Kw tot 9 Kw | Stuk | 2 |  | 0
5. | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 5 |  | 0
6. | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | Stuk | 5 |  | 0
7. | Pompkabel vervangen. L= 10m 4x1,5 mm2 | Stuk | 10 |  | 0
8. | Pompkabel 4x1,5mm2 meerprijs l>10m | m | 1 |  | 0
9. | Pompkabel vervangen L= 10m 7x1,5 mm2 | Stuk | 5 |  | 0
10. | Pompkabel 7x1,5mm2 meerprijs l>10m | m | 1 |  | 0
11. | Vervangen balkeerklep 80mm | Stuk | 2 |  | 0
12. | Vervangen balkeerklep 100mm | Stuk | 2 |  | 0
13. | een MJK 3400 niveausensor | Stuk | 2 |  | 0
14. | RADAR C11 Vega | Stuk | 1 |  | 0
15. | Magneetschakelaar tot 3 Kw | Stuk | 5 |  | 0
16. | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 Kw | Stuk | 3 |  | 0
17. | Thermisch blok 2-4,5 Amp | Stuk | 2 |  | 0
18. | Telemetrie unit van 1 PLC, fabricaat Mitsubishi, type FX3G | Stuk | 1 |  | 0
19. | Bedieningspaneel Mitsubishi, type MAC-E150 | Stuk | 1 |  | 0
21. | GSM antenne, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
22. | Dopantenne 0db, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
23. | Analoog module voor FX-PLC 4x AI, Mitsubishi | stuk | 1 |  | 0
24. | Extra uitbereidingsmodule 8 x DI, Mitsubishi | stuk | 1 |  | 0
25. | PLC, Mitsubishi | stuk | 1 |  | 0
26. | netvoeding tbv. mUPS, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
27. | Mini UPS , Inter Act | stuk | 1 |  | 0
28. | Micro tele-controller met ingebouwd GPRS modem, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
29. | Voeding TC012/JAZZmin 24VDC/12VDC, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
30. | JAZZ min, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
31. | TC302, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
32. | TBV TC302-FXplc, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
33. | FX PLC met 14DI en 10 DO, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
34. | FX= module met 4AI (4-20mA), Inter Act | stuk | 1 |  | 0
35. | Extra RS232-poortFX PLC, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
36. | PLC Analoge Ingangs Module, Mitsubishi | stuk | 1 |  | 0
37. | Bedieningspaneel, Mitsubishi | stuk | 1 |  | 0
38. | Operator panel full colour 5,7 inch, Inter Act | stuk | 1 |  | 0
39. | Veiligheids- en scheidingstrafo 0-230-400V / 12-24V / 63VA, Legrand | stuk | 1 |  | 0
40. | Stroomtrafo 20A uitgang 4-20mA, Faget | stuk | 1 |  | 0
41. | Magneetschakelaar 3-polig …...kW 24Vac, Moeller | stuk | 1 |  | 0
42. | Deurschakelaar, ABB | stuk | 1 |  | 0
43. | Kastverwarming 230V / 45W DIN-rail montage, Eldon | stuk | 1 |  | 0
44. | Installatieautomaat D-karakteristiek 3-polig 10A, Moeller | stuk | 1 |  | 0
45. | Hoofdschakelaar 4-polig / 40A bodemmontage, ABB | stuk | 1 |  | 0
46. | Aardlekschakelaar 4-polig 40/0,03A (type A - standaard), Moeller | stuk | 1 |  | 0
47. | Aardlekschakelaar 4-polig 40/0,3A (type U - frequentieomvormer), Moeller | stuk | 1 |  | 0
48. | Aardlekautomaat 2-polig B16 - 30mA, Moeller | stuk | 1 |  | 0
49. | Aardlekautomaat 2-polig B6 - 30mA, Moeller | stuk | 1 |  | 0
50. | SK RTT kastverwarmings 130-150 Watt, Rittal | stuk | 1 |  | 0
51. | SK RTT hygrostaat 230V-24Vac/dc 50-100%, Rittal | stuk | 1 |  | 0
52. | Overspanningsbeveiliging DC (mA signalen), Phoenix Contact | stuk | 1 |  | 0
53. | Overspanningsbeveiliging 400V , Phoenix Contact | stuk | 1 |  | 0
Totaalbedrag voor storingskosten excl. BTW |  |  |  |  | 0
Voor de verrekenprijzen voor pos. 1 t/m 4 pompen dient een eenheidsprijs opgegeven te worden voor de opgegeven pompen welke in de overzichten opgegeven zijn, ingedeeld in het motorvermogen.
Dit zelfde geld voor de verrekenprijzen onderdelen.
Prijzen voor reiniging
In tabel 5 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve reinigingswerkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 5 van het PvE (bijlage 1). De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 5 - Prijzen preventief onderhoud
Postnr. | Omschrijving | Eenheid | Aantal keer | Prijs per | Totaal (per jaar)
eenheid
1 | Reinigen rioolgemalen met 1 pomp | stuk | 4 |  | 0
2 | Reinigen rioolgemalen met 2 pompen droge opstelling | stuk | 1 |  | 0
3 | Reinigen rioolgemalen met 2 pompen natte opstelling | stuk | 39 |  | 0
4 | Reinigen rioolgemalen met 3 pompen droge opstelling | stuk | 7 |  | 0
5 | Reinigen rioolgemalen met 3 pompen natte opstelling | stuk | 6 |  | 0
6 | Reinigen rioolgemalen met 3 pompen risicoprofiel hoog | stuk | 1 |  | 0
7 | Reinigen rioolgemalen met 4 tot 6 pompen | stuk | 2 |  | 0
8 | Reinigen BBB | stuk | 6 |  | 0
9 | Reinigen BBL | stuk | 5 |  | 0
10 | Reinigen rioolgemalen met 4 pompen XL-Businesspark | stuk | 2 |  | 0
11 | Reinigen stuwputten en overstorten | stuk | 59 |  | 0
Totaalbedrag reiningen excl. BTW |  |  |  |  | 0
Prijzenoverzicht aanvullende reinigingswerkzaamheden:
In tabel 6 wordt een opgave gevraagd van de uurtarieven die gemaakt worden voor het assisteren bij het oplossen van alle gemelde storingen op aanvraag van de opdrachtnemer van perceel 1.
Tabel 2 - Prijzen storingen
Postnr | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid (per jaar) | Prijs per | Totaal (per jaar)
Eenheid
11 | Uurtarief twee monteurs + zuigwagen voor uitvoeren van eventuele aanvullende reinigings-werkzaamheden | Storing | 40 |  | 0
Totaalbedrag extra reiningen excl. BTW |  |  |  |  | 0
Totaal van tabellen 1, 2,3 en 4 dienen ingevuld te worden op het inschrijfbiljet. De inschrijfprijs is inclusief algemene kosten, winst en risico.
Totaal tabel 1 | 7500
Totaal tabel 2 | 0
Totaal tabel 3 | 110000
Totaal tabel 4 | 0
Totaal tabel 5 | 0
Totaal tabel 6 | 0
Totaal per jaar | 117500