## Basisgevens objecten
Voorziening | Risico profiel | Omschrijving | Automatisch/Handbediening | Type | Plaats | Straat | GPS-X | GPS-Y | Opmerking | Schakelkast Fabrikaat | Schakelkast Automaat | Schakelkast Projectnr. | Schakelkast Bouwjaar | Schakelkast PLC | Schakelkast Inschakeling | Pompput Afmeting (lxb) | Pompput Materiaal | Pompput Coating | Pompput Bouwjaar | Pompput Putdiepte | Pompput Aansluiting
04 | Hoog | RG Schelfhorst |  | Hoofdgemaal met 4 pompen | Almelo | Schapendijk | 52,3722259178721 | 6,67775630950928 |  | Almelo | 4 Pompen nat |  | 2013 | Mitsubishi FX3G |  | rond 150 cm | Beton | NVT | 1960 | 4 | 1x 700 mm
05.1 | Laag | RG Markgraven |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Almelo | Chiel Detmerstraat | 52,3729726420208 | 6,68984770774841 |  | Almelo | 3 Pompen nat |  | 2013 |  |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2013 | 3250mm
101 | Laag | BBB de Stins | Handbediening | Randvoorziening met 1 LP & 3 Spoelklep | Almelo | Stins | 52,3836153637299 | 6,67515993118286 |  | Mous pompenbouw | Conventioneel1 |  | 2007 |  |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2007 | 5.07m
12 | Laag | BBL van Riemsdijk intern | Automatisch | Overstortvoorziening & Schuif | Almelo | Riemsdijkweg (van) | 52,366140300442 | 6,65179252624512 | [7 empty] | Zie civiele tekening |  | NVT | 1978
13 | Laag | BBL van Riemsdijk extern | Automatisch | Overstortvoorziening & 3 Schuiven | Almelo | Riemsdijkweg (van) | [9 empty] | Zie civiele tekening |  | NVT | 1978
15 | Normaal | RG Dollegoor |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Almelo | Dollegoorweg | 52,3677215985655 | 6,63943690200715 |  | Almelo | 3 Pompen droog |  | 2009 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  |  | 4500mm
16 | Laag | BBB Schuilenburglaan | Handbediening | Randvoorziening met 1 LP & 4 Spoelklep | Almelo | Schuilenburglaan | 52,3635656157332 | 6,63212656974792 |  | Van der Linden |  |  |  | OS-3 | Direct + Ster/Driehoek | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2000
17.1 | Laag | RG Noordbroek |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Noordbroek | 52,3606500791318 | 6,62709474563599 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  | 1999 | SIMATIC S7-300 |  | 200 x 200 cm | Beton |  | 1980 | 310cm
200 | Hoog | RG Bedrijvenpark 1 |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Almelo | Iepenweg zuid | 52,3748302625312 | 6,6190032801728 |  | Almelo | 3 Pompen droog |  | 2008 | Mitsubishi FX3U-32MR-ES |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2008 | 5000mm
201 | Laag | RG Bedrijvenpark 2 |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Almelo | Bedrijvenparksingel | 52,380904169206 | 6,61055088043213 |  | Almelo | 3 Pompen nat | 02M0669/00 | 2002 | FMC 400 |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2002 | 4500mm | 1x 300 mm
212 | Laag | RG Vijverlaan |  | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp | Almelo | Vijverlaan | 52,3776492061233 | 6,63110733032227 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  | 1996 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 1996 | 385cm | 1x 400 mm
215 | Laag | BBL Aadorp | Automatisch | Randvoorziening met 1 LP & 1 Spoelklep | Aadorp | Alberdastraat | 52,3820240306034 | 6,62125825881958 |  | Dusseldorp |  |  | 2010 | Mitsubishi FX3U-48MR-ES |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2010 | 412cm | 1x 700 mm
216 | Laag | RG Wendelgoor |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Almelo | Het Wendelgoor | 52,3624320784786 | 6,61670608050345 |  | Almelo | 3 Pompen nat | 06M0178/00 | 2006 | FMC 400 |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2006 | 335cm | 1x 600 mm
217 | Laag | RG Indie |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Almelo | Kolthofstraat | 52,3645941973425 | 6,65460348129272 |  | Almelo | 3 Pompen nat |  | 2010 | Mitsubishi FX3U-48MR-ES |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2006 | 370cm | 1x 315 mm
218 | Laag | RG Almelo NoordOost Noorzijde |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Mooie Vrouwenweg | 52,3814411823094 | 6,69449329376221 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  | 2012 | Mitsubishi FX3G |  | 200 x 200 cm | Beton | NVT | 2012 | 5.18m | 1x 300 mm
219 | Laag | RG Almelo NoordOost Zuidzijde |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Goudriaanlaan | 52,373719353545 | 6,70187473297119 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  | 2012 | Mitsubishi FX3G |  | 200 x 200 cm | Beton | NVT | 2012 | 4.18m | 1x 400 mm
22 | Normaal | RG Rohofstraat |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Almelo | Rohofstraat | 52,3535406048327 | 6,65358424186707 |  | Almelo | 3 Pompen droog |  | 2000 |  |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 1991 | 4500mm
230 | Laag | BBL Bornerbroek | Automatisch | Randvoorziening met 1 Ledigingsklep & 3 Spoelklep | Bornerbroek | Onbekend | 52,313135777817 | 6,6531765460968 |  | Dusseldorp |  |  | 2008 | SIMATIC S7-300 | Direct | Zie civiele tekening | Beton |  | 2008
241 | Laag | RG XL businesspark Twente 2 | Nog niet van Beheer | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 2xRWA pomp | Bornerbroek | De Delle | 52,31853 | 6,65998 | Gemaal eigendom van XL businesspark Buitenkast 2400x1400x350, staat niet in lijst SAM, dus niet in te voeren. Put 2400x2000x5500, staat niet in lijst SAM, dus niet in te voeren. | Onbekend | 4 Pompen nat |  |  | Mitsubishi FX3G |  |  | Beton |  |  | 5500
242 | Laag | RG XL businesspark Twente 3 | Nog niet van Beheer | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 2xRWA pomp | Bornerbroek | Hoeselderdijk | 52,32469 | 6,63286 | Gemaal eigendom van XL businesspark Buitenkast 2400x1400x350, staat niet in lijst SAM, dus niet in te voeren. Put 2400x2000x5500, staat niet in lijst SAM, dus niet in te voeren. |  | 4 Pompen nat |  |  | Mitsubishi FX3G |  |  | Beton |  |  | 5500
26 | Hoog | RG Prinsenstraat |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Almelo | Prinsenstraat | 52,353710983491 | 6,66373372077942 |  | Almelo | 3 Pompen droog |  |  |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2002
29 | Laag | RG Het Paradijs |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Laan van Preston | 52,3542621643633 | 6,680703186225 | Geen luiken, nvt is geen optie in SAM, daarom leeg. | Almelo | 1 Pomp nat |  | 2001 | SIMATIC S7-300 |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 1973 | 4500mm | 1x 400 mm
300 | Laag | TG Ambstraat |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Ambstraat | 52,3464365408394 | 6,66016101837158 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  |  | Mitsubishi FX3U-48MR-ES |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2009 | 170cm
32 | Normaal | RG Bornsestraat |  | Hoofdgemaal met 3 pompen | Almelo | Bornsestraat | 52,3430479458327 | 6,68562054634094 |  | Almelo | 3 Pompen droog |  | 1999 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 1962 | 500cm
33.1 | Laag | BBB de Riet | Handbediening | Randvoorziening met 1 LP & 2 Spoelklep | Almelo | Rietstraat | 52,3412874224882 | 6,66870193449828 | Buitenkast maat 1600x1600x650, bestaat niet in lijst SAM, daarom veld leeg. | Siemens |  |  |  | SIMATIC S7-300 | Direct | Zie civiele tekening | Beton |  | 2009 | 490cm
36 | Normaal | RG J vd Vondelstraat |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Joost van den Vondelstraat | 52,3440114605862 | 6,66272521018982 |  | Almelo | 2 Pompen droog |  | 2006 | SIMATIC S7-300 |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2006 | 4500mm
42.2 | Laag | TG Maardijk |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Stationlaan | 52,3379502714249 | 6,64801749683844 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 19036 | 2014 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 1973 | 310cm
45 | Laag | BBL Leemslagen | Automatisch | Randvoorziening met 2 Spoelklep | Almelo | Leemslagenweg | 52,3348408331244 | 6,62467002868652 |  | Dusseldorp |  |  | 1999 | SIMATIC S7-300 | Direct | Zie civiele tekening | Beton |  | 1999
46 | Laag | RG Twentepoort west |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Twentepoort | 52,3296341248579 | 6,64817737437221 | Kast formaat 900x1600x300, deze maat staat niet in SAM, daarom is dit veld leeg. | Almelo | 1 Pomp nat |  |  | SIMATIC S7-300 |  | 160 x 160 cm | Beton |  | 1995 | 4800mm
49 | Laag | RG Bornebroeksestraat/Leemslagen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Bornebroeksestraat | 52,3356865245483 | 6,6582727432251 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  |  | SIMATIC S7-300 |  | 200 x 200 cm | Beton |  | 1980 | 3800mm | 1x 300 mm
50.2 | Laag | TG Wierdensestraat Noord |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Schuilenburglaan | 52,3562011778859 | 6,62550296485417 | Alleen schuif met spindel, handbediend | Almelo | 2 Pompen nat | 19036 | 2014 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT |  | 2680mm
50.3 | Laag | TG Wierdensestraat Zuid |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Knibbeldijk | 52,3551801660784 | 6,62515149773161 | Alleen schuif met spindel, handbediend / serienummer: 89183 | Almelo | 2 Pompen nat | 19036 | 2014 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT |  | 2800mm
51 | Laag | RG buitenhaven/Graslaan |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Buitenhaven | 52,3510372734444 | 6,62028193473816 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  |  | SIMATIC S7-300 |  | 200 x 200 cm | Beton |  |  | 4100mm
54 | Hoog | TG Wierdensestraat (spoor) |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Wierdensestraat | 52,3543466211513 | 6,65822982788086 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 19036 | 2014 |  |  | Zie civiele tekening |  |  | 2012
55 | Laag | TG Sluitersveldsingel (st. Paul) |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Sluitersveldsingel | 52.3674636168982 | 6.67153358459473 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 18306 | 2014 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 1973 | 130cm
56 | Laag | TG Ootmarsumsestraat |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Almelo | Ootmarsumsestraat | 52,3651641653751 | 6,67181253433228 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 18306 | 2014 | NVT
57 | Laag | TG Hofkampstraat |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Hofkampstraat | 52,3532898468606 | 6,67590401256271 |  | Almelo | 2 Pompen nat | VKR78488 | 1991 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  |  | 250cm
58 | Laag | TG Windmolenbroeksweg |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Windmolenbroeksweg | 52,3403211508362 | 6,63721203804016 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 18306 | 2014 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 1973 | 310cm
59 | Laag | RG Markgraven Oost |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Laak | 52,3703217123227 | 6,69569533661103 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  | 2001 | SIMATIC S7-300 |  | 160 x 160 cm | Beton |  | 1996 | 4800mm
60 | Laag | TG Leemslagen |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Leemslagenweg | 52,3360813011704 | 6,6555213344573 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 18306 | 2014 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 1973 | 145cm
61 | Normaal | RG Meubelplein |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | de Sumpel | 52,3411142984541 | 6,64079546928406 | Buitenkast 970x1430x350, staat niet in SAM, daarom is veld leeg. | Almelo | 1 Pomp nat |  | 1999 | SIMATIC S7-300 |  | 160 x 160 cm | Beton | NVT | 1999 | 3000mm | 1x 200 mm
62 | Laag | RG Planthofsweg |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Planthofsweg | 52,3408069286857 | 6,68392101559017 | Maatkast 950x1400x300, staat niet in SAM lijst, daarom niet in te vullen. | Almelo | 2 Pompen nat |  |  | SIMATIC S7-300 |  | 160 x 160 cm | Beton | NVT |  | 4000mm | 1x 200 mm
63 | Laag | RG Turfkade C |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Almelo | Bleskolksingel | 52,3745184518934 | 6,65125608444214 |  | Almelo | 3 Pompen nat |  | 2001 | SIMATIC S7-300 |  | Zie civiele tekening | Beton | HDPE lining | 2001 | 432cm | 1x 400 mm
64 | Normaal | RG Betuining |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Betuining | 52,334801498246 | 6,65831565856934 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  |  | SIMATIC S7-300 | Frequentieomvormer | 160 x 160 cm | Beton |  | 1998 | 4000mm | 1x 300 mm
65 | Laag | RG Dikkersweg |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Almelo | Dikkersweg | 52,3722979707525 | 6,65096640586853 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  | 2011 | Mitsubishi FX3G |  | 80 x 80 cm | Beton | NVT |  | 3000mm
66 | Laag | RG Veenelanden |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Mariaparochie | Veenelandenweg | 52,3843357014308 | 6,67322874069214 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 20858 | 2014 | Mitsubishi FX3U-32MR-ES | Direct | 200 x 200 cm | Beton | NVT | 1977 | 290cm | 1x 315 mm
67 | Normaal | RG Meulenbelt |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Vriezeveenseweg | 52,3819257982839 | 6,66366934776306 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 080425 | 2008 | PCX |  | rond 250 cm | PE | NVT | 2008 | 340cm | 1x 400 mm
68 | Laag | RG Nijreesmiddenweg |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Nijreesmiddenweg | 52,3350243954277 | 6,66554689407349 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  | 2012 | Mitsubishi |  | 150 x 150 cm | Beton | NVT | 2012 | 3.60m | 1x 400 mm
69 | Hoog | RG Kollenveld |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Sportlaan | 52,3476606080015 | 6,68516347198744 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  | 2013 | Mitsubishi FX3G |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2004 | 4100mm
70 | Laag | RG Markgraven Noord |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Wittem | 52,375237331299 | 6,69172816736516 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  |  | SIMATIC S7-300 |  | 133 x 133 cm | Beton | NVT | 2002 | 2900mm | 1 x 250 mm
71 | Normaal | BBB Tuinstraat | Automatisch | Randvoorziening met 1 LP & 3 Spoelklep | Almelo | Tuinstraat | 52,3529269468099 | 6,66294633343654 |  | Siemens |  |  |  | SIMATIC S7-300 |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2001 | 5m
72 | Laag | BBB Hedeman | Automatisch | Randvoorziening met 1 LP, 2 Spoelklep &2 ondb pomp | Almelo | Frits ten Brinkstraat | 52,3663112469154 | 6,68604719723165 | Buitenkast 1600x1800x800, staat niet in lijst SAM, daarom niet in te vullen. | Siemens |  |  |  | SIMATIC S7-300 |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT |  | 430cm
73 | Normaal | RG Hedeman |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Frits ten Brinkstraat | 52,3666774930901 | 6,6857385635376 | Ladder in de put aanwezig | Almelo | 1 Pomp nat | 01M0333/0 | 2001 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2002 | 4900mm | 2x 200 mm
74 | Laag | RG Veldzicht 19/Hedeman 2 |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Veldzicht | 52,36429 | 6,68081 |  | Almelo | 1 Pomp nat | 04M0444/00 | 2004 |  |  | 160 x 160 cm | Beton | NVT | 2002 | 375cm | 1x 200 mm
75 | Normaal | RG Stationsomgeving |  | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Almelo | Stationlaan | 52,3585533945707 | 6,6562020778656 |  | Almelo | 3 Pompen nat |  | 2012 | Mitsubishi FX3G |  | 150 x 150 cm | Beton | NVT | 2012 | 3.69m | 1x 400 mm
76 | Laag | Kolk gemaal H.R. Holslaan (First-Flush) |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Almelo | H.R. Holslaan | 52,338164503977 | 6,65798306465149 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  | 2004 |  |  | rond 100 cm | PE | NVT | 2004 | 275cm | 1x 160 mm
77 | Hoog | TG Dollegoor (VGS) |  | Hoofdgemaal met 6 pompen 2xDR 3xTG 1xVGS | Almelo | Dollegoorweg | 52,364305934848 | 6,63389682769775 |  | Almelo | 4 Pompen nat |  | 2012 | [5 empty] | 2012
78 | Hoog | TG Nijreessingel (Spoor) |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Verlengde Deldenstraat | 52,3386012784174 | 6,67436210428176 |  | Dusseldorp | 2 Pompen nat | 24700 | 2016 | NVT | Ster/Driehoek | Zie civiele tekening | Beton |  | 2005 | 290cm
79 | Laag | TG Nijreessingel (Bornerbroeksestraat) |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Nijreessingel | 52,3380113747832 | 6,65993477927357 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  | 2005 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2005 | 240cm | 1x 300 mm
80 | Laag | TG Nijreessingel (Nijreesweg) |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Nijreesweg | 52,3375941876792 | 6,667799949646 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  | 2005 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2005 | 2510mm | 1x 300 mm
81 | Laag | TG De Weezebeek |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Nijreessingel | 52,3404244290396 | 6,67944858006153 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  | 2005 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2005 | 2332mm | 1x 300 mm
82 | Laag | TG Nijreessingel (Bornsestraat) |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Bornsestraat | 52,3438803713776 | 6,68450474739075 |  | Almelo | 2 Pompen nat |  | 2005 |  |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2005 | 240cm | 1x 300 mm
83 | Laag | TG Schout doddestraat |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Schout doddestraat | 52,3960951890863 | 6,63782358169556 |  | Dusseldorp | 2 Pompen nat | 24700 | 2016 | NVT | Direct | 200 x 200 cm | Beton | NVT | 1996 | 700cm
84 | Laag | TG Almeloseweg |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Almeloseweg | 52,3988840065499 | 6,64029121398926 |  | Dusseldorp | 2 Pompen nat | 24700 | 2016 | NVT | Direct | 200 x 200 cm | Beton | NVT | 1996 | 530cm
86 | Laag | Kolk gemaal Bornsestraat (First-Flush) |  | Hoofdgemaal met 1 pomp | Almelo | Bornsestraat | 52,3442474201822 | 6,68368935585022 |  | Almelo | 1 Pomp nat |  | 2005 |  |  | rond 100 cm | PE |  | 2005 | 2590mm | 2x 250 mm
87 | Normaal | TG Steffensweg |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Steffensweg | 52,3404435504594 | 6,67026247778195 |  | Almelo | 2 Pompen nat | 06M0162/200 | 2005 | FMC 200 |  | Zie civiele tekening | Beton |  | 2005 | 270cm
89 | Normaal | TG Aalderinkssingel |  | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 2xRWA pomp | Almelo | Aalderinkssingel | 52,3625632169855 | 6,64594531059265 |  | Almelo | 3 Pompen nat |  | 2012 | Mitsubishi FX3G |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 2012 | 620 | 2x 160 mm
90 | Laag | Hanzelaan (in- uitlaatgemaal Rogmanspark) |  | Hoofdgemaal met 2 pompen | Almelo | Hanzelaan | 52,3552574674296 | 6,67207002639771 |  | Dusseldorp |  | 22719 | 2015 | NVT | Ster/Driehoek | Zie civiele tekening | Beton | NVT | 1990 | 277cm
ONBK 1 afvoer gm sloten | Laag | Sportpark maardijk (afvoer sloten) | Gaat naar waterschap toe in 2017 | Hoofdgemaal met 1 pomp | Almelo | Maardijk | 52,3412453958638 | 6,64507627487183 | Pomp type 3085.181, waaier onbekend. Dit is niet in te vullen in SAM, daarom staat er nu CP waaier. | Almelo | 1 Pomp nat |  | 1991 | NVT |  | Zie civiele tekening | Beton | NVT |  | 140cm
ONBK 4 | Laag | Gemaal Bornebroek (de Mors drainage) | Deze vervalt niet opnemen bestek | Hoofdgemaal met 1 pomp | Bornerbroek | De Mors/Maatkampweg to 32 | 52,3120338475649 | 6,65802597999573 | Vervalt in 2016 niet in bestek zetten. | Almelo | 1 Pomp nat |  |  | NVT |  | 100 x 100 cm | Beton | NVT | 1980 | 230cm | 1x 200 mm

## Stuwputten en overstorten
Stuwputten | [5 empty] | Sensor aanwezig (BRL onderhoud nodig)
1 | 02 | SP Havezathe | Havezathe | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
2 | 03 | SP Burcht | Burcht | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
3 | 06 | SP Bevrijdingslaan | Bevrijdingslaan | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
4 | 08 | SP Frerikshuislaan (Noordikslaan) (8) | Noordikslaan | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
5 | 09 | SP Tijhofslaan | Tijhofslaan | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
6 | 10.1 | SP Sluiskade NZ | Sluiskade NoordZijde | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
7 | 11 | SP Kolthofsingel | Kolthofsingel | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
8 | 19 | SP Wierdensestraat/Aalderinkssingel | Wierdensestraat | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
9 | 20 | SP Appelstraat (Kersenstraat) | Appelstraat | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
10 | 34 | SP Violierstraat | Violierstraat | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
11 | 35.1 | SP Bornerbroeksestraat | Bornebroeksestraat | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
12 | 37 | SP Acaciaplein | Acaciaplein | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
13 | 38 | SP Rembrandtlaan | Rembrandtlaan | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
14 | 40 | SP Jan Tooropstraat | Tooropstraat | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
15 | 44 | SP Weezebeeksingel/Zevenbosjes | Weezebeeksingel | Stuwputten | Stuw met 1 schuif en aandrijving
Interne overstort
1 | 221 | OV Mariaparochie | Tubbergerweg | Interne overstort | Overstortvoorziening
Externe overstort
1 | 01 | OV Rijksweg N36 | Rijksweg N36 | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
2 | 07 | OV Landweerpad | Landweerpad | Externe overstort | Overstortvoorziening
3 | 10.2 | OV Sluiskade ZZ | Sluiskade Zuid zijde | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
4 | 14.1 | OV Bleskolksingel (Z) | Bleskolksingel | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
5 | 14.2 | OV Bleskolksingel (N) | Bleskolksingel | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
6 | 17.2 | OV Noordbroek | Noordbroek | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
7 | 18 | OV Mozartstraat | Mozartstraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
8 | 203 | OV Bedrijvenparksingel I |  | Externe overstort | Overstortvoorziening
9 | 204 | OV Bedrijvenparksingel II |  | Externe overstort | Overstortvoorziening
10 | 205 | OV Bedrijvenparksingel III |  | Externe overstort | Overstortvoorziening
11 | 206 | OV Bedrijvenparksingel IV |  | Externe overstort | Overstortvoorziening
12 | 21 | OV Rohofstraat | Rohofstraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
13 | 211 | OV Gravenweg | Gravenweg | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
14 | 212.2 | OV Vijverlaan (VGS) | Vijverlaan | Externe overstort | Overstortvoorziening
15 | 213 | OV Kastanjelaan | Kastanjelaan | Externe overstort | Overstortvoorziening
16 | 217.2 | overstort indie | Splitsing vissedijk / naamloze weg | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
17 | 220 | OV Lateraalkanaal | Lateraalkanaal | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
18 | 221.1 | overstort tubbergerweg | Tubbergerweg | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
19 | 25 | OV Sligtestraat | Sligtestraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
20 | 28 | OV Sluiskade/Ootmarsumsestraat | Sluiskade Zuidzijde | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
21 | 30 | OV Paradijs/Jura | Jura | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
22 | 31.1 | OV Drienemansweg (N) | Drienemansweg | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
23 | 31.2 | OV Drienemansweg (Z) | Drienemansweg | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
24 | 33.2 | OV Steffensweg | Steffensweg | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
25 | 35.2 | OV Bornerbroekstraat zz | Bornebroeksestraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
26 | 35.3 | OV bornerbroeksestraat nz | Bornebroeksestraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
27 | 39 | OV Beeklust/Ledeboerlaan | Ledeboerlaan | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
28 | 41 | OV Ossenkoppelerhoek/Tooropstraat | Tooropstraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
29 | 42.1 | OV Maardijk | Maardijk | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
30 | 43 | OV Groeneveld/De Delle | De Delle | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
31 | 47 | OV H.R. Holstlaan | Henriëtte Roland Holstlaan | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
32 | 48 | OV Ambachtstraat | Ambachtstraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
33 | 5.2 | OV Markgraven | Wittem | Externe overstort | Overstortvoorziening
34 | 5.3 | OV Ootmarsumsestraat | Ootmarsumsestraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
35 | 50.1 | OV Wierdensestraat | Wierdensestraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
36 | 59.2 | OV Markgraven-Oost (VGS) | Markedijk | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
37 | 65.2 | OV Dikkersweg | Dikkersweg | Externe overstort | Overstortvoorziening
38 | 7 | OV Planthofsweg | Edisonstraat | Externe overstort | Overstortvoorziening
39 | 75.1 | OV Stationsomgeving (VGS) | Stationsstraat | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
40 | 87.1 | OV dollegoor (VGS) | Dollegoorweg | Externe overstort | Overstortvoorziening | Ja
41 | onbk 5 | OV Twentepoort Oost (VGS) | Twentepoort Oost | Externe overstort | Overstortvoorziening
42 | onbk 6 | OV Twentepoort West (VGS) | De Paradijsvogel | Externe overstort | Overstortvoorziening
43 | 23 | Ov Veldkampsweg | Nieuwstraat | Externe overstort | Stuw met 1 schuif en aandrijving | Ja

## Toegepaste pompen
Voorziening | Omschrijving | Objectsoort | Pomp | Pomptype | Fabrikaat | Waaier | Serienummer | Bouwjaar
04 | RG Schelfhorst | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 150E-CB1 PE90/4 9,0 kW | ABS |  | GX7D1H311111211 SN21004 | 2013
04 | RG Schelfhorst | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 150E-CB1 PE90/4 9,0 kW | ABS |  | GX7D1H311111211 SN21006 | 2013
04 | RG Schelfhorst | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 3 | XFP 150E-CB1 PE90/4 9,0 kW | ABS |  | GX7D1H311111211 SN21007 | 2013
04 | RG Schelfhorst | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 4 | XFP 150E-CB1 PE90/4 9,0 kW | ABS |  | GX7D1H311111211 SN21005 | 2013
05.1 | RG Markgraven | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | GX7P1H11111211 SN0020899 | 2013
05.1 | RG Markgraven | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | GX7P1H11111211 SN0020900 | 2013
05.1 | RG Markgraven | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 3 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | GX7P1H11111211 SN0020901 | 2013
101 | BBB de Stins | Randvoorzieningen | Ledigingspomp | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | 0040375 | 2016
15 | RG Dollegoor | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 1 | NP 3127 HT 4,7 kW | Flygt | 431 | 0980672 | 2009
15 | RG Dollegoor | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 2 | NP 3127 MT 4,7 kW | Flygt | 431 | 0980671 | 2009
15 | RG Dollegoor | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 3 | NP 3127 HT 4,7 kW | Flygt | 431 | 0980673 | 2009
16 | BBB Schuilenburglaan | Randvoorzieningen | Ledigingspomp | AFP 1042 M60/4 6,0 kW | ABS | 253 | 03268350 sn02/00/22607 | 2000
17.1 | RG Noordbroek | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW |  |  | GX1U12411111211 SN0020048 | 2012
17.1 | RG Noordbroek | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 436 | 9910899 | 1999
200 | RG Bedrijvenpark 1 | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 1 | NP 3202 LT 22 kW | Flygt |  | 0540081 | 2005
200 | RG Bedrijvenpark 1 | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 2 | NP 3202 LT 22 kW | Flygt |  | 0540082 | 2005
200 | RG Bedrijvenpark 1 | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 3 | NP 3202 LT 22 kW | Flygt |  | 0580021 | 2005
201 | RG Bedrijvenpark 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp | NP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 460 | 0270282 | 2002
201 | RG Bedrijvenpark 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 1 | NP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 460 | 0260869 | 2002
201 | RG Bedrijvenpark 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 2 | NP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 460 | 0270281 | 2002
212 | RG Vijverlaan | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp | AF 15-4 CB 1,5 kW | ABS |  | SN22664
212 | RG Vijverlaan | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0880501 | 2008
215 | BBL Aadorp | Randvoorzieningen | Ledigingspomp 1 | XFP 80C-CB1 PE13/6 1,3 kW | ABS |  | sn0026169 929514 | 2014
216 | RG Wendelgoor | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0630911 | 2006
216 | RG Wendelgoor | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 1 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0630909 | 2006
216 | RG Wendelgoor | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 2 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0630910 | 2006
217 | RG Indie | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 1 | DP 3068 MT 2 kW | Flygt | 472 | 1010744 | 2010
217 | RG Indie | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp | DP 3068 MT 2 kW | Flygt | 472 | 1010714 | 2010
217 | RG Indie | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 2 | DP 3068 MT 2 kW | Flygt | 472 | 1010745 | 2010
218 | RG Almelo NoordOost Noorzijde | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | NP 3085 SH 2.4 kW | Flygt | 253 | 1220067 | 2011
218 | RG Almelo NoordOost Noorzijde | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | NP 3085 SH 2.4 kW | Flygt | 253 | 1220067 | 2011
219 | RG Almelo NoordOost Zuidzijde | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | DP 3068 MT 1,5 kW | Flygt | 472 | 1220040 | 2011
219 | RG Almelo NoordOost Zuidzijde | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | DP 3068 MT 1,5 kW | Flygt | 472 | 1220041 | 2011
22 | RG Rohofstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 1 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | 0031974 | 2015
22 | RG Rohofstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 2 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | 0031973 | 2015
22 | RG Rohofstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 3 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | 0031971 | 2015
241 | RG XL businesspark Twente 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp 1 | NP 3153 SH 15 kW | Flygt |  | 3153.181-1370395 | 2013
241 | RG XL businesspark Twente 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 1 | NP 3153 SH 15 kW | Flygt |  | 3153.181-1370393 | 2013
241 | RG XL businesspark Twente 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 2 | NP 3153 SH 15 kW | Flygt |  | 3153.181-1370394 | 2013
241 | RG XL businesspark Twente 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp 2 | NP 3085.160 MT 2 kW | Flygt | 460 | 3085.160-1371021 | 2013
242 | RG XL businesspark Twente 3 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp 1 | NP 3153 MT 9 kW | Flygt |  | 3153.181-1370448 | 2013
242 | RG XL businesspark Twente 3 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 1 | NP 3085.160 SH 2.4 kW | Flygt | 254 | 3085.160-1371033 | 2013
242 | RG XL businesspark Twente 3 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 2 | NP 3085.160 SH 2.4 kW | Flygt | 254 | 3085.160-1371034 | 2013
242 | RG XL businesspark Twente 3 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp 2 | NP 3085.160 MT 2 kW | Flygt | 460 | 3085.160-1371018 | 2013
26 | RG Prinsenstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 1 | NP 3127 LT 5,9 kW | Flygt | 432 | 0970971 | 2009
26 | RG Prinsenstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 2 | NP 3127 LT 5,9 kW | Flygt | 432 | 0970972 | 2009
26 | RG Prinsenstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 3 | NT 3153 MT 9 kW | Flygt |  | 1320072 | 2013
29 | RG Het Paradijs | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 100C-VX PE22/4 2,2 kW | ABS |  | GX3212211111211 0011312 | 2012
29 | RG Het Paradijs | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 100C-VX PE22/4 2,2 kW | ABS |  | GX3212211111211 0011311 | 2012
300 | TG Ambstraat | Tunnelgemalen | Pomp 1 | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | ABS |  | SN 0101419 | 2009
300 | TG Ambstraat | Tunnelgemalen | Pomp 2 | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | ABS |  | SN 0101418 | 2009
32 | RG Bornsestraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 1 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | 0011480 | 2012
32 | RG Bornsestraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 2 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | 011482 | 2012
32 | RG Bornsestraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 3 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | 0011481 | 2012
33.1 | BBB de Riet | Randvoorzieningen | Ledigingspomp | AFP 1041 M15/4 1,95 kW | ABS | 212 | 0104539 | 2009
36 | RG J vd Vondelstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 1 | onbekend | Flygt | 412 | 1320044 | 2013
36 | RG J vd Vondelstraat | Hoofdgemaal (droge opstelling) | Pomp 2 | onbekend | Flygt | 412 | 1320045 | 2013
42.2 | TG Maardijk | Tunnelgemalen | Pomp 1 | CP 3082 MT 1,2 kW | Flygt | 434 | 72716
42.2 | TG Maardijk | Tunnelgemalen | Pomp 2 | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | ABS |  | anrGX2212411111111 | 2012 / SN 0016000
46 | RG Twentepoort west | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | CP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 461 | 1120962 | 2011
46 | RG Twentepoort west | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | CP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 461 | 1121010 | 2011
49 | RG Bornebroeksestraat/Leemslagen | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 470 | 0330884 | 2003
49 | RG Bornebroeksestraat/Leemslagen | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 470 | 0330883 | 2003
50.2 | TG Wierdensestraat Noord | Tunnelgemalen | Pomp 1 | CP 3102 MT 3,1 kW | Flygt |  | 0011055 | 2000
50.2 | TG Wierdensestraat Noord | Tunnelgemalen | Pomp 2 | CT 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 430 | 0210695 | 2002
50.3 | TG Wierdensestraat Zuid | Tunnelgemalen | Pomp 1 | CP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 430 | 0210694 | 2002
50.3 | TG Wierdensestraat Zuid | Tunnelgemalen | Pomp 2 | CP 3102 MT 3,1 kW | Flygt |  | 0010605 | 2000
51 | RG buitenhaven/Graslaan | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | GX7E1H511111211 SN0020845 | 2012
51 | RG buitenhaven/Graslaan | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 150E-CB1 PE60/4 6,0 kW | ABS |  | GX7E1H511111211 SN0020845 | 2012
54 | TG Wierdensestraat (spoor) | Tunnelgemalen | Pomp 1 | XFP 100E-CB1 PE40/4 4,0 kW | ABS |  | gx6f1h521111211 sn0011484 | 2012
54 | TG Wierdensestraat (spoor) | Tunnelgemalen | Pomp 2 | XFP 100E-CB1 PE40/4 4,0 kW | ABS |  | gx6f1h521111211 sn0011485 | 2012
55 | TG Sluitersveldsingel (st. Paul) | Tunnelgemalen | Pomp 1 | DWP22-22DD (Seawolf) 2,2 kW | Landustrie |  | 28100 | 2015 DWP22-40DD 189mm vx
55 | TG Sluitersveldsingel (st. Paul) | Tunnelgemalen | Pomp 2 | DWP22-30DD (Seawolf) 2,2 kW | Landustrie | 434 | 28099 | 2015 DWP22-40DD 189 mm vx
56 | TG Ootmarsumsestraat | Tunnelgemalen | Pomp | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 432 | 9020096 | 1999
57 | TG Hofkampstraat | Tunnelgemalen | Pomp 1 | CP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 430 | 9040571 | 1990
57 | TG Hofkampstraat | Tunnelgemalen | Pomp 2 | CP 3102 MT 3,1 kW | Flygt | 430 | 9040570 | 1990
58 | TG Windmolenbroeksweg | Tunnelgemalen | Pomp 1 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 432 | 0160655 | 2001
58 | TG Windmolenbroeksweg | Tunnelgemalen | Pomp 2 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 432 | 0160656 | 2001
59 | RG Markgraven Oost | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | NP 3085.160 MT 2 kW | Flygt | 460 | 1120360 | 2011
59 | RG Markgraven Oost | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | NP 3085.160 MT 2 kW | Flygt | 460 | 1120359 | 2011
60 | TG Leemslagen | Tunnelgemalen | Pomp 1 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 436 | 0210985 | 2002
60 | TG Leemslagen | Tunnelgemalen | Pomp 2 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 436 | 0210986 | 2002
61 | RG Meubelplein | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | ABS |  | GX2212321111111 SN0018232 | 2013
61 | RG Meubelplein | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | ABS |  | GX2212321111111 SN0018232 | 2013
62 | RG Planthofsweg | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 432 | 580138 | 2007
62 | RG Planthofsweg | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 432 | 580119 | 2005
63 | RG Turfkade C | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp | Piranha S26/2 D 2,6 kW | ABS | 166 |  | 2013
63 | RG Turfkade C | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 1 | Piranha S26/2 D 2,6 kW | ABS | 166 | 0331134 | 2013
63 | RG Turfkade C | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 2 | Piranha S26/2 D 2,6 kW | ABS | 166 | 0325629 | 2013
64 | RG Betuining | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | 2 DSP 20-8 2,2 kW | Landustrie | 410 | 27827 | 2015
64 | RG Betuining | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | 2 DSP 20-8 2,2 kW | Landustrie | 410 | 27828 | 2015
65 | RG Dikkersweg | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp | CP 3057 HT 1,7 kW | Flygt | 262 | 1430884 | 2014
66 | RG Veenelanden | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 1480064 | 2014
66 | RG Veenelanden | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | CP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 1480065 | 2014
67 | RG Meulenbelt | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | CP 3127 HT 5,9 kW | Flygt | 481 | 0830798 | 2008
67 | RG Meulenbelt | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | CP 3127 HT 5,9 kW | Flygt | 481 | 0830798 | 2008
68 | RG Nijreesmiddenweg | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | ABS |  | GX2212411111111 SN 0014824 | 2012
68 | RG Nijreesmiddenweg | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | ABS |  | GX2212411111111 SN 0014824 | 2012
69 | RG kollenveld | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | NP 3085.160 MT 2 kW | Flygt | 460 | 1270048 | 2012
69 | RG kollenveld | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | NP 3085.160 MT 2 kW | Flygt | 460 | 1270049 | 2012
70 | RG Markgraven Noord | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 100C-CB1 PE13/6 1,3 kW | ABS |  | 0010411 | 2012
70 | RG Markgraven Noord | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 100C-CB1 PE13/6 1,3 kW | ABS |  | 0010410 | 2012
71 | BBB Tuinstraat | Randvoorzieningen | Ledigingspomp | XFP 100C-VX PE29/4 3,0 kW | ABS | 195 | 0011071 47/2011 | 2011
72 | BBB Hedeman | Randvoorzieningen | Ledigingspomp | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | ABS |  | sn0025125 920672 | 2014
72 | BBB Hedeman | Randvoorzieningen | Onderbemalingspomp 1 | NP 3153 HT 13,5 kW | Flygt |  | 0250099 | 2002
72 | BBB Hedeman | Randvoorzieningen | Onderbemalingspomp 2 | NP 3153 HT 13,5 kW | Flygt |  | 0250100 | 2002
73 | RG Hedeman | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | ABS |  | 0011483 | 2011
73 | RG Hedeman | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | ABS |  | 0011537 | 2011
74 | RG Veldzicht 19/Hedeman 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | AS 0630 S13/4 D 1,3 kW | ABS |  | 06085452 SN 0330211 | 2013
74 | RG Veldzicht 19/Hedeman 2 | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | DP 3068 MT 2 kW | Flygt | 473 | 0180159 | 2002
75 | RG Stationsomgeving | Hoofdgemaal (natte opstelling) | RWA pomp | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | ABS |  | GX1U12611111211 SN0013821 | 2012
75 | RG Stationsomgeving | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 1 | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | ABS |  | GX1U12611111211 SN0013819 | 2012
75 | RG Stationsomgeving | Hoofdgemaal (natte opstelling) | DWA pomp 2 | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | ABS |  | GX1U12611111211 SN0013820 | 2012
76 | Kolk gemaal H.R. Holslaan (First-Flush) | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp | DP 3068 MT 2 kW | Flygt | 472 | 0420101 | 2004
77 | TG Dollegoor | Tunnelgemalen | Drainage Pomp 1 | CP 3127 HT 4,7 kW | Flygt | 431 | 0711061 | 2007
77 | TG Dollegoor | Tunnelgemalen | Drainage Pomp 2 | CP 3127 HT 4,7 kW | Flygt | 431 | 0711062 | 2007
77 | TG Dollegoor | Tunnelgemalen | Tunnel pomp 1 | CP 3127 HT 4,7 kW | Flygt | 430 | 9670688 | 1996
77 | TG Dollegoor | Tunnelgemalen | Tunnel pomp 2 | CP 3127 HT 4,7 kW | Flygt | 430 | 9670689 | 1996
77 | TG Dollegoor | Tunnelgemalen | Tunnel pomp 3 | CP 3127 HT 4,7 kW | Flygt | 430 | 9670947 | 1996
77 | TG Dollegoor | Tunnelgemalen | VGS Pomp | CP 3127 HT 4,7 kW | Flygt |  | 1170879 | 2011
78 | TG Nijreessingel (Spoor) | Tunnelgemalen | Pomp 1 | CP 3127 MT 5,9 kW | Flygt | 438 | 0630615 | 2006
78 | TG Nijreessingel (Spoor) | Tunnelgemalen | Pomp 2 | CP 3127 MT 5,9 kW | Flygt | 438 | 0630616 | 2006
79 | TG Nijreessingel (Bornerbroeksestraat) | Tunnelgemalen | Pomp 1 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0580335 | 2005
79 | TG Nijreessingel (Bornerbroeksestraat) | Tunnelgemalen | Pomp 2 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0580337 | 2005
80 | TG Nijreessingel (Nijreesweg) | Tunnelgemalen | Pomp 1 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0580338 | 2005
80 | TG Nijreessingel (Nijreesweg) | Tunnelgemalen | Pomp 2 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0580336 | 2005
81 | TG De Weezebeek | Tunnelgemalen | Pomp 1 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0611497 | 2006
81 | TG De Weezebeek | Tunnelgemalen | Pomp 2 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0611499 | 2006
82 | TG Nijreessingel (Bornsestraat) | Tunnelgemalen | Pomp 1 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0611498 | 2006
82 | TG Nijreessingel (Bornsestraat) | Tunnelgemalen | Pomp 2 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0611496 | 2006
83 | TG Schout doddestraat | Tunnelgemalen | Pomp 1 | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | ABS |  | 03232036 96/12915 | 1996
83 | TG Schout doddestraat | Tunnelgemalen | Pomp 2 | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | ABS |  | 903232036 96/12925 | 1996
84 | TG Almeloseweg | Tunnelgemalen | Pomp 1 | AFP 0831 M22/4 2,2 kW | ABS |  | 03233031 96/12924 | 1996
84 | TG Almeloseweg | Tunnelgemalen | Pomp 2 | AFP 0831 M22/4 2,2 kW | ABS |  | 03233031 96/12914 | 1996
86 | Kolk gemaal Bornsestraat (First-Flush) | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp | AS 0630 S22/4 D 2,2 kW | ABS |  | 0347372 | 2013
87 | TG Steffensweg | Tunnelgemalen | Pomp 1 | NP 3085 MT 1,3 kW | Flygt | 461 | 0610268 | 2006
87 | TG Steffensweg | Tunnelgemalen | Pomp 2 | NP 3085 MT 1,3 kW | Flygt | 461 | 0610267 | 2006
89 | TG Aalderinkssingel | Tunnelgemalen | RWA pomp | CP 3102 LT 3,1 kW | Flygt | 420 |  | 2012
89 | TG Aalderinkssingel | Tunnelgemalen | DWA pomp | DP 3068 MT 1,5 kW | Flygt | 471 |  | 2012
89 | TG Aalderinkssingel | Tunnelgemalen | RWA pomp 2 | NP 3102 LT 3,1 kW | Flygt | 420 |  | 2012
90 | Hanzelaan (in- uitlaatgemaal Rogmanspark) | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 1 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0780940 | 2007
90 | Hanzelaan (in- uitlaatgemaal Rogmanspark) | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp 2 | NP 3085 MT 2 kW | Flygt | 460 | 0780937 | 2007
ONBK 1 afvoer gm sloten | Sportpark maardijk (afvoer sloten) | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp | CP 3085 MT 1,3 kW | Flygt
ONBK 4 | Gemaal Bornebroek (de Mors drainage) | Hoofdgemaal (natte opstelling) | Pomp | CP 3052 1,1 kW | Flygt | N.B. | 26 09 82 22974 | n.b.