## Vragen_en_antwoorden_534035_all
Ref. Nr. | Vraag | Antwoord
1 | post 25: kunt u deze post nader specificeren ? | FX3G
2 | posten 11 + 12: zijn deze potsen inc. leveren of alleen leveren en aanbrengen. | betreft leveren en aanbrengen
3 | Het tegen een vaste stukprijs (binnen of buiten kantoortijd tarief zoals is opgegeven in de inschrijfstaat) oplossen van storingen inclusief, met hoeveel maximale tijd moeten we rekening houden in onze calculatie ? | Dat hangt van de kundigheid en uitrusting van uw monteur af maar in de regel maximaal een aantal uur. U mag dit zelf inschatten aan de hand van landelijke gemiddeldes. Bovendien, als er een onderdeel vervangen moet worden kan dat aanvullend berekend worden.
4 | Waarom is in de inschrijfstaat geen gebruikgemaakt van RAW- of STABU-codering, ondanks vermelding van Standaard RAW 2020 in het PvE? | Het is een bewuste keuze om de dienst middels programma van eisen met een inschrijfstaat aan te besteden, daarnaast kan de RAW prima als juridische basis worden gehanteerd
5 | Bij afwijking van opgegeven hoeveelheden ontbreekt een verrekenregeling of staffel. Hoe wordt hier contractueel mee omgegaan bij >200% afwijking | Een verrekeningsregel is niet van toepassing. Er worden reëel stuksprijzen gevraagd die ook bij afwijkende aantallen gestand blijven.
6 | Wordt UAV 2012 § 36 lid 3 toegepast bij overschrijding van meer dan 10% van de fictieve hoeveelheden in de inschrijfstaat? | nee
7 | het indienen van de aanbesteding valt in de bouwvak vakantie waarin veel aannemers met vakantie zijn en bedrijven deels zijn gesloten, wilt u het indienen van de aanbesteding verschuiven tot na de bouwvak ? | Helaas kan dit vanwege de planning van de gemeente niet
8 | Graag willen wij u verzoeken om de indiendatum met 1 maand te verzetten in verband met de vakantieperiode. | Helaas kan dit vanwege de planning van de gemeente niet
9 | Kunt u het in het bestek genoemde NEN 3140 aanwijzingsformulier vooraf ter inzage beschikbaar stellen of toevoegen aan de nota van inlichtingen, zodat wij de inhoud en de verplichtingen hiervan correct kunnen beoordelen? | Het betreft aanwijzingen (VP / VO) die door ON zelf mag worden opgesteld.
10 | Alle werkzaamheden dienen door de inschrijver in eigen beheer uitgevoerd te worden. Uitsluitend civieltechnische- of reinigingswerkzaamheden mogen door derden uitgevoerd worden. Hieruit concluderen we dat ook storingen/calamiteiten in de avonden en weekenden uitsluitend en aantoonbaar door eigen personeel van de inschrijver worden uitgevoerd, is dit correct? | voor correctief onderhoud mag beroep op derden gedaan worden, ON blijft hierbij eindverantwoordelijk en alle in het pve gestelde eisen blijven hierbij gelden
11 | In het bestek wordt gevraagd naar referentieprojecten van minimaal twee in te zetten monteurs waaruit blijkt dat zij ten minste 6 maanden zelfstandig ervaring hebben met de bedoelde werkzaamheden. Kunt u nader specificeren op welke wijze deze ervaring aantoonbaar gemaakt dient te worden? Kan hier een tevredenheidsverklaring van een soortgelijk project in omvang ter verificatie volstaan? | Deze eis komt te vervallen. BRL K14020 volstaat
12 | In artikel 6.3.1. over indexatie wordt verwezen naar de prijsindex GWW 4321: Elektrische installaties. Gezien de gewijzigde aard van de werkzaamheden – waarbij de focus is verschoven van materiaallevering naar het inzetten van manuren, mede door de toevoeging van reinigingswerkzaamheden – lijkt deze index minder goed aan te sluiten bij de huidige praktijk. Is het daarom mogelijk om de gebruikte index aan te passen naar een meer passende referentie, zoals de Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)? | Voor de reiningings activiteiten kan worden geïndexeerd met de GWW4221
13 | Kunt u aangeven welk type wordt bedoeld bij posten nr. 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37 ? | het betreft de FX3GPLC en daarmee compatible zijnde uitbreidingen.
14 | Gezien het hoge reinigingskarakter van deze uitvraag vernemen wij graag of u bereid bent de beoordelingsrichtlijn BRL K10014 (BRL K 10014) van toepassing te verklaren op deze opdracht en deze op te nemen in het programma van eisen. | Nee, deze is niet van toepassing
15 | Onze verzekeraar heeft ons geïnformeerd dat een standaard CAR-verzekering doorgaans niet de juiste dekking biedt voor onderhoudswerkzaamheden. Zou u kunnen specificeren welke risico's u gedekt wilt hebben voor dit project, zodat we kunnen onderzoeken welke verzekeringsoplossing hier het beste bij past? | de gevraagde CAR geldt enkel bij aanvullende realisatie werkzaamheden, dus niet tijdens het reguliere onderhoud
16 | U vraagt om de certificaten en diploma's van monteurs bij inschrijving in te dienen. In verband met de AVG zijn de gevraagde documenten (CV’s, diploma’s en certificaten van monteurs) privacy gevoelig. Mogen we volstaan met een matrix met daarin de behaalde certificaten en diploma’s van de in te zetten monteurs en dat de certificaten en diploma's na gedane verzoek worden aangeleverd. | Ja, dat is akkoord
17 | Met het oog op de komende vakantieperiode en de benodigde tijd om een zorgvuldig werkplan op te stellen, willen we graag vier weken uitstel aanvragen. Dit stelt ons in staat om een kwalitatief beter plan te presenteren. En bent u bereid de indieningsdatum niet op maandag te zetten, aangezien als de deadline direct na het weekend valt inschrijvers beperkt in de mogelijkheid eventuele last-minute verificaties en kwaliteitscontroles uit te voeren, waardoor het risico op onvolledigheden of fouten toeneemt? | Helaas kan dit vanwege de planning van de gemeente niet. De indieningsdatum zal op verzoek wel een dag naar achter gezet worden.
18 | Graag zouden wij uitstel van de aanbesteding willen vragen omdat deze precies in onze bouwvak vakantie valt. Aangezien wij 3 weken algehele bedrijfssluiting hebben en onze afdeling calculatie 1 week extra vakantie hebben, zouden wij graag deze aanbestedingsdatum minimaal 2 maanden uitstel willen aanvragen. | Helaas kan dit vanwege de planning van de gemeente niet. De indieningsdatum zal op verzoek wel een dag naar achter gezet worden.
19 | Het is niet geheel duidelijk hoe de storingsoplossing beoordeeld wordt. Met welke variabelen moeten wij rekening houden die kunnen leiden tot het terugkomen bij een nieuwe storing. Daarnaast zitten er in het areaal diverse besturingen en componenten van verschillende merken. Hoe verwacht u dat opdrachtnemer hier garantie op geeft indien deze falen? | het betreft hier in principe garantie op alle storingen, die aantoonbaar niet door vervuiling uit het stelsel of door andere overmacht voort komen.
20 | Extra toevoeging van aanbesteder: | Putten rond een gemaal (bv. debietmeter put) horen bij de installatie moeten ook gereinigd worden
21 | Extra toevoeging van aanbesteder: | Offertes voor meerwerk en renovatie activiteiten dienen altijd te worden ingediend met een open begroting(voor zowel arbeid als materiaal en materieel)