BIJLAGE 1 - CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN  Verkoop It Finster

1.	DOELGROEP

- 70-plussers met een zorgvraag

2.	ZORGASPECT

- Het aantal woningen dat bestemd is voor de doelgroep, ook daadwerkelijk zorggeschikt zijn.

3.	WONINGINDELING

- Drempelloos: geen hoogteverschillen > 2 cm in en om de woning.

- Automatische deuropeningen in looproutes.

- Liften aanwezig bij meerlaagse bouw (geschikt voor brancard).

- Draairuimte voor rolstoelen in woonkamer, badkamer en hal.

- Brede deuren.

- Badkamer en slaapkamer op de begane grond of gelijkvloers.

- Voorbereid op aanpassingen: traplift, wandbeugels, verhoogd toilet.

- Basisinfrastructuur voor domotica (sensoren, alarmering).

- Aansluiten op zorgoproepsysteem.

4.	SCHOON

- Intern ruimte voor bewoners voor afvalcontainers, of organiseren op eigen terrein. Zie Bijlage 4.

5.	PARKEERNORM

- 1,5 parkeerplaats per wooneenheid op eigen terrein (afhankelijk van wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd en wat er in het bestemmingsplan wordt opgenomen).

6.	KLIMAATADAPTATIE

- Zie bijlage 2.

7.	STEDENBOUWKUNDIG

- Er dient voldoende ruimte te blijven voor een groene inpassing, ten behoeve van het klimaat en de leefbaarheid;

- Bouwmassa laten aansluiten op omgeving; de woonbuurt kenmerkt zich qua bebouwing uit één bouwlaag met kap. Een nieuwe functie zal qua massa hierbij moeten aansluiten;

- Behoud van 1 Ulmus New Horizon en 3 Quercus rubra binnen het plan gebied.

(Onder voorwaarde dat de grond ruim rondom de bomen niet geroerd worden en tijdens de werkzaamheden de volledige kroon wordt beschermd);

.

- Het niveau van het maaiveld gelijk te houden met wat het nu is.

- Het bestaande groen zoveel mogelijk terug laten komen.

8.	RIOLERING

- Bij verbouw graag zoveel als mogelijk HWA afkoppelen (voor het geval dit nog niet zo is).

- Nieuwe aansluitingen op het riool in overleg. Van te voren afstemmen ivm hoogteligging.

- 26 woningen DWA is geen probleem.

9.	WETTERSKIP

- Zie Bijlage 3.