## Vragen_en_antwoorden_534213_all
Bijlage vragen en antwoorden
Inspecteren en reinigen riolen gemeente Landgraaf 2025 – 2029
Datum 22 augustus 2025
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bestek | Met welke jaarlijkse omzet kunnen de inschrijvers rekening houden? | Dit is op voorhand niet te zeggen. Er zijn te veel factoren die van invloed zijn op de kosten. Wel kan er rekening gehouden worden met ongeveer 21km voor het inspecteren van het riool en eventuele vervolgacties.
2 | Aanbestedingsleidraad. A.4.3. | Een groot gedeelte van de opdracht is het verwijderen van obstakels, u vraagt voor deze werkzaamheden geen referentie, kunt u deze toevoegen? | Dit is niet noodzakelijk.
3 | Aanbestedingsleidraad. A. 5 Passage Social return | Door de specialistische aard van de werkzaamheden is het moeilijk om SRIO in te zetten op deze werkzaamheden. Het is eventueel enkel mogelijk via verkeersregelaars. Onze operators hebben interne opleidingen genoten en diverse veiligheidscursussen, welke de personen die onder SROI vallen niet hebben. Onze ervaring in het verleden is dan ook dat er geen mensen zijn die op onze voertuigen ingezet kunnen worden. Graag SROI laten vervallen. | De Social return verplichting zal niet vervallen op dit contract. Er zijn vele manieren om invulling te geven aan Social return, naast het bieden van een arbeidsplek. Voor meer informatie over deze invullingsopties verwijzen wij u naar www.wspparkstad.nl/socialreturn
4 | Post 870020 | Een keer is een jaar? Klopt de hoeveelheid? | 5 keer per 2 jaar. Gebaseerd op voorgaande jaren.
5 | Bestek Posten 85 | Posten 850040, 850050, 850060,850070, 850080 en 850110. Hier staat inclusief bediening, kun u per post aangeven of u 1 of 2 personen bedoeld | Dit is aan de inschijver zelf om te bepalen hoeveel personen nodig zijn om de beschreven handeling (veilig) uit te voeren.
6 | Posten 84 | Wat wordt hier bedoeld met een keer? Straat, streng, handeling, dag? | zoals het er staat 'per keer'.
7 | Bestek Posten 82 | Moet er rekening worden gehouden ompompen van riolering? | nee.
8 | Bestek posten 821 | Er is geen post opgenomen om een afsluiter plan op te stellen, graag toevoegen. | Dit is volgens ons niet nodig.
9 | Bestek post 810010 | Moeten bij de voorinspectie ook brieven worden gepost. Het is gangbaar dat alleen bij reiniging van riolering brieven worden gepost. "Reparaties of relining" ? Graag aanpassen. | Dit blijft zo staan. Reparaties of relining is niet aan de orde in dit bestek.
10 | Bestek post 411020 | Klopt de profielafmeting van deze post? | Wordt aangepast naar 301-499mm
11 | Bestek posten 3 | Met hoeveel stuks / meter obstakel per streng moet er worden gerekend? | Hoeveelheden worden meters ipv stuks
12 | Bestek posten 311 | Deze posten zijn niet kosten homogeen af te prijzen. Het is een groot verschil of de te verwijderen meters in 1 streng of in meerdere strengen zitten. Graag wijzigen meters minimaal in stuks en % aangeven. | Eventuele extra transportbewegingen worden in overleg besproken. De handeling zelf blijft per m1.
13 | Posten 3 | Voor het verwijderen van obstakels in riolen > 700 mm moet het riool worden betreden. Hoe moet worden omgegaan met de bijbehorende kosten van het betreden? Worden deze op stelpost verrekend. Bij inschrijving is niet te bepalen hoe om te gaan met de benodigde veiligheidsmaatregels bij het betreden van grote diameters. | in het bestek staat "Methode van verwijderen is naar keuze aannemer". Dus bestekpost gewoon afprijzen met de bijbehorende kosten.
14 | Bestek posten 3 | Er is geen reinigingsronde opgenomen om na het frezen de obstakels te verwijderen, kunt u deze toevoegen. | Nee, zie bestekposten 4
15 | Bestek posten 3 | Graag meer stappen in het bestek opnemen. Het is een groot verschil of bijvoorbeeld - beton 10% verwijderd moet worden of 50% beton. - wortels 50% of 100% - aangehechte afzetting 10% of 50% | Om de bestekpost af te prijzen rekeningen houden met 1-25%. Mocht het in de praktijk meer de 25% zijn, dan zal er in onderling overleg een afspraak gemaakt worden over het afrekenen.
16 | Bestek posten 30 | U schrijft "methode van verwijderen naar keuze van de aannemer" Dit wil zeggen dat er een kettingfrees mag worden ingezet. Met een kettingfrees is er het risico dat doorgestoken inlaten stuk worden geslagen en dat eventuele aanwezige nutsleidingen beschadigd worden. Is dit de bedoeling? Graag aangeven of er gerekend moet worden met een kettingfrees of freesrobot. | Dit is naar keuze van de aannemer.
17 | Bestek post 201 | Hier staat tot 10% vervuiling, terwijl in de posten tot 25% staat. Graag wijzigen in 10% en extra posten toevoegen van 10% tot 25% vervuiling. De opdrachtgever gaat anders te veel betalen voor een kleine vervuilingsgraad. | In het bestek staat groter dan 10%
18 | Bestek Post 111020 | Moet de profielafmeting niet 300 - 500 mm. zijn? In plaats van 250 mm. | Wordt aangepast naar 301-499mm
19 | Bestek Posten 1 | Het betreft inspecties vaan hoofdriolen en geen huisaansluitingen? Dit wat betreft de diameters kleiner dan 200 mm. | Kan, hoeft niet. Kan ook een parallelriool zijn
20 | Bestekposten 86 | Bestekposten 86 Op welke wijze wordt de lengte van de rijplatenbaan bepaald, het maakt nogal een verschil of de rijplaten haaks op de lengte richting worden geplaatst of uitgelegd worden als een rij van 2 langs elkaar. Mag uit gegaan worden van het aantal rijplaten keer de lengte van de rijplaat? | Dit is naar keuze van de aannemer. Als de werkzaamheden maar uitgevoerd kunnen worden.
21 | Bestekposten 830010 | Bestekposten 830010 Betreft opzoeken en vrijmaken van NIET op hoogte te brengen blinde put variërend van 0,10 tot 1,50 meter dekking. Het behoeft weinig toelichting dat de range van 0,10 tot 1,50 meter niet kosten homogeen af te prijzen is. Of je een laagje openverharding weg moet halen of een gat moet graven van anderhalve meter zijn de twee uitersten die niet met een enkele prijs per eenheid te vangen zijn. Kunt de post verder opsplitsen in verschillende te verwachten dekking? | Er staat 'putten in onverhard terrein', er ligt dus geen verharding op. Wij kunnen op voorhand niet zeggen hoeveel het er zouden kunnen zijn en welke diepte deze liggen. Komt sporadisch voor.
22 | Aanbestedingsleidraad B. Overeenkomst | Aanbestedingsleidraad B. Overeenkomst Is er sprake van een maximaal budget welke invloed heeft op de totale duur van de overeenkomst? Zo ja, waarmee dient rekening gehouden te worden? | nee, zie ook vraag 1.
23 | Bestek DEEL III 25.45.02 | Bestek DEEL III 25.45.02 Bedoeld u put in beeld brengen vanuit de laatste buis of stroomprofiel? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden in de wetenschap dat de camera waarmee streng wordt geïnspecteerd niet uitgerust is om de put gedetailleerd in beeld te brengen? | put in beeld brengen vanuit de laatste buis of stroomprofiel.
24 | Bestek DEEL III 25.34.02 LID 01 | Bestek DEEL III 25.34.02 LID 01 In welke mate is hier sprake van redelijkheid? Immers indien enkel strengen worden gereinigd met een vervuilingsklasse 10% en meer kan het zijn dat in niet gereinigde strengen aanwezige vervuiling doorspoeld naar gereinigde strengen. Is dit dan te wijten aan keuze opdrachtgever of toe te rekenen aan de aannemer? | Aan de aannemer. Die kiest dan voor de verkeerde manier van werken.
25 | Bestek DEEL III 01.25.01 LID 03 | Bestek DEEL III 01.25.01 LID 03 Mag er van uit gegaan worden dat aan de vermelde 2% van de opdrachtwaarde SROI verplichting ingevuld dient te worden? Zo niet, wat is dan de minimum waarde? | ja, 2% moet worden ingevuld.
26 | Bestekposten 3 verwijderen obstakels uit riool | Bestekposten 3 verwijderen obstakels uit riool Dient ook het nareinigen van de gefreesde gehele streng afgeprijsd te zijn in de prijs per eenheid? Zo niet, op welke wijze wordt de benodigde reiniging verrekend? | In de prijs per eenheid.
27 | Bestekposten 3 verwijderen obstakels uit riool | Bestekposten 3 verwijderen obstakels uit riool De te te verwijderen hoeveelheden heeft u per stuk of per meter verrekenbaar gesteld. Omdat de schadebeelden alle voorkomende omvang (kwantificering) 1 en meer betreft zijn deze niet per stuk of meter kosten homogeen af te prijzen. Zoals u de posten hebt opgebouwd zijn deze enkel per uur te verrekenen. Kunt u de posten zo opbouwen dat deze per toestandsklasse (kwantificering) zijn af te prijzen en verrekenen of alle posten per uur verrekenbaar stellen? Zo niet, wat is per bestekpost de meest voorkomende toestandsklasse (kwantificering) waarmee rekening gehouden dient te worden om een prijs per eenheid te kunnen bepalen? | Om de bestekpost af te prijzen rekeningen houden met 1-25%. Mocht het in de praktijk meer de 25% zijn, dan zal er in onderling overleg een afspraak gemaakt worden over het afrekenen.
28 | Bestekposten 27 | Bestekposten 27 Mag er van uit gegaan worden dat alle begin- en eindputten gereinigd en verrekend worden in combinatie met de tussenliggende strengen? Zo niet, waar moet exact vanuit gegaan worden? | ja.
29 | Bestekposten 20, 21, 23 en 25 | Bestekposten 20, 21, 23 en 25 Mag er van uit gegaan worden dat de strengen van put tot put gereinigd en verrekend worden? Zo niet, waar moet exact vanuit gegaan worden? | ja.
30 | Aanbestedingsleidraad B. Overeenkomst | De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 13-10-2025 tot en met 13-10-2026. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht. In de wetenschap dat de orderportefeuilles van de branche gerelateerde bedrijven vol zit met lopende verplichtingen en verwachtingen voor het jaar 2025; Welke resultaatsverwachting kan opdrachtnemer na startoverleg week 42 2025 nog verwachten tot eind 2025? Hoe gaat u om met eventuele tegenvallende beschikbaarheid van gekozen laagste inschrijver/ aannemer voor het moment van gunning tot eind 2025? | Geprognosticeerd ( hieraan kunnen geen rechten worden ontleend) voor het jaar 2025 is 5 km te inspecteren. Voor wat betreft de beschikbaarheid spreekt het voor zich dat de gecontracteerde partij aan haar verplichtingen die zijn opgenomen in het bestek kan voldoen.
31 | bestekgoep 3 | Hierin wordt beschreven welke schadebeelden verwijderd dienen te worden bij een aanwezigheid >10%. De te verwijderen schadebeelden vallen dus in een range tussen de 11% en 100%. De bestekgroep is op deze wijze niet kostenhomogeen af te prijzen omdat de inspanning voor het verwijderen van een schadebeeld van 11% niet in verhouding staat tot het verwijderen van een schadebeeld van 100% (zeker in het geval van bv spoelcement of andere afzettingen/wortels.) Kunt u hier een opsplitsing maken? Bijvoorbeeld in de aanwezigheid van 11-25%, 25-50% en >50%? | Om de bestekpost af te prijzen rekeningen houden met 1-25%. Mocht het in de praktijk meer de 25% zijn, dan zal er in onderling overleg een afspraak gemaakt worden over het afrekenen.
32 | bestekpost 870020 en art. 01 21 07 lid 1 | Tegenstrijdigheid in het bestek: BP 870020 zegt binnen 1 uur ter plaatse en Art. 01 21 07 lid 1 zegt binnen 2 uur. Wat is leidend? | Er is geen tegenstrijdigheid.
33 | algemeen | in hoeverre stelt de opdrachtgever de bezetting van 2 personen verplicht? Volstaat de bezetting van 1 man per voertuig wanneer reiniging en inspectie zich in elkaars zichtveld bevinden? | Dit is naar keuze van de aannemer. Er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan.
34 | algemeen | hoeveel deelopdrachten worden er per jaar door de opdrachtgever verstrekt? | totaal ongeveer 21km per jaar aan inspecteren. deze worden verdeeld in afstemming met de aannemer.
35 | bestekgroep 3 | dienen alle riolen waaruit obstakels verwijderd zijn ook opnieuw gereinigd en geïnspecteerd te worden? | reiniging in de prijs per eenheid. Inspecteren zie hoofdstuk 4
36 | bestekgroep 4 - eindinspectie | wordt de hiervoor benodigde reiniging verrekend tegen de tarieven uit bestekgroep 2 | nee, reiniging in de prijs per eenheid.
37 | bestekgroep 31 | mogen wij ervan uitgaan dat u hier alleen het verwijderen van spoelcement bedoelt. Het verwijderen van beton vergt ontzettend veel tijd en wellicht een geheel andere benadering dan de toepassing van bv een freesrobot. | ja
38 | bestekgroep 27 | maken alle te reinigen rioolputten deel uit van de strengen welke ook gereinigd en geïnspecteerd dienen te worden? | ja
39 | bestekgroep 3 - verwijderen obstakels | wordt de benodigde reiniging voor het verwijderen van het los-gefreesde materiaal afgerekend tegen de tarieven uit bestekgroep 2? | nee, in bestekpost 3
40 | bestekgroep 3 - verwijderen obstakels | van welke hoeveelheden per streng moeten de inschrijvers uitgaan zodat deze posten voor iedere inschrijver kostenhomogeen afgeprijsd kunnen worden | Hoeveelheden worden meters ipv stuks
41 | bestekgroepen 2 en 4 | er zit een verschil van ca 600 m tussen de reinigingsposten en de inspectieposten. Mogen wij ervan uitgaan dat alle gereinigde riolen ook geïnspecteerd moeten worden? | ja
42 | bestekpost 830010 | Hoe dienen wij de ingemeten putten aan te leveren. Welke gegevens verwacht u te ontvangen van de inschrijver? Bijv. situatieschets, X-Y-Z coördinaten? | zie post 830011
43 | bestekpost 830010 | Van welke grondsoort mogen wij uitgaan? | Lössgrond
44 | bestekgroep 1 en 4 | wordt de inspectie van de ongereinigde riolen door de opdrachtgever beoordeeld? En zo ja, hoeveel tijd neemt deze beoordeling is beslag | ja, dit ligt aan de hoeveelheid.
45 | algemeen | is het riool een gemengd of gescheiden stelsel? | beide
46 | algemeen | Zijn de hoeveelheden op de inschrijfstaat de totale hoeveelheden van de 1e deelopdracht of de totale hoeveelheden van 4 jaar? | Hoeveelheden van 2 jaar
47 | algemeen | op hoeveel jaar zijn de in het bestek genoemde aantallen gebaseerd? | 2 jaar
48 | algemeen | hoe dienen wij om te gaan met persleidingen? | hier hoeft niks mee te gebeuren.
49 | algemeen | Loopt het riool onder normale omstandigheden leeg of is dit middels de aanwezige voorzieningen droog te zetten? | normale omstandigheden
50 | algemeen | Zijn er zakputten in het bestaande stelsel aanwezig? Indien dat het geval is, met hoeveel % van het totaal dienen wij rekening te houden? | Dit kan sporadisch voor komen. Exacte aantallen zijn niet bekend.