## Toelichting
Toelichting
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Kwaliteitsniveaus | De kwaliteit van de schoonmaak wordt gemeten op basis van de ER-KMS meetmethode. Per inventaris/elementsoort is, afhankelijk van de belangrijkheid (HI, RI,W/P, VL, MBO) een kwaliteitsniveau vastgesteld. In dit tabblad is de tabel met de kwaliteitsniveau opgenomen en de tabel met het aantal maximale fouten afhankelijk van het kwaliteistniveau.
Elementenoverzicht | In het elementenoverzicht is inzichtelijk gemaakt welke elementen onder de diverse categorieën van belangrijkheid (HI, RI,W/P, VL, MBO) vallen.
Opleverstaat elementen | In het overzicht is per element opgenomen wat het kwaliteitsniveau is waaraan direct na uitvoering van de werkzaamheden moet worden voldoen. Tevens wordt aangegeven wat het aanvaarbare minimunniveau is tot het volgende uitvoeringsmometn van de werkzaamheden.
Opleverstaat Vloeren | In het overzicht is voor de vloeren opgenomen wat het opleverniveau is waaraan direct na uitvoering van de werkzaamheden moet worden voldaan.
Opleverstaat glasbewassing | In het overzicht is voor de glasbewassing opgenomen wat het opleverniveau is waaraan direct na uitvoering van de werkzaamheden moet worden voldaan.
Opleverstaat Entreegebied | In het overzicht is voor het entreegebied opgenomen wat het opleverniveau is waaraan direct na uitvoering van de werkzaamheden moet worden voldaan.
Werkprogramma Laboratorium | In dit werkprogramma is per element opgenomen met welke frequentie een bepaalde handeling voor het laboratorium uitgevoerd moet worden.
Werkprogramma Cleanroom | In dit werkprogramma is per element opgenomen met welke frequentie een bepaalde handeling voor de cleanroom uitgevoerd moet worden.
Werkwijze IT-Werkplekreiniging | In dit werkprogramma is per onderdeel opgenomen welke handeling voor de werkplekreiniging uitgevoerd moet worden.

## 1. Kwaliteitsniveaus
1. Kwaliteitsniveaus
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Kwaliteitsniveaus
Categorie-code | Ruimtecategorie | Ruimtesoort | HI | RI | W/P | VL | MBO
B | Bureaukamers | Administratieve ruimten/ Vergaderruimten/ Projectruimten (niet Lab of Cleanroom) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
R | Restauratieve ruimten | Restaurant/ Keuken/ Pantry/ Kolf- en gebedsruimten | 4 | 3 | 4 | 4 | 3
S | Sanitaire ruimten | Toilet/ Douche/ Was & Kleedruimten | 5 | 4 | 4 | 5 | 4
V1 | Verkeersruimten (entree/hal) | Entree/ Hal / Buitenentree | 4 | 4 | 3 | 4 | 3
V2 | Verkeersruimten (gang/trap/lift/overig) | Gang/ Trap/ Lift/ Magazijn/ Opslag | 3 | 3 | 3 | 4 | 3
P | Projectruimten | Laboratorium/ Cleanroom | 5 | 4 | 4 | 5 | 4
Toelichting op de tabel
Ruimtecategorie
Hier worden de verschillende ruimtegroepen weergegeven die van toepassing zijn. In de ruimtestaat is per ruimte aangegeven
onder welke ruimtegroep de betreffende ruimte valt.
Kwaliteitsniveaus
Per inventaris/element soort is, afhankelijk van de belangrijkheid (HI, RI,W/P, VL, MBO) een kwaliteitsniveau vastgesteld.
In de tabel worden 5 kwaliteitsniveaus onderscheiden:
Niveau 0 = geen schoonmaak
Kwaliteitsniveau 5 is de hoogst mogelijke kwaliteit en 1 de laagste.
In het elementenoverzicht is inzichtelijk gemaakt welke elementen onder de diverse categorieën (HI, RI,W/P, VL, MBO) vallen.
Afhankelijk van de grootte van de ruimte in vier catergorieën (tot 15m2, 16-35 m2, 36-60 m2 en 61-100) zijn verschillende
foutgrenzen van toepassing. Wanneer een ruimte groter is dan 100 m2, zal de ruimte automatisch worden opgedeeld.
Onderstaand treft u een overzicht aan van het toegestane aantal fouten per m2 categorie en kwaliteitsniveau.

## 2. Elementenoverzicht
2. Elementenoverzicht
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Ruimtegroep
Element |  | Bureaukamers | Sanitaire ruimten | Verkeersruimten (gang/trap/lift/overig) | Restauratieve ruimten | Projectruimten | Verkeersruimten (entree/hal)
Aanrecht-/keukenblok |  | W/P |  | W/P | HI | W/P | W/P
Airco/luchtbehandeling+ luchtroosters |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Afval-/ prullenbak/ afvalunit/recylestation |  | RI | RI | RI | RI | RI | RI
Afval-/ prullenbak/ afvalunit/recylestation |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Armatuur/ Bureaulamp |  | RI | RI | RI | RI | RI | RI
Balie/receptie |  | HI |  | RI |  | RI | HI
Bedieningspaneel |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Behandelbed |  | RI | RI
Borstelhouder |  |  | RI
Brandblusapparatuur/BHV |  | W/P |  | W/P | W/P | W/P | W/P
Bureau/tafelpoten |  | HI |  | RI | HI | HI | HI
Doorspoelinstallatie |  |  | W/P
Douche installatie |  |  | HI
Deur/-post (glas) |  | W/P | W/P | HI | W/P | W/P | HI
Deurstopper |  | VL | VL | VL | VL | VL | VL
Desinfectieautomaat |  |  | W/P | W/P |  |  | W/P
Handdoekautomaat |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Handgreep/steun |  |  | W/P
Hygienebox |  |  | W/P
Kapstok |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Kapstok (losstaand) |  | RI | RI | RI | RI | RI | RI
Kast laag/ladeblok |  | RI | RI | RI | RI | RI | RI
Kast laag/ladeblok |  | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO
Kast/lockers |  | RI | RI | RI | RI | RI | RI
Kast/lockers |  | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO
Koelkast |  |  |  | RI | RI | RI | RI
Leuning |  |  | W/P | W/P |  |  | W/P
Lichtschakelaar/contact |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Liftdeur |  |  |  | W/P
Liftgoot |  |  |  | VL
Luchtverfrisser |  |  | W/P
Magnetron |  |  |  |  | RI | RI | RI
Monitor, Beeldscherm, TV |  | RI |  | RI | RI | RI | RI
Overig inventaris |  | RI | RI | RI | RI | RI | RI
Naamborden en picotgrammen |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Pantrymeubel/koffiemeubel |  |  |  | HI | HI |  | HI
Paraplubak |  | RI |  | RI |  |  | RI
Plafondrooster |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Planchet |  |  | W/P
Rand en richel |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Rand en richel |  | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO
Plint/Kabelgoot |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Plint/Kabelgoot |  | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO
Radiator/Convectorkast/Leiding |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Schutborden/privacy schermen |  | RI |  | RI | RI | RI | RI
Schaam- of tussenschot |  |  | W/P
Schappen |  | RI |  | RI | RI | RI | RI
Separatieglas (tot reikhoogte) |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Stoel, bank of kruk |  | HI |  | RI | RI | RI | RI
Spiegel |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Tafeltje/bijzettafel |  | RI |  | RI | RI | RI | RI
Telefoon |  | HI |  | RI | RI | RI | RI
Tijdschriften wand, folderkast |  |  |  | RI |  |  | RI
Toiletpot |  |  | HI
Toiletbril |  |  | HI
Toiletrolhouder/ verbandautomaat |  |  | W/P
Tourniquette |  |  |  | W/P |  |  | HI
Urinior |  |  | HI
Vensterbank |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Vensterbank |  | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO
Verlichtingsarmatuur |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Vitrinekast buitenzijde |  | RI |  | RI | RI |  | RI
Vloer/trappen |  | VL | VL | VL | VL | VL | VL
Vloer/trappen |  | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO
Vloerputje |  | VL | VL | VL | VL | VL | VL
Whitebord/Flipover/krijtbord |  | W/P |  | W/P | W/P | W/P | W/P
Wand (afwasbaar) |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Wand (afwasbaar) |  | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO | MBO
Wastafel incl sifon en kraan/ gootsteen |  | W/P | HI | W/P | HI | HI | W/P
Zeepdispenser |  | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P
Toelichting op de tabel
Zoveel mogelijk elementen zijn opgenomen in deze tabel, de controle en inrichting wordt uiteraard afgestemd met wat daadwerkelijk in het werkprogramma is opgenomen.
Element
Hier worden de verschillende elementen weergegeven die van toepassing zijn.
Ruimtegroep
Per element is, afhankelijk van de belangrijkheid een kwaliteitsniveau vastgesteld. Hierbij is onderstaande verdeling aangehouden:
HI | Hoofdinventaris
RI | Rest inventaris
W/P | wanden en plafonds
VL | Vloeren
MBO | Moeilijk te beoordelen onderdelen

## 3. Opleverstaat elementen
3. Opleverstaat elementen
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Element | Opleverniveau na schoonmaak | Aanvaardbaar Minimumniveau
Aanrecht/Keukenblok | Bovenzijde en zijkanten zijn stof- en vlekvrij. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Airco/luchtbehandeling + luchtrooster | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Mag licht stof aanwezig zijn.
Afvalbak/ Prullenbak | Stof- en vlekvrij. Geleegd en zonodig is de plastic binnenzak vervangen. | Licht stof toegestaan. Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan ¾ gevuld zijn. De binnenkant en/of even- tueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlek- vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ Bureaulamp/ verlichtingsarmatuur | Stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan.
Balie/Receptie/ Bar | Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlekvrij. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn vlekvrij. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Enkele schopstrepen zijn toegestaan. Op de (zij)kanten zijn enkele vlekken toegestaan.
Beeldschermen, computers en toetsenbord | In additioneel werk opgenomen | nvt
Bedieningspaneel* | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Behandelbed | Stof- en vlekvrij. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Beugel/ Leuning in sanitair | Stof- en vlekvrij. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Borstelhouder | Stof- en vlekvrij. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Brandblusser/ BHV | Stof- en vlekvrij. | Licht stof mag aanwezig zijn.
Bureau/ tafelpoten | Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlekvrij. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn stof- en vlekvrij. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Deur/ Deurpost*/ liftdeur | Stof- en vlekvrij. | Een lichte aanslag mag aanwezig zijn.
Deur/-post (glas) /entreedeuren/tourniquette | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Digibord/ Smartboard/whiteboard/ flipover | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.
Doorspoelinstallatie | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn. Op een hoog geplaatste stortbak mag licht stof aanwezig zijn.
Douche-installatie | Vrij van alle soorten vervuiling inclusief kalk. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Douchevloer incl. afvoerputje | Moet stof- en vlekvrij zijn. Buitenzijde vrij van haren, kalk en dergelijke. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Douchewand | Vrij van alle soorten vervuiling inclusief kalk. (douchegordijn valt niet binnen de schoonmaak) | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Gordijnrail | Stof- en vlekvrij. | Licht stof mag aanwezig zijn.
Handdoekautomaat | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.** | Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.
Handendroger | Stof- en vlekvrij. | Licht stof mag aanwezig zijn.
Hygienebox | Stof- en vlekvrij. | Licht stof mag aanwezig zijn.
Hygiënezakhouder | Stof- en vlekvrij. De houder is voldoende gevuld.** | Mag niet leeg zijn.
Kabelgoot mits ontruimd en bereikbaar | Stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Kapstok (vast en loststaand) | Stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Kast (hoog)/ vitrinekast buitenzijde | Handgreep van deuren en laden zijn stof- en vlekvrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlekvrij. | Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding is toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan. Op bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast (laag)/ ladeblok | De bovenzijde van de kast en handgrepen van deuren en laden zjjn stof- en vlekvrij. Verticale vlakken, mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlekvrij. | Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding is toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Kast-inbouwdeur/ lockers | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding is toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Kleedcabine (incl. bank, garderobehaak, slot etc.) | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken/vingertasten met enige spreiding is toegestaan. Rondom de handgreep zijn vlekken/vingertasten toegestaan.
Koelkast, vriezer, magnetron, vaatwasser | Buitenzijde Stof- en vlekvrij. | Wat licht stof toegestaan. Enkele vlekken/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.
Leiding en buis | Stof- en vlekvrij. | Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Leuning / handgreep/ steun | Stof- en vlekvrij. | Op horizontale delen is licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan.
(Licht)schakelaar/ Contactdoos (uitwendig) | Stof- en vlekvrij. De binnenkant, het stroom houdend gedeelte, is uitgesloten. | Licht stof is toegestaan.
Liftwand* | stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Luchtverfrisser* | Stof- en vlekvrij. Is voldoende aangevuld of de vulling is vervangen.** | Licht stof is toegestaan. Mag niet leeg zijn.
Overig inventaris | stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Pantrymeubel/ koffiemeubel | Het bovenblad en handgrepen van de laden zijn stof- en vlekvrij. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar zijn vlekvrij. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Enkele schopstrepen zijn toegestaan. Op de (zij)kanten zijn enkele vlekken toegestaan.
Paraplubak | stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Plafond- / ventilatierooster | Stof- en vlekvrij. | Licht stof mag aanwezig zijn
Planchet | Stof- en vlekvrij. | Er zijn enkele vlekken toegestaan
Plint/ kabelgoot/ liftgoot/ deurstopper | Stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegestaan, vlekken zitten niet bij elkaar, er is sprake van enige spreiding.
Radiator/ Convectorkast/ Leiding | Stof- en vlekvrij. Handelingen met betrekking tot demontage zijn uitgesloten. | Licht stof toegstaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan er is sprake van enige spreiding
Rand/ Richel/ Naamborden en pictogrammen | Stof- en vlekvrij. | Licht stof mag aanwezig zijn
Recycle-station | Stof- en vlekvrij. | Licht stof is toegstaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Schaamschot/ tussenschot (in sanitaire ruimte) | Stof- en vlekvrij. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Schappen/ Tijdschriften wand, folderkast | Stof- en vlekvrij. | Licht stof mag aanwezig zijn
Schutborden/privacy schermen | Stof- en vlekvrij | Licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Separatieglas (tot reikhoogte) | Stof- en vlekvrij | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Spiegel | Stof- en vlekvrij. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt. | Er zijn enkele spetters toegstaan en er is sprake van enige spreiding.
Spinrag | Alle elementen zijn vrij van spinrag. | Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is wordt altijd afgekeurd.
Stoel/ Bank/ Kruk | Stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Enkele schopstrepen worden niet als fout aangemerkt.
Tafel/ Bijzettafeltje | Bovenzijde is stof- en vlekvrij. Op poten mag wat licht stof aanwezig zijn. Schopstrepen worden niet als fout aangemerkt. Zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar, zijn vlekvrij. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame zijn licht stof en/of enkele vlekken toegestaan.
Telefoon | Stof- en vlekvrij. | Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan. Dagelijkse vervuiling op de hoorn is geoorloofd.
Toiletbril | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.
Toiletbrilreiniger automaat* | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.** | Enkele vlekken/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Moet minimaal voor de helft gevuld zijn.
Toiletpapier automaat* | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.** | Enkele vlekken/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Moet minimaal voor de helft gevuld zijn.
Toiletpot | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij. | Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Toiletrolhouder* | Stof- en vlekvrij. De houder is voldoende gevuld.** | Enkele vlekken/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.
Trappen | Stof- en vlekvrij en vrij van losliggende vervuiling | Licht stof toegestaan. Er zijn enkele vlekken en/of schopstrepen toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Uitstortgootsteen/ Slokop | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij. | Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding.
Urinoir | Stof-, vlek- en kalkaanslagvrij. | Er zijn enkele vlekken toegestaan en er is sprake van enige spreiding. Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Vensterbank mits ontruimd en bereikbaar | Stof- en vlekvrij. Ingedroogde spetters (a.g.v. glasbewassing door derden) worden niet als fout gerekend. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegstaan, vlekken zitten niet bij elkaar en er is sprake van enige spreiding.
Verbandautomaat | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijkse gebruik, mogen aanwezig zijn
Vloer (harde vloer)/ vloerputje | Enkele vlekken en wat losliggend vuil is toegestaan. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren. | Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Vochtige vlekken worden niet als fout gerekend.
Vloer (tapijt) | Vloerbedekking van textiel vertoont geen vuilverstoring. De vloer voldoet aan het kwaliteitsniveau A-B van de opleverstaat vloeren. | Enig zichtbaar los vuil is toegestaan.
Wand en scheidingswand afwasbaar (tegel, kunststof, gelakt hout, separatieglas) met een max. hoogte van 2.20 m | Stof- en vlekvrij. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Wat licht stof mag aanwezig zijn.
Wand- en plafondverrlichting buitenzijde tot een maximum hoogte van 3.00 m | Stof- en vlekvrij. | Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling niet toegestaan. Enkele vlekken toegstaan, vlekken zitten niet bij elkaar en er is sprake van enige spreiding.
Wastafel incl. kraan | Stof- en vlekvrij. Op het afdekplaatje van de afvoer komt geen haar en dergelijke voor. | Sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan
Zeepdispenser* | Stof- en vlekvrij. De automaat is voldoende gevuld.** | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Mag niet leeg zijn.
* RVS elementen dienen behandeld te worden met daarvoor gebruikelijke onderhoudsproducten.
** dit geldt in de gevallen dat de schoonmaakleverancier voor het aanvullen zorgt.

## 4. Opleverstaat Vloeren
4. Opleverstaat vloer
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Definitie | Uitgangspunt voor een optimale situatie is dat de staat van de vloeren zich bevindt tussen niveau A en B.
Vloer linoleum
A (+) | De vloer is voorzien van een goede beschermlaag en vertoont een egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer is voorzien van een redelijke beschermlaag en vertoont een overwegend egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer is kaal en heeft geen egaal schone (matte) glansuitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer pvc
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone (matte glans) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer rubber
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone (matte) uitstraling. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone (matte) uitstraling. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone (matte) uitstraling. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer steen
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone uitstraling, er is geen cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkt cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel cumulatieve vervuiling aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
Vloer tapijt
A (+) | De vloer vertoont een egaal schone uitstraling en vertoont geen vuilverstoringen (los- en gehecht* vuil). Het verblijfcomfort is goed. Ruimtegebruikers zullen tevreden zijn met de staat van de vloer.
B (0) | De vloer vertoont een overwegend egaal schone uitstraling, er is beperkte vuilverstoring aanwezig (los- en gehecht* vuil). Het verblijfcomfort is voldoende. Ruimtegebruikers zullen zich in de regel niet storen aan de staat van de vloer.
C (-) | De vloer vertoont geen egaal schone uitstraling, er is veel vuilverstoringen aanwezig. Het verblijfcomfort is minimaal. Ruimtegebruikers zullen zich storen aan de staat van de vloer.
* gehecht vuil (vlekken) met een oppervlakte van maximaal circa 10 cm2 worden verwijderd. Grotere vlekken of vervuiling (b.v. ingedroogde koffie en theevlekken) worden gerapporteerd aan de voor het schoonmaakonderhoud verantwoordelijke functionaris van de opdrachtgever.

## 5. Opleverstaat Glasbewassing
5. Opleverstaat glasbewassing
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Element | Kwaliteitsniveau
Gevelglas buitenzijde* | Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Gevelglas binnenzijde* | Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Separatieglas* | Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Dakglas binnen/buitenzijde* | Vrij van alle soorten vervuiling. Directe omlijsting en onderliggende delen, vrij van lekstrepen en/of morswater
Geveldelen /beplating/dakgoten van div. afwerkmaterialen | Vrij van alle soorten vervuiling.
Tourniquet* | Verwijderen van vervuiling boven op de tourniquet
* elementen dienen egaal schoon te zijn zonder streep- of vlekvorming
Als fouten worden aangemerkt: niet of onvoldoende verwijderd vuil, zoals uitwerpselen van insecten, methodefouten (o.a. lekstrepen, vegen) en spinrag met uitzondering van verfspatten. Lekstrepen en/of morswater op onderliggende beplating, vensterbanken, meubilair, etc. wordt door de dienstverlener verwijderd.

## 6. Opleverstaat Entreegebied
6. Opleverstaat Entreegebied
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Omschrijving | Element | Opleverniveau na schoonmaak
Parkeergarage en op en afrit | Vloer | Vrij van losse soorten vervuiling.
Parkeergarage | Afvalbak | Leeg en buitenzijde vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes | Plafond buitenbordes | Verwijderen van spinrag en los vuil
Buitenterrein / Bordes | Entreeglas, touniquetes, entreedeuren, schuifdeuren | Stof en vingertast vrij
Buitenterrein / Bordes | Afvalbak | Leeg en buitenzijde vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes | Peukenbak | Leeg en buitenzijde vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes | Bestrating (straal van 10 meter rond de entree) | Vrij van losse soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes | RVS letters entrée parkeergarage | Vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes | Verkeersborden | Vrij van alle soorten vervuiling.
Buitenterrein / Bordes | Toegangszuil | Vrij van alle soorten vervuiling.
Omschrijving | Element | Opleverniveau na schoonmaak
Inventaris | Koelkasten en vriezers, Vaatwassers, magnetrons | Binnenzijde vrij van alle soorten vervuiling en artikelen over de houdebaarheidsdatum verwijderd, conform opleverfrequentie in het calculatiemodel

## 7. Werkprogramma laboratoria
7. Inspanningsgericht werkprogramma Laboratoria
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Element | Onderdeel | Handeling | 255
Dienstverlener is tevens verantwoordelijk voor: Was afhandeling cleanroompakken (uit wasmand halen en naar expeditie brengen) schoon spul opslaan en bijvullen inkleedsluis, wassen doekjes, neerleggen van alcohol doeken in kleedsluis en transport sluizen, papier disposable.
afval-/prullenbak | (niet afval dat op de lab-tafels staat | ledigen en zonodig plastic zak vervangen | 255
afval-/prullenbak | buitenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
deur/-post | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
handdoekautomaat | buitenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
handdoekautomaat |  | bijvullen | 52
oogdouche | Geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
veiligheidsdouche | Geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
brandblusapparaat | Geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
separatieglas/loketglas | Geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
spinrag | bij waarneming | verwijderen | 255
vloer hard | geheel (ook onder tafels en kasten) | wissen en vlekverwijderen | 203
vloer hard | geheel (ook onder tafels en kasten) | wissen en moppn | 52
wastafel | geheel (alleen als deze helemaal leeg is) | nat reinigen | 255
zeepdispenser | buitenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
zeepdispenser |  | flacon vervangen | 52
Lichtschakelaar | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
telefoon | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
stoel/bank/krug | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52

## 8 Werkprogramma Cleanroom
8. Inspanningsgericht werkprogramma Cleanroom
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Element | Onderdeel | Handeling | 255
Dienstverlener is tevens verantwoordelijk voor: Was afhandeling cleanroompakken (uit wasmand halen en naar expeditie brengen) schoon spul opslaan en bijvullen inkleedsluis, wassen doekjes, neerleggen van alcohol doeken in kleedsluis en transport sluizen, papier disposable.
afval-/prullenbak |  | ledigen en zonodig plastic zak vervangen | 255
afval-/prullenbak | buitenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
bureau/ tafel | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
bureau/ tafel | geheel | desinfecteren | 255
communicatie apparatuur | geheel | desinfecteren | 255
communicatie aparatuur | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
deur/-post | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
deur/-post | geheel | desinfecteren | 255
kast hoog | verticale zijden | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
kast hoog | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
kast hoog | geheel | desinfecteren | 255
kast laag | voorzijde en bovenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
kast laag | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
kast laag | geheel | desinfecteren | 255
kast lafkast | buitenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
lichtschakelaar/contact | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
lichtschakelaar/contact | geheel | desinfecteren | 255
plafond | geheel | desinfecteren | 255
rand en richel | tot reikhoogte | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
rand en richel | geheel | desinfecteren | 255
RVS oppervlakten | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
schoenenvak | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
spiegel | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
spinrag | bij waarneming | verwijderen | 255
stoel, bank of kruk | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
stoel, bank of kruk | geheel | desinfecteren | 255
toetsenbord van computer | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
toetsenbord van computer | geheel | desinfecteren | 255
ventilatierooster | buitenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
ventilatierooster | geheel | desinfecteren | 255
verlichtingsarmatuur | tot reikhoogte | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
vloer tarket | geheel | wissen en vlekverwijderen | 255
voetenbank | geheel | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
wand afwasbaar | tot reikhoogte | stof, vlek en vingertast verwijderen | 52
wand afwasbaar | geheel | desinfecteren | 255
wastafel | geheel | nat reinigen | 255
zeepdispenser | buitenzijde | stof, vlek en vingertast verwijderen | 255
zeepdispenser |  | flacon vervangen | 255

## 9. Werkwijze werkplekreiniging
9. Werkwijze IT-werkplek reiniging
Referentienummer : WS2553061541
Opdrachtgever: TNO
Datum: Juni 2025
Omschrijving | Handeling
Toetsenbord | Het in- en uitwendig verwijderen van alle soorten vervuiling, inclusief desinfectie
Muis | Het in- en uitwendig verwijderen van alle soorten vervuiling, inclusief desinfectie
Beeldscherm | Het uitwendig verwijderen van alle soorten vervuiling inclusief monitor arm
Telefoon | Het uitwendig verwijderen van alle soorten vervuiling inclusief hoorn
CPU/Thin client | Het uitwendig verwijderen van alle soorten vervuiling inclusief onderkant
Na het diepte reinigen van de IT middelen op de werkplek worden alle onderdelen op dezelfde wijze teruggeplaatst op de werkplek. Het toetsenbord, muis en de telefoon worden gecontroleerd op goede werking door te testen of alle toetsen soepel op- en neer veren en er wordt gecontroleerd of het toetsenbord contact maakt met het systeem. Het beeldscherm en de CPU-kast/thin client, worden visueel geïnspecteerd en gecontroleerd op goede werking. Tevens wordt een registratie bijgehouden van de gereinigde werkplekken en onderdelen. Defecten (door de reiniging) worden gemeld bij de contactpersoon en indien mogelijk verholpen.