## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat A-2441a
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 6 Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 360 |  | 0
Preventief onderhoud losse CVK | 5 |  | 0
Preventief onderhoud dubbelpomps minigemalen (tussengemalen) | 3 |  | 0
Uitvoeren nen 3140 keuring | 90 |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen | 160 |  | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) | 40 |  | 0
Bereikbaarheidsdienst (storingen) per jaar maand | 12 |  | 0
Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 10 |  | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs
Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 360 |  | 0
Reinigen van dubbelpomps minigemalen (tussengemalen) | 12 |  | 0
Uurtarief extra reinigen met combiwagen | 16 |  | 0
Dagtarief: reinigen mechanische leidingen | 1 |  | 0
Dagtarief: reinigen vrijverval leidingen (≤Ø160mm) | 1 |  | 0
Dagtarief: reinigen vrijverval H2S leidingen en putten | 1 |  | 0
Afvoer slib naar erkende verwerker (ton) | 5 |  | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De opgegeven hoeveelheden betreffen een inschatting hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel | Hoeveelheid (stuks) | Eenheidsprijs | Totaalprijs
ABS vuilwaterpomp Piranha S17/2 D 1.7KW | 13 |  | 0
ABS vuilwaterpomp Piranha S21/2 D 2.1KW | 6 |  | 0
ABS vuilwaterpomp Piranha S26/2 2.6 KW | 5 |  | 0
ABS vuilwaterpomp 0840.118-S12/2-D01*10 | 4 |  | 0
Flygt vuilwaterpomp CP3045-181 1.2KW waaier 250 | 5 |  | 0
Flygt vuilwaterpomp mp-3069.170 ht 254 1,7kw | 10 |  | 0
Flygt vuilwaterpomp mp-3069.170 ht 250 2,4kw | 5 |  | 0
Luchtpomp Optimal | 22 |  | 0
Montageplaat t.b.v. luchtpomp | 3 |  | 0
Borrelbuis (lengte circa 0,20 m) | 4 |  | 0
Antenne GSM/GPRS S707128 | 2 |  | 0
Vlotter 10m 6A 220V (2 draads) | 1 |  | 0
Radar sensor inclusief beugel en tegenmoer | 2 |  | 0
Voetbocht 50mm 2" verticaal Flygt | 4 |  | 0
Kogelbalhuis 5/4 compleet | 5 |  | 0
Kogelbalhuis 2 compleet abs | 5 |  | 0
Balkeerklep 2" DN 50 serie 53/30 | 7 |  | 0
Magneet schakelaar | 4 |  | 0
Hijsketting 0.2ton L=2meter | 1 |  | 0
Rode lamp led | 2 |  | 0
Rode lamp Lora | 1 |  | 0
Vervangen persleiding vanaf balkeerklep tot buiten de put incl. RVS kogelkraan, muurdoorvoer en plassonkoppeling (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | 2 |  | 0
Levern sticker met storingsnummer geschikt voor op buiten opstellingskast | 100 |  | 0
Monteur met bus voor extra werkzaamheden | 32 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
Stelpost aanvullende (renovatie) werkzaamheden per jaar | 25000
Totale inschrijfsom | 25000