## Vragen_en_antwoorden_534613_all
Ref. Nr. | Vraag | Antwoord
1 | Graag willen wij u verzoeken om de indiendatum met 1 maand te verzetten in verband met de vakantieperiode. | Helaas kan dit vanwege de planning van de gemeente niet
2 | Conform de bepalingen in het programma van eisen dienen de installaties en het dek te worden gereinigd met behulp van een combi-wagen. Wij gaan ervan uit dat deze eis specifiek alleen van toepassing is op de opvoergemalen. Is deze stelling correct? | Ja dat klopt
3 | In het bestek wordt gevraagd naar referentieprojecten van minimaal twee in te zetten monteurs waaruit blijkt dat zij ten minste 6 maanden zelfstandig ervaring hebben met de bedoelde werkzaamheden. Kunt u nader specificeren op welke wijze deze ervaring aantoonbaar gemaakt dient te worden? Kan hier een tevredenheidsverklaring van een soortgelijk project in omvang ter verificatie volstaan? | Deze eis komt te vervallen. BRL K14020 volstaat
4 | Kunt u het in het bestek genoemde NEN 3140 aanwijzingsformulier vooraf ter inzage beschikbaar stellen of toevoegen aan de nota van inlichtingen, zodat wij de inhoud en de verplichtingen hiervan correct kunnen beoordelen? | Het betreft aanwijzingen (VP / VO) die door ON zelf mag worden opgesteld.
5 | Alle werkzaamheden dienen door de inschrijver in eigen beheer uitgevoerd te worden. Uitsluitend civieltechnische- of reinigingswerkzaamheden mogen door derden uitgevoerd worden. Hieruit concluderen we dat ook storingen/calamiteiten in de avonden en weekenden uitsluitend en aantoonbaar door eigen personeel van de inschrijver worden uitgevoerd, is dit correct? | voor correctief onderhoud mag beroep op derden gedaan worden, ON blijft hierbij eindverantwoordelijk en alle in het pve gestelde eisen blijven hierbij gelden
6 | In artikel 6.3.1. over indexatie wordt verwezen naar de prijsindex GWW 4321: Elektrische installaties. Gezien de gewijzigde aard van de werkzaamheden – waarbij de focus is verschoven van materiaallevering naar het inzetten van manuren, mede door de toevoeging van reinigingswerkzaamheden – lijkt deze index minder goed aan te sluiten bij de huidige praktijk. Is het daarom mogelijk om de gebruikte index aan te passen naar een meer passende referentie, zoals de Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)? | Voor de reinigings activiteiten kan worden geïndexeerd met de GWW4221
7 | U vraagt om de certificaten en diploma's van monteurs bij inschrijving in te dienen. In verband met de AVG zijn de gevraagde documenten (CV’s, diploma’s en certificaten van monteurs) privacy gevoelig. Mogen we volstaan met een matrix met daarin de behaalde certificaten en diploma’s van de in te zetten monteurs en dat de certificaten en diploma's na gedane verzoek worden aangeleverd? | Ja, dat is akkoord
8 | Extra toevoeging van aanbesteder: | Offertes voor meerwerk en renovatie activiteiten dienen altijd te worden ingediend met een open begroting(voor zowel arbeid als materiaal en materieel)
9 | Extra toevoeging van aanbesteder: | Putten rond een gemaal (bv. debietmeter put) horen bij de installatie moeten ook gereinigd worden