## Slide 1
FWP
Flexibele
Werk
Plek (Arbo)
Voor meer informatie:
Mike Baarslag, Dienst IT (m.baarslag@fontys.nl, 08850 75910)
Versie:
20250122
Uitgangspunten:
Zo min mogelijk persoonlijke/dedicated/prioriteit werkplekken, zoveel mogelijk flex werkplekken.
Iedereen moet op iedere werkplek kunnen werken (speciale Arbo middelen uitgezonderd)
Iedere laptop moet aangesloten kunnen worden bij voorkeur alleen met USB-C kabel
Kabelmanagement (geen vallende kabels, geen ontbrekende kabels)
CleanDesk beleid (schoon, net bureau zonder bulk kabels op het werkblad)
Uniformiteit (tbv herkenbaarheid en eenvoud in gebruik)
Geen tie-wraps gebruiken maar klittenband

## Slide 2
Flexibele Werk Plek (Arbo)
Uitpak-/afval instructie:
FWP
Afval algemeen
Scheiden van papier, plastic, metaal (bindertjes), CD’s, etc.
Platmaken van dozen/karton.
Zichtbare witte etiketten op kabels verwijderen.
Benodigd gereedschap
Kniptang (voor bindertjes door te knippen).
Inbus sleutel (voor optionele Bachmann)
Torx T6 (voor datakam optionele Bachmann)
Toetsenbord
Toetsenbord uit doos/plastic nemen.
Bindertje om kabel verwijderen.
Muis
Al het plastic verwijderen.
Bindertje om kabel verwijderen.
Monitor
Plastic/Stickers aan voor-/achterzijde verwijderen.
Bindertje om kabel verwijderen.

## Slide 3
Toetsenbord
Muis
Flexibele Werk Plek (Arbo)
Generiek met enkele en dubbele monitor, waarvan één met ingebouwde USB-C Dock.
De enkele opstelling geldt ook voor een BeeldBelCel (BBC).
FWP
Bij dubbele opstelling wordt de linker monitor (DP in)
doorgelust/Daisy Chain - met DisplayPoort kabel -
naar rechter monitor (DP out).
USB-C kabel
Klittenband om kabels
bij monitor
Stekker van monitoren
en (optionele) Bachmann in-/opbouwbox
in stekkerdoos onder bureau steken.
HP E24
HP E24
(Bachmann optioneel)
Monitoren centreren op bureau

## Slide 4
Flexibele Werk Plek (Arbo)
Generiek met enkele en dubbele monitor, inclusief een externe USB-C Dock.
FWP
USB-C kabel
Toetsenbord
Muis
(HDMI of DP) Monitor #2
(HDMI of DP) Monitor #1
Stroomadapter USB-C Dock
Of
Kan Articona of HP
USB-C dock zijn.
Stekker van monitoren
En (optionele) Bachmann in-/opbouwbox
in stekkerdoos onder bureau steken.
Bij dubbele opstelling wordt de linker monitor middels
HDMI of DP aangesloten op de USB-C Dock.
Klittenband om kabels
bij monitor
Monitoren centreren op bureau
HP E24
HP E24

## Slide 5
Flexibele Werk Plek (Arbo)
Fontys Hogeschool – Elektrificatie van het meubel (Wieland GST18 aansluitingen)
FWP
Netsnoer/aansluitsnoer 3 meter
Stekkerdoos 4 contacten
Koppelsnoer min 0,5 meter
T-Splitter
Bureau 1
Bureau 2
Koppelsnoer 2 a 3 meter
Stekkerdoos 4 contacten

## Slide 6
Flexibele Werk Plek (Arbo – GISPEN DUO)
Fontys Hogeschool – Elektrificatie van het meubel (Wieland GST18 aansluitingen)
FWP
Netsnoer/aansluitsnoer
3 meter
Stekkerdoos
4 contacten
Koppelsnoer
0,5 meter
T-Splitter
Bureau 1
Bureau 2
Koppelsnoer
0,5 meter
Stekkerdoos
4 contacten

## Slide 7
Flexibele Werk Plek (arbo) – Hoe het niet moet!
Fontys Hogescholen – Generiek
FWP
Opbouwbox aan rechterkant van bureau, kabels via klittenband
bij elkaar binden achter/onder de monitor.
Bekabeling niet onderlangs verwerken, maar achterlangs de opbouwbox.

## Slide 8
Flexibele Werk Plek (arbo) – Hoe het niet moet!
Fontys Hogescholen – Generiek
FWP
Witte papieren labels verwijderen. Oude, overbodige opbouwbox
Wegnemen.
Onjuiste bekabeling en via verkeerde datakam aangebracht.

## Slide 9
Flexibele Werk Plek (arbo) – Hoe het niet moet!
Fontys Hogescholen – Generiek
FWP
Bekabeling niet voorlangs via datakam, maar achterlangs.
Bekabeling wegwerken via opbouwbox/datakam.

## Slide 10
Flexibele Werk Plek (arbo) – Hoe het niet moet!
Fontys Hogescholen – Generiek
FWP
Evt ferriet kernen vóór de datakam plaatsen (anders
kan de kabel zeer beperkt uitgetrokken worden).
Werkplek moet nog geheel bekabeld en aangesloten worden.

## Slide 11
Flexibele Werk Plek (arbo) – Hoe het niet moet!
Fontys Hogescholen – Generiek
FWP
Zeer rommelig bureau, vóór kabelmanagement
Opgeruimd, rustig ogend bureau, ná kabelmanagement

## Slide 12
Flexibele Werk Plek (arbo) – Checklist
Fontys Hogescholen – Generiek
FWP
Checklist
Eventuele verhuisstickers van monitor en bureau afhalen,
Afval die zelf is veroorzaakt wegnemen,
Stoel aanschuiven,
Bureau op standaard hoogte zetten (=74cm),
Monitor aanzetten,
Controleer aanwezigheid/werking poortjes van toetsenbord,
Toetsenbord en muis opschuiven naar monitor,
Kabels in Bachmann schuiven (clean desk).
Power mode op “Performance” -> zie afbeelding hiernaast.
Kortom: een nette, opgeruimde, uitnodigende werkplek achterlaten,
voor het ‘wow’-moment van de eerste gebruiker.
NB: Instelling setup monitor:
Om ervoor te zorgen dat de monitor middels een muisklik, -beweging of toetsdruk uit slaapstand komt, dient de [Power Mode] op [Performance] te staan.
Anders komt de monitor niet meer uit zijn stand-by.