## Vragen_en_antwoorden_500525_ins
Ref. Nr. | Status | Fase | Vragenronde | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op
1 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Kan het RVB nadere toelichting geven op het gewenste ambitieniveau m.b.t. indelingsvrijheid en ruimtelijkheid binnen het gebouw, en hoe dit zich verhoudt tot de wens om de essentie van het oorspronkelijke ontwerp te behouden? | Op dit moment wordt nog een onderzoek t.a.v. de wijzigingskansen en mogelijkheden die respectvol omgaan met de essentie van het ontwerp. | 2025-07-10 | 2025-07-14
2 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Zijn er al functionele PvE-elementen (programma, werkpleknormen, publieksfunctie) beschikbaar of in ontwikkeling die inzicht geven in de eindgebruikerswensen? | Deze is al gemaakt en wordt op dit moment verwerkt in de vraagspecificatie. Deze is op dit moment nog niet beschikbaar voor publicatie. | 2025-07-10 | 2025-07-14
3 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Is er sprake van gebruikersspecifieke eisen van de Belastingdienst die de indeling, installaties of ICT-infrastructuur beïnvloeden? | Ja, naast de standaard kaders die worden gehanteerd voor een Rijkskantoor (NKBR, Routekaart, FWR, etc.) zijn ook gebruikerspecifieke wensen toegevoegd aan het programma. Deze zullen (minimale) invloed hebben op de indeling, installaties of ICT-infrastructuur want het blijft een standaard Rijkskantoor. | 2025-07-10 | 2025-07-14
4 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Welke risico’s beschouwt het RVB op dit moment als ‘niet overdraagbaar’ en welke juist wel? Kan daar meer duidelijkheid over worden gegeven? | In algemeen gesteld zijn de risico's waar ON invloed op kan uitoefenen overdraagbaar aan ON. De andere risico's blijven bij OG zoals gevolgen van netwerkcongestie, stikstof. Evt beheermaatregelen kunnen wel aan ON gevraagd worden. (inzet electrisch materieel e.d.) | 2025-07-10 | 2025-07-14
5 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Wordt er voorzien in een risicodossier of risicodatabase (bijv. RAMS-methodiek) dat beschikbaar wordt gesteld aan de inschrijvers? | Ja, het RVB stelt een risicodossier beschikbaar. Deze is gebaseerd op de RISMAN methode. | 2025-07-10 | 2025-07-14
6 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Wordt er een vast TCO-model gehanteerd (bijv. RVB Life Cycle Costing-format) voor de onderhoudscomponent in het DBM-contract? | Wijze waarop de M-component wordt ingericht wordt nog uitgewerkt, de informatie die wij ophalen vanuit de marktconsultatie, zal daarin worden meegewogen. | 2025-07-10 | 2025-07-14
7 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Hoe meet het RVB de duurzaamheidsambities (circulair, energie, adaptief, natuurinclusief)? Worden hier specifieke indicatoren (MPG, GPR, BCI, BREEAM, etc.) voor gehanteerd in de beoordeling? | Zie hiervoor de Routekaart 2.0 (hst 2.2 van het marktconsultatie document), dit is in basis het eisenpakket waarop wordt gemeten. | 2025-07-10 | 2025-07-14
8 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Is er ruimte voor eigen interpretatie of innovatie m.b.t. natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, of zijn er minimale kaders/richtlijnen die gevolgd moeten worden (bijv. uit Routekaart Verduurzaming)? | Ja, minimale kader is het behalen van duurzaamheidsambities op alle pijlers van de (RVB) Routekaart 2.0, conform aangegeven in hst 2.2 van het marktconsultatie document. Daarnaast is ruimte voor eigen interpretatie of innovatie die boven deze ambitie rijkt. | 2025-07-10 | 2025-07-14
9 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Wordt het gebruik van biobased en secundaire materialen zwaarder gewogen in het gunningscriterium dan de traditionele benadering op prijs/prestatieverhouding? | Dat is op dit moment nog niet bekend, en ook nog niet gedefinieerd. | 2025-07-10 | 2025-07-14
10 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Tot welk detailniveau is het huidige gebouw opgenomen in een digitaal model (BIM/Scan), en wordt deze informatie beschikbaar gesteld bij de aanbesteding? | Op dit moment is dit nog niet gebeurd. | 2025-07-10 | 2025-07-14
11 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | In hoeverre is aanpassing aan de bestaande fundering of hoofddraagconstructie toelaatbaar binnen de ontwerpvrijheid? | Aanpassingen aan de fundering en constructieve delen kan nodig zijn voor het bereiken van de diverse KSF'en en functionaliteiten. Dit is met de juiste onderbouwing toelaatbaar. | 2025-07-10 | 2025-07-14
12 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Welke tussentijdse oplevermomenten of ‘go/no-go’-beslissingen voorziet het RVB tijdens de ontwerp- en realisatiefase? | Naast de diverse toetsmomenten bij de ontwerpfase overgangen zal onder andere het DO en de bijbehorende stukken ter acceptatie moeten worden aangeboden. | 2025-07-10 | 2025-07-14
13 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Is er ruimte voor gefaseerde ingebruikname (deels gebouw in gebruik vóór Q4 2029), bijvoorbeeld ter facilitering van verhuizingen of testgebruik? | Op dit moment heeft OG niet de intentie te werken met vervroegde ingebruikname. | 2025-07-10 | 2025-07-14
14 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Welke aspecten uit de marktconsultatie worden expliciet meegenomen in de uiteindelijke aanbestedingsstukken (selectiecriteria, gunning, beoordelingssystematiek)? | Dat is op dit moment niet aan te geven. Het RVB heeft concept geschiktheidseisen op dit moment geformuleerd om enerzijds af te tasten met de markt of deze matchen, en anderzijds belangstelling van de juiste partijen voor deze marktconsultatie te trekken. Met de vijf partijen waarmee een nader gesprek zal worden georganiseerd zal de verdieping worden gezocht in de wijze waarop partijen tegen de uitgevraagde scope en vorm aankijken. | 2025-07-10 | 2025-07-14
15 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Op welke wijze worden innovatieve voorstellen of afwijkende oplossingsrichtingen uit de marktconsultatie gewogen of geborgd voor vervolg? | Van de te houden gesprekken met marktpartijen zullen individuele verslagen worden gemaakt. Van de marktconsultatie als geheel zullen opgedane inizchten worden gebundeld in een consultatieverslag, welke met deelnemende partijen zal worden gedeeld, en tevens bij de start van een toekomstige aanbesteding zal worden meegezonden. Er is vooraf geen wegingskader bepaald voor innovatieve oplossingsrichtingen. | 2025-07-10 | 2025-07-14
16 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Het gebouw moet voldoen aan de NkBR2 3.0 (randvoorwaarde). Kunt u aangeven of dit project onder geheimhouding / departementaal vertrouwelijk zal vallen, of dat er sprake zal zijn van een ABDO- of ABRO-classificatie? | Vooralsnog is dit niet aan de orde. | 2025-07-10 | 2025-07-14
17 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | U geeft aan dat paragraaf 2.3 betrekking heeft op maatschappelijk verantwoord investeren. Bedoelt u hiermee specifiek dat de opdrachtgever lokaal maatschappelijk wil investeren? En zal de RvB bij de beoordeling rekening houden met lokale partijen? | Nee, aanbestedingsrechtelijk is het uitgesloten lokale partijen meer voorrang te geven hierin. Wat opdrachtgever doelt met maatschappelijk verantwoord investeren, is dat het gebouw na renovatie weer 30 jaar mee kan, tegen voor de interne opdrachtgever verantwoorde kosten (voor het huren en het gebruik van het gebouw). | 2025-07-10 | 2025-07-14
18 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee | paragraaf 3.2 | In paragraaf 3.2 wordt gesteld dat ervaring met lange termijn onderhoudscontracten (minimaal 10 jaar) na realisatie UAV-GC en/of DBM een meerwaarde vormt. Dit kan een groot deel van de markt uitsluiten. Bent u bereid deze eis te laten vervallen of te versoepelen in de selectiefase? | Nee, niet bereid om deze te laten vervallen, aangezien het (nog) geen minimum vereiste is maar een concept selectievereiste is welke toeziet op de uit te voeren opdracht. Uiteraard staat RVB open om een andere formulering van de selectievereiste te overwegen, mocht dit uit de gesprekken naar voren komen. | 2025-07-10 | 2025-07-14
19 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee | paragraaf 3.2 | Er wordt als geschiktheidseis genoemd: ervaring met renovatie en verduurzaming van utiliteitsgebouwen met een minimale bouwsom van €20 miljoen in de afgelopen 7 jaar. Bent u bereid om ook ervaring met nieuwbouw als gelijkwaardig te beschouwen? | Nee. Aangezien deze kerncompetentie toeziet op de benodigde ervaring voor het uit te voeren werk: renoveren en verduurzamen bestaand utiliteitspand. Uiteraard staat RVB open om een andere formulering van de geschiktheid te overwegen, mocht dit uit de gesprekken naar voren komen. | 2025-07-10 | 2025-07-14
20 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee | Paragraaf 3.2 | In de opsomming van geschiktheidseisen ontbreekt een verwijzing naar de Safety Culture Ladder (SCL), terwijl de RvB doorgaans de ViA toepast. Kunnen wij ervan uitgaan dat de SCL conform de ViA alsnog onderdeel zal worden van de selectie- en aanbestedingsprocedure? | Dat is correct. RVB past ViA (beleid Veiligheid in Aanbesteden) altijd toe middels SCL. Dit wordt echter conform ViA als een contract (gunnings)vereiste gesteld, en nimmer als geschiktheidsvereiste. Voor dit werk zal SCL trede 3 als contractvereiste worden gesteld. Aan te tonen uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, middels een bedrijfs- of projectcertificaat. | 2025-07-10 | 2025-07-14
21 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Kunt aangeven welke gunningcriteria gehanteerd zullen en wat de BPKV verhouding zal zijn? | Nee, op dit moment zijn noch de gunningscriteria, noch de verhouding BPKV nog niet geformuleerd. | 2025-07-10 | 2025-07-14
22 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Is RvB voornemens een vergoeding te doen voor de tenderfase en kunt aangeven hoeveel procent dit van de aanneemsom zal zijn? | Ja, echter de hoogte zal o.b.v. intern beleid nog moeten worden bepaald. | 2025-07-10 | 2025-07-14
23 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Waar ziet de opdrachtgever het zwaartepunt van het werk binnen het gebouw: - Technische verduurzaming/advies - bouwkundige aanpassingen en indelingswijzigingen" | Het zwaartepunt is nog niet bepaald, we sturen op dit moment op de te behalen doelen. | 2025-07-10 | 2025-07-14
24 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Is er een gevoel wat de verhouding techniek/bouwkundig zal zijn binnen het project? Zo ja; hoe wordt dit ingeschat? | Nee, hier is op dit moment nog geen inschatting van. | 2025-07-10 | 2025-07-14
25 | Beantwoord | Marktconsultatie | 1 | Nee |  | Is de verwachting dat er sprake is van enig hinder door netcongestie bij elektrificering en/of verduurzaming van het gebouw? | Enschede heeft te maken met Netcongestie, hier is onderzoek naar gedaan. Maar op dit moment hebben wij een lopend energiecontract met voldoende (theoretische) capaciteit voor de nodige verduurzaming, uitbreiding van dit vermogen is niet tijdig mogelijk (10jaar+). | 2025-07-10 | 2025-07-14