Risico-inventarisatieformulier Overheid

Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie

Aanvrager:

Soort risico/organisatie		: Hogeschool Inholland

Contactpersoon			: Maarten van Mierlo

Functie	 			: Contractmanager Vastgoed, Huisvesting & Facilities

Telefoonnummer		: 06-15279896

Email adres			: maarten.vanmierlo@inholland.nl

Datum	 			: November 2021

Risicoadres

Risico- adres			: Rotterdamseweg 141

Postcode			: 2628 CA Delft

Contactpersoon locatie		: n.v.t

Functie	 			: n.v.t.

Risico informatie

Bouwjaar pand			: 2008

Bouwaard gevels		x Beton/Steen	X Staal		O Hout

X Anders, Glas

Bouwaard dak			O Pannen	O Golfplaten	O Hout

O Beton/Steen	x Mastiek	O Riet

O Anders,

Isolatiemateriaal gevels	O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

O PUR (Polyurethaan)
O XPS

O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol

O Anders, geen wel spuwmuur maar niet opgevuld

Isolatiemateriaal dak	O Steenwol

O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

O PUR (Polyurethaan)
O XPS

O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol

O Anders, geen

Bouwaard verdiepingsvloer(en)		O Beton/Steen	 O Hout		O Metaal	O NVT

Verticaal dragende constructie		O Beton/Steen	 O Hout		O Staal

Horizontaal dragende constructie	O Beton/Steen	 O Hout		O Staal

Zonnepanelen				X Niet aanwezig Op frame	O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?		X Nee	O Ja, in gebruik als

Ligging van het pand:			X Binnen bebouwde kom	O Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?	X Nee	O Ja,

Is de locatie omheind? 			X  Nee	O Ja, gedeeltelijk: hoogte 		 m

O Ja, volledig: hoogte 		 m

Bebouwd oppervlak		: 8.074 m2

Aantal verdiepingen		: 8; kelder t/m 6e

Staat van onderhoud		: prima.

Brandbeveiliging

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 	O Nee	X Ja

Is er doormelding van brandalarm?						O Nee	X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?			O Nee	X Ja

Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 						O Nee 	X Ja

Is er een bliksemafleider aanwezig?						O Nee	X Ja

Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	 		O Nee	X Ja

Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?					O Nee	X Ja

Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?					O Nee	X Ja

Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?		O Nee	X Ja

Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?				O Nee	X Ja

Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?					X 30 min	X 60 min

(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)

Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?		X Branddeuren	X Anders

Inbraakbeveiliging

SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?		O 1	O 2	X 3	O 4

Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig? 		O Nee	X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?					O Nee	X Ja

Is er buitenverlichting aanwezig?				 		O Nee	X Ja

Is er een vorm van camera toezicht?			 			O Nee	X Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	O Nee	X Ja

Installaties

Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie				O Nee	X Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Koelinstallatie				O NVT	O Nee	X Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Zonnepanelen				X NVT	O Nee	O Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Overige technische installaties			O Nee	X Ja	O Jaarlijks	O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140			O Nee	X Ja

Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 	  	X Nee	O Ja

Organisatorisch - Activiteiten

Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?					O Nee	X Ja

Wordt afval opgeslagen in metalen containers?					O Nee	X Ja

Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?			O Nee	X Ja

Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? 0-1 meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?		O Nee	X Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?			X Nee	O Ja

Is er sprake van leegstand? 							X Nee	O Ja

Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	 			O Nee	O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?		 			O Nee	O Ja

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?			 		X Nee	O Ja

Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	O Nee	O Ja

Is er sprake van houtbewerking?						X Nee	O Ja

Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	 			O Nee	O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  							X Nee	O Ja

Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?		O Nee	O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 					O Nee	O Ja

Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare

constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?		O Nee	O Ja