## Samenvatting
Alle gele velden in te vullen door inschrijver
Zie ook overige tabbladen!
SAMENVATTING ALLE KOSTEN
De inschrijver:
Overzicht eenmalige kosten |  |  | Bedrag
Locaties buitenkast-binnenkast |  |  | 0
Locaties alleen PLC-alarmmelder |  |  | 0
Overige locaties: aansluiten hoofdpost |  |  | 0
Overige locaties: overige werkzaamheden |  |  | 0
Implementatie kosten |  |  | 0
TOTAAL EENMALIG: |  |  | 0
Jaarlijkse kosten | Jaarlijks bedrag | Aantal jaar | TOTAAL OVER 15 jaar
Jaarlijks onderhoud/ SLA | 0 | 15 | 0
TOTAAL OVER 15 JAAR
Verrekenprijzen (o.b.v. fictieve aantallen) |  |  | Fictief bedrag
C.1 Object rechstreeks aansluiten op de regionale hoofdpost |  |  | 0
C.2 Toevoegen protocol, koppelingen en communicatiemethoden |  |  | 0
C.3 Modules |  |  | 0
C.4 Tarieven |  |  | 0
TOTALE FICTIEVE KOSTEN |  |  | 0
FICTIEVE INSCHRIJFPRIJS |  |  | Bedrag
Eenmalige kosten (werkelijk) |  |  | 0
15 jaar onderhoudskosten (werkelijk) |  |  | 0
Verrekenprijzen |  |  | 0
TOTALE FICTIEVE INSCHIJFPRIJS: |  |  | 0
Inschrijfformulier

## Locaties Buitenkast-binnenkast
Objecten waar buiten- en/of binnenkast vervangen moet worden |  |  |  | Inschrijver: |  | 0
Onderstaand zijn de werkzaamheden vermeld die per locatie moeten worden uitgevoerd, waarbij onder andere de buitenkast en/of binnenkast moet worden vervangen. Per locatie moet een prijs (gele velden) worden opgeven waarbij alle leveringen en werkzaamheden conform programma van eisen worden uitgevoerd die van toepassing zijn voor de betreffende locatie (overal waar een letter of een "x" is weergegeven moet worden uitgevoerd en/of geleverd).
Installatie-nummer | Soort installatie | Pomp-opstelling | Adres | Plaats | Aansluiten op hoofdpost | Sokkel vervangen (v)/ rechtzetten (r)/ verhogen (h) | Deur contact plaatsen op bestaande kast | Rode lamp op kast verwijderen | Buitenkast vervangen | E-binnenkast vervangen | Modem/PLC vervangen | Niveausensor plaatsen | Hoogwatervlotter plaatsen | Alarmmelder plaatsen | Foto's en labeling | Sloten op buitenkast vervangen voor standaard slot | Inmeten put | Prijs
320 | Drainagegemaal | Nat | Delistraat thv 2 | Haarlem | x | v | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
314 | Rioolgemaal | Nat | Havenplein t.h. van 24 | Spaarndam | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | 0
319 | Drainagegemaal | Nat | Hertzogstraat hoek Ben Viljoenstraat | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
340 | Drainagegemaal | Nat | Hoek ambachtstraat 27 | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
350 | Minigemaal | Nat | IJdijk 30 | Spaarndam | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
563 | Minigemaal | Nat | Jaagpad | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
531 | Minigemaal | Nat | Jaagpad 65-77 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
315 | Rioolgemaal | Nat | Kerklaan thv 7 | Spaarndam | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | 0
601 | Drainagegemaal | Nat | Leidsevaart | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
426 | Drukrioolgemaal | Nat | Lieoever 68 camping | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
427 | Minigemaal | Nat | Liewegje 1 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
431 | Minigemaal | Nat | Liewegje 12 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
432 | Minigemaal | Nat | Liewegje 14 | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
444 | Minigemaal | Nat | Liewegje 16/17; Lieoever 68 camping | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
433 | Minigemaal | Nat | Liewegje 16e | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
434 | Minigemaal | Nat | Liewegje 17 | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
436 | Minigemaal | Nat | Liewegje 18 t.h.v. Lieover 2525 | Haarlem | x | r | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
435 | Minigemaal | Nat | Liewegje 18a | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
428 | Minigemaal | Nat | Liewegje 4 | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
429 | Minigemaal | Nat | Liewegje 7 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
430 | Minigemaal | Nat | Liewegje 7a | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
341 | Drainagegemaal | Nat | Meeuwenstraat to 8 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
437 | Drukrioolgemaal | Nat | Nieuweweg thv 10 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
513 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
571 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
501 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 105 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
505 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 113 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
507 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 127 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
508 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 133 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
509 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 153 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
510 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 154 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
511 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 160 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
532 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg 52 weiland | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
408 | Drainagegemaal | Nat | Noormannenstraat | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
338 | Drainagegemaal | Nat | Obistraat 97 | Haarlem | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
409 | Rioolgemaal | Nat | Patriachstraat thv 6 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | 0
324 | Drainagegemaal | Nat | Schotersingel thv 145 | Haarlem | x | r | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
342 | Rioolgemaal | Droog | Slaperdijkweg 116 | Haarlem | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  | x | x | x | 0
425 | Drainagegemaal | Nat | Slingerpad/Reinaldapad naast Schipholweg | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
353 | Rioolgemaal | Nat | Spaarndammerdijk 101 | Spaarndam | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | 0
357 | Tunnelgemaal | Nat | Stuyvesantstraat / Delftlaan | Haarlem | x |  | ? |  | ? | ? | ? |  | x |  | x | x | x | 0
404 | Drainagegemaal | Nat | van zeggelenstraat thv 44 | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
310 | Minigemaal | Nat | Vergierdeweg | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
321 | Drainagegemaal | Nat | Verspronckweg thv 233 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
608 | Rioolgemaal | Nat | Wegedoornweg/ Daslookweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | 0
401 | Drainagegemaal | Nat | Zomerkade hoek Romolenstraat | Haarlem | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
514 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
516 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
517 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
519 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
521 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
524 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
527 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
528 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
541 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg 44 in tuin | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
540 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg 45a in de achtertuin | Haarlem | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x | 0
533 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg 54 | Haarlem | x |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | 0
536 | Minigemaal | Nat | Jaagpad | Haarlem | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | 0
538 | Minigemaal | Nat | Jaagpad | Haarlem | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | 0
560 | Minigemaal | Nat | Noord Schalkwijkerweg | Haarlem | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | 0
[15 empty] | TOTAAL: |  |  | 0
Inschrijfformulier

## Locaties alleen PLC-alarmmelder
Objecten waar de huidige besturing moet worden vervangen of een alarmmelder geplaatst moet worden | [9 empty] | Inschrijver: |  | 0
Onderstaand zijn de werkzaamheden vermeld die per locatie moeten worden uitgevoerd, waarbij onder andere de huidige besturing en communicatieapparatuur moet worden vervangen of een alarmmelder moet worden geplaatst. Per locatie moet een prijs (gele velden) worden opgeven waarbij alle leveringen en werkzaamheden conform programma van eisen worden uitgevoerd die van toepassing zijn voor de betreffende locatie (overal waar een letter of een "x" is weergegeven moet worden uitgevoerd en/of geleverd).
Installatienummer | Soort installatie | Pomp-opstelling | Adres | Plaats | Aansluiten op hoofdpost | Sokkel vervangen (v)/ rechtzetten (r)/ verhogen (h) | Deur contact plaatsen op bestaande kast | Rode lamp op kast verwijderen | Buitenkast vervangen | E-binnenkast vervangen | Modem/PLC vervangen | Niveausensor plaatsen | Hoogwatervlotter plaatsen | Alarmmelder plaatsen | Foto's en labeling | Sloten op buitenkast vervangen voor standaard slot | Inmeten put | Prijs
609 | Drainagegemaal | Nat | Dahliastraat thv 34 | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
317 | Drainagegemaal | Nat | Elzenplein thv 62 | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
402 | Tunnelgemaal | Nat | Gedempte Oostersingel naast het viaduct op het fietspad | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | 0
606 | Drainagegemaal | Nat | Grijpensteinweg | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
403 | Drainagegemaal | Nat | Hoek Genestetstraat / Schimmelstraat | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
352 | Minigemaal | Nat | IJdijk 6 | Spaarndam | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
525 | Minigemaal | Nat | Jaagpad 56 | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | 0
610 | Drainagegemaal | Nat | Leidsestraat thv 12 | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
318 | Drainagegemaal | Nat | Minahassastraat hoek Hodsonstraat | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
627 | Drainagegemaal | Nat | Oranjeboomstraat | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
309 | BBB | Droog | Orionweg | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
559 | Rioolgemaal | Droog | Poeldijkweg | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
605 | Drainagegemaal | Nat | Rustenburgerlaan | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
312 | Rioolgemaal | Nat | Taanplaats | Spaarndam | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | 0
412 | Rioolgemaal | Nat | Zomerpad bij moskee/ Burgemeester Reinaldapark | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
522 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg 10 achter erf | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | 0
539 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg 44a | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | 0
529 | Minigemaal | Nat | Zuid Schalkwijkerweg 48/49 | Haarlem | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | 0
567 | Fontein | Droog | Duivedanspad | Haarlem | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | 0
346 | Fontein |  | Frans Halsplein | Haarlem | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | 0
347 | Fontein | Droog | Marsmanplein | Haarlem | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | 0
572 | Fontein | nvt | Spijkerboorpad/ Azialaan/ A | Haarlem | x |  | x | [6 empty] | x | x | x | x | 0
[16 empty] | TOTAAL: |  | 0
Inschrijfformulier

## Overige locaties
Overige locatie en werkzaamheden |  |  | Inschrijver: |  |  | 0
Onderstaand zijn werkzaamheden en leveringen die bij de overige locaties moeten worden uitgevoerd conform programma van eisen . Voor alle gele velden moet een prijs worden ingevuld.
Aansluiten op hoofdpost (inrichting) | [6 empty] | Overige werkzaamheden
Soort installatie | Aantal pompen | Onderstation | Totaal | Prijs | Bedrag |  | Soort werkzaamheden | Aantal | Prijs | Bedrag
BBB | 2 | UDSO-GTR 20 + DIO-10 | 1 | 0 | 0 |  | Sokkel rechtzetten | 1 | 0 | 0
| 3 | UDSO-GTR 20 + DIO + DIO-A | 1 | 0 | 0 |  | Sokkel verhogen | 1 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 20 + DIO-10 | 5 | 0 | 0 |  | Deurcontact plaatsen | 100 | 0 | 0
| 4 | APP1100 (2024) | 1 | 0 | 0 |  | Hoogwatervlotter plaatsen | 21 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 20 + DIO-10 | 3 | 0 | 0 |  | Foto's en labeling | 109 | 0 | 0
| 5 | UDSO-GTR 20 + DIO-20 | 2 | 0 | 0 |  | Sloten op buitenkast vervangen voor standaard slot | 109 | 0 | 0
Drainagegemaal | 1 | UDSO-GTR 20 | 12 | 0 | 0 |  | Inmeten put | 109 | 0 | 0
| 2 | UDSO-GTR 20 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | TOTAAL: | 0
Drukrioolgemaal | 1 | UDSO-GTR 20 | 5 | 0 | 0
DWA/HWA gemaal | 3 | Nexicon (april 2025) | 1 | 0 | 0
| 3 | UDSO-GTR 20 | 1 | 0 | 0
HWA gemaal | 1 | UDSO-GTR 20 | 1 | 0 | 0
Minigemaal | 1 | Slave's | 13 | 0 | 0
|  | APP300s (april/mei 2025) | 1 | 0 | 0
|  | Nexicon | 1 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 20 | 35 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 20 + DIO-20 | 2 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 20 + DIO-A + DIO + DIO | 1 | 0 | 0
| 2 | UDSO-GTR 20 + DIO | 1 | 0 | 0
Poldergemaal | 1 | UDSO-GTR 20 | 2 | 0 | 0
Rioolgemaal | 1 | UDSO-GTR 20 | 3 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 7 | 1 | 0 | 0
| 2 | UDSO-GTR 20 | 8 | 0 | 0
| 3 | Nexicon | 1 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 20 | 4 | 0 | 0
|  | UDSO-GTR 20 + DIO + DIO-A | 1 | 0 | 0
Tunnelgemaal | 1 | UDSO-GTR 20 | 2 | 0 | 0
| 2 | APP300 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAAL: | 0
Inschrijfformulier

## Implementatie en onderhoud
Implementatie- en jaarlijkse kosten | Inschrijver: | 0
Onderstaand moeten de implementatiekosten en jaarlijkse kosten in de gele velden worden ingevuld. Alle kosten die niet in de overige tabbladen konden worden ingevuld dienen hier te worden opgenomen. Voor alle gele velden moet een prijs worden ingevuld.
Implementatiekosten hoofdpost
Soort kosten |  | Prijs
Setupkosten hoofdpost |  | 0
Api koppeling locaties waterschap |  | 0
Verwerken historische gegevens hoofdpost |  | 0
Training hoofdpost |  | 0
Projectmanagementkosten |  | 0
| TOTAAL: | 0
Jaarlijkse kosten
Soort kosten | Aantal | Prijs per stuk | Bedrag
Algemene hoofdpost onderhoudskosten | 1 | 0 | 0
Kosten per object (met communicatie-apparatuur), communicatie inbegrepen. | 182 | 0 | 0
Kosten per object (zonder communicatie-apparatuur) | 9 | 0 | 0
API koppeling met waterschap | 1 | 0 | 0
API koppeling HydroNet | 1 | 0 | 0
API van hoofdpost | 1 | 0 | 0
Overige jaarlijkse kosten | 1 | 0 | 0
|  | TOTAAL: | 0
Inschrijfformulier

## Verrekenprijzen
Verrekenprijzen
Onderstaand moeten de verrekenprijzen worden ingevuld die gedurende het gehele contract gelden. De aantallen zijn fictief, waarvoor geen rechten aan kunnen worden ontleend. Voor alle gele velden moet een prijs worden ingevuld.
Inschrijver: | 0
C.1 Object rechstreeks aansluiten op de regionale hoofdpost
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op het toevoegen en onderhouden van objecten in de hoofdpost
|  |  | Prijs per stuk |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag MET weegfactor
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs per stuk | Per jaar per stuk | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Jaarlijks met gewicht
C1.01 | Toevoegen één-/tweepompsgemaal welke is voorzien van een standaard besturing | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
C1.02 | Gelijk aan C1.01, maar dan voor 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0
C1.03 | Gelijk aan C1.01, maar dan voor 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 10 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0
C1.04 | Toevoegen bergbezinkvoorziening welke is gebaseerd op de standaard besturing met 1 of 2 ledigingspompen en 1 of 2 spoelpompen | 1 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0
C1.05 | Toevoegen meerpompsgemaal en overige ‘speciale’ gemalen | 1 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0
C1.06 | Toevoegen object dat overstort en of neerslag meet (loggers van verschillende leveranciers mogelijk, geen beperking) | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0
C1.07 | Gelijk aan C1.06, maar dan voor 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 5 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0
C1.08 | Gelijk aan C1.06, maar dan voor 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 10 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0
C1.09 | Toevoegen van drukrioolgemaal welke reeds is voorzien van een besturing en communicatie en rechtstreeks aangesloten moet worden op de hoofdpost (master met max 10 slaves) | 1 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0
C1.10 | Gelijk aan C1.09, maar dan voor 5 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0
C1.11 | Gelijk aan C1.09, maar dan voor 10 stuks of meer die gelijktijdig in opdracht worden gegeven | 10 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
C1.12 | Inrichten van een virtuele neerslagmeter waarbij de data afkomstig is van Hydronet en de neerslagdata ook getoond moet worden in de grafieken bij de betreffende afvalwaterobjecten | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
C1.13 | Gelijk aan C1.12, maar dan voor 10 stuks of meer gelijktijdig of meer | 10 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0 | 0
C1.14 | Toevoegen extra sensor op bestaande locatie, zoals debietmeting of niveau sensor | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0
C.2 Toevoegen protocol, koppelingen en communicatiemethoden
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op het toevoegen, koppelen en communicatiemethoden
|  |  | Prijs per stuk |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag MET weegfactor
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs per stuk | Per jaar per stuk | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Jaarlijks met gewicht
C2.01 | Toevoegen van een protocol om Sofrel loggers aan te sluiten (Infra Scada) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
C2.02 | Toevoegen van een protocol om Diver-loggers aan te sluiten op de hoofdpost (Eijkelkamp en Van Essen) | 1 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0
C2.03 | Toevoegen API via een beschreven webservice waarbij energiedata wordt verkregen via energie monitoringsystemen en opnemen van energiemeters in de hoofdpost en zichtbaar maken van verbruik in de grafieken van de betreffende afvalwatergemalen | 1 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0
C.3 Modules
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op het toevoegen van de modules
|  |  | Prijs per stuk |  | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag MET weegfactor
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs per stuk | Per jaar per stuk | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Jaarlijks met gewicht
C3.01 | Gebiedsoverzicht | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0
C3.02 | Validatiemodule | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0
C.4 Tarieven
Onderstaande verrekenprijzen zijn gericht op uurtarieven die worden gehanteerd
[5 empty] | Weegfactoren (per stuk) |  | Fictief inschrijfbedrag MET weegfactor
Nr | Omschrijving | Aantal | Initiele Prijs per stuk | Per jaar per stuk | Initieel | Jaarlijks | Totaal initieel | Jaarlijks met gewicht
C4.01 | Wat is het uurtarief van een Programmeur | 1 | 0 |  | 10 |  | 0
C4.02 | Wat is het uurtarief van een Projectmanager | 1 | 0 |  | 10 |  | 0
C4.03 | Wat is het uurtarief van een monteur | 1 | 0 |  | 10 |  | 0
C4.05 | Kosten per extra opleiding van een dagdeel aan 1 – 10 gebruikers | 1 | 0 |  | 5 |  | 0
Inschrijfformulier