## Kruisjeslijst
Verantwoordelijke
Betreft | Uitgangspunt | Gebouweigenaar | Warmtebedrijf | Optioneel binnen ontzorgingsbeleid ter verrekening
Afleverset
Plaatsen Afleverset | Locatie huidige CV-ketel |  | X
Montagebeugel Afleverset leveren |  |  | X
Montagebeugel Afleverset plaatsen | De standaard brede set, cw4 | X
Aansluitingen Warmtenet op montagebeugel monteren |  |  | X
In bedrijfstellen Afleverset |  |  | X
Distributienet
Check vervuilde grond + saneren (eigendom particulier) |  | X
Trace vrijmaken in tuin |  | X
Grondwerk t.b.v. aansluitleidingen (inclusief herstel terreinafwerking) | Elementenverharding; kleiner of gelijk aan 30x30 tegels |  | X
Sparingen (maken en afwerken) |  | X
Mantelbuizen aanbrengen |  | X
Aanleggen terreinleidingen inclusief voorzieningen voor beheer |  |  | X
Isoleren leidingen tot en met afleverset (indien noodzakelijk) |  |  | X
Herplaatsen schuttingen, tuinplanten, etc. | Alles wat niet valt onder de beschrijving bij " Grondwerk t.b.v. aansluitleidingen" | X
Afvoeren (vervuilde) grond |  | X
Binneninstallatie
Verwijderen CV-ketel, expansievat en overige appendages | Uitgangspunt verwijderen gasketelinstallatie. Geen bijzaken zoals riolering, afgifte, distributie, koud water etc. | X |  | X
Verwijderen en afwerken bestaand distributienet (blokverwarming) |  | X
Verwijderen rookgasafvoeren/dichtzetten sparingen |  | X |  | X
Aanpassen cv- en of warm/koud waterleidingen | Anders dan omschreven bij "CV- en tapwater aansluiting monteren op montagebeugel" | X
CV- en tapwater aansluiting monteren op montagebeugel | Wij realiseren geen cv- en tapwaterleidingen. We sluiten enkel aan. Maximaal overbrugbare afstand, 30 cm. | X |  | X
Wandcontactdoos (dubbel, geaard, 230 V), beschikbaar binnen 1,5 m | We kunnen wel de strekker in het stopcontact doen maar doen verder geen elektrotechnische werkzaamheden zoals het realiseren van een stopcontact of het verlengen snoeren | X
Koud water aansluiting monteren met inlaat combinatie plaatsen | Wij realiseren geen koud water leiding. We sluiten enkel aan. Maximaal overbrugbare afstand, 30 cm. | X
Expansievat binneninstallatie |  | X |  | X
Thermostaat (aan/uit) aansluiten (en leveren) | Standaard afleverset. Locatie is huidige thermostaat. Er dient een mantelbuis beschikbaar te zijn voor bedrading | X |  | X
Vullen CV-binneninstallatie en in bedrijf stellen | Mits kraan met schroefdraad voor gardena-tuinslangkoppeling beschikbaar is. | X |  | X
Overig
Asbestinventarisatie | Nodig als niet aangetoond kan worden dat het asbestvrij is | X |  | X
Warmte-/ transmissie berekening | Mits alle uitgangspunten eenduidig kunnen worden aangeleverd | X |  | X
Bouwkundig inmeten (mits geen goede digitale gemaatvoerde tekening beschikbaar) | Nodig als er geen goede digitale gemaatvoerde tekening beschikbaar zijn | X |  | X
Herstelwerkzaamheden (schilderen) |  | X
Koof |  | X
Verwijderen bestaande gasmeter (afsluitkosten) |  | X
Verwijderen bestaande gasleidingen |  | X
Aanbrengen nieuwe (elektrische) kookgroep (incl. evt. verzwaring) |  | X
Optioneel: Leveren nieuwe (inductie) kooplaat |  | X
Optioneel: Leveren nieuwe pannenset |  | X
Note on C27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Binnen 0.5m