## Vast Onderhoud
[9 empty] | 2026-09-01 | 2029-08-31
Post SvO | Nr. SvO | SATO | Referentie Bijlage A 3.2 | Post SvO | Omschrijving | Dag/Nacht | Freq. | Freq. type | Vanaf jaar | T/m jaar | Aantal jaar (Rekenhorizon) | Hvh x totaal | Toelichting freq.
A | - - | 11 | n.v.t. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - -
A | 4 | 12 | TP-SVO-12-01 | Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging | Onderhoud en inspectie bliksembeveiliginginstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 5 | 12 | TP-CER-12-03 | Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging | Keuring bliksembeveiliginginstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 6 | 12 | TP-INS-12-02 | Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging | Inspectie overspanningsbeveiliging | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 7 | 13 | TP-INS-13-01 | Laagspanningsverdeelinrichting | Inspectie hoofdverdeelinrichting (jaarlijks) | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 9 | 13 | TP-INS-13-03 | Laagspanningsverdeelinrichting | Inspectie onderverdeelinrichting (jaarlijks) | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 13 | 13 | TP-INS-13-06 | Laagspanningsverdeelinrichting | Visuele Inspectie LS kasten | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 15 | 13 | TP-INS-13-08 | Laagspanningsverdeelinrichting | Opname meterstanden | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 16 | 13 | TP-INS-13-09 | Laagspanningsverdeelinrichting | Inspectie harmonisch filter | Dag | 0.33333 | 1 keer per 3 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 1 | - -
A | 17 | 13 | TP-SVO-13-10 | Laagspanningsverdeelinrichting | Onderhoud en inspectie aardingsinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 29 | 15 | TP-SVO-15-01 | No-Break voorziening | Onderhoud en inspectie No-breakvoorzieining | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 31 | 15 | TP-INS-15-03 | No-Break voorziening | Inspectie No-Break installatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 37 | 21 | TP-SVO-21-01 | Tunnelverlichting (OV) | Onderhoud en inspectie tunnel armaturen | Nacht | 4 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 12 | - -
A | 38 | 21 | TP-TST-21-03 | Tunnelverlichting (OV) | Meting verlichtingsterkte | Nacht | 0.5 | 1 keer per 2 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 2 | - -
A | 39 | 21 | TP-INS-21-04 | Tunnelverlichting (OV) | Inspectie L2/L20 sensor | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 40 | 21 | TP-TST-21-07 | Tunnelverlichting (OV) | Operationele test L2/L20 sensor | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 41 | 21 | TP-SVO-21-05 | Tunnelverlichting (OV) | Onderhoud L2/L20 sensor | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 42 | 21 | TP-INS-21-06 | Tunnelverlichting (OV) | Inspectie en reinigen onderverdeelinrichting (kast) tunnelverlichting | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 43 | 73 | TP-INS-22-01 | Licht- en Krachtinstallaties | Inspectie onderverdeelinrichting verlichting (kast) middentunnelkanaal/vluchtgang/dienstgang | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 45 | 73 | TP-TST-22-03 | Licht- en Krachtinstallaties | Meting verlichtingsterkte middentunnelkanaal | Dag | 0.33333 | 1 keer per 3 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 1 | - -
A | 46 | 73 | TP-INS-22-04 | Licht- en Krachtinstallaties | Inspectie middentunnelkanaal verlichting - beloopbaar kabelkanaal (BBK) | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 47 | 23 | TP-INS-23-01 | Openbare en Terreinverlichting | Visuele inspectie werking openbare verlichting | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 48 | 23 | TP-SVO-23-02 | Openbare en Terreinverlichting | Onderhoud en Inspectie openbare verlichting | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 49 | 23 | TP-INS-23-03 | Openbare en Terreinverlichting | Inspectie verdeelkast openbare verlichting | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 53 | 31 | TP-SVO-31-01-1 | Hoofdpompkelder | Onderhoud en inspectie hoofdpompinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 54 | 31 | TP-SVO-31-01-2 | Hoofdpompkelder | Onderhoud en inspectie hoofdpompinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 55 | 31 | TP-INS-31-02 | Hoofdpompkelder | Controle aansluitingen op de hoofdpompinstallatie | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 56 | 31 | TP-TST-31-03 | Hoofdpompkelder | Inspectie en functionele test hoofdpompinstallatie | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 57 | 31 | TP-INS-31-04 | Hoofdpompkelder | Inspectie besturingskast hoofdpompinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 82 | 38 | TP-SVO-38-01 | Overdrukinstallatie pompkelders | Reinigen overdrukinstallatie pompkamers | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 83 | 38 | TP-INS-38-02 | Overdrukinstallatie pompkelders | Inspectie overdrukinstallatie ventilator | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 84 | 38 | TP-INS-38-03 | Overdrukinstallatie pompkelders | Inspectie overdrukinstallatie pompenkamers | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 85 | 38 | TP-INS-38-04 | Overdrukinstallatie pompkelders | Inspectie besturingskast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 92 | 40 | TP-INS-40-01 | Algemeen verkeersinstallatie | Inspectie portaalkast | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 93 | 41 | TP-INS-41-01 | Matrixsignaalgevers | Inspectie tunnelmatrixsignaalgever | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 94 | 41 | TP-SVO-41-02 | Matrixsignaalgevers | Reinigen tunnelmatrixsignaalgever | Nacht | 4 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 12 | - -
A | 95 | 42 | TP-TST-42-01 | Snelheidsonderschreidingssysteem SOS/SDS | Functie testen verkeerdectectie incl. SDS | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 96 | 42 | TP-INS-42-02 | Snelheidsonderschreidingssysteem SOS/SDS | Inspectie lussen | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 97 | 42 | TP-INS-42-03 | Snelheidsonderschreidingssysteem SOS/SDS | Inspectie koppelkast | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 98 | 42 | TP-INS-42-04 | Snelheidsonderschreidingssysteem SOS/SDS | Inspectie detectieverzamelkast | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 99 | 42 | TP-INS-42-05 | Snelheidsonderschreidingssysteem SOS/SDS | Inspectie besturingskast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 102 | 44 | TP-INS-44-01 | Afsluitbomen en elektrische afsluithekwerken | Inspectie afsluitboom | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 103 | 44 | TP-TST-44-02 | Afsluitbomen en elektrische afsluithekwerken | Functionele test afsluitboom | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 104 | 44 | TP-SVO-44-03 | Afsluitbomen en elektrische afsluithekwerken | Onderhoud afsluitboom | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 105 | 44 | TP-INS-44-04 | Afsluitbomen en elektrische afsluithekwerken | Inspectie besturingskast afsluitboom | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 107 | 44 | TP-TST-44-06 | Afsluitbomen en elektrische afsluithekwerken | Functionele test interlock functie | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 108 | 45 | TP-INS-45-01 | Verkeersregelinstallatie (VRI) | Inspectie VRI armatuur | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 109 | 45 | TP-TST-45-02 | Verkeersregelinstallatie (VRI) | Functionele test J32 bord | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 110 | 45 | TP-TST-45-03 | Verkeersregelinstallatie (VRI) | Functionele test verkeerslichten | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 111 | 45 | TP-INS-45-04 | Verkeersregelinstallatie (VRI) | Inspectie besturingskast verkeerslichten | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 112 | 48 | TP-TST-48-01 | Bijzondere Borden | Functionele test bijzondere borden | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 113 | 48 | TP-SVO-48-02 | Bijzondere Borden | Onderhoud en inspectie bijzondere borden | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 114 | 48 | TP-INS-48-03 | Bijzondere Borden | Inspectie mast | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 115 | 48 | TP-INS-48-04 | Bijzondere Borden | Inspectie besturingskast bijzondere borden | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 116 | 49 | TP-TST-49-01-1 | Beweegbare middenbermbeveiliging (CADO) | Functionele test CADO | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 117 | 49 | TP-TST-49-01-2 | Beweegbare middenbermbeveiliging (CADO) | Functionele test CADO | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 118 | 49 | TP-INS-49-02 | Beweegbare middenbermbeveiliging (CADO) | Inspectie besturingskast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 119 | 51 | TP-INS-51-01 | Brandblusinstallatie in de tunnel | Inspectie Brandblusinstallatie NEN1594 - ALLEEN STROTZ KOPPELINGEN MAX. 8ST | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 120 | 51 | TP-INS-51-04 | Brandblusinstallatie in de tunnel | Inspectie Brandblusinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 122 | 51 | TP-TST-51-06 | Brandblusinstallatie in de tunnel | Functionele test debiet (en druk) brandblusinstallatie | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 144 | 61 | TP-TST-61-01 | CCTV Installatie | Functionele test CCTV | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 145 | 61 | TP-INS-61-02 | CCTV Installatie | Inspectie camerabehuizing (tunnelcamera/dienstgebouw/parkeerterrein) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 146 | 61 | TP-SVO-61-03 | CCTV Installatie | Reinigen van cameras | Nacht | 4 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 12 | - -
A | 147 | 61 | TP-TST-61-04 | CCTV Installatie | Functionele test cameras | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 148 | 61 | TP-INS-61-05 | CCTV Installatie | Inspectie aansluitkast CCTV camera (binnen) | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 149 | 61 | TP-INS-61-06 | CCTV Installatie | Inspectie aansluitkast CCTV camera (buiten) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 150 | 61 | TP-INS-61-08 | CCTV Installatie | Inspectie en onderhoud mast | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 151 | 61 | TP-INS-61-09 | CCTV Installatie | Inspectie videomatrixkast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 152 | 61 | TP-TST-61-10 | CCTV Installatie | Operationele test digitale video-opslag | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 153 | 61 | TP-INS-61-11 | CCTV Installatie | Inspectie Video opnamekast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 154 | 62 | TP-INS-62-01-1 | HF-Installatie | Inspectie, onderhoud en testen HF installatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 155 | 62 | TP-INS-62-01-2 | HF-Installatie | Inspectie, onderhoud en testen HF installatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 156 | 62 | TP-INS-62-02 | HF-Installatie | Inspectie antennes | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 157 | 62 | TP-TST-62-03 | HF-Installatie | Functionele test HF installatie | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 158 | 62 | TP-SVO-62-04 | HF-Installatie | Onderhoud en inspectie besturings kast HF installatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 165 | 64 | TP-INS-64-01 | Intercominstallatie | Inspectie intercompost (hoofdtoestel, tunnelintercompost, praatpaal) | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 166 | 64 | TP-TST-64-02 | Intercominstallatie | Functionele test intercominstallatie (hoofdtoetstel, tunnelintercompost, praatpalen) | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 167 | 64 | TP-INS-64-03 | Intercominstallatie | Inspectie besturingskast intercominstallatie | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 168 | 64 | TP-INS-64-04 | Intercominstallatie | Inspectie intercom Installatie | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 172 | 71 | TP-CER-71-02-1 | Klimaatinstallatie | SCIOS scope 2 keuring | Dag | 0.5 | 1 keer per 2 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 2 | - -
A | 173 | 71 | TP-CER-71-02-2 | Klimaatinstallatie | SCIOS scope 2 keuring | Dag | 0.5 | 1 keer per 2 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 2 | - -
A | 174 | 71 | TP-SVO-71-03-1 | Klimaatinstallatie | Onderhoud klimaatinstallatie AC | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 175 | 71 | TP-SVO-71-03-2 | Klimaatinstallatie | Onderhoud klimaatinstallatie AC | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 176 | 71 | TP-CER-71-07 | Klimaatinstallatie | Keuring conform STEK klimaatinstallatie AC | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 177 | 71 | TP-TST-71-08 | Klimaatinstallatie | Functionele test klimaatinstallatie AC | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 178 | 71 | TP-INS-71-04 | Klimaatinstallatie | Inspectie en test elektrische kachels | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 179 | 71 | TP-INS-71-05 | Klimaatinstallatie | Inspectie LBK | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 180 | 71 | TP-SVO-71-06 | Klimaatinstallatie | Onderhoud en inspectie afzuigventilator | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 181 | 72 | TP-SVO-72-01-1 | Beveiliging, Toegang bewaking en objectbeveiliging | Onderhoud toegangscontrole en beveiliging | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 182 | 72 | TP-SVO-72-01-2 | Beveiliging, Toegang bewaking en objectbeveiliging | Onderhoud toegangscontrole en beveiliging | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 183 | 72 | TP-TST-72-02 | Beveiliging, Toegang bewaking en objectbeveiliging | Functionele test toegangscontrole en beveiliging | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 184 | 72 | TP-TST-72-03 | Beveiliging, Toegang bewaking en objectbeveiliging | Functionele test toegangscontrole en beveiliging | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 185 | 73 | TP-INS-73-01 | Licht- en Krachtinstallaties | Inspectie en test noodverlichtingsinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 186 | 73 | TP-VER-73-03 | Licht- en Krachtinstallaties | Vervangen batterij noodverlichtingsarmatuur | Dag | 0.2 | 1 keer per 5 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 1 | - -
A | 187 | 73 | TP-INS-73-04 | Licht- en Krachtinstallaties | Inspectie licht-kracht verdeler | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 189 | 74 | TP-TST-74-01 | Brandmeldinstallatie | Functionele test NEN2654-1 brandmeld-/ontruimingsinstallatie (maandelijks) | Dag | 12 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 36 | - -
A | 190 | 74 | TP-TST-74-02 | Brandmeldinstallatie | Functionele test NEN2654-1 brandmeld-/ontruimingsinstallatie (4- maandelijks) | Dag | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 191 | 74 | TP-TST-74-03 | Brandmeldinstallatie | Functionele test brandmeld-/ontruimingsinstallatie NEN2654-1 inclusief aspiratie (1-jaarlijks) | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 192 | 74 | TP-VER-74-04 | Brandmeldinstallatie | Vervangen accu batterijen | Dag | 0.2 | 1 keer per 5 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 1 | - -
A | - - | 75 | n.v.t. | Brandblussysteem | Brandblussysteem | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 76 | n.v.t. | Waarschuwingsinstallatie | Waarschuwingsinstallatie | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 193 | 25 | TP-CER-75-01 | Signalering vluchtroute en brandblusmiddelen | Keuring brandblussers gebouwen (1 jaarlijkse) | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 196 | 25 | TP-INS-75-05 | Signalering vluchtroute en brandblusmiddelen | Inspectie BHV/EHBO koffer | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 197 | 80 | TP-SVO-80-01 | Besturingsinstallatie en transmissie van signalen | Onderhoud IA - Software configuratie management (maandelijks) | Dag | 12 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 36 | - -
A | 198 | 80 | TP-SVO-80-02 | Besturingsinstallatie en transmissie van signalen | Onderhoud IA - Beheer softwarekluis (maandelijks) | Dag | 12 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 36 | - -
A | 199 | 81 | TP-INS-81-01 | Centrale bediening en bewaking | Inspectie koppelvlak PLC kast | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 201 | 81 | TP-SVO-81-03 | Centrale bediening en bewaking | Onderhoud koppelvlak PLC | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 202 | 81 | TP-INS-81-04 | Centrale bediening en bewaking | Inspectie remote I/O datakast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 209 | 83 | TP-SVO-83-01 | Noodbediening en bewaking | Onderhoud Sattline controllers | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 211 | 83 | TP-SVO-83-03 | Noodbediening en bewaking | Onderhoud Sattline werkstation | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 212 | 83 | TP-SVO-83-04 | Noodbediening en bewaking | Onderhoud IA - Sattline configuratie beheer | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 213 | 83 | TP-INS-83-07 | Noodbediening en bewaking | Inspectie remote I/O datakast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 214 | 83 | TP-INS-83-08 | Noodbediening en bewaking | Inspectie PLC kast | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 215 | 83 | TP-SVO-83-05 | Noodbediening en bewaking | Onderhoud IA - Registratie inhibit meldingen | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 216 | 83 | TP-SVO-83-06 | Noodbediening en bewaking | Onderhoud Sattline werkstation centraal (patchen) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 217 | 85 | TP-TST-84-02 | Interne transmissie netwerk | Functionele test calamiteitenknop vanaf VC Groningen (klein) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 218 | 85 | TP-SVO-85-01 | Interne transmissie netwerk | Onderhoud IA - lokale transmissie | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 219 | 85 | TP-SVO-85-02 | Interne transmissie netwerk | Onderhoud IA - Netwerk server (Patchen) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 220 | 85 | TP-SVO-85-03 | Interne transmissie netwerk | Onderhoud besturingssysteem IA (4 maandelijks) | Dag | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 221 | 85 | TP-SVO-85-04 | Interne transmissie netwerk | Onderhoud IA - Inspectie netwerkstatus (jaarlijks) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 86 | n.v.t. | Transmissie-installatie | Transmissie-installatie | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 88 | n.v.t. | Ontwikkelsysteem | Ontwikkelsysteem | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 89 | n.v.t. | Noodbediening verkeer | Noodbediening verkeer | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 222 | 91 | TP-SVO-91-01 | Centrale deurontgrendeling | Inspectie en reinigen van vluchtdeuren | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 223 | 91 | TP-TST-91-02 | Centrale deurontgrendeling | Functionele test standmelding vluchtdeur | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 224 | 91 | TP-TST-91-03 | Centrale deurontgrendeling | Functionele test deurontgrendeling vluchtdeur | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 225 | 91 | TP-SVO-91-04 | Centrale deurontgrendeling | Vluchtdeur geleiding/rail onderhouden | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 226 | 92 | TP-INS-92-01 | Kabels en leidingen | Inspectie kabeltrace's, kabelgoten en ladders tunnelbuis | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 227 | 92 | TP-INS-92-02 | Kabels en leidingen | Inspectie kabeltrace's, kabelgoten en ladders dienstgebouw/mtk | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 232 | 68 | TP-INS-94-01 | Geluidsbakens | Operationele test en inspectie geluidsbakens | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 233 | 94 | TP-INS-94-02 | Vluchtweg aanduiding / vluchtroute | Inspectie accentverlichting | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 234 | 94 | TP-SVO-94-03 | Vluchtweg aanduiding / vluchtroute | Reinigen van accentverlichting | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 235 | 94 | TP-INS-94-04 | Vluchtweg aanduiding / vluchtroute | Inspectie contourverlichting | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 236 | 94 | TP-SVO-94-05 | Vluchtweg aanduiding / vluchtroute | Reinigen van contourverlichting | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 237 | 94 | TP-INS-94-06 | Vluchtweg aanduiding / vluchtroute | Inspectie vluchtdeurpictogram | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 238 | 94 | TP-SVO-94-07 | Vluchtweg aanduiding / vluchtroute | Reinigen van vluchtdeurpictogram | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 239 | 94 | TP-INS-94-08 | Vluchtweg aanduiding / vluchtroute | Inspectie verdeelkast vluchtdeurverlichting | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 98 | n.v.t. | Installaties derden | Installaties derden | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 101 | n.v.t. | Fundering | Fundering | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 246 | 102 | TP-INS-102-01 | Wandconstructie | Inspectie tunnelwand | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 247 | 102 | TP-SVO-102-02 | Wandconstructie | Reinigen wanden | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 248 | 103 | TP-INS-103-01 | Dakconstructie | Inspectie tunneldak | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 104 | n.v.t. | Hoofddraagconstructie | Hoofddraagconstructie | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 105 | n.v.t. | Voegovergang | Voegovergang | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 251 | 106 | TP-INS-106-02 | Verharding | Inspectie asfatlverharding | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 252 | 106 | TP-SVO-106-03 | Verharding | Reinigen asfalt (DAB) | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 253 | 107 | TP-SVO-107-01 | Vloerconstructie | Inspectie en reinigen vloerconstructie MTK=BBK | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 254 | 108 | TP-SVO-108-01 | Pompkelder | Reinigen en visuele inspectie hoofdpompkelder (installatie 31) | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 255 | 108 | TP-SVO-108-02 | Pompkelder | Reinigen en visuele inspectie zandvanger hoofdpompkelder (installatie 31) | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 256 | 108 | TP-SVO-108-03 | Pompkelder | Reinigen en visuele inspectie middenpompkelder (installatie 32) | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 258 | 108 | TP-SVO-108-05 | Pompkelder | Reinigen en visuele inspectie hellingpompkelder (installatie 33) | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 262 | 108 | TP-SVO-108-09 | Pompkelder | Vorst klaar maken (winter) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 263 | 108 | TP-CER-108-10 | Pompkelder | Monsterafname waterafvoer | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 264 | 109 | TP-INS-109-01 | Hemelwaterafvoer (HWA) | Inspectie hemelwaterafvoer | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 265 | 109 | TP-SVO-109-01 | Hemelwaterafvoer (HWA) | Reiniging hemelwaterafvoer | Nacht | 4 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 12 | - -
A | 266 | 110 | TP-INS-110-01 | Geleideconstructie | Inspectie en meting Geleidebarrier (tunnelbuis) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 267 | 111 | TP-INS-111-01 | Wegmarkering | Inspectie (weg) markering | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 268 | 111 | TP-SVO-111-04 | Wegmarkering | Reiniging bewegwijzering | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 269 | 112 | TP-INS-112-01 | Hittewerende voorziening | Inspectie brandwerende bekleding | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 113 | n.v.t. | Vluchtweginstallatie | Vluchtweginstallatie | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 201 | n.v.t. | Fundering | Fundering | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 270 | 202 | TP-INS-202-01 | Wandconstructie | Inspectie tunnelwand | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 271 | 203 | TP-INS-203-01 | Kerende constructie | Inspectie Kerende Constructie | Nacht | 0.5 | 1 keer per 2 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 2 | - -
A | - - | 204 | n.v.t. | Folieconstructie | Folieconstructie | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 205 | n.v.t. | Voegovergang | Voegovergang | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 273 | 206 | TP-INS-206-02 | Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet) | Inspectie asfaltverharding | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 208 | n.v.t. | Geluidbeperkende constructie | Geluidbeperkende constructie | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 275 | 209 | TP-INS-209-01 | Verkeerskundige draagconstructie | Inspectie Verkeerskundige draagcontructie (portalen) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 276 | 210 | TP-INS-210-01 | Geleideconstructie | Inspectie Geleiderails (open gedeelte) | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 277 | 211 | TP-INS-211-01 | Wegmarkering | Inspectie (weg) markering | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 278 | 213 | TP-INS-213-01 | Leuningconstructie | Inspectie Leuningconstructie - VERVALLEN | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 279 | 214 | TP-SVO-214-01 | Hemelwaterafvoer (HWA) | Reiniging hemelwaterafvoer | Nacht | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 281 | 217 | TP-SVO-217-01 | Bebording/bewegwijzering | Reinigen van wegmeubilair | Nacht | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 282 | 217 | TP-INS-217-02 | Bebording/bewegwijzering | Inspectie wegmeubilair | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 285 | 301 | TP-TST-301-01 | Vluchtweginstallatie | Functie test vluchtvoorzieningen | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 286 | 301 | TP-INS-301-02 | Vluchtweginstallatie | Inspectie vluchtvoorzieningen | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 291 | 303 | TP-INS-303-01 | Dakconstructie | Inspectie daken, dakgoten, goten | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 292 | 303 | TP-SVO-303-02 | Dakconstructie | Reinigen dakgoten, goten | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 293 | 304 | TP-INS-304-01 | Vloerconstructie | Inspectie vloeren | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 294 | 304 | TP-SVO-304-02 | Vloerconstructie | Onderhoud vloeren | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 295 | 304 | TP-INS-304-03 | Vloerconstructie | Inspectie tegelwerk | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 296 | 304 | TP-SVO-304-04 | Vloerconstructie | Reinigen tegelvloeren, vloerbedekking (linoleum/marmoleum) | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 297 | 305 | TP-CER-305-01 | Hijs- en hefinstallatie inclusief hijsluiken | Inspectie en keuring hijs- en hefinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 298 | 306 | TP-INS-306-01 | Binnen-, buitendeuren en rolluiken | Inspectie deuren en luiken | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 299 | 306 | TP-SVO-306-02 | Binnen-, buitendeuren en rolluiken | Onderhoud deuren en kozijnen binnen & buiten | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 308 | n.v.t. | Branddoorvoeringen | Branddoorvoeringen | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 300 | 99 | TP-INS-310-01 | Dienstgebouwvoorzieningen | Inspectie dienstgebouw | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 301 | 99 | TP-INS-310-02 | Dienstgebouwvoorzieningen | Inspectie plaagdieren (dienstgebouwen) | Dag | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 302 | 99 | TP-SVO-310-03 | Dienstgebouwvoorzieningen | Onderhoud ramen en kozijnen binnen & buiten | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 303 | 99 | TP-SVO-310-04 | Dienstgebouwvoorzieningen | Reinigen ramen (binnen en buiten) | Dag | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 304 | 99 | TP-SVO-310-05 | Dienstgebouwvoorzieningen | Reinigen prullenbakken/ vuilcontainers | Dag | 12 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 36 | - -
A | 305 | 99 | TP-SVO-310-06 | Dienstgebouwvoorzieningen | Reinigen technische ruimtes | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 306 | 99 | TP-SVO-310-07 | Dienstgebouwvoorzieningen | Reinigen dienstgebouwen binnenzijde | Dag | 3 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 9 | - -
A | 307 | 99 | TP-SVO-310-08 | Dienstgebouwvoorzieningen | Reinigen dienstgebouwen buitenzijde | Dag | 0.2 | 1 keer per 5 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 1 | - -
A | 308 | 311 | TP-INS-311-01 | Trappen (vast) en relingen | Inspectie trap - ALGEMEEN 1 STUKS | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 309 | 311 | TP-INS-311-02 | Trappen (vast) en relingen | Inspectie trap, staal - VERVALLEN | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 310 | 312 | TP-SVO-312-01 | Watertapinstallatie | Onderhoud watertapinstallatie | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 313 | n.v.t. | Afscheiding | Afscheiding | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 314 | n.v.t. | Wandconstructie | Wandconstructie | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | - - | 201 | n.v.t. | Terreinverlichting | Terreinverlichting | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 313 | 402 | TP-SVO-402-04 | Terrein bestrating | Reinigen/verwijderen zwerfvuil | Dag | 26 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 78 | - -
A | 315 | 403 | TP-INS-403-01 | Terrein markeringen | Visuele inspectie markeringen terrein | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | - - | 404 | n.v.t. | Terrein Riolering | Terrein Riolering | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
A | 317 | 405 | TP-INS-405-01 | Hekwerken en terreinafscheidingen | Inspectie hekwerk | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 321 | 216 | TP-INS-410-01 | Groen (incl. watergang en kanteldijken) | Inspectie conform ecologisch werkprotocol | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 323 | 216 | TP-SVO-410-03 | Groen (incl. watergang en kanteldijken) | Inspectie en onderhoud bomen (snoeien) | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 324 | 216 | TP-INS-410-04 | Groen (incl. watergang en kanteldijken) | Inspectie bomen VTA | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 325 | 216 | TP-SVO-410-05 | Groen (incl. watergang en kanteldijken) | Onderhoud gras type A | Dag | 2 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 6 | - -
A | 331 | 311 | TP-SVO-411-01 | Trappen (vast) en relingen | Onderhoud trapconstructie terrein | Dag | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
A | 332 | 212 | TP-INS-412-01 | Talud | Inspectie Talud | Nacht | 1 | 1 keer per 1 jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 3 | - -
| - - | n.v.t. | n.v.t.
B 1.1 | - - | - - | - - | 1. Inspectie | 1.1 Functionele test en rapportage | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
B 1.2 | - - | - - | - - | 1. Inspectie | 1.2 Schouwen | - - | 0 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 0 | - -
| - - | n.v.t. | n.v.t.
B 2.1 | - - | - - | - - | 2. Gegevensbeheer | 2.1 BMS/ OMS | - - | 1 | post |  |  |  | 1
B 2.2 | - - | - - | - - | 2. Gegevensbeheer | 2.2 Softwarebeheer | - - | 1 | post |  |  |  | 1
B 2.3 | - - | - - | - - | 2. Gegevensbeheer | 2.3 Cybersecurity | - - | 1 | post |  |  |  | 1
B 2.4 | - - | - - | - - | 2. Gegevensbeheer | 2.4 Overige gegevensbeheer | - - | 1 | post |  |  |  | 1
| - - | n.v.t. | n.v.t.
B 3.1 | - - | - - | - - | 3. Verhelpen storingen en gebreken | 3.1 Werktuigbouwkundig & Electrotechnisch | - - | 1 | post |  |  |  | 1
B 3.2 | - - | - - | - - | 3. Verhelpen storingen en gebreken | 3.2 Civiel (gebouw en terreinen) | - - | 1 | post |  |  |  | 1
B 3.3 | - - | - - | - - | 3. Verhelpen storingen en gebreken | 3.3 Storingswachtdienst | - - | 1 | post |  |  |  | 1
| - - | n.v.t. | n.v.t.
B 4.1 | 332 | - - | - - | 4. Overige werkzaamheden | 4.1 Verkeersmaatregelen | Nacht | 4 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 12 | - -
B 4.1 | 332 | - - | - - | 4. Overige werkzaamheden | 4.1 Verkeersmaatregelen | Nacht | 4 | keer per jr | 2026-09-01 | 2029-08-31 | 3 jr | 12 | - -
| - - | n.v.t. | n.v.t.