## 1.Requirements Program for Auto
Programma van Eisen 1a. Peptides
Het niet voldoen aan één of meerdere (uitsluitings) knock-out (KO) criteria in dit Programma van Eisen leidt ertoe dat uw inschrijving niet verder wordt meegenomen in de beoordeling voor gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-outcriteria geldt als een verplichte voorwaarde in deze Europese aanbesteding. Het voldoen aan het Programma van Eisen levert geen punten op.
| Legal requirements for coagulation equipment and accessories |  |  |  | ja/nee | Toelichting Inschrijver (indien van toepassing) | Aanvulling
1 |  | The quality management system under which the production is performed should comply to ISO 9001 standards | Het kwaliteitsmanagementsysteem waaronder de productie wordt uitgevoerd, dient te voldoen aan de ISO 9001 normen. | KO | In te vullen door de inschrijver
2 |  | Manufacturer has a manufacturing licence to produce API for human use | Producent dient over een fabrikantenvergunning te beschikken voor het produceren van API voor humaan gebruik | KO | In te vullen door de inschrijver
Peptides Production Grade
3 |  | Production of the product must comply to cGMP (Good Manufacturing Practice). The bidder must provide relevant certification and/or documentation demonstrating that the product is manufactured in accordance with cGMP guidelines. | Het product moet voldoen aan cGMP-grade kwaliteitsnormen (Good Manufacturing Practice). De inschrijver dient dit aan te tonen door middel van relevante certificeringen en/of documentatie waaruit blijkt dat het product is vervaardigd in overeenstemming met cGMP-richtlijnen. | KO | In te vullen door de inschrijver |  | Het certificaat dient als bewijs te worden toegevoegd bij de aanbieding.
Quantity of individual peptides
4 |  | Each individual peptide must be produced in a gross weight of at least 8 mg (excluding the amounts required for quality control (QC) and stability testing.) | Elk individueel peptide dient te worden geproduceerd met een bruto gewicht van minimaal 8 mg (exclusief de hoeveelheden die nodig zijn voor QC/stabiliteit) | KO | In te vullen door de inschrijver
5 |  | Synthesize a maximum of 24 peptides per patient, N=10 patients in the trial, meaning a max. total of 240 peptides to be produced | Synthetiseren van maximum van 24 peptides per patient, N=10 patienten in de studie, dus een max. totaal van 240 peptides voor de gehele trial |  | In te vullen door de inschrijver
Quality of individual peptides
6 |  | Individual peptides must be sterile filtered after synthesis | De individueel geproduceerde peptides dienen steriel gefiltered te worden na synthese | KO | In te vullen door de inschrijver
7 |  | Individual peptides must be lyophilised after sterile filtration | De individueel geproduceerde peptides dienen na de filtering gevriesdroogd te worden | KO | In te vullen door de inschrijver
8 |  | Peptides must be individually tested for appearance (visual inspection) and must consist of a white to off-white powder. | Individuele peptides dienen getest te zijn op uiterlijk (visuele inspectie) en moet bestaan uit een wit tot off-white poeder. | KO | In te vullen door de inschrijver
9 |  | Peptides must be individually tested for Identity ([M+H]+ monoisotopic mass = expected ± 2 amu) | Individuele peptides dienen getest te worden op identiteit (Mass Spec, [M+H]+ monoisotopisch massa = verwacht ± 2 amu) | KO | In te vullen door de inschrijver
10 |  | The product must have a purity of greater than as determined by Liquid Chromatograpy | Het product moet een zuiverheid hebben van meer dan 90%, gemeten met Liquid Chromatography | KO | In te vullen door de inschrijver
Pooling methodology
11 |  | Individual peptides need to be dissolved and pooled in max 4 pools including 6 peptides per pool. Poolingstrategy to be proposed by manufacturer | Deze individuele peptiden moeten worden opgelost en gemengd in pools van maximaal 4 pools met 6 peptiden per pool. Voor elke batch moet de poolingstrategie worden voorgesteld door de fabrikant. | KO | In te vullen door de inschrijver
Quality of pooled mixtures
12 |  | Each peptide pool must be sterile filtered | Elke peptide pool dient steriel te worden gefilterd | KO | In te vullen door de inschrijver
13 |  | Each peptide pool must be lyophilized | Elke peptide pool dient te worden gevriesdroogd | KO | In te vullen door de inschrijver
14 |  | Each individual peptide pool must be tested for appearance, and must consist of a white to off-white powder | Elke peptide pool dient individueel getest te worden op uiterlijk (visuele inspectie, witte tot off-white poeder) | KO | In te vullen door de inschrijver
15 |  | Each individual peptide pool must be tested for identity ([M+H]+ monoisotopic mass of each component peptide = expected ± 2 amu) | Elke peptide pool dient te worden getest op identiteit (Mass Spec, [M+H]+ monoisotopisch massa van ieder peptide component= verwacht ± 2 amu) | KO | In te vullen door de inschrijver
16 |  | Each peptide pool must be tested for purity (sum of individual peptide peaks >90% purity) | Elke peptide pool dient te worden getest op zuiverheid ( som van individuele peptide pieken >90% zuiver) | KO | In te vullen door de inschrijver
17 |  | Each peptide pool must be tested for impurities (<0.2% impurities) | Elke peptide pool dient te worden getest op onzuiverheden ( <0,2% onzuiverheden) | KO | In te vullen door de inschrijver
18 |  | Each peptide pool must be tested for TFA impurity (<1%TFA content) | Elke peptide pool dient te worden getest op TFA impurity (<1% TFA aanwezig) | KO | In te vullen door de inschrijver
19 |  | Peak Ratio of each peptide pool must be tested, max 6 peaks per pool (LC-MS) | Piekverhouding van elke peptide pool moet worden bepaald, tot 6 pieken per pool (LCMS, pieken moeten geïdentificeerd worden) | KO | In te vullen door de inschrijver
20 |  | Each peptide pool must be tested for endotoxin (conform Ph.Eur, <10 EU/mg) | Elke peptide pool dient te worden getest op endotoxinen (conform Ph.Eur, <10 EU/mg) | KO | In te vullen door de inschrijver
21 |  | Each peptide pool must be tested for sterility (conform Ph.Eur, Sterile) | Elke peptide pool dient te worden getest op steriliteit (conform Ph.Eur, Steriel) | KO | In te vullen door de inschrijver
Production Timeline
22 |  | Product should be supplied to EMC within 7 weeks after supplying the target peptide sequences by EMC | Het product moet aan EMC worden geleverd binnen 7 weken na het leveren van de doel-peptidesequenties door EMC | KO | In te vullen door de inschrijver
Shipment
23 |  | Product should be shipped to EMC under responsibility of the manufacturer under GDP compliance | Het product moet aan EMC worden verzonden onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant volgens GDP-normen | KO | In te vullen door de inschrijver
Miscelanous
24 |  | Provide essential information for the documents for clinial trial submission (e.g. IMPD) at the latest 4 weeks after awarding | Levering van kritische informatie voor in de documentatie voor trial submision (e.g. IMPD) | KO | In te vullen door de inschrijver
25 |  | Must be open to be audited by EMC | Moet bereid zijn om geaudit te worden door EMC | KO | In te vullen door de inschrijver
Inkoop
26 |  | There are no costs associated with submitting a tender, and the bidder derives no rights (now or in the future) from being permitted to submit a tender at this time. | Aan het indienen van een inschrijving zijn geen kosten verbonden, en de inschrijver ontleent geen rechten (nu of in de toekomst) aan het feit dat hij op dit moment een inschrijving mag indienen. | KO | In te vullen door de inschrijver
27 |  | The bidder agrees to the entire procedure described and all conditions as outlined in the accompanying Offer Guidelines, the other tender documents, and the attachments. | De inschrijver gaat akkoord met de volledige procedure en alle voorwaarden zoals uiteengezet in de bijgevoegde Offerteleidraad, de overige aanbestedingsdocumenten en bijlagen. | KO | In te vullen door de inschrijver
28 |  | The bidder agrees to the agreements and provisions contained therein, which are included as attachments to the Offer Guidelines. | De inschrijver stemt in met de overeenkomsten en bepalingen zoals opgenomen in de bijlagen bij de Offerteleidraad. | KO | In te vullen door de inschrijver
29 |  | The provisions of the agreements included in the attachments to the Offer Guidelines shall prevail. For situations not covered by the provisions of these (framework) agreements, the NFU General Purchasing Conditions, version January 2024 (Appendix 7), shall apply. These general purchasing conditions are included as Appendix. | De bepalingen van de overeenkomsten die als bijlagen bij de Offerteleidraad zijn opgenomen, prevaleren. Voor situaties die niet onder deze (raam)overeenkomsten vallen, zijn de NFU Algemene Inkoopvoorwaarden, versie januari 2024 (Bijlage 7), van toepassing. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage opgenomen. | KO | In te vullen door de inschrijver
30 |  | The bidder accepts the applicability of the NFU purchasing conditions, to the explicit exclusion of your own general terms and conditions. | De inschrijver aanvaardt de toepasselijkheid van de NFU-inkoopvoorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | KO | In te vullen door de inschrijver
31 |  | The final agreements resulting from this Offer Guidelines will be based on all provided information and documentation. The bidder guarantees that their organization possesses the necessary capacities, skills, and resources to (continue to) meet the Program of Requirements and Preferences as set out in this Offer Guidelines. | De uiteindelijke overeenkomsten die voortvloeien uit deze Offerteleidraad zijn gebaseerd op alle verstrekte informatie en documentatie. De inschrijver garandeert dat zijn organisatie beschikt over de benodigde capaciteit, vaardigheden en middelen om (blijvend) te voldoen aan het Programma van Eisen en Wensen zoals opgenomen in deze Offerteleidraad. | KO | In te vullen door de inschrijver
32 |  | Any substantial change in the bidder's situation that may affect their ability to meet these requirements must be promptly communicated to Erasmus MC. | Elke wezenlijke wijziging in de situatie van de inschrijver die van invloed kan zijn op het vermogen om aan deze eisen te voldoen, moet direct worden gecommuniceerd aan Erasmus MC. | KO | In te vullen door de inschrijver
33 |  | The bidder hereby declares that they have reviewed the (draft) purchase agreement and the associated conditions applicable to this assignment and, by submitting this PvE, confirms their agreement with the contract conditions outlined therein. | De inschrijver verklaart hierbij dat hij de (concept)overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden die van toepassing zijn op deze opdracht heeft beoordeeld en, door het indienen van dit PvE, zijn akkoord bevestigt met de daarin beschreven contractvoorwaarden. | KO | In te vullen door de inschrijver
34 |  | The bidder hereby declares to be responsible for the accuracy and completeness of all provided information. The bidder is aware that, if it is later found that incorrect and/or incomplete information has been provided, they may be excluded from further participation, or any agreements already made may be canceled without legal consequences for Erasmus MC. | De inschrijver verklaart hierbij verantwoordelijk te zijn voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte informatie. De inschrijver is zich ervan bewust dat, indien later blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, uitsluiting van verdere deelname kan volgen of reeds gemaakte afspraken zonder juridische gevolgen voor Erasmus MC kunnen worden geannuleerd. | KO | In te vullen door de inschrijver
35 |  | The bidder has fully completed the price sheet as included in Appendix 08 and Appendix it to the submission. | De inschrijver heeft het prijsoverzicht volledig ingevuld zoals opgenomen in Bijlage 08 en dit bij de inschrijving gevoegd. | KO | In te vullen door de inschrijver
36 |  | The prices offered in the price sheet are binding. | De prijzen vermeld in het prijsoverzicht zijn bindend. | KO | In te vullen door de inschrijver
37 |  | Information concerning ErasmusMC is not presented to third parties without previous approval of the ErasmusMC. | Informatie over Erasmus MC wordt niet zonder voorafgaande goedkeuring van Erasmus MC aan derden verstrekt. | KO | In te vullen door de inschrijver
Rechtsgeldige ondertekening:
Naam:
Datum:

## 1. Wishes Program for Auto
Programma van Wensen 1b. Peptides
Het subgunningscriterium ‘Programma van Eisen’ is maximaal 100 punten waard. (Score 55)
Geef per wens aan of deze van toepassing is door 'ja' of 'nee' te selecteren. Bij sommige wensen wordt aanvullende informatie gevraagd. Op basis van uw reactie wordt een score toegekend. Het maximale aantal te behalen punten per wens staat vermeld in de kolom ‘Punten’.
REF | Categorie | Omschrijving | Punten | Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan. | Toelichting Inschrijver (indien van toepassing) | Score toegekend door Erasmus MC
| Quality | Nederlands | (0-50)
1 | Quality of individual peptides | Zuiverheid >95% tot 95,99% | 10 | In te vullen door de inschrijver
2 | Quality of individual peptides | Zuiverheid >96,0% - 96,99 krijgt alleen punten als het daadwerkelijk boven 96% is, dus niet voor >95%. | 15 | In te vullen door de inschrijver
3 | Quality of individual peptides | Zuiverheid >97,0 % - 97,99 krijgt alleen punten als het daadwerkelijk boven 97% is, dus niet voor >96%. | 20 | In te vullen door de inschrijver
4 | Quality of individual peptides | Zuiverheid >98,0% - 98,99 krijgt alleen punten als het daadwerkelijk boven 98% is. | 25 | In te vullen door de inschrijver
5 | Quality of pooled mixtures | Zuiverheid >95% tot 95,99% | 10 | In te vullen door de inschrijver
6 | Quality of pooled mixtures | Zuiverheid >96,0% - 96,99 krijgt alleen punten als het daadwerkelijk boven 96% is, dus niet voor >95%. | 15 | In te vullen door de inschrijver
7 | Quality of pooled mixtures | Zuiverheid >97,0 % - 97,99 krijgt alleen punten als het daadwerkelijk boven 97% is, dus niet voor >96%. | 20 | In te vullen door de inschrijver
8 | Quality of pooled mixtures | Zuiverheid >98,0% - 98,99 krijgt alleen punten als het daadwerkelijk boven 98% is. | 25 | In te vullen door de inschrijver
| Production Timeline |  | (0-25)
9 | Production Timeline | Levering tussen meer dan 5 weken en maximaal 6 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | 15 | In te vullen door de inschrijver
10 | Production Timeline | Levering tussen meer dan 4 weken en maximaal 5 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | 20 | In te vullen door de inschrijver
11 | Production Timeline | Levering binnen 4 weken na het aanleveren van de doelpeptidesequenties door EMC | 25 | In te vullen door de inschrijver
| Miscelanous |  | 25
12 | Miscelanous | Possibility to perform an adequate number of qualifcation runs (5x) to qualify the production process by the supplier | 15 | In te vullen door de inschrijver
13 | Miscelanous | Possibility to perform Stability Studies conform by supplier | 10 | In te vullen door de inschrijver
100
Rechtsgeldige ondertekening:
Naam:
Datum: