## Instructie
In te vullen prijzenblad
Gemeente Steenwijkerland
Aanbesteding installaties, preventief en correctief onderhoud
Uitleg invullen prijzenformulier:
Criterium 1.1: Prijzenblad
-Vul in kolom G uw eenheidsprijs in voor de gevraagde dienstverlening;
-Kolom H berekent de totaalprijs op basis van de cyclus en aantallen;
-De eenheid van de cyclus is jaar, bijvoorbeeld 2 = 1 keer per 2 jaar en 1 = jaarlijks;
-In cel H59 wordt het totaalbedrag getoond op basis van de ingediende prijzen;
-In cel H60 wordt het inschrijvingsbedrag herhaald en bevestigd het inschrijvingsbedrag voor criterium 1.1.
Criterium 1.2: Uurtarief
-Vul de gevraagde uurtarieven in voor het betreffende onderdeel in cel C66 en D66;
-In cel C68 en D68 wordt het uurtarief getoond, vermenigvuldigd met het wegingspercentage;
-In cel C70 wordt het uurtarief getoond op basis van de gegevens in cel C68 en D68;
-Cel C71 geeft het uurtarief herhaald ter verduidelijking op het geldige in te schrijven uurtarief.
Spelregels:
1. Aanbestedende dienst zal geen prijsonderhandelingen voeren. Inschrijver heeft slechts één gelegenheid om een concurrerende prijs aan te bieden.
2. Inschrijver vult enkel de lichtblauw gearceerde kolommen in.
3. Uw prijs betreft een all-in prijs, afgegeven in EURO (€) en exclusief btw. Dit betekent dat door u in het prijsformulier alle prijzen/kosten zijn opgenomen om te kunnen voldoen aan de uitvoering van de opdracht, de in de aanbestedingsdocumenten opgenomen eisen én de door u aangeboden invullingen van de gunningcriteria. Facturatie door u van extra kosten is niet mogelijk, tenzij door ons expliciet anders aangegeven.
4. Wanneer u posten mist in het prijsformulier, dan moet u dit tijdens de periode van "vraag en antwoord" aangeven. Wij kunnen daarop het prijsformulier aanpassen.
5. De opdracht wordt uitgevoerd tegen de prijzen zoals door Inschrijver opgegeven in het prijzenblad.
6. Het prijzenblad mag op straffe van uitsluiting niet worden aangepast. Het toevoegen van een toelichting in het prijzenblad is ook niet toegestaan.
7. De aan te bieden prijzen mogen geen nul waarden of negatieve waarden bevatten.
8. Het prijzenblad dient op straffe van uitsluiting volledig vrij van voorwaarden te worden ingediend.
9. Gegeven aantallen betreffen indicaties waaraan door Inschrijver geen rechten kunnen worden ontleend. Afrekening vindt plaats op de de daadwerkelijke aantallen.
10. Strategisch inschrijven, waaronder in ieder geval begrepen een inschrijving die (geheel of gedeeltelijk) kennelijk beoogt de gunningssystematiek te manipuleren, is niet toegestaan. Opdrachtgever kan een dergelijke inschrijving terzijde leggen.
11. Aanbestedende dienst is te allen tijde gerechtigd om een marktconformiteitstest/controle uit te voeren indien er twijfel bestaat over gehanteerde prijzen.
12. Eventuele kortingen dienen reeds verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. Wanneer kortingen toch vernoemd worden kan dit leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.

## Prijzenblad perceel 2
Criterium 1.1 Prijzenblad perceel 2
Activiteit | Locatie | Aantal | Eenheid | Cyclus (jaar) | All-in-prijs per eenheid excl. BTW | Totaalprijs per jaar excl. BTW
Afzuigventilator servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 7 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel staand HR 100-200kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 3 | Stuks | 4 | 0 | 0
Atmosf. gasketel staand HR 100-200kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 3 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel staand HR 200-450kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 4 | 0 | 0
Atmosf. gasketel staand HR 200-450kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR >100kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 4 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR >100kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 8 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 3 | Stuks | 1 | 0 | 0
Handblusser servicebeurt | Notitie V&A | 20 | Stuks | 1 | 0 | 0
Brandslanghaspel afpersen | Notitie V&A | 15 | Stuks | 1 | 0 | 0
Brandslanghaspel servicebeurt | Notitie V&A | 15 | Stuks | 1 | 0 | 0
Brandmeld en ontruimingsinstallatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 7693 | BVO | 1 | 0 | 0
Brandmeldcentrale accuset | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 5 | 0 | 0
Brandmeldcentrale servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Brandmeldinstallatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 6998 | BVO | 1 | 0 | 0
Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 5 | Stuks | 1 | 0 | 0
Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Dakventilator groot servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 7 | Stuks | 1 | 0 | 0
Dakventilator middel servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 16 | Stuks | 1 | 0 | 0
Elektrische deuropener servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Elektrische opener servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Inbraakinstallatie accuset | Notitie V&A | 15 | Stuks | 5 | 0 | 0
Inbraakinstallatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 16598 | BVO | 1 | 0 | 0
Koelmachine scroll <30kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Koelmachine scroll <30kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Koudwateraggr. luchtgekoeld <30kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Koudwateraggr. luchtgekoeld <30kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Koudwateraggr. luchtgekoeld 200-300kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Koudwateraggr. luchtgekoeld 200-300kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Luchtbehandeling servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 63100 | Kuub | 1 | 0 | 0
Luchtgordijn servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | Notitie V&A | 400 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig <3kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig <3kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 5 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 5 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem multisplit >10kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem multisplit >10kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Terrein elektrische laadpaal servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
TSA koudedistr. platenwisselaar servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Uitwendige bliksemafleidingsinst. servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Post | 2 | 0 | 0
Vloerverwarming verdeler servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Warmtepomp <30kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Warmtepomp <30kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
WTW inst. balansventil. 0,6-1,4m3/s servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Servicebeurt gebouwbeheersysteem (DEOS) | Notitie V&A | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Regeltechnisch onderhoud warmtepomp | Notitie V&A | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Rada Outlook servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
NEN 3140 inspectie | BVO alle locaties | 17317 | BVO | 4 | 0 | 0
Installatieverantwoordelijkheid | BVO alle locaties | 17317 | BVO | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Jaarlijks totaal | 0
[5 empty] | Inschrijvingsbedrag | 0
Criterium 1.2 Uurtarief correctief en adviserende werkzaamheden
| Uurtarief correctief | Advieswerkzaamheden
Uurtarief | 0 | 0
Weging | 80% | 20%
Gewogen uurtarief | 0 | 0
Uurtarief | 0
Inschrijvend uurtarief | 0
Gezien & geaccordeerd door:
Namens organisatie:

## Locatie
Locatie perceel 2
Object | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Adres
Gemeentehuis Steenwijkerland | Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | 3 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Atmosf. gasketel wand HR >100kW servicebeurt | 4 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Atmosf. gasketel wand HR >100kW keuring | 4 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtgordijn servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Uitwendige bliksemafleidingsinst. servicebeurt | 1 | Post | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 6998 | BVO | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Inbraakinstallatie servicebeurt | 6998 | BVO | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Inbraakinstallatie accuset | 6998 | BVO | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Elektrische deuropener servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Elektrische deuropener servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem multisplit >10kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem multisplit >10kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Koelmachine scroll <30kW servicebeurt | 2 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Koelmachine scroll <30kW keuring | 2 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Afzuigventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 6998 | BVO | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Elektrische opener servicebeurt | 4 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Terrein elektrische laadpaal servicebeurt | 4 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Servicebeurt gebouwbeheersysteem (DEOS) | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Brandmeldcentrale servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 1 te Steenwijk
Gemeentehuis Steenwijkerland | Brandmeldinstallatie servicebeurt | 6998 | BVO | Vendelweg 1 te Steenwijk
MFA de Buze | Brandmeld en ontruimingsinstallatie servicebeurt | 719 | BVO | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Warmtepomp <30kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Warmtepomp <30kW keuring | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Koudwateraggr. luchtgekoeld <30kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Koudwateraggr. luchtgekoeld <30kW keuring | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Vloerverwarming verdeler servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Luchtbehandeling servicebeurt | 1450 | Kuub | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Luchtbehandeling servicebeurt | 1000 | Kuub | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 719 | BVO | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA de Buze | Brandmeldcentrale servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 108 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 6974 | BVO | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 6974 | BVO | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Brandmeld en ontruimingsinstallatie servicebeurt | 6974 | BVO | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel staand HR 200-450kW servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel staand HR 200-450kW keuring | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 2 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Koudwateraggr. luchtgekoeld 200-300kW servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Koudwateraggr. luchtgekoeld 200-300kW keuring | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator middel servicebeurt | 2 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator middel servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator middel servicebeurt | 5 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator groot servicebeurt | 2 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator groot servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 6974 | BVO | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Brandmeldcentrale accuset | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Inbraakinstallatie accuset | 6974 | BVO | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel staand HR 100-200kW servicebeurt | 3 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel staand HR 100-200kW keuring | 3 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel staand HR 200-450kW servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel staand HR 200-450kW keuring | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 2 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Koudwateraggr. luchtgekoeld 200-300kW servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Koudwateraggr. luchtgekoeld 200-300kW keuring | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 4500 | Kuub | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 4900 | Kuub | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 14000 | Kuub | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 2050 | Kuub | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 4500 | Kuub | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 5700 | Kuub | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Luchtbehandeling servicebeurt | 25000 | Kuub | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator middel servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator middel servicebeurt | 2 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator middel servicebeurt | 5 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator groot servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Dakventilator groot servicebeurt | 3 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 6974 | BVO | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Brandmeldcentrale servicebeurt | 1 | Stuks | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA De Meenthe | Inbraakinstallatie servicebeurt | 6974 | BVO | Stationsplein 1 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 2626 | BVO | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Warmtepomp <30kW servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Warmtepomp <30kW keuring | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Split systeem enkelvoudig <3kW servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Split systeem enkelvoudig <3kW keuring | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | TSA koudedistr. platenwisselaar servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | WTW inst. balansventil. 0,6-1,4m3/s servicebeurt | 2 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Centrale regelkast lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 2626 | BVO | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Inbraakinstallatie servicebeurt | 2626 | BVO | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Inbraakinstallatie accuset | 2626 | BVO | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Luchtbehandeling servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Regeltechnisch onderhoud warmtepomp | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Brandmeldcentrale accuset | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk
MFA de Zuidwester | Brandmeldcentrale servicebeurt | 1 | Stuks | Gasthuislaan 84-92 te Steenwijk