## 2e nota van inlichtingen
2e Nota van inlichtingen - Offerteaanvraag levering van Diffuus en Gepompte 4-Gasmeters inclusief onderhoudsstations
Dit document betreft de geanonimiseerde beantwoording van de gestelde vragen tijdens de 2e nota van inlichtingen. Naar aanleiding van deze vragenronde zijn de volgende documenten aangepast, Gegadigden dienen deze versies aan te houden: - Bijlage 1 Programma van Eisen_V3.0; - Bijlage 4 Prijzenblad_V3.0.
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
19 | eis 13 voertuiglader | Een voertuiglader die voldoet aan de door u gestelde eisen (220V), is geen standaard product wat door de producent van de gasdetectiemeters wordt geleverd. Deze zijn net als de simulatie apparatuur door enkele leveranciers op maat ontwikkeld. Bent u bereid om vanwege de technische afhankelijkheid ook bereid om de voertuigladers separaat in te kopen? Vanzelfsprekend beschikken de gasmeter wel over de mogelijkheid om via een usb aansluiting in een voertuig opgeladen te worden. | Opdrachtgever gaat niet akkoord en houdt vast aan eis 13.
20 | Eis 29 betreft IP-waarde | Een draagbare gepompte multigasdetector heeft meestal IP65 in plaats van IP67, omdat deze toestellen gebruik maken van een pomp die actief lucht aanzuigt. Dat zorgt ervoor dat volledige waterdichtheid (zoals vereist bij IP67) niet wenselijk of praktisch is. IP65 is voldoende voor gebruik in zware industriële omstandigheden, zonder dat de werking van de pomp of sensoren in gevaar komt. De eis IP67 is voor ons een uitsluitende eis betreffende de gepompte meter. Dit terwijl onze meter al vele jaren wereldwijd in de meest extreme/uitdagende (industriële) omstandigheden wordt gebruikt, al dan niet door brandweerkorpsen, industriële brandweerkorpsen en andere gebruikers. We verzoeken u eis 29 aan te passen, zodat wij een inschrijving kunnen doen. Stem u hiermee in? | Voor de gepompte 4-Gasmeter is dit akkoord. Eis 29 is aangepast en opgesplitst in eis 29A en eis 29B.
21 | NVI 1 vraag 8 | In de prijzen voor de opties wordt gevraagd om de prijs van een filter. Kunt u deze filter specificeren? | Dit is verwijderd uit het prijzenblad.