## Blad1
NL/SfB2 | NL/SfB | Element | Handeling | Locatie | Locatie | Conditie | Startjaar | Cyclus | Fonds | Kostensoort | Hvh(berekend) | Eenheid | Preferred Supplier
57 | 5761 | Stuwventilator parkeergarage Systemair | Vervangen lagers (40.000uur) | Dak |  | 3 | 2032 | 7 | 20 | VGO | 2 | st
57 | 5721 | Dakradiaalventilator Stork VDA 260/4 EC | Vervangen dakradiaalventilator | Dak |  | 3 | 2032 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
56 | 5613 | Vloerverwarming hoofdverwarming met circulatiepomp NYL53 26P | Vervangen circulatiepomp | Warmteopwekking |  | 2 | 2032 | 10 | 20 | VGO | 4 | st
56 | 5613 | Vloerverwarming hoofdverwarming met circulatiepomp NYL53 25P | Vervangen circulatiepomp | Warmteopwekking |  | 2 | 2032 | 10 | 20 | VGO | 8 | st | n.t.b.
65 | 6513 | Schuimblusser | Vervangen schuimblusser | Brandblusmiddelen |  | 2 | 2030 | 5 | 20 | Inv | 6.6 | st
65 | 6511 | Brandbeveiliging automatische blusgasinstallatie Novec 1230 | Vervangen accu brandbluscentrale Notifier Supra RP1r | Brandblusmiddelen | Installatie | 1 | 2030 | 5 | 20 | VGO | 2 | pst
65 | 6511 | Brandbeveiliging automatische blusgasinstallatie Novec 1230 | Vervangen accu aspiratiedetectie Vesda LaserFocus VLF-500 | Brandblusmiddelen | Installatie | 1 | 2030 | 5 | 20 | VGO | 2 | pst
65 | 6511 | Gas-/CO detectiesysteem parkeergarage | Vervangen | Gebouw | Installatie | 2 | 2030 | 20 | 20 | Inv | 1 | pst
24 | 2422 | Hellingbaanverwarming | Temperatuursensoren vervangen (2 stuks) | Hellingbaan | installatie | 1 | 2030 | 10 | 20 | VGO | 1 | st
55 | 5512 | Condensingunit Emerson | Vervangen Condensingsunit | Koudeopwekking | Installatie | 3 | 2030 | 10 | 20 | VGO | 1 | st
61 | 6150 | Laadpalen Alfen dubbel | Vervangen laadpalen Alfen dubbel | Laadvoorziening | Installatie | 1 | 2030 | 10 | 20 | Inv | 5 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift vervangen Snelheidsbegrenzer | Liften |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift Spanwiel/gewicht revisie | Liften |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift vervangen Snelheidsbegrenzer | Liften |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 2 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift Spanwiel/gewicht revisie | Liften |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 2 | st
31 | 3130 | Tourniquet Boon Edam | Sensoren vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2030 | 10 | 20 | VGO | 1 | st
32 | 3231 | Automatische toegangspoortjes Boon Edam Twinglock | Elektronica en Microboon vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2030 | 10 | 20 | VGO | 1 | pst
56 | 5610 | Elektrische aandrijving Transmark SA500 | Vervangen elektrische aandrijving | Warmteopwekking |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 2 | st
56 | 5610 | Elektrische aandrijving Transmark SA500L | Vervangen elektrische aandrijving | Warmteopwekking |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 2 | st | n.t.b.
51 | 5121 | CV Verdeler/verzamelaar 3/3 met 2 circulatiepompen | Vervangen afsluiters NW70/140 | Warmteopwekking |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 12 | pst | n.t.b.
51 | 5121 | Gasgestookte cv-ketel 200 kW CV1 | Vervangen CV ketel staand HR 200kW | Warmteopwekking | Installatie | 1 | 2030 | 20 | 20 | Inv | 1 | st
51 | 5121 | Flexconsole | Vervangen flexconsole | Warmteopwekking |  | 2 | 2030 | 20 | 20 | VGO | 2 | st
51 | 5121 | Gasgestookte cv-ketel 261 kW CV2 | Vervangen CV ketel staand HR 200-450kW | Warmteopwekking | Installatie | 2 | 2030 | 20 | 20 | Inv | 1 | st
55 | 5520 | Luchtgekoelde koelaggregaat Daikin | Vervangen ventilatoren koelaggregaat | Koudeopwekking |  | 1 | 2029 | 10 | 20 | VGO | 1 | st
65 | 6513 | Brandslang haspel | Groot onderhoud brandslang haspel | Brandblusmiddelen |  | 1 | 2028 | 18 | 20 | VGO | 15 | st | Mitsubishi
53 | 5314 | Hydrofoor | Vervangen hydrofoor | Gebouw | installatie | 2 | 2028 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift vervangen Fotocel(lijst) / 3d-sensor (2x) | Liften |  | 2 | 2028 | 18 | 20 | VGO | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift vervangen Fotocel(lijst) / 3d-sensor (2x) | Liften |  | 2 | 2028 | 18 | 20 | VGO | 2 | st
31 | 3130 | Tourniquet Boon Edam | Klein onderhoud veiligheden | Toegangssysteem |  | 2 | 2028 | 6 | 20 | VGO | 1 | st
31 | 3130 | Tourniquet Boon Edam | Elektronica vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2028 | 6 | 20 | VGO | 1 | st
31 | 3130 | Tourniquet Boon Edam | Draaipunt en verlichting vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2028 | 9 | 20 | VGO | 1 | st
32 | 3231 | Automatische toegangspoortjes Boon Edam Twinglock | Draaipunt nalopen en onderdelen vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2028 | 6 | 20 | VGO | 1 | pst
32 | 3231 | Automatische deuropnener Assa Abloy met bewegingssensor | Vervangen automatische deuropener | Toegangssysteem |  | 2 | 2028 | 18 | 20 | VGO | 1 | st
32 | 3231 | Automatische deuropnener Assa Abloy | Vervangen automatische deuropener | Toegangssysteem |  | 2 | 2028 | 18 | 20 | VGO | 3 | st
61 | 6111 | Noodverlichtingsarmatuur pictogram | Vervangen accu noodverlichtingsarmatuur | Brandbeveiligingsinstallatie | Installatie | 2 | 2027 | 4 | 20 | VGO | 72 | st
61 | 6111 | Noodverlichtingsarmatuur | Vervangen accu noodverlichtingsarmatuur | Brandbeveiligingsinstallatie | Installatie | 2 | 2027 | 4 | 20 | VGO | 92 | st
67 | 6724 | Gebouwbeheersysteem (GBS) | Renovatie gebouwbeheersysteem van K&P naar Priva Blue ID | Gebouwbeheer |  | 2 | 2027 | 17 | 20 | Inv | 1 | pst
65 | 6521 | Inbraak-meldcentrale | Vervangen accu | Inbraakbeveiliging |  | 4 | 2027 | 4 | 20 | VGO | 2 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift vervangen Spreek-luister/tel./alarm | Liften |  | 2 | 2027 | 17 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift Buffers kooi/tegengewicht, reinigen/afstellen | Liften |  | 2 | 2027 | 17 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift vervangen Spreek-luister/tel./alarm | Liften |  | 2 | 2027 | 17 | 20 | VGO | 2 | st | Mitsubishi
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift Buffers kooi/tegengewicht, reinigen/afstellen | Liften |  | 2 | 2027 | 17 | 20 | VGO | 2 | st | Mitsubishi
64 | 6431 | Toegangscontrolesysteem | Vervangen accu toegangscontrolesysteem | Toegangssyteem |  | 2 | 2027 | 4 | 20 | VGO | 1 | pst
65 | 6511 | Brandmeldinstallatie analoog | Vervangen accu | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2026 | 3 | 20 | VGO | 2 | st
65 | 6521 | Inbraak-meldcentrale | Onderhoud/vervangen inbraakalarminstallatie | Inbraakbeveiliging |  | 4 | 2026 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift vervangen geleiding slof/wiel | Liften |  | 2 | 2026 | 15 | 20 | VGO | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift vervangen accu's noodstroom | Liften |  | 2 | 2026 | 4 | 20 | VGO | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift revisie schachtdeur | Liften |  | 2 | 2026 | 16 | 20 | VGO | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift vervangen geleiding slof/wiel | Liften |  | 2 | 2026 | 15 | 20 | VGO | 2 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift vervangen accu's noodstroom | Liften |  | 2 | 2026 | 4 | 20 | VGO | 2 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift revisie schachtdeur | Liften |  | 2 | 2026 | 16 | 20 | VGO | 2 | st | Mitsubishi
56 | 5640 | Elektrisch luchtgordijn tourniquet | Vervangen elektrisch luchtgordijn < 1000 m3/h | Toegangssysteem | Installatie | 3 | 2026 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
51 | 5121 | SCIOS keuring | Keuring SCIOS | Warmteopwekking |  | 9 | 2026 | 4 | 20 | VGO | 1 | pst
57 | 5741 | Inductieunits Solid-Air OKNI400 | Reinigen inductieunits | Warmteopwekking |  | 3 | 2026 | 2 | 20 | VGO | 1 | st
65 | 6511 | Kleefmagneet | Vervangen kleefmagneet | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 31 | st
65 | 6511 | Beletlamp met schakelaar | Vervangen beletlamp, met schakelaar | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 5 | st
65 | 6511 | Rookmelder | Vervangen rookmelder | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 67 | st
65 | 6511 | Slow whoop | Vervangen slow whoop | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 91 | st
65 | 6511 | Brandmelder | Vervangen brandmelder | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 13 | st
65 | 6511 | Handbrandmelder | Vervangen handbrandmelder | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 19 | st
65 | 6511 | Ontruimingsinstallatie | Vervangen ontruimingsinstallatie | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
65 | 6511 | Brandmeldinstallatie analoog | Vervangen brandmeldinstallatie | Brandbeveiligingsinstallatie |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
65 | 6513 | Droge blusleiding | Druktest droge brandleiding | Brandblusmiddelen |  | 1 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | pst | Mitsubishi
65 | 6513 | Schuimblusser | Vulling schuimblusser | Brandblusmiddelen |  | 2 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 20 | st | Mitsubishi
65 | 6513 | Vetblusser | Vulling vetblusser | Brandblusmiddelen |  | 2 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
65 | 6513 | Vetblusser | Inspectie vetblusser | Brandblusmiddelen |  | 2 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | st
65 | 6511 | Brandbeveiliging automatische blusgasinstallatie Novec 1230 | Vervangen cilinder met blusmiddel Novec 1230 | Brandblusmiddelen | Installatie | 1 | 2025 | 20 | 20 | Inv | 1 | pst
65 | 6511 | Brandbeveiliging automatische blusgasinstallatie Novec 1230 | Vervangen brandbluscentrale Notifier Supra RP1r | Brandblusmiddelen | Installatie | 1 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | pst
65 | 6511 | Brandbeveiliging automatische blusgasinstallatie Novec 1230 | Vervangen aspiratiedetectie Vesda LaserFocus VLF-500 | Brandblusmiddelen | Installatie | 1 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | pst
74 | 7411 | Slanghaspel T&S, FR2110 | Vervangen slanghaspel | Brandblusmiddelen |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
57 | 5761 | Stuwventilator parkeergarage Systemair | Vervangen stuwventlator | Dak |  | 3 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 2 | st
57 | 5721 | Dakradiaalventilator Stork VDA 450/6 EC-VCB+WS | Vervangen dakradiaalventilator | Dak |  | 3 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
57 | 5721 | Dakradiaalventilator Stork VDA 260/4 EC | Vervangen dakradiaalventilator | Dak |  | 3 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 2 | st
24 | 2422 | Hellingbaanverwarming | Relais e.d. | Hellingbaan | installatie | 1 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | st
67 | 6724 | CCVT | Vervangen CCVT | Inbraakbeveiliging |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | pst
63 | 6311 | Bewegingsdetector | Vervangen bewegingsdetector | Inbraakbeveiliging |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 194 | st
61 | 6150 | Keuring NEN 3410 | Keuring NEN 3410 | Keuring |  | 9 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | pst
55 | 5512 | Splitunit Mitsubishi (SER-2) | Vervangen splitunit | Koudeopwekking |  | 1 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st | Mitsubishi
55 | 5512 | Splitunit Daikin | Vervangen splitunit | Koudeopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st | Mitsubishi
55 | 5512 | Splitunit Carrier | Vervangen splitunit | Koudeopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st | Mitsubishi
55 | 5512 | Condensingunit Emerson | Reinigen/coaten Condensingsunit | Koudeopwekking | Installatie | 3 | 2025 | 10 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
55 | 5520 | Vloeistofkoelmachine Carrier 30RW | Vervangen vloeistofkoelmachine | Koudeopwekking | Installatie | 3 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 2 | st
55 | 5520 | Luchtgekoelde koelaggregaat Daikin | Vervangen koelaggregaat | Koudeopwekking |  | 1 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | st
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | PersonenliftRevisie kooideur (2x) | Liften |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 3 | Personenlift Revisie deurprint (2x) | Liften |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift Revisie kooideur (2x) | Liften |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 2 | st | Mitsubishi
66 | 6611 | Machinekamerloze personentractielift 1+2 | Personenlift Revisie deurprint (2x) | Liften |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 2 | st | Mitsubishi
31 | 3130 | Tourniquet Boon Edam | Loopwielen roldeur vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | st
31 | 3130 | Tourniquet Boon Edam | Aandrijving en haarborstels vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | st
67 | 6724 | Intercominstallatie | Vervangen intercominstallaties | Toegangssysteem |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 2 | st
32 | 3231 | Automatische toegangspoortjes Boon Edam Twinglock | Aandrijving vervangen | Toegangssysteem |  | 2 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 1 | pst
64 | 6431 | Toegangscontrolesysteem | Onderhoud/vervangen toegangscontrolesysteem | Toegangssyteem |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 1 | pst
64 | 6411 | Deurbelinstallatie | Vervangen deurbelinstallatie | Toegangssyteem |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | Inv | 3 | st
56 | 5613 | Vloerverwarming hoofdverwarming met circulatiepomp NYL53 26P | Onderhoud vloerverwarming correctief | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 1 | st
56 | 5613 | Vloerverwarming hoofdverwarming met circulatiepomp NYL53 25P | Onderhoud vloerverwarming | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 1 | st
56 | 5611 | Radiatoren met thermostatische kranen | Onderhoud radiatoren correctief | Warmteopwekking |  | 1 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 6 | st
56 | 5610 | CV-expansievat 200ltr | Vervangen CV-expansievat 200ltr | Warmteopwekking |  | 3 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 1 | st
51 | 5121 | CV Verdeler/verzamelaar 3/3 met 2 circulatiepompen | Vervangen drieweg mengventiel | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 2 | pst
51 | 5121 | CV Verdeler/verzamelaar 3/3 met 2 circulatiepompen | Vervangen circulatiepomp | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 2 | pst
51 | 5121 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 2 | st
51 | 5121 | Ontluchters spirofan / vuilafscheider | Vevangen vuilafscheider | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 1 | st
51 | 5121 | Ontluchters spirofan / vuilafscheider | Vevangen vuilafscheider | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 15 | 20 | VGO | 1 | st
51 | 5121 | Overstort ventiel ketel | Vervangen overstort ventiel | Warmteopwekking |  | 2 | 2025 | 5 | 20 | VGO | 2 | st | Mitsubishi
57 | 5741 | Inductieunits Solid-Air OKNI400 | Vervangen VVOO units (servomotoren) | Warmteopwekking |  | 3 | 2025 | 1 | 20 | 9622-4322 | 20 | st | Mitsubishi
57 | 5741 | Inductieunits Solid-Air OKNI400 | Vervangen inductieunits | Warmteopwekking |  | 3 | 2025 | 25 | 20 | VGO | 469 | st | Mitsubishi
57 | 5771 | Luchtbehandelingskast LBK Toevoer | Vervangen luchtbehandelingskast toevoer | Warmteopwekking |  | 3 | 2025 | 25 | 20 | VGO | 1 | st | Mitsubishi
57 | 5771 | Luchtbehandelingskast LBK Afvoer | Vervangen luchtbehandelingskast toevoer | Warmteopwekking |  | 3 | 2025 | 25 | 20 | VGO | 1 | st | Kieback & Peter
67 | 6724 | Gebouwbeheersysteem (GBS) | Aanbrengen communicatieverbinding K&P t.b.v. uitlezen | Gebouwbeheer |  | 2 | 2024 | 0 | 20 | Inv | 1 | pst