## Onderhoudsplanning
Servicecontract |  | PLANNING 2025
...Servicelocatie
......Serviceobject
.........Onderhoudsschema
| Omschrijving | 1 - 2025 | 2 - 2025 | 3 - 2025 | 4 - 2025 | 5 - 2025 | 6 - 2025 | 7 - 2025 | 8 - 2025 | 9 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 | 12 - 2025
SC21995 | Stichting Cito Arnhem
...SL05784 | ...Stichting Cito Arnhem
......SOB090725 | ......Tourniquet
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB090726 | ......Speedgate
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB090727 | ......Automatische toegangspoortjes Twinglock
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB090728 | ......Gasgestookte cv-ketel 261 kW
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X
.........SCOPE2 (CV VENT)-1J | .........SCOPE2 ventilatorbrander op ketel-verhitter Jrs | [5 empty] | X
......SOB090730 | ......Gasgestookte cv-ketel 200 kW
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X
.........SCOPE2 (CV VENT)-1J | .........SCOPE2 ventilatorbrander op ketel-verhitter Jrs | [5 empty] | X
......SOB090731 | ......Hydrofoor
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB090732 | ......Boiler gas 190 liter
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [5 empty] | X
......SOB090733 | ......Luchtgekoelde koelaggregaat
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden |  |  |  | X
......SOB090734 | ......Luchtgekoelde condensorunit
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs |  |  |  | X
......SOB090735 | ......Luchtgekoelde condensorunit
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs |  |  |  | X
......SOB090736 | ......Radiatoren met thermostatische kranen
.........INSPECTIE-1J | .........Inspectie volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090737 | ......Vloerverwarming hoofdverwarming
.........INSPECTIE-1J | .........Inspectie volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090738 | ......Vloerverwarming hoofdverwarming
.........INSPECTIE-1J | .........Inspectie volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090739 | ......Inductieunits
.........INSPECTIE-1J | .........Inspectie volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090741 | ......Luchtbehandelingskast LBK Afvoer
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090742 | ......Luchtbehandelingskast LBK Toevoer
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090747 | ......Brandscheidingen / -doorvoeren
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090748 | ......Brandmeldinstallatie analoog
.........BEHEERSTAAK-1M | .........Beheerders taken Mds | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
.........BEHEERSTAAK-4M | .........Beheerders taken 4 Mds |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB090749 | ......Vetblusser
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [10 empty] | X
......SOB090750 | ......Schuimblusser
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [10 empty] | X
......SOB090751 | ......Brandslang haspel
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [10 empty] | X
......SOB090752 | ......Droge blusleiding
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [10 empty] | X
......SOB090754 | ......Verticaal transport
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [10 empty] | X
......SOB110834 | ......Bliksemafleiding
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [5 empty] | X
......SOB110835 | ......Vetafscheider
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [5 empty] | X
......SOB110836 | ......Gasdetectie-installatie (CO/LPG)
.........ONDERHOUD-6M | .........Onderhoud volgens contract 6 Mds | [5 empty] | X | [5 empty] | X
......SOB110837 | ......Inbraak, detectie en alarmering
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X
......SOB142967 | ......Tourniquets, elektrisch
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB142968 | ......Elektrische deurdranger voor deur
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB142969 | ......Elektrische deurdranger voor deur
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB142970 | ......Elektrische deurdranger voor deur
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB142971 | ......Elektrische deurdranger voor deur
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB159993 | ......Tapwater, keerklep
.........INSPECTIE-1J | .........Inspectie volgens contract Jrs | [8 empty] | X
......SOB159994 | ......Watermonstername
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB159995 | ......De Melkert spoelinrichting
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB159996 | ......Luchtgordijn
.........ONDERHOUD-OA | .........Onderhoud volgens contract Derden | [8 empty] | X
......SOB159997 | ......Stoomluchtbev., elektrisch, 1 cilinder, wisselbaar
.........INSPECTIE-1J | .........Inspectie volgens contract Jrs | [9 empty] | X
......SOB159998 | ......Noodverlichtingsarmaturen, decentraal
.........ONDERHOUD-1J | .........Onderhoud volgens contract Jrs | [5 empty] | X