## Object overzicht
Locatieomschrijving | Omschrijving | Aantal | Gebouw | Verdieping | Ruimte | Bouwjaar | Merk | Serienr. | Standaard object | Standaard object omschrijving | Opmerking
Stichting Cito Arnhem | Hellingbaanverwarming | 1 |  |  | Hellingbaan | 2010 |  |  | 71.10.01 | Wegdekverwarming, elektrisch
Stichting Cito Arnhem | Tourniquet | 1 |  |  | Gevel | 2010 | Boon | TQAR440 | 31.34.00 | Tourniquets, elektrisch
Stichting Cito Arnhem | Speedgate | 1 |  |  | Gevel | 2010 | HTC | BBNVM | 31.33.31 | Speedgate
Stichting Cito Arnhem | Automatische toegangspoortjes Twinglock | 1 |  |  | Algemeen |  | Boon | Twinglock TKSR245X | 31.32.00 | Elektrische schuifdeur
Stichting Cito Arnhem | Gasgestookte cv-ketel 261 kW | 1 |  | -2 |  | 2010 | Remeha | GAS 310 Eco Pro | 51.21.12 | CV-ketel, atmosferisch, gasgestookt, 100 - 1000 kW
Stichting Cito Arnhem | Gasgestookte cv-ketel 200 kW | 1 |  | -2 |  | 2010 | Remeha | GAS 210 Eco Pro | 51.21.12 | CV-ketel, atmosferisch, gasgestookt, 100 - 1000 kW
Stichting Cito Arnhem | Hydrofoor | 1 |  | -1 | Algemeen | 2010 | Duijvelaar | HU2DPVME 4/4 1x6/4 met 2 pompen | 53.14.01 | Drukverhogingsinstallatie
Stichting Cito Arnhem | Boiler gas 190 liter | 1 |  | -2 | Algemeen |  | A.O. Smith | TWI 35-200 (Twister) | 53.21.12 | Gasgestookte boiler, > 100 kW
Stichting Cito Arnhem | Luchtgekoelde koelaggregaat | 1 |  |  |  | 2010 |  | EWAD650AJYNN/A met 2 compressoren | 55.21.02 | Koelmach, 1 circ, <50ton CO2 eq
Stichting Cito Arnhem | Luchtgekoelde condensorunit | 1 |  |  |  | 2010 | Alfa Laval | Alfablue BDMS633LBD30 | 55.21.02 | Koelmach, 1 circ, <50ton CO2 eq
Stichting Cito Arnhem | Luchtgekoelde condensorunit | 1 |  |  |  | 2010 | Alfa Laval | Alfablue DGS503CD28 CR SW | 55.21.02 | Koelmach, 1 circ, <50ton CO2 eq
Stichting Cito Arnhem | Radiatoren met thermostatische kranen | 6 |  |  |  | 2010 |  |  | 56.11.10 | CV, radiator(en)
Stichting Cito Arnhem | Vloerverwarming hoofdverwarming | 8 |  | diverse |  | 2010 | Wilo | NYL53 25p | 56.13.00 | Vloerverwarmingsset, CV/GKW
Stichting Cito Arnhem | Vloerverwarming hoofdverwarming | 4 |  | diverse |  | 2010 | Wilo | NYL53 26p | 56.13.00 | Vloerverwarmingsset, CV/GKW
Stichting Cito Arnhem | Inductieunits | 469 |  | diverse |  | 2010 |  | OKNI400 | 56.32.20 | Inductie-unit
Stichting Cito Arnhem | Stuwventilator parkeergarage | 1 |  | -1 |  | 2010 |  | SDVR315/2 | 57.31.19 | Stuwdrukventilator | 2 afzuigventilatoren, 2 stuwdrukventilatoren, 1 schakelkast, 1 frequentieregelaar Cacon NXL 9A, 1 frequentieregelaar Control Techniques Commander C 11A, 1 Honeywell Excel 40, 1 UPS Effekta ME Office 1500VA, 2 Luto/flitslicht/slowwhoop
Stichting Cito Arnhem | Luchtbehandelingskast LBK Afvoer | 1 |  | -1 |  | 2010 | Verhulst | VKT-1607/1607 | 57.71.44 | LBK afzuig, complex (verwarmen, koelen en WTW) | Filters: 12 stuks Basic-Flo 1050 :: 592x592x520-6-25.¦ 6 stuks Basic-Flo 1050 :: 592x287x520-6-25. ¦ V-snaren: 4 stuks SPA 2500 LW::V-snaar Optibelt
Stichting Cito Arnhem | Luchtbehandelingskast LBK Toevoer | 1 |  | -1 |  | 2010 | Verhulst | VKT-1607/1607 | 57.71.48 | LBK inblaas, complex (verwarmen, koelen en WTW) | Filters: 12 stuks Standard-Flo UF7 0150 :: 592x592x600-8-25 ¦ 6 stuks Standard-Flo UF7-63 0150 :: 592x287x600-8-25 ¦ V-snaren: SPA 2650 LW::V-snaar Optibelt
Stichting Cito Arnhem | Brandscheidingen / -doorvoeren | 1 |  |  | Algemeen |  |  |  | 42.10.00 | Binnenwandafwerkingen(oa brandwerende doorvoering)
Stichting Cito Arnhem | Brandmeldinstallatie analoog | 1 |  |  |  | 2010 |  | Syncro AS model series 8000 | 65.11.10 | Brandmeldinstallatie, type A (gesproken woord)
Stichting Cito Arnhem | Vetblusser | 1 | [6 empty] | 65.13.32 | Handbrandblustoestel
Stichting Cito Arnhem | Schuimblusser | 33 |  | diverse |  |  |  |  | 65.13.32 | Handbrandblustoestel
Stichting Cito Arnhem | Brandslang haspel | 16 |  | diverse |  |  |  |  | 65.13.31 | Brandslanghaspel
Stichting Cito Arnhem | Droge blusleiding | 1 |  | diverse |  |  |  |  | 65.13.11 | Droge blusleiding, incl. leid tot 6 verd. | 2x voeding, 9 x aansluitpunt
Stichting Cito Arnhem | Bliksemafleiding | 1 |  | Dak |  | 2010 |  |  | 61.71.00 | Bliksemafleiding
Stichting Cito Arnhem | Vetafscheider | 1 |  |  | Kelder | 2010 |  |  | 52.40.31 | Vetafscheider
Stichting Cito Arnhem | Gasdetectie-installatie (CO/LPG) | 1 |  | -1 | Parkeergarage | 2010 |  |  | 65.35.01 | Gasdetectie-installatie (CO/LPG) | 4 stuks GMF 401 CO opnemers, 4 stuks GMF 300 LPG opnemers
Stichting Cito Arnhem | Inbraak, detectie en alarmering | 1 |  |  |  | 2010 |  |  | 65.21.40 | Inbraak, detectie en alarmering
Stichting Cito Arnhem | Tourniquets, elektrisch | 1 |  | kelder nabij lift |  |  | AssaAbloy | DA460 draaideur | 31.34.00 | Tourniquets, elektrisch
Stichting Cito Arnhem | Elektrische deurdranger voor deur | 1 |  | begane grond | Ingang naast tourniquette |  | AssaAbloy | SW200i draaideur | 31.31.00 | Elektrische deurdranger voor draaideur
Stichting Cito Arnhem | Elektrische deurdranger voor deur | 1 |  | begand egrond | receptie links |  | AssaAbloy | SW100 draaideur | 31.31.00 | Elektrische deurdranger voor draaideur
Stichting Cito Arnhem | Elektrische deurdranger voor deur | 1 |  | kelder | naast speedgate |  | AssaAbloy | Tormax draaideur | 31.31.00 | Elektrische deurdranger voor draaideur
Stichting Cito Arnhem | Elektrische deurdranger voor deur | 1 |  | parkeergarage |  |  | AssaAbloy | SW300 draaideur | 31.31.00 | Elektrische deurdranger voor draaideur
Stichting Cito Arnhem | Tapwater, keerklep | 34 | [6 empty] | 53.10.04 | Water, keerklep
Stichting Cito Arnhem | Watermonstername | 3 | [6 empty] | 53.11.02 | Waterinstallatie, leidingnet | cfm leg. Beheersplan. 1x slanghaspel koudwater ¦ 1 x aanrecht thermostatische mengkraan koud ¦ 1 x vaste mengkraan douche
Stichting Cito Arnhem | De Melkert spoelinrichting | 4 | [6 empty] | 74.11.50 | Douchecombinatie
Stichting Cito Arnhem | Luchtgordijn | 1 |  | Begane grond |  | 2010 | AssaAbloy | Frico AGV AMB | 51.15.03 | Luchtgordijn, elektrisch
Stichting Cito Arnhem | Stoomluchtbev., elektrisch, 1 cilinder, wisselbaar | 1 |  | Verdieping -1 |  | 2010 | Condair | CP3 | 51.15.81 | Stoomluchtbev., elektrisch, 1 cilinder, wisselbaar | Stoomcilinder A664
Stichting Cito Arnhem | Nood-en vluchtwegverlichtingsarmaturen, decentraal | 129 |  | diverse |  |  |  |  | 63.24.11 | Noodverlichtingsarmaturen, decentraal