## Tabel
Opdrachtnummer | Mast ID | Klant ID | Mat. code | Plaats | Straat | Locatie | Mastnr | DHmm | MOmm | WDmm | Masttype | LPHm | Ext. Obj. | Arm. | Opmerking | Testdatum | Garantie tot | LV jr | Vervangen
AU000438 | 20569 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 1 | 420 | 2230 | 6.3 | Staal conisch 16-vlaks | 22.7 |  | 13 | Mast met grondplaat. Mast licht gebogen. | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee
AU000438 | 20570 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 2 | 600 | 2120 | 5.3 | Staal conisch 18-vlaks | 26.7 |  | 16 | Mast met grondplaat. Mast licht gebogen. | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee
AU000438 | 20571 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 3 | 580 | 2120 | 5.2 | Staal conisch 18-vlaks | 26.8 |  | 17 | Mast met grondplaat. Mast licht gebogen. | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee
AU000438 | 20572 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 4 | 600 | 2160 | 5.3 | Staal conisch 18-vlaks | 26.7 |  | 17 | Mast met grondplaat. Bouten bij grondplaat gekorrodeerd. | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee
AU000438 | 20573 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 5 | 590 | 2120 | 5.1 | Staal conisch 18-vlaks | 16.7 |  | 16 | Mast met grondplaat. Bouten van grondplaat gekorrodeerd | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee
AU000438 | 20574 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 6 | 430 | 2230 | 6.2 | Staal conisch 16-vlaks | 21.4 |  | 13 | Mast met grondplaat. Mastdeur defect. | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee
AU000438 | 20575 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 7 | 580 | 4600 | 11.2 | Staal conisch 18-vlaks | 32.7 | 5 | 20 | Mast met grondplaat. Mast beschermd met rubber. Mast heeft meerdere kabelingangen in verband met Telecommunicatieapparatuur. | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee
AU000438 | 20576 | SRO Buitensport Haarlem | Sportveldmast | Haarlem | Jaap Edenlaan 6 | Honkbalstadion Pim Mullier | 8 | 570 | 4640 | 11.4 | Staal conisch 18-vlaks | 32.9 | ~15 | 20 | Mast met grondplaat. Mast beschermd met rubber. Mast heeft meerdere kabelingangen in verband met Telecommunicatieapparatuur. | 2024-07-22 | 2030 | 2036 | Nee