## Blad1
BIJLAGE 2
VRAGENLIJST Marktconsultatie document voor een Flow cytometry analyzer
VRAGEN |  |  | ANTWOORD
1.2.5. | Uitgangspunten procedure | Inschrijver heeft bovenstaande gelezen en gaat akkoord met het gestelde. | ja/nee
1.3.1. | Algemeen | Geef een korte toelichting over uw organisatie waarin minimaal aandacht is voor de belangrijkste speerpunten van uw organisatie en geef een beknopte toelichting welke oplossing(en) u kunt leveren.
Graag ook aandacht voor mogelijke ontwikkelingen welke uw organisatie op korte termijn verwacht gerelateerd aan onze behoefte.
|  | Het is toegestaan om aanvullende bijlage(n) toe te voegen ter onderbouwing (maximaal 1 A4). | Bijlage ja/nee
1.3.2. | Programma van eisen | Graag bevestigen dat aan deze minimale vereisten kan worden voldaan. | ja/nee
1.3.3. | Voorlopige inzichten | Uitbreiding
|  | Eventuele uitbreiding of modificaties van het systeem vinden ter plekke (dus op AMC plaats) waardoor opsturen van de flowcytometer naar de leverancier tbv de uitbreiding niet nodig is. | ja/nee
Aanpasbaarheid bandpassfilter kanalen
|  | De bandpasfilter zijn zelfstandig door de gebruiker, zonder tussenkomst van een technicus, verwisselbaar | ja/nee
Detectie
Het systeem heeft een onderscheidend vermogen van 5 of meer decades;
|  | Het door u aangeboden systeem kan absolute cellcounts mbv de autosampler direct meten met een maximale CV van 10%. Hierbij is geen op/aflopende trend in het gemeten aantal absolute cellcounts waarneembaar. Hierbij wordt niet bedoeld via een omweg meten door manuele volume kalibratie of interne standaard. Dit zal worden gecontroleerd tijdens de testfase. | ja/nee
Autosampler
|  | De automatische sample inname (autosampler) bevat naast een 96 wells plaat format tevens een 384wells format en een tube rack | ja/nee
|  | De automatische sample inname (autosampler) heeft een geconditioneerde temperatuurmodule waarbij de temperatuur instelbaar is op 4°C. | ja/nee
|  | De automatische sample inname (autosampler) genereerd een individuele well ID in geëxporteerde FCS data- of csv file | ja/nee
Lasers
|  | De lasers schakelen automatisch naar Standby wanneer deze niet worden gebruikt. | ja/nee
Afsluitprocedure
|  | De flowcytometer beschikt over een programmeerbare cleaning en/of shutdown cyclus en schakelt automatisch uit nadat de dagelijkse cleaning procedure is uitgevoerd. Deze processen vinden automatisch plaats zonder interventie van gebruiker. | ja/nee
1.3.4. | Beschrijving van het systeem | Het Amsterdam UMC ontvangt graag een globale beschrijving van de mogelijke oplossing(en) die uw organisatie kan bieden voor het aan te schaffen systeem.
Neem hierin mee op welke manier de oplossing(en) voldoet aan de minimale functionele vereisten.
|  | Het is toegestaan om bijlagen toe te voegen. | Bijlage ja/nee
1.3.5. | Toekomstige beschikbaarheid | De inschrijver bevestigt dat aan deze toekomstige beschikbaarheid kan worden voldaan. | ja/nee
1.3.6. | Aansluitvoorwaarden | De inschrijver bevestigt dat aan deze aansluitvoorwaarden kan worden voldaan. | ja/nee
1.3.7. | Data-analyse | Data van de analyses moet middels door leverancier beschikbaar gestelde software geanalyseerd kunnen. Beschrijf de beschikbare analyse-software.
|  | De gegevens van QC moeten geëxporteerd kunnen worden. De inschrijver bevestigt dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan. | ja/nee
1.3.8. | Training | Welke training voor het gebruik, basaal onderhoud en probleem-oplossingen in het dagelijkse gebruik biedt u aan?
Graag een nadere toelichting op de verschillende mogelijkheden, kosten en de te leveren dienstverlening per variant.
1.3.9. | Service en onderhoud | De inschrijver bevestigt dat aan deze gestelde eisen kan worden voldaan. | ja/nee
1.3.10 | Prijsindicatie | Mocht voor de voorgestelde oplossing consumables essentieel nodig zijn graag deze kosten ook inzichtelijk maken.
|  | Het is toegestaan een aanvullende bijlage toe te voegen. | Bijlage ja/nee
1.3.11 | Garantie | Welke garantie en garantievoorwaarden biedt u?
1.3.12. | IVDR | Voor apparatuur en analyses kan IVDR gerelateerde documentatie worden overlegd | ja/nee
1.3.13. | Levertijd | Welke verwachtte levertijd heeft u op dit moment?
1.3.14. | Overige relevante informatie | Indien beschikbaar graag documenten uploaden. | Bijlage ja/nee