Motor gegevens WKK RWZI Alkmaar: Februari 2025 t.b.v. aanbesteding

RWZI Alkmaar WKK:

- Fabricaat en type; MAN E2876 LE 302.

- Fabricagenummer; 30114300 241 398.

- Bouwjaar: 2006;

- Mechanisch asvermogen motor: 210 KW.

- Elektrisch vermogen: 210 kW.

- Ingesteld elektrisch vermogen: 180 kW.

- Set type: 6 cilinder in lijn.

- Generator, Stamford HC 1434E2 ,nr:0200818/2 , Bj:09/05

Foto's zie hieronder: