## Nota van inlichtingen
Europees openbare aanbesteding 'Vervanging openbare verlichting' - Gemeente Coevorden Referentienummer: 4111-2025
Vraag | Onderwep | Pagina | Paragraaf/artikel | Vraag | Motivatie vraag | Antwoord
1 | Leidraad |  | Algemeen | In uw stukken is geen contactpersoon tijdens de procedure benoemd. Wij verzoeken u alsnog de contactgegevens te delen met Inschrijvers. |  | De contactpersoon staat in TenderNed. Daarnaast mag u niet rechtspreek contact opnemen met deze contactpersoon, maar mag u alleen communiceren via TenderNed.
2 | Leidraad |  | Algemeen | Deze 3 armaturen zijn bedoelt voor gebieden waar al eens een keuze is gemaakt door dorpbelangenverenigingen. Het gaat hier om kleine hoeveelheden waarbij het straatbeeld voor de bewoners eenduidig blijft per wijk of dorp. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de openbare ruimte wat inhoud dat zij verantwoordelijk is voor een nette en veilige situatie. Het toepassen van verschillende armaturen in een bepaald leefgebied geeft een vertoebelt en onrustig beeld. Wij hebben duidelijk omschreven waar deze aramturen toegepast worden en zullen hier ook niet van afwijken. Er worden dan ook geen functionele omschrijvingen gegeven aan deze armaturen. Dit is toegestaan voor kleine hoeveelheden. De grote hoeveelheid wordt aan de markt overgelaten. |  | Deze vraag is niet relevant voor de opdracht.
3 | Leidraad | 8 | Omvang van de opdracht - bandbreedte inschrijfprijs | Offerte aanvraag EA vervanging Openbare verlichting (pagina 8 van 28) 1.2 Raamovereenkomst. De omvang van de opdracht Deze opdracht is een Raamovereenkomst met een geraamde waarde van € 1.400.000, -. voor de totale looptijd van vier en een half jaar. De maximale raming voor de gehele opdracht bedraagt € 2.000.000, -. De maximale totale opdrachtwaarde fungeert hierbij als plafondbedrag. In het zelfde document (offerte aanvraag EA Vervanging Openbare verlichting op blz 26 van 28) staat in paragraaf 5.2 Gunningscriterium: Prijs: Wij hanteren voor deze aanbesteding een bandbreedte. Dit betekent dat uw inschrijfprijs niet lager dan het minimum (€ 1.300.000, -) en hoger dan het maximum (€ 1.700.000, -) mag zijn. Het aanbieden van een prijs buiten de bandbreedte leidt tot ongeldigheid van uw inschrijving. Dit is niet eenduidig. Waar kunnen wij van uit gaan? |  | Bij het sluiten van een raamovereenkomst moeten wij een maximale waarde vermelden. Bij overschrijding hiervan, eindigt de raamovereenkomst. In paragraaf 1.2 wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de onderhavige opdracht. Hier worden inderdaad kanttekeningen gegeven ten aanzien van de geschatte omvang. Zoals aangegeven in paragraaf 1.2 is de geraamde waarde van de opdracht € 1.400.000, -. voor de totale looptijd van vier en een half jaar, maar vanwege de onzekerheid over de daadwerkelijke omvang, hebben wij de maximale waarde van de raamovereenkomst met +/- 45% verhoogd. Dit zorgt ervoor dat de raamovereenkomst bij toenemende afname niet vroegtijdig beeindigd hoeft te worden. Als de daadwerkelijke uitgaven binnen de contractperiode boven € 2.000.000 uitkomen, eindigt de raamovereenkomst.
4 | Leidraad en prijzenblad | 9 | 1.4 | Bij reeds toegepaste paaltoparmaturen en in het prijzenblad vraagt u 3 armaturen met merk en type uit. Dit is niet toegestaan binnen een Europese aanbesteding, de gegeven onderbouwing is hierbij niet voldoende (zie ook artikel 2.76 van de Aanbestedingswet). Wij verzoeken u daarom de merkverwijzing te verwijderen en alle armaturen functioneel uit te vragen. Indien u hierin niet meegaat, graag uw toelichting. |  | Deze 3 armaturen zijn bedoeld voor gebieden waar al eens een keuze is gemaakt door dorpbelangenverenigingen. Het gaat hier om kleine hoeveelheden waarbij het straatbeeld voor de bewoners eenduidig blijft per wijk of dorp. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de openbare ruimte wat inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor een nette en veilige situatie. Het toepassen van verschillende armaturen in een bepaald leefgebied geeft een vertroebeld en onrustig beeld. Wij hebben duidelijk omschreven waar deze armaturen toegepast worden en zullen hier ook niet van afwijken. Er worden dan ook geen functionele omschrijvingen gegeven aan deze armaturen. Dit is toegestaan voor kleine hoeveelheden. De grote hoeveelheid wordt aan de markt overgelaten.
5 | Leidraad | 11/12 | Vragen voortkomend uit lichtberekeningen (nog te verrichten werkzaamheden) | Offerte aanvraag EA vervanging Openbare verlichting (pagina 11/12 van 13) 2.4 Nota van Inlichtingen. Hier staat: Er zijn twee ronden gepland waarin vragen gesteld kunnen worden. Omdat vragen voor de tweede ronde alleen mogen gaan over antwoorden die zijn gegeven bij de eerste nota van inlichtingen, wordt van u een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. Uit ervaring blijkt dat de installateur geen offertes en lichtberekeningen ontvangt voordat de laatste nota van inlichtingen is beantwoord. Regelmatig komen er opnieuw vragen boven, op het moment dat de leveranciers lichtberekeningen gaan maken. Graag verzoeken wij u vragen m.b.t. lichtberekeningen ook tijdens en na de laatste nota te beantwoorden. Het beantwoorden van deze specifieke vragen in dit stadium van de aanbesteding komt het lichtbeeld in uw gemeente ten goede. |  | Dit is akkoord.
6 | Leidraad | 12 | 2.4 | U stelt dat er in de tweede vragenronde alleen vragen gesteld mogen worden naar aanleiding van de 1e NvI. Uiteraard kunt u een proactieve houding van Inschrijvers verwachten, maar het is uiteraard altijd mogelijk dat er nieuwe vragen bedacht worden voor de 2e NvI. Het beantwoorden van deze vragen is ook in uw belang. Wij verzoeken u daarom eventuele nieuwe vragen te beantwoorden in de 2e NvI. |  | Dit is akkoord.
7 | Leidraad | 26 | 5 | Het onderwerp van de opdracht is het vervangen van de openbare verlichting. Gezien de scope van de opdracht kunnen alleen aannemers en niet de armatuurfabrikanten op deze opdracht inschrijven. Het valt ons op dat de subgunningscriteria kwaliteit echter volledig aangeleverd dienen te worden door de armatuurfabrikanten, de aannemers hebben hier geen invloed op. Dit is zeer ongebruikelijk binnen soortgelijke aanbestedingsprocedures. Wij verzoeken u daarom deze keuze te motiveren. |  | In dit bestek levert de aannemer de armaturen. De armaturen dienen aan bepaalde eisen te voldoen. De aannemer is aan zet om de juiste armaturen aan te bieden. Dit kunnen armaturen zijn van verschillende leveranciers.
8 | Leidraad | 27 | 5.3 | Het is inschrijver niet duidelijk hoe de kwaliteit beoordeeld wordt: i) Behalen inschrijvers op basis van bijlage 44 de score per onderdeel, of is de gevraagde beschrijving hier ook een onderdeel van? ii) Indien de score alleen op basis van bijlage 44 behaald wordt, wat is dan de functie van de gevraagde beschrijving? iii) Indien de gevraagde beschrijving ook een onderdeel uitmaakt van de score, hoe komt deze score dan tot stand? iv) Uit hoeveel leden bestaat de beoordelingscommissie en wat is hun functie? v) Hoe wordt er beoordeeld, wordt dit individueel gedaan en vervolgens gemiddeld berekend of in consensus? |  | Leidraad blz 27 hoofstr 5.3 is waarschijnlijk blz. 30 GUNNINGSCRITERIUM: KWALITEIT. i) Vanuit de beschrijving moet duidelijk worden welke punten toegekend kunnen worden; ii) De omschrijving is de verzameling van alle documenten die nodig zijn om de armaturen te beoordelen anders kan de beoordelingscommissie geen punten toekennen; iii) De gevraagde omschrijving zijn de documenten die nodig zijn om de armaturen te beoordelen. Bijlage 44 wordt door de beoodelingscommissie ingevuld, niet door de aannemer; iv) In de beoordelingscommissie zitten minimaal drie personen. Deze personen hebben de deskundigheid die nodig is om uw inschrijving te kunnen beoordelen. Rollen en functies maken wij niet kenbaar. v) In consensus
9 | Leidraad | 12 | Leidraad 2.5 AANSPRAKELIJKHEID GEMEENTE COEVORDEN | U geeft aan dat: Dan moet u hierover vragen stellen in de nota's van inlichtingen of het uiterlijk 5 dagen na het verzenden van de laatste nota van inlichtingen aan ons laten weten. Als dit niet gebeurt, vervalt elk recht om tegen deze documenten in rechte op te komen, tenzij wij besluiten dat het niet beantwoorden van een te laat ingediende vraag disproportioneel is. De OG is verantwoordelijk voor de juistheid van de stukken. Door het niet stellen van vragen, bijvoorbeeld door inscrhijvers niet gezien, kunt u de veranwoordelijkheid niet verschuiven. Wij verzoeken u dit aan te passen. |  | OG is inderdaad verantwoordelijk voor de juistheid van de stukken, maar ook geintereseerde marktpartijen moeten pro actief handelen en onduidelijk- en/of onjuistheden via de twee nota van inlichtigen ronden melden bij de OG. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
10 | Leidraad | 13 | Leidraad 2.6 INDIENEN (DOCUMENTEN BIJ) INSCHRIJVING | U geeft bij de in te dienen stukken onder meer de concernverklaring als in te dienen stuk. Wij vezoeken u bij dergelijke stukken de toevoeging: "indien van toepassing" toe te voegen. |  | Wij passen de leidraad niet aan, maar gaan wel met u mee. U hoeft bijlage C - Concernverklaring alleen in te dienen als hier bij u sprake van is.
11 | Leidraad | 26 | Leidraad 5.2.1 BEOORDELING GUNNINGSCRITERIUM 1: PRIJS | Uit het bijgevoegde figuur is de prijsscore niet eenduidig op te maken. Wij verzoeken u de formule te geven aan de hand waarvan deze wordt berekend. |  | 0 + (20-0)/(1.500.000 - 1.700.000)*(inschrijfprijs - 1.700.000)
12 | Leidraad | 27 | Knik beoordelingsgrafiek Prijs, beoordelingspunten Prijs niet inzichtelijk voor de inschrijver | Offerte aanvraag EA vervanging Openbare verlichting (pagina 27 van 28) 5.2.1 Beoordeling Gunningscriterium 1: Prijs. In de afgebeelde grafiek lijkt wel een knik te zitten (bij ca. 1.500.000). Voor de inschrijvers is geen inschatting te maken van de behaalde score. Stel we schrijven in voor een bedrag van Euro 1.515.932,17, welke punten ontvangt de inschrijver dan? Dit is volledig onduidelijk voor de inschrijvers, het is immers geen rechte lijn in de grafiek. Waarom is er geen lineaire grafiek toegepast? Worden de behaalde punten afgerond op hele punten? Of krijgen we een beoordeling met cijfers achter de komma? |  | Zie het antwoord op vraag 11.
13 | Leidraad | 28 | Leidraad G2.2 Duurzaamheid | Onduidelijk is op welke wijze het criterium G2.2 Duurzaamheid zal worden beoordeeld. Kunt u door middel van rekenvoorbeelden aangeven op welke wijze bepaalde materialen meewegen en hoe het genoemde percentage van deze materialen meeweegt. Hierbij verzoek ik u tevens aan te geven hoe de verschillende armaturen meewegen. |  | In de omschrijving kunt u per armatuur aangeven uit welke behuizing de armaturen bestaan en welke volgens de leverancier qua behuizing een verminderde milieu-impact en of biobased hebben. De verschillende armaturen wegen evenredig mee. G2.2A (milieu-impact) is aangepast op het Scoreblad (bijlage 44) en gelijk gemaakt aan G2.2B (Bio-based). Van de behuizing (gerekend met het oppervlakte van buitenzijde), exclusief schroeven geeft 10-50% 4 punten en 100% is geijk aan 8 punten. Onder de 10% geeft 0 punten. Het oppervlakte in cm2 van de onder- en bovenkap samen is 100%. Stel de bovenkap heeft een oppervlakte van 900 cm2 en is van een biobased materiaal, de onderkap is van een materiaal welke minder milieu-impact heeft met een oppervlakte van 300 cm2. Samen is dit 1200 cm2 Biobased= 75% en verminderde milieu-impact = 25 %. Bij G2.2A worden 8 punten toegekend, bij G2.2B worden ook 8 punten toegekend. Biobased wordt namelijk gestapeld, wat inhoud dat biobased ook een verminderde milieu-impact heeft.
14 | Leidraad |  | Gunningscriterium 2.2A | Bij de gunningscriteria wordt gesproken over G2.2A (circulaire armaturen) en G2.2B (biobased armaturen). In 5.3, G2.2 Duurzaamheid wordt echter enkel gesproken over biobased, en niet over circulair. Tevens is de mate waarop beoordeeld wordt niet SMART beschreven. Hoe worden de 8 punten verdeeld? 1. Kan de aanbestedende dienst SMART specificeren in welke mate circulariteit van de armaturen gemeten, vergeleken en beoordeeld wordt? 2. Kan de aanbestedende dienst SMART specificeren in welke mate de biobased materialen van de armaturen gemeten, vergeleken en beoordeeld wordt? |  | De 8 punten worden verdeeld zoals aangegeven in bijlage 44 Scoreblad. Bij 50 tot 100% van de behuizing in een biobased materiaal krijgt inschrijver 8 punten, bij 10 tot 50% van de behuizing krijgt inschrijver 4 punten. Het gaat hier om een mogelijkheid om extra punten te behalen, niet om een eis. 1. Er worden punten toegekend aan armaturen met een behuizing met een verminderde milieu-impact daar in circulariteit een onderdeel van. De aannemer moet in de beschrijving aangeven in welke mate de armaturen hieraan voldoen. Hieruit kan de beoordelingscommissie opmaken hoeveel punten toegekend worden. Dit moet aantoonbaar zijn. Certificaten en andere bewijslast worden na aanbesteding alleen aan de winnende partij gevraagd. Mocht niet aantoonbaar zijn wat in de beschrijving aangegeven is, zal de inschrijver gepasseerd worden. 2. Dit is gelijk aan nr 1. Voor een voorbeeldberekening zie het antwoord op vraag 13.
15 | Leidraad |  | Gunningscriterium 2.2B | Wij hebben met belangstelling de aanbestedingsdocumenten voor de openbare verlichting in Coevorden bestudeerd. Wij merken op dat er een van de gunningscriterium is opgenomen dat de assemblage van armaturen in Nederland moet plaatsvinden. Hierop kan de inschrijver 10 punten verdienen door het produceren in Nederland. Wij hebben hier enkele vragen en opmerkingen over: 1. Kunt u toelichten op welke juridische basis dit gunningscriterium is gebaseerd en hoe deze bijdraagt aan de doelmatigheid en efficiëntie van de aanbesteding? 2. In hoeverre is dit gunningscriterium in lijn met de Europese aanbestedingsregels die eerlijke concurrentie en gelijke behandeling van inschrijvers waarborgen? 3. Hoe waarborgt u dat dit gunningscriterium niet leidt tot een beperking van de mededinging van potentiële inschrijvers die hoogwaardige producten en diensten kunnen leveren, maar niet in Nederland assembleren? Dit lijkt in strijd te zijn met artikel 2.75 lid 6 en artikel 2.76 leden 3 en 4 van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012), die technische specificaties voorschrijven die inschrijvers gelijke toegang moeten bieden en niet mogen leiden tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de openstelling van opdrachten voor mededinging. |  | 1. De opdrachtgever heeft uit ervaring gemerkt dat er grotere flexibiliteit is wanneer in Nederland geassembleerd wordt. Ook hecht de opdrachtgever belang aan werkgelegenheid in Nederland, Benelux en de rest van Europa, met name door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast nemen armaturen die geassembleerd zijn veel ruimte in. Hierdoor kan vrachtvervoer minder materialen vervoeren en dat is minder duurzaam. 2. U kunt uw product aanbieden. Het gaat hier om extra te behalen punten, niet om een eis. 3. U kunt uw product aanbieden. Het gaat hier om extra te behalen punten, niet om een eis.
16 | Leidraad |  | Gunningscriterium 2.2B | "Geassembleerd geheel in Nederland" Aanbestedende dienst kiest ervoor om zeer veel punten toe te kennen aan een totale assemblage in NL. Om misverstanden en ruimte interpretatie te voorkomen, kan opdrachtgever aangeven dat als er een pre-assemblage van een deel-element in een lager gerankt gebied gebeurt, dat dan de laagst gerankte gebied score van toepassing is, en hoe gaat de aanbestedende dienst deze ingediende ranking verifieren en transparant beoordelen? |  | Hierbij bevestigen wij dat een pre-assemblage in een lager gerankt gebied valt onder het lager gerankte gebied. Echter de assemblage bestaat uit het samenstellen van verschillende losse onderdelen om een compleet werkend armatuur te krijgen. Onder deel-element worden geen materialen verstaan die onder een productieproces vallen. De aannemer geeft per armatuur in zijn beschrijving aan waar de armaturen geassembleerd worden. Hieruit kan de beoordelings-commissie opmaken hoeveel punten toegekend worden. Dit moet aantoonbaar zijn. Certificaten en andere bewijslast worden na aanbesteding alleen aan de winnende partij gevraagd. Mocht niet aantoonbaar zijn wat in de beschrijving aangegeven is, zal de inschrijver gepasseerd worden.
17 | Leidraad |  | Gunningscriterium 2.2B | U schrijft: "Behuizing armaturen van biologische oorsprong". Vragen: 1. Welke onderdelen zijn nog onderdeel van 'de behuizing', en welke niet meer? 2. Op welke schaal wordt het % bepaald? In gewicht, in volume of een andere methode? 3. Is de glasplaat bij een koffer armatuur, onderdeel van de behuizing? 4. Kan de aanbestedende dienst SMART formuleren wat de definitie is van de behuizing, en via welke formule/eenheid het voorgeschreven % berekend worden.? |  | 1. Behuizing bestaat uit het lichtdoorlatende deel en het afsluitende deel exclusief de schroeven. 2. Het % wordt bepaald door het oppervlak van de buitenzijde van de behuizig. 3. Ja, de glasplaat is onderdeel van de behuizing 4. Opp in cm² behuizing = 100% , Biobased component in cm² : Opp Biobased/Opp behuizing* 100 = x%.
18 | Leidraad |  | Gunningscriterium 2.2B | U schrijft "Behuizing armaturen van biologische oorsprong", maar de definitie van 'biologische oorsprong' is heel ruim te interpreteren. Alle aluminium heeft bijvoorbeeld een biologische oorsprong, en dus is eigenlijk elk materiaal wel terug te rationaliseren tot enige vorm van biologische oorsprong. Kan de aanbestedende partij een heldere en werkbare definitie geven wanneer een materiaal wel of niet voldoende is voor het verkrijgen van punten? |  | Materialen van biologische oorsprong zijn gemaakt van materialeen die ooit levend zijn geweest, zoals planten, bomen, dieren, micro-en zeeorganismen en algen. Aluminium is een dood materiaal (mineralen/metalen), net als glas en valt dus niet onder de noemer "biologische oorsprong".
19 | Leidraad |  | G2.3 Lichttechniek | Er zijn meerdere methoden om lichthinder te meten. Het gebruik van high/mid power leds is er hier niet een van. 1. Op basis van welke norm/richtlijn/onderzoek kan AD de conclusie trekken dat high-power LEDs oncomfortabel zijn en mid-power LEDs niet? 2. Wij willen AD verzoeken om dit gunningscriteruim te wijzigen naar een onderbouwde methode om verblinding te voorkomen, gaat u hiermee akkoord? 3. Indien het antwoord op 2 afwijzend is willen wij AD verzoeken dit te onderbouwen en om de toekenning van de punten SMART te formuleren. Wanneer worden welke punten toegekent? |  | 1. Uit de praktijk is gebleken dat wanneer er meerdere LED's gebruikt worden met minder vermogen het licht minder prikkend is als men in de lichtbron kijkt. 2. Het gebruik van Mid-lowled wordt niet geeist, dit is een wens, deze wordt niet aangepast. 3. Wanneer Mid - of Lowpower LED toegepast worden, dan worden hier 8 punten aan toegekend, zo niet dan 0 punten.
20 | Leidraad | 27 | G2.3 Lichttechniek | Om verblinding te voorkomen bent u voornemens punten toe te kennen aan armaturen die zijn uitgerust met mid-power en/of low-power. i) Kunt u ons een technische definitie verschaffen van mid/low power? ii) Het verzoek om ook punten toe te kennen wanneer lichthinder op een andere manier voorkomen wordt, denk hierbij aan afschermingslammellen. |  | i) De volgende omschrijving zal niet de definitie van een mid/low power LED zijn, maar geeft wel weer wat het doel is van de opdrachtegever: Door het gebruik van meer LED-kralen waardoor er per LED-kraal minder stroom doorgevoerd hoeft te worden, waarbij de totale lichtopbrengst wel gelijk blijft. Met als doel dat wanneer een bewoner in het armatuur kijkt minder last heeft van prikkend licht. ii) In de eisen was al omschreven dat aangeboden armaturen de mogelijkheid moeten hebben om afscherming te leveren, nu zijn deze ook toegevoegd aan het prijsopgaveformulier.
21 | Leidraad | 28 | Leidraad G2.3 Lichttechniek | Beschrijf duidelijk welke armaturen aangeboden zijn met mid- of lowpower leds. Kunt u aangeven hoe de weging is tussen mid- en lowpower leds. Graag voorzien van een rekenvoorbeeld. Hierbij tevens aangeven hoe de weging is tussen de verschillende armaturen |  | Mid- en lowpower leds worden gelijk gewogen. Zie bijlage 44 Scoreblad voor de wegingen.
22 | Leidraad | 28 | Leidraad G2.4 MVOI | Kunt u de puntenverdeling aangeven welke u omschrijft voor assemblage binnen 1 nederland 2 benelux 3 Europa |  | Zoals aangegegeven op het scoreblad (bijlage 44) gaan er 8 punten naar een volledige assemblage in Nederland, 4 punten naar een volledige assmeblage binnen de Benelux en 1 punt naar de assemblage binnen Europa.
23 | Leidraad | 28 | Leidraad G2.4 MVOI | U geeft aan een verschil te kiezen in puntenwaardering tussen benelux en Europa. Wij verzoeken u aan te geven waarop dit verschil is gebaseerd en dit nader toe te lichten. |  | Het verschil is gebaseerd op het nog steeds werkende verdrag van de Benelux die in 2012 opnieuw is vastgesteld en uitgebreid.
24 | PVE | 3 | Extra post communicatie bewoners | Bijlage H - PVE (pagina 3 van 13) 1.1 Uitvoeringen planning. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een heldere communicatie met bewoners over de planning van de vervanging van de armaturen en masten. Bewoners moeten op de hoogte zijn van welke werkzaamheden, wanneer en waar plaatsvinden. De opdrachtnemer moet bij alle bewoners van het gebied waar de vervanging plaatsvindt kenbaar te maken op welke wijze calamiteiten of storingen betreffende de vervanging van de armaturen kunnen worden gemeld. Opdrachtnemer dient hiervoor zelf een communicatiepunt in te richten, vragen moeten niet bij de opdrachtgever terecht komen. Voor lichtmasten die niet of moeilijk toegankelijk zijn dient de opdrachtnemer een brief op te stellen en deze daar waar nodig te verspreiden. De brief of communicatiemiddel moet ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Opdrachtnemer kan voor de communicatie indien gewenst gebruik maken van de gemeentelijke communicatiekanalen. De opdrachtgever moet communiceren met de bewoners inzake planning (vervangen armaturen) en een communicatiepunt inrichten voor storingen en calamiteiten. Voor moeilijk bereikbare lichtmasten moet een brief worden opgesteld en verspreid. Kan voor deze extra inspanning en kosten van de opdrachtnemer een extra post worden opgenomen in Bijlage K - Prijsopgave formulier? |  | In Bijlage K staat reeds een post communicatie bij nr. 38.
25 | PVE en Bijlage K | 4 | Abonnement connectiviteit | Bijlage H - PVE (pagina 4 van 13) 1.2 Randvoorwaarden armaturen en Bijlage K - Prijsopgave formulier, Nr.38 In bijlage H staat: Het abonnement heeft een duur van minimaal 10 jaar. In bijlage K staat bij punt 38: Communicatie conform omschrijving aanbesteding (prijs per jaar) 4 jaar. Deze periodes komen niet overeen. Armatuurleveranciers bieden een abonnement voor 5 jaar aan. Geen abonnementen voor 10 jaar! Kan het (connectiviteits)abonnement worden afgeprijsd op 5 jaar (of 4 jaar)? De garantie periode van de armaturen is ook op 5 jaar gesteld. |  | Bijlage K nr. 38 Communicatie gaat over de communicatie tussen bewoners en opdrachtgever. Het connectiviteits-abonnement komt te vervallen, deze wordt in eerste instantie niet toegepast. Het prijzenblad is hierop aangepast. De tekst op pagina 4 van het PvE is verwijderd.
26 | PVE | 4 | 1.2 Randvoorwaarden armaturen | Geldt dit ook wanneer we productie laten uitvoeren in een sociale werkvoorziening? | Dit zou namelijk tegenstrijdig kunnen zijn daar de ENEC+ vereiste ook over de productiefaciliteit gaat. | Ja, dit geldt ook voor de sociale werkvoorziening. Armaturen die geassembleerd worden bij een sociale werkvoorziening moeten aan de gestelde eisen voldoen. De keurende instantie kan ook inspecties uitvoeren bij een sociale werkvoorziening. Wij willen wel voor een deel met u meegaan om meer mogelijkheden te creëren. Voor Gebied C wijzigen wij de minimale vereiste naar Enec of Dekra LED Performance-keurmerk.
27 | PVE | 4 | Bijlage H - Programma van eisen | U vraagt naar de mogelijkheid ook een Zhaga connector te voorzien aan de onderzijde armatuur ivm de mogelijkheid een bewegingsmelder te kunnen toepassen. Is dit voor alle gebieden en armatuur varianten een vereiste? Wij begrijpen dat er reeds toegepast armatuurtypes (ook die u uitvraagt) niet de mogelijkheid hebben deze Zhaga connector/bewegingsmelder toe te passen ivm bouwvorm van deze armaturen. Kan OG aangeven t.b.v. welke gebied en type armaturen dit verlangt wordt? Ook mede het gegeven dat het hier om een optie gaat en het daarmee geen directe eis lijkt en wellicht in het geheel niet wordt toegepast in de praktijk? |  | Zhaga connector aan de onderzijde en bewegingsmelder komen te vervallen, dit omdat het hier om specifiece gevallen gaan en niet in het algemaan gebruikt gaat worden. Deze wordt buiten de scope geplaatst. Hiervoor is de tekst in de offerteaanvraag en het PvE aangepast. Zie ook vraag 25
28 | PVE | 4 | 4 | In genoemde paragraaf wordt omschreven dat de te leveren armaturen moeten worden geleverd met een Zhage connector en als optie een extra Zhaga connector tbv een bewegingssensor. Omdat het voor ons niet helemaal duidelijk is wat er hier bedoelt wordt zouden we u graag willen vragen om een verduidelijking. Vraag: Kan AD bevestigen dat alle armaturen moeten worden uitgeleverd met een Zhaga aan de bovenzijde van de armatuur (tbv een evt. systeem om op afstand te besturen) en als optie/na aanvraag met een Zhaga connector aan de onderzijde (bij een koffer-armatuur) tbv van een bewegingssensor? |  | Zie het antwoord op vraag 27.
29 | PVE |  | PVE, 1.2 Randvoorwaarden Armaturen | In het programma van eisen wordt bij 1.2 een bewegingsensor en een systeem genoemd met een minimale abonnementsduur van 10 jaar. Vragen: 1. Sensoren kunnen over het algemeen stand-alone werken en hebben dan geen abonnement nodig. Kan AD de eis voor minimaal 10 jaar laten vervallen als de sensor zonder abonnement kan functioneren? 2. Bedoelt AD dat de sensor D4i gecertificeerd moet zijn om goede functionaliteit met het D4i armatuur te waarborgen? 3. Wat bedoelt AD met "op afstand bedienbaar"? Sensoren worden bij installatie ingesteld en hoeven daarna verder niet meer geprogrammeerd te worden. Mocht het oververhoopt voorkomen dat er iets gewijzigd moet worden, is het dan voldoende "op afstand" als dit draadloos, onderaan de mast kan gebeuren? 4. Kan de AD kwantificeren welke armaturen met een sensor, met een systeem of beide uitgevoerd dienen te worden? |  | Zie het antwoord op vraag 27.
30 | PVE |  | PVE, 1.2 Randvoorwaarden Armaturen | In het programma van eisen wordt bij 1.2 de mogelijkheid gevraagd voor het aanbrengen van een bewegingssensor. Is dit ook van toepassing op de paaltop armaturen? |  | Zie het antwoord op vraag 27.
31 | PVE |  | PVE, 1.2 Randvoorwaarden Armaturen | AD verwijst naar D4i en heeft het over een systeem welke nu niet in gebruik is. bedoelt AD dat de armaturen Zhaga D4i gecertificeerd dienen te zijn en dat het eventueel in de toekomst aan te brengen systeem op basis van de Zhaga D4i standaard nu buiten scope is? |  | Het betreft de mogelijkheid om een Zhaga systeem toe te passen welke nu nog niet geactiveerd wordt.
32 | PVE |  | PVE, 1.3 Armaturen | Het programma van eisen 1.2 beschrijft dat armaturen binnen gebied A geen licht mogen uitstralen onder een hoek van 90 graden of meer om zo onnodige lichtvervuiling te voorkomen. Dit kunnen wij in deze gebieden uiteraard alleen maar stimuleren. Kegelarmaturen hebben als eigenschap dat zij interne reflecties hebben in de kap, waardoor deze altijd een mate van licht uitraalt boven de 90 graden. Is de AD akkoord om rotatie symmetrische armaturen zonder lichtdoorlatende kap toe te laten in gebied A, waardoor de eis omtrent lichtuitraling boven de 90 graden kan worden voldaan? |  | Bolglas is verwijderd uit de aanvraag.
33 | PVE | 4 | 1.3: (afwijking van 5% boven of onder waarde zijn toegestaan): kegelarmatuur 500, 800, 1000, 1250 lumen; kofferarmaturen 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500 lumen;" | Uit onze berekeningen blijkt dat de voorgeschreven lumenwaarden mogelijk niet optimaal zijn voor de beoogde toepassing. Kan er een heroverweging plaatsvinden om te bepalen of een andere lichtopbrengst efficiënter zou zijn, rekening houdend met factoren zoals energieverbruik, lichtverdeling en benodigde verlichtingssterkte. Het is in sommige gevallen namelijk ook mogelijk om de gewenste resultaten te behalen met een lagere lumenwaarde en daaraan gekoppeld lager energieverbruik! Vraag: Kan AD de voorgeschreven lichtstromen laten vervallen? Vraag 2: Indien dit niet mogelijk is, kunt u toelichten welk voordeel een voorschreven lichtstroom heeft? |  | Nee, de lichtbronnen komen niet te vervallen dit vanwege de uniformiteit in de beoordeling.
34 | PVE | 4 | 1.3: Gebied C: Lichtkleur temperatuur tussen de min. 1850 en max. 1950 K. | AD vraagt hier de kleurtemperatuur 1850-1950 Kelvin (kleur t.b.v. sfeerverlichting) uit. Dit is een sterk afwijkende kleur t.o.v. wat gebruikelijk is in de OVL. Indien AD er voor kiest om een warm licht te gebruiken dan is de kleur 2200 Kelvin meer gebruikelijk, of eventueel de vleermuisvriendelijke kleur. Vraag: Kan AD de eis bijstellen naar 2200 Kelvin? |  | We gaan de kleur aanpassen naar de huidige kleur die reeds is toegepast in gebied C. De kleurtemperatuur wordt gewijzigd naar 1950 tot 2000 Kelvin.
35 | PVE |  | PVE, 1.3 Armaturen | U vraagt om een lichtlkeur tussen de 1850k en 1950k voor gebied C. Wij vermoeden dat u dit vraagt vanwege uitdagingen met betrekking tot ecologie. Wij willen de aanbestedende dienst vragen om de ondergrens van de range van de lichtkleur aan te passen naar 1750k. Gaat u hiermee akkoord? Hierbij de opmerking dat een warmere lichtkleur beter is in het kader van ecologie. |  | Zie het antwoord op vraag 34.
36 | PVE | 4 | 1.3: Kleurweergave Ra van min. 80 | AD vraagt in het PVE bij 1,3 om een kleurweergave van CRi80 of hoger. Technische is dit zeker geen probleem om CRi80 te leveren, maar het zal meer vermogen en energie vragen. In het kader van het maatschappelijk verantwoord inkopen en het effect op het milieu zou u kunnen overwegen om deze eis aan te passen naar de, in de functionele OVL, alom geaccepteerde weergave van minimaal CRi70. Vraag: Neemt AD het advies over en kan ze behalve CRi80 ook minimaal CRi70 toestaan?" |  | Nee, wij blijven bij een minimale Cri 80 waarde.
37 | PVE | 5 | Geen eenduidige IK-waarde Kegelarmaturen | Bijlage H - PVE (pagina 5 van 13) 1.3 Armaturen. Hier staat: Armaturen moeten een slagvastheid/schokweerstand hebben van minimaal IK 8. Iets verder staat: Armaturen moeten een slagvastheid/schokweerstand hebben van IK 8 voor kegelarmatuur en IK 6 voor kofferarmatuur. Welke IK-waarde is gewenst voor de Kegelarmaturen |  | Armaturen moeten een slagvastheid/schokweerstand hebben van IK 8 voor kegelarmatuur en IK 6 voor kofferarmatuur of hoger. "Armaturen moeten een slagvastheid/schokweerstand hebben van minimaal IK 8." is verwijderd uit de tekst.
38 | PVE | 5 | 1.3: De armaturen moeten zo zijn opgebouwd dat het uitwisselen van defecte onderdelen (denkende aan drivers, LED panelen, lichtdoorlatende afschermingen, aansluitblokken, bedrading enz.) eenvoudig mogelijk aan de mast ....... deze herstel werkzaamheden di | AD geeft aan dat volledig gesloten en/of lastig te openen armaturen niet mogen worden aangeboden. Helaas is dit niet geheel SMART en derhalve willen we AD vragen om "lastig" te concretiseren. Denk hierbij aan het omschrijven van het maximale aantal handelingen (bijvoorbeeld maximaal 3 of 4 x schroeven) wat uitgevoerd moet/mag worden de kap te openen om zo bij de uit te wisselen onderdelen te komen. Vraag: Kan AD het aantal handelingen maximaliseren en zo het woord lastig "SMART" maken? |  | Voor gebied A en B geldt: het armatuur binnen 1,5 minuut te openen zijn vanuit een hoogwerker. Deze tekst is aangepast in de PvE.
39 | PVE | 5 | 1.3 - armaturen | Voor gebied A spreekt u over een kegel-rondstralend met kofferoptiek. Het is inschrijver niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, het verzoek om dit nader toe te lichten. |  | Wij bedoelen dat hier 3 verschillende optieken mogelijk zijn of een Kegel-Rondstralend of een kofferoptiek of een asymmetrisch optiek.
40 | PVE | 5 | 1.3 - armaturen | Voor gebied B en C: "Gebied B: Kofferarmatuur: breed, diep en smal, bij lens met bolglas, bij spiegel n.v.t.". Wat is de reden dat hetgeen bij een spiegel is uitgesloten? Graag uw toelichting |  | De tekst wordt gewijzigd naar: tekst bolglas en spiegel vervalt. Het kofferarmatuur dient minimaal deze 3 lenstypes te bieden.
41 | PVE | 5 | 1.3 - armaturen | U eist dat armaturen geen licht mogen uitstralen onder een hoek van 90 graden of meer. Dit om lichthinder te voorkomen. Kunt u voor kegel/paaltop armatuur akkoord gaan met een Ulor van maximaal 3%? Dit omdat armaturen die lichthinder beperken (denk hierbij aan frosted of gestructureerde kappen) vaak wat strooilicht boven de 90 graden hebben maar effectief minder lichthinder opleveren. Indien niet akkoord, graag uw toelichting. |  | Wij gaan met u mee, Ulor max 3%.
42 | PVE |  | Bijlage H - Programma van eisen | Gezien de efficientie en levensduur van mid-power led verzoeken wij de AD om naast mid-power ook highpower leds toe te staan. Highpower leds hebben namelijk als voordeel een langere levnsduur en een lagere systeemvermogen. Comfort is bij highpower led ook mogelijk door bijvoorbeeld minimaal 10 leds en max 350mA toe te passen. |  | Er worden highpower led toegestaan, als er mid- en of lowpower LED toegepast worden dan worden hier extra punten voor toegekend.
43 | PVE |  | Bijlage H - Programma van eisen | De eis van Bolglas is tegenstrijdig tov armaturen in gebied A waar geen licht uitgestraald mag worden boven de 90 graden. Bolglas zorgt namelijk voor een weerkaatsing en zal het licht dus boven de 90 graden brengen. Eveneens is licht boven de 90 graden ook niet goed voor de flora en fauna. Wij verzoeken daarom ook om deze eis te laten vervallen en vlakglas hierin op te nemen. |  | Akkoord: Bolglas wordt verwijderd.
44 | PVE |  | Bijlage H - Programma van eisen | U verwijst naar: "De lichtberekeningen dienen te voldoen aan de gedragscode van het NSVV" Volgens de gedragscode dient aangegeven te worden aan welke normen en richtlijnen wordt uitgegaan. Kunt u de gewenste richtlijnen (bijvoorbeeld NPR13201 en lichthinder) opnemen in het PvE zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert? |  | De tekst in de PvE wordt gewijzigd naar: De lichtberekeningen dienen te voldoen aan de gedragscode van het NSVV (70% van NPR 13201/A1). De lichthinder wordt niet meegenomen.
45 | PVE |  | Bijlage H - Programma van eisen | Hoe wenst u te toetsen dat de rekenrasters in de lichtberekeningen volgens de geldende richtlijnen en normen zijn opgesteld als een pdf wordt aangeleverd? Dit kan alleen als u de rekenrasters uitvraagt in het rapport. |  | Het rekenraster is toegevoegd aan de tekst in Bijlage H, gelijk aan wat er op de tekeningen vermeld staat (gebied A 1,25 x 1,25m en de gebieden B en C 2,0 x 2,0m).
46 | PVE |  | Bijlage H - Programma van eisen | Wat bedoelt u met Gelijkmatigheid zo goed mogelijk, zo goed mogelijk naar 0,2. Dienen de lichtberekening te voldoen aan de NPR13201, waarbij de gelijkmatigheid is gesteld op minimaal 0,2? |  | Uitgangspunt is bestaande mastafstand waarbij de gelijkmatigheid zo goed mogelijk naar de 0,2 gaat.
47 | PVE |  | Bijlage H - Programma van eisen | U verwijst naar: "De lichtberekeningen dienen te voldoen aan de gedragscode van het NSVV" Hoe gaat u deze eisen toetsen en aantonen aan de andere inschrijvers dat de lichtberekeningen inderdaad zijn aangeleverd volgens de gedragscode? |  | Zie het antwoord op vraag 44.
48 | PVE | 5 | Onvolledige zin | Bijlage H - PVE (pagina 5 van 13) 1.3 Armaturen. Hier staat: "dienen deze in dezelfde kleur geleverd te worden en duurzaam gemonteerd en geconserveerd te worden. De afscherming mag aan alle zijden niet meer dan 5 cm buiten het armatuur uitsteken." Opmerking: Het lijkt wel of van deze zin het eerste deel ontbreekt! Waarschijnlijk is er een deel weggevallen. |  | Er is inderdaad een deel van de tekst weggevallen: Kofferarmaturen moeten over standaard accessoires (afschermkappen/anti verblindingsschermen) beschikken ter voorkoming van lichthinder op woongevels, indien deze aan de buitenzijde van het armatuur aangebracht moeten worden, dienen deze in dezelfde kleur geleverd te worden en duurzaam gemonteerd en geconserveerd te worden. De afscherming mag aan alle zijden niet meer dan 5 cm buiten het armatuur uitsteken.
49 | PVE | 5 | PVE 1.3 Armaturen | In het programma van eisen wordt gesteld dat de Powerfactor min. 0,90 bij volledige uitsturing en min. 0,85 bij 50% dimmen, aantoonbaar door middel van meetrapport. Dit geldt ook bij toepassing van CLO. De Nederlandse Netcode vereist echter dat de arbeidsfactor (cos φ) van het totale systeem boven de 0.85 blijft, en niet per individueel armatuur. Voor de armaturen met lage lichtstromen is deze eis buiten proportioneel. In gebied A worden armaturen uitgevraagd met een lage lichtstroom (+/- 1000lm), wat resulteert in een energiezuinige installatie wat in lijn is met uw duurzaamheidsdoelstellingen. In de praktijk blijkt het echter technisch uitdagend om bij deze lage lichtstromen in gedimde toestand een powerfactor boven de 0.85 te behouden. Onderbouwing: - Beperkte impact op de totale powerfactor: Meerdere belastingen op het net zorgen ervoor dat de powerfactor impact van een lage individuele belasting verwaarloosbaar is. De Netcode stelt eisen aan het totale systeem, niet per armatuur. - Geen noemenswaardig effect op kabelberekeningen: Hoewel een sterk gedimd armatuur relatief meer blindstroom genereert, blijft de absolute blindstroom zeer klein, gezien het lage opgenomen vermogen. - Belemmering van energie-efficiënte verlichting: Een strikte powerfactor-eis kan de toepassing van zeer energiezuinige LED-oplossingen beperken, wat niet in lijn is met het duurzaam inkoopbeleid van gemeente Rijswijk (zie: https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/2023-03/inkoop-_en_aanbestedingdbeleid_2018_def.pdf) Gezien bovenstaande argumenten vragen wij de aanbestedende dienst om de powerfactor-eis voor gebied A te laten vervallen. Indien u dit niet wenst aan te passen, verzoeken wij u om een technische onderbouwing te verstrekken waarin wordt aangetoond waarom deze eis noodzakelijk is, ondanks de minimale impact van deze kleine belastingen op het net. |  | De gemeente Coevorden (niet Rijswijk) gaat akkoord met uw voorstel.
50 | PVE |  | PVE 1.3 Armaturen | Eisen voor schokweerstand van IK08 (kegel) en IK06 (koffer) zijn ongebruikelijk laag in vergelijking met wat de standaard is in de markt. AD laat een kans liggen om kwalitatief betere producten uit te vragen die beter bestand zijn tegen impact van buitenaf zonder hiermee leveranciers uit te sluiten en hogere kosten te maken. Ivm vandalisme worden armaturen op 4m doorgaans uitgevraagd met IK10 en armaturen hoger of gelijk aan 6m met IK09. Wij willen de AD vragen deze eis aan te passen naar minimaal IK09 voor armaturen op 6m en hoger en IK10 voor armaturen op 4m? |  | IK08 en IK06 zijn minimale eisen, u bent vrij een armatuur aan te bieden met een hogere klasse.
51 | PVE |  | PVE 1.3 Armaturen | AD schrijft als eis: "dienen deze in dezelfde kleur geleverd te worden en duurzaam gemonteerd en geconserveerd te worden. De afscherming mag aan alle zijden niet meer dan 5 cm buiten het armatuur uitsteken." Hier lijkt tekst te ontbreken. Wat bedoelt AD hiermee en kan AD deze eis corrigeren? |  | Zie het antwoord op vraag 48.
52 | PVE |  | PVE 1.3 Armaturen | In het inkoopbeleid van de gemeente en de aanbestedingsstukken lezen we dat de AD veel aandacht besteed aan het duurzaam inkopen van materialen. Het overgrote deel van de mileu impact van een armatuur zit in de gebruikersfase. Het opgenomen vermogen is hier doorgaans leidend. In het programma van eisen onder 1.3 Armaturen vraagt de AD om Ra80 toe te passen. Echter, is Ra70 vele malen efficiënter (tot wel 20%) in energieverbruik zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en beleving van de verlichting voor gebruikers. Wij willen de AD vragen deze eis aan te passen naar Ra70? Mocht de AD hier niet mee akkoord gaan willen wij vragen dit te motiveren waarbij u aangeeft waarom u afwijkt van uw inkoopbeleid. |  | De gemeente houdt vast aan Ra 80 om een goede kleurweergave te krijgen.
53 | PVE |  | PVE 1.3 Armaturen | In de gebieden B en C word voor beide type koffer armaturen gevraagd deze, indien deze zijn uitgevoerd met lenzen, uit te voeren met bolglas. Het bevreemd ons dat de AD deze eis enkel uitvraagt bij het toepassen van lenzen en niet bij het toepassen van een spiegel. Het toepassen van bolglas verminderd sterk het aanbod in de Nederlandse OVL markt, zorgt voor extra lichthinder, lichtvervuiling en werkt kosten verhogend. 1. Kan de AD de meerwaarde uitleggen van het toepassen van bolglas? 2. Kan de AD motiveren waarom deze eis enkel van toepassing is wanneer lenzen worden toegepast? 3. Kan de AD aangeven hoe het uitvragen van bolglas in lijn is met het inkoopbeleid van de gemeente (zie: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR715573/1) waarin zij aangeven duurzaam in te willen kopen volgens de PIANOo MVI tool en eerlijke mededingen te bevorderen? 4. Tot slot willen de AD verzoeken om de eis voor bolglas te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? |  | Het bolglas wordt verwijderd uit het programma van Eisen.
54 | PVE |  | PVE 1.3 Armaturen | In gebied A wordt volgens het programma van eisen gevraagd om koffer armaturen met bol glas. Echter schrijft de AD ook dat armaturen binnen gebied A geen licht mogen uitstralen onder een hoek van 90 graden of meer om zo onnodige lichtvervuiling te voorkomen, wat wij in deze gebieden uiteraard alleen maar kunnen stimuleren. Het het toepassen van bolglas heeft echter als gevolg dat er interne reflecties ontstaan in het glas, waardoor deze altijd een mate van licht uitstraalt boven de 90 graden. Vandaar dat wij de AD willen vragen de eis voor bolglas te laten vervallen om zo te kunnen voldoen aan het voorkomen van onnodige lichthiner en lichtvervuiling. Mocht de AD hier niet mee akkoord gaan, willen wij u vragen dit te motiveren. |  | Zie het antwoord op vraag 53.
55 | PVE | 5 | 1.3 - armaturen / 1.7 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C. | U eist voor Gebied C een lichtkleur temparatuur tussen de min. 1850 en max 1950k. Dit is een zeer ongebruikelijke eis waarbij wordt toegeschreven naar specifiek merk en type. Het verzoek om dit aan te passen naar de meer gangbare 1550k of 2200k lichtkleuren. |  | Zie het antwoord op vraag 34.
56 | PVE | 5 | 1.4 - Totstandkoming uitgangspunten lichtberekening | U heeft een aantal ACAD tekeningen aangeleverd die door de aanbieder moeten worden ingelezen in een berekeningsprogramma. Hierbij zullen de op de ACAD tekening aangegeven profielen moet worden voorzien van een rekenvlak. Dit geeft een grote kans van ongelijkheid tussen de verschillende aanbieders. Wij verzoeken u een Dialux EVO of vergelijkbare bestanden aan te leveren waarin deze profielen, mast posities, mast hoogtes en rekenrasters zijn vastgelegd. Op die manier kunt u appels met appels vergelijken. Indien niet akkoord, graag uw motivatie hoe u de verschillende aanbiederingen objectief denkt te kunnen beoordelen. |  | Het rekenraster staat op de tekeningen en is toegevoegd aan de omschrijving in het PvE. De tekening kunnen alleen in DXF of DWG aaangeleverd worden. DWG is meegeleverd.
57 | PVE | 5 | 1.4 - Totstandkoming uitgangspunten lichtberekening | Door de opbouw van uw profielen in de ACAD tekeningen zullen de rekenrasters niet op alle plaatsen op de juiste manier worden weergegeven. Staat u toe dat er bijvoorbeeld op gekromde wegen/voetpaden geen vierkant rasters worden berekend? Indien niet akkoord, graag rechte profielen aanbieden (bij voorkeur a.d.h.v. Dialux EVO bestand). |  | We laten de richtlijn los, de aangeboden verhardingen zijn bestaande situaties, daarop dient uw berekening gebaseerd te zijn, zoals aangeven.
58 | PVE | 5 | 1.5 - Presentatie uitkomst lichtberekeningen | U beschrijft hoe de presentatie van de lichttechnische berekeningen eruit moet zien. Hoe bent u voornemens te controleren of de behoudfactoren van verschillende inschijvers correct zijn? |  | Dit moet duidelijk zichtbaar zijn in de berekening.
59 | PVE | 5 | 1.5 - Presentatie uitkomst lichtberekeningen | De behoudfactor is op dit moment nog niet objectief te beoordelen. Kunt u de behoud factor onderbouwen en delen doormiddel van een vaste formule die in combinatie met de levensduur van de LED en het systeem moet worden bepaald? Indien niet akkoord, graag uw motivatie. |  | De behoudfactor is 0,94, zie PvE.
60 | PVE | 5 | 1.5 - Presentatie uitkomst lichtberekeningen | U wenst de toegepaste lumen output terug te vinden op het voorblad. Welke toegepaste lumenoutput verwacht u hier precies? Graag uw motivatie. |  | Wij verwachten niet de bruto-output maar de werkelijke armatuuroutput.
61 | PVE | 5 | 1.5 - Presentatie uitkomst lichtberekeningen | U vraagt om algemene informatie van de gebruikte armaturen op het voorblad te vermelden. Is onze aanname correct dat merk en type hierbij voldoende is? Indien niet akkoord graag uw toelichting. |  | Dat klopt, maar het moet wel duidelijk worden vanuit het stuk (lichtberekening) waarmee gerekend is.
62 | PVE |  | Lichtberekeningen volgens lichtnorm NPR13201 | Wilt u lichtberekeningen volgens de lichtnorm NPR13201? |  | Ja, zie het antwoord op vraag 44.
63 | PVE | 5,6 | Behoudfactor - lichtberekeningen | Bijlage H - PVE (pagina 5/6 van 13) 1.5 Presentatie uitkomst lichtberekening. In de lijst staat: Toegepast Behoudfactor. paragraaf 1.3 armaturen geeft aan: In de basis het systeem voorzien van CLO met Dim protocol van de Gemeente Coevorden. Kunnen de inschrijvers uitgaan van een Behoudfactor (MF) van 1,00, immers er is een Constant Lumen Outpt (CLO). Of moeten we een vervuilingsfactor meenemen? Is een vaste behoudfactor (MF) voor alle inschrijvers niet eenduidiger voor de te ontvangen en te beoordelen lichtberekeningen? |  | Zie het antwoord op vraag 59.
64 | PVE | 5 | 1.5 - Presentatie uitkomst lichtberekeningen | Gezien de enorme hoeveelheid informatie die u op het voorblad van de berekening wenst verzoeken wij u akkoord te gaan met het bijvoegen van een leaflet of brochure van de betreffende armaturen. Indien niet akkoord, graag uw toelichting. |  | Niet akkoord, wij blijven bij ons standpunt omdat het anders voor de beoordelaars een zoekplaatje wordt.
65 | PVE | 5 | 1.5 - Presentatie uitkomst lichtberekeningen | Op het voorblad van de berekeningen dienen we informatie van de gebruikte rekenrasters en rekengebieden te vermelden. Dit wekt de suggestie dat de rekenvlakken ter interpretatie van de aanbieder zijn terwijl u elders in de uitvraag aangeeft dat deze niet mogen worden aangepast. Welke informatie verwacht u met betrekking tot de rekenrasters gezien op uw pdf tekeningen de rekenrasters in afmetingen zijn gespecificeerd? Graag uw toelichting. |  | Zie het antwoord op vraag 44.
66 | PVE | 5 | PVE 1.5 Presentatie uitkomst lichtberekeningen | U schrijft: "Alle in deze uitvraag verzochte gegevens moeten eenduidig opgenomen zijn in de lichtberekeningen, zo ook de rasters, meetpunten, posities enzovoort;". In de uitgevraagde gebieden wordt geen duidelijk rekenraster opgegeven. Het toekennen van een raster voor het gehele verharde gebied zal geen goede resultaten opleveren daar waar op sommige plaatsen de armaturen extreem ver uit elkaar staan (>100m bij rekengebied C en bij rekengebied A - voetpad). Dit zal resulteren in een gelijkmatigheid van 0. Kan de AD profielen/typicals opgeven zodat de berekenig gemaakt wordt tussen 2 masten. Dit is ook zoals het omschreven staat in de Nederlandse praktijk richtlijn NPR13201. Indien de AD toch van deze voorgeschreven rekenmethode wilt afwijken, dan verzoeken wij om een duidelijke opgave van het rekenraster zodat alle inschrijvers de berekeningen op dezelfde manier maken en de gunning voor lichttechnische kwaliteit op een gelijke manier gebeurd. |  | Zie het antwoord op vraag 44.
67 | PVE | 6 | Bestaande lichtmasten hoogte 3,5 m. paaltop - Rekengebied Gebied B | Bijlage H - PVE (Pagina 6 van 13) 1.6 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied A en B. Bijlage 11.2 (rekengebied B, Woonstraat, Voetpad en Fietspad): In de legenda staat een rosè stip met de omschrijving: Bestaande mast 3,5m hoog paaltop* Deze rosè stip (bestaande mast 3,5m hoog paaltop*) is niet terug te vinden op de drie tekening van gebied B. Waar staan deze masten? |  | De locatie van deze masten zijn niet relevant. Legenda in tekening is aangepast.
68 | PVE | 6 | Rekenraster op 1,5m hoogte boven mv | Bijlage H - PVE (pagina 6 van 13) 1.7 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C. In alle drie de tekeningen van Bijlage 11.1 (rekengebieden A, Plein, Woonstraat en Voetpad) staat: Berekeningsvlak is 1,5 m boven mv. Voor een horizontale verlichtingssterkte wordt normaal op mv niveau een lichtberekening gemaakt en niet op een hoogte van 1,5 m. met masten op 4 meter hoogte. Een reken raster op 1,5 m hoogte van het maaiveld (mv) is gebruikelijk bij een verticale verlichtingssterkte, welke NIET gewenst is volgens de uitgangspunten van paragraaf 1.6 en 1.7 Graag aanpassen naar berekeningsvlak op mv. |  | Akkoord, het berekeningsvlak is aangepast naar het maaiveld (mv).
69 | PVE | 6 | Verharding in de tekeningen - rekengebied of straatprofiel als lichtberekening | Bijlage H - PVE (pagina 6 van 13) 1.7 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C. Alle bijlage 11.1, 11.2 en 11,3 hebben in de legenda (in het rosè) de Verharding staan. Maar waar is het rekengebied voor de lichtberekeningen? Of moet vanuit elke tekening een straatprofiel worden opgezet met een mastafstand hart op hart lichtmasten? |  | Het rekengebied is toegevoegd aan de tekening.
70 | PVE | 6 | DWG-bestanden en maatvoering. | Bijlage H - PVE (pagina 6 van 13) 1.6 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied A en B 1.7 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C De aanlevering van de DWG-bestanden t.b.v. de lichtberekeningen, zonder verder maatvoering kan zorgen voor een zeer grote verscheidenheid aan lichtberekeningen. Kun u geen lichtberekeningen aanleveren met een uniforme instelling (start positie) voor elke inschrijver? |  | In de tekeningen zijn maatvoeringen aangebracht. Er wordt geen lichtberekening aangeleverd met uniformele insteling.
71 | PVE | 6 | Verlichtingsklasse P5 of P6 in gebied C | Bijlage H - PVE (Pagina 6 van 13) 1.7 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C. Bijlage 11.3 (rekengebied C, Weg): In de legenda staat: 70% van 3 lux. 3 lux als gemiddelde horizontale verlichtingssterkte komt overeen met een verlichtingsklasse P5. In de PVE paragraaf 1.7 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C staat: 70% van de horizontale lichtsterkte P6. Dit is niet eenduidig: Welke verlichtingsklasse (P5 of P6) is gewenst? |  | Gebied A en B= 70% van de horizontale lichtsterkte P5= 70% van 3 lux (NPR 13201/A1). Gebied C = 70% van de horizontale lichtsterkte P6 = 70% van 2 lux(NPR 13201/A1).
72 | PVE | 6 | 1.6 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied A & B | Op uw acad tekeningen hebben de lichtmasten een doorsnede van ongeveer 12 meter. Dit is interpretabel per aanbieder. Wij verzoeken u nieuwe tekeningen te verstrekken en een in verhouding duidelijk punt op deze tekeningen te markeren. Tevens vallen (bij het inlezen in Evo) 2 van de armaturen in de plein opstelling weg. Kunt u ervoor zorgen dat deze ook over worden genomen in het bestand? |  | De tekening is aangepast, diameter is aangepast maar het centrum van de mast is sowieso het X-y coordinaat.
73 | PVE |  | PVE 1.7 Uitgangspunten lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C | Er staat: "70% van de horizontale lichtsterkte P6;". In de tekening en op het scoreblad wordt echter gerefereerd naar 70% van 3 lux (P5 klasse). Kan de AD bevestigen dat dit moet zijn: "70% van de horizontale lichtsterkte P5;"? |  | Het scoreblad is aangepast naar gebied A en B zijn 70% van 3 Lux (P5) en gebied C is 70% van 2 lux (P6).
74 | PVE | 6 | 1.7 Uitgangspunten Lichtberekeningen gebied C, armaturen groep C | U geeft aan dat over de totstandkoming van deze uitgangspunten geen vragen gesteld mogen worden. De uitgangspunten van de aanbestedingswet zijn het non-discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Het op voorhand uitsluiten van het stellen van vragen is in strijd met deze beginselen en wekt de indruk van partijdigheid. Daarom i) het stellige verzoek om deze bepaling te laten vervallen en in de tweede NVI hierover wel vragen hierover toe te staan, ii) te onderbouwen waarom u dit hebt opgenomen over specifiek deze uitgangspunten en iii) hoe deze uitgangspunten tot stand zijn gekomen. |  | Akkoord, de tekst wordt niet verwijderd, maar wordt vervangen door: de uitgangspunten zijn op basis van de huidige en gewenste situatie opgesteld passend bij het beleid.
75 | PVE | 7 | Aanleveren lichtberekeningen in pdf-formaat en/of lichtberekeningsprogramma | Bijlage H - PVE (Pagina 7 van 13) 1.8 Lichtberekeningen. De lichtberekeningen dienen digitaal te worden aangeleverd in een lichtberekening van Calculux, Dialux, Relux of een gelijkwaardig programma waarmee en zolang voldaan wordt aan de voorwaarden van deze uitvraag. De lichtberekening aanleveren als een pdf-bestand. Klopt het dat de lichtberekeningen alleen in pdf-formaat moeten worden aangeleverd? Of moet er ook een lichtberekening in een lichtberekeningsprogramma (Calculux, Dialux, Relux of gelijkwaardig) worden aangeleverd? |  | Ja, dat klopt. Alleen in pdf.
76 | PVE | 7 | Gelijke uitgangspunten lichtberekeningen van alle aanbieders. | Bijlage H - PVE (pagina 7 van 13) 1.8 Lichtberekeningen. Hier staat: Bij deze lichtberekening mogen alleen de lichttechnische aspecten van uw armatuur worden ingelezen, er mogen geen aanpassing worden gedaan aan het proefgebied, de plek van de armaturen of aan de richting van de armaturen. Aanpassen maken uw Inschrijving ongeldig. In de aangeleverde proefgebieden zijn de plekken van de armaturen (grof) aan gegeven met blauwe cirkels. De richting van het armatuur (of uithouders positie) is niet in de tekeningen terug te vinden. Er is geen maatvoering en geen rekengebieden (rasters) aangegeven in de tekeningen! Hoe krijgt u voor de gevraagde lichtberekeningen de uitgangspunten voor alle inschrijvers uniform? Zodat ze te vergelijken zijn! |  | De tekeningen zijn aangepast.
77 | PVE | 7 | 1.8 Lichtberekeningen | U schijft: In de bijlage 11.x (zie bovenstaande tabel) treft Inschrijver de ondergronden voor de, door de Inschrijver te verzorgen, lichtberekeningen van de rekengebieden; de te hanteren lichtpunthoogte en de exacte plek met de richting van de armaturen. Dit wekt de indruk dat inschrijver zelf de plaats en de masthoogte bepaalt. Graag uw toelichting of aanpassing. |  | Lichtmasthoogte is reeds bekend gemaakt en staat vermeld.
78 | PVE | 7 | 1.8 Lichtberekeningen | Nadere bestudering van de bijgevoegde tekeningen geeft geen uitsluitsel over de richting van de armaturen. Is onze aanname correct dat u dit aan inschrijver vrijlaat gezien deze normaal gesproken de meest ideale positie zal kiezen? Indien onze aanname niet juist is, graag uw nadere toelichting. |  | De tekening is aangepast. Hierbij is richting aangegeven.
79 | PVE | 7 | 1.8 Lichtberekeningen | Wij wijzen u erop dat de proefgebieden door iedere indiener als apart rekenveld moet worden ingetekend in de door hem gebruikte berekeningssoftware. Dit heeft invloed op de uitkomsten van de berekeningen waardoor een objectieve beoordeling niet mogelijk is. Het verzoek om inschrijvers te voorzien van EVO bestanden of vergelijkbaar. |  | Opdrachtgever kan alleen DXF of DWG bestanden aanleveren. DWG is meegeleverd.
80 | PVE | 7 | 1.8 Lichtberekeningen | "Indien inschrijver voor het onderdeel lichthinder aanvullende onderdelen gebruikt dienen deze in alle andere berekeningen te worden toegepast." Gaat dit over alle andere berekeningen per toepassing (bv plein, straat voetpad) waarbij ook andere armaturen worden toegepast? Graag uw toelichting. |  | Lichthinder is verwijderd.
81 | PVE | 7 | 1.8 Lichtberekeningen | Waarom zou een inschrijver lichthinder maatregelen toepassen in een berekening terwijl er door u alleen is gesteld dat deze beschikbaar moeten zijn? Kunt u aangeven waar eventueel lichthinder berekeningen voor moeten worden gemaakt? Graag uw toelichting. |  | Zie het antwoord op vraag 80.
82 | PVE | 7 | 1.8 Lichtberekeningen | U stelt dat: “In de lichtberekening (PDF) dienen alle waarden waarop een score wordt gebaseerd opgenomen te zijn” i) Kunt u aangeven hoe en op wat voor wijze de punten: Bijlage 44-G2- 2A en 2B Duurzaamheid in de lichtberekening moet worden omschreven? ii) Kunt u aangeven hoe en op wat voor wijze de punten: Bijlage 44-G2- 4A en 4B MVOI in de lichtberekening moet worden omschreven? |  | Duurzaamheid en MVOI worden niet in de lichtberekening meegenomen. De zin is alsvolgt aangepast: In de lichtberekeningen (in pdf) dienen alle waarden, omschreven als in 1.8, waarop een score wordt gebaseerd opgenomen te zijn, tevens dienen alle meetpunten inzichtelijk te zijn.
83 | PVE | 7 | 1.8 Lichtberekeningen | Bestandsnaam: U geeft een voorbeeld van de bestandnaam van de berekening. Moeten wij aanemen dat in deze bestandsnaam met "armatuur 1" de benaming van het armatuur moet worden ingevuld of moet hier inderdaad "armatuur 1" als aanduiding staan? |  | Nee, de aannemer dient bestanden aan te leveren welke herleidbaar zijn naar het prijsnopgaveformulier (bijlage K). Vanuit de documentatie wordt merk en typenummer achterhaald. Voor de eenduidigheid de bestandsnamen aanhouden zoals opgegeven.
84 | PVE | 9 | Afvoeren (deel) vrijgekomen armaturen naar gemeentewerf | Bijlage H - PVE (pagina 9 van 13) 2.5 Vrijgekomen materialen en Bijlage K Prijsopgave formulier Nr. 25. In het jaarlijkse vervangingsplan zal worden aangegeven welke materialen afgevoerd moeten worden naar de gemeentewerf en welke materialen vervallen aan de aannemer. Per vervangingsplan zal de opdrachtgever maximaal 20 armaturen incl. lampen laten afvoeren naar de gemeentewerf. In de bijlage K Prijsopgave Formulier staat in regel 25, de hoeveelheid 25 stuks voor de vrijgekomen armaturen en lampen (verpakken in verpakkingsmateriaal). Terwijl bij het jaarlijkse vervangingsplan het aantal van maximaal 20 stuks staat. De looptijd van de raamovereenkomst heeft een vaste looptijd van 2,5 jaar. De omvang van de opdracht is zelfs voor 4 jaar. (bijlage offerte aanvraag EA Vervanging Openbare verlichting, paragraaf 1.2: de Raamovereenkomst). Moet het aantal vrijgekomen armaturen (en af te voeren naar de gemeente werf) in het prijsopgave formulier niet hoger liggen? |  | Het betreft een raamovereenkomst waarbij de hoeveelheden fictief zijn.
85 | PvE en prijzenblad |  | 3.1 | Is onze aanname correct dat de inschrijfprijs in kolom m overeen moet komen met de stukprijs in kolom D. Indien niet, graag uw toelichting. |  | Dat is correct, in kolom M is de formule =D.. opgenomen.
86 | PVE | 12 | PVE 3.1 KORTING BRUTO PRIJS ARMATUREN EN MASTEN | Inschrijvers moeten nu bij indienen producten aanbieden en hier zal ook de gunning op plaatsvinden. Kan AD bevestigen dat voor de nu uitgevraagde aantallen geenniet gebruik gemaakt zal worden van andere producten en/of leveranciers op basis van een kortingslijst en dit dus enkel van toepassing is bij eventueel afwijkend meerwerk? |  | De korting op de bruto prijzen wordt gebruikt voor het berekenen van de indexering.
87 | PVE | 13 | 3.2 | In PvE 3.2 hebt u een boetebepaling opgenomen. Deze boete staat niet in verhouding tot een defect armatuur wat onverhoopt niet binnen 5 werkdagen hersteld kan worden. Wij verzoeken u de boete niet van toepassing te verklaren op de armaturen. Indien niet akkoord, verzoeken wij u de boete voor de armaturen specifiek aan te passen naar 1% van de stuksprijzen van het betreffende armatuur, met een maximum van 5%. Indien niet akkoord, uw motivatie. |  | Wijzinging op de PVE d.m.v. een verwijzing (*) op het eerste punt 'een gebrek/defect wordt geconstateerd'.: * Bij een defect armatuur mag de aannemer gebruikmaken van een tijdelijke armatuur om niet in de boeteclausule te vallen.
88 | Bijlage K | 13 | Verwijderingsbijdrage 2025 - LED-armaturen | Bijlage K Prijsopgave formulier (Nr. 13) Verwijderingsbijdrage. Het betreft hier de verwijderingsbijdrage van de 3.000 st. armaturen, met de index n.v.t. maar landelijke afspraak. De tarieven voor het jaar 2025 zijn: E4/27 Armaturen met geïntegreerde led ( > 750 gram) gaat naar € 0,19/stuk E4/28 Armaturen voor verwisselbare led (> 750 gram) gaat naar € 0,19/stuk. Voor alle inschrijvers kan hier een vast bedrag van Euro 570,-- worden ingevuld in bijlage K Prijsopgave formulier. |  | Akkoord, deze is toegevoegd.
89 | Bijlage K | 14/20 | Meerprijs armatuur kleur - Uitgangspunt: standaard armatuurkleuren leveranciers | Bijlage K Prijsopgave formulier (Nr. 14 t/m 20) Meerprijs armatuur .. in kleur. Betreft het toepassen van een armatuur in een kleur. Coating toepassen conform eisen armatuurleverancier. Kleur wordt nader bepaald. Armatuur leveranciers hebben standaard RAL kleuren met een meerprijs. Afwijken van de standaard armatuurkleuren brengt een hogere prijs met zich mee. Kunnen wij deze afwijkende armatuur kleuren uitsluiten, en uitgaan van de standaard RAL kleuren van de betreffende armatuur leverancier? (anders zijn deze posten niet af te prijzen, niet prijs uniform) |  | Het betreffen hier standaard Ral-kleuren.
90 | Bijlage K |  | Staartposten Prijsformulier - Bijlage K | Bijlage K Prijsopgave formulier In dit formulier zijn geen staartposten opgenomen, zoals uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico,.... Kunt u deze posten toevoegen aan het prijsformulier? |  | Akkoord, deze is toegevoegd.
91 | Bijlage 11 |  |  | Op uw PDF tekeningen is aangeven dat een rekenvlak op 1,5 boven maaiveld moet worden berekend. Het is zeer ongebruikelijk om op 1,5 m boven maaiveld te berekenen anders dan voor verticale verlichtingssterkte. Is onze aanname correct dat het hier om een vergissing gaat en u maaiveld niveau voor ogen heeft? Indien onze aanname niet correct is, graag uw toelichting. |  | Zie het antwoord op vraag 68.
92 | Bijlage 44 |  | G2.1A/1B | Bijlage 44 bevat slechts 1 invulschema voor 4 armaturen per toepassing. i) Wordt van inschrijver verwacht dat hier de gemiddeldes van de 3 profielen bij A:, Plein, straat, voetpad , bij B: weg, weg vp, weg fp vermeld wordt? ii) Wordt van inschrijver verwacht dat we deze bijlage dupliceren per toepassingsgebied? Wanneer onze aanname correct is, hoe wordt dan de punten telling bepaald en hoe verwacht u dat we dit benoemen/vermelden? Het verzoek om een duidelijke toelichting. |  | i) De beoordelingscommissie bepaalt het gemiddelde cijfer van de profielen, per gebied. Gezien de evenredige waardering heeft het geen toegevoegde waarde deze apart van elkaar te wegen, want dan kom daar ook een gemiddelde uit. Wel is tabblad "G 2,2 uitgebreid" toegevoegd zodat duidelijk is hoe de berekening tot stand komt. ii) Het beoordelingsformulier is ter inzage, deze wordt niet door inschrijver ingevuld en hoeft dus ook niet aangeleverd te worden.
93 |  |  | Uithouderlengte gebieden B - Mast met uithouder 750 cm | U beschrijft in de legenda van de tekengebieden B een mast met uithouder 750cm. Moet dit geen 750 mm zijn? (of 75 cm) |  | 750 mm.
94 |  |  | uithouder 750 cm | Onderwerp: Uithouderlengte gebieden B - Mast met uithouder 750 cm Vraag: U beschrijft in de legenda van de tekengebieden C een mast met uithouder 750cm. Moet dit geen 750 mm zijn? |  | Zie het antwoord op vraag 93.
95 | Bijlage H |  | 2.2 Monteren, samenstellen en plaatsen masten | Bijlage 10 , de verwijzing naar het Enexis bestek klopt niet |  | De tekst is gewijzigd naar bijlage 18.
96 | Bijlage H |  | 2.1 Lichtmasten vervangen | De volgende tekst verwijst naar een bijlage die niet is overeenkomt met de tekst: In aanvulling op de opvolgende paragrafen is in Bijlage J een toelichting opgenomen voor het plaatsen van de lichtmasten (bestekpostomschrijving). Wat wortd hiermee bedoelt? |  | De tekst is verwijderd.