## Nota van inlichtingen
Europees openbare aanbesteding 'Vervanging openbare verlichting' - Gemeente Coevorden Referentienummer: 4111-2025
Vraag | Document | Pagina | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage K - Prijsinvulformulier | posten 36 en 37 | Het prijsinvulformulier zijn bij de posten 36 en 37 onjuiste formules gebruikt. Aangezien het prijsinvulformulier is beveiligd verzoeken wij u om een correct prijsinvulformulier te publiceren? | Bijlage K - Prijsinvulformulier is hierop aangepast, als V4 bijgevoegd bij deze NVI en gepubliceerd op TenderNed.
2 | Bijlage K - Prijsinvulformulier |  | Bijlage K - prijsopgave formulier V3 heeft geen blauw invulveld in de Excel cel D49 (calculatieregel 36 vrijgekomen masten? Vanaf cel H49 werkt de optelling niet meer in het prijzenblad! | Bijlage K - Prijsinvulformulier is hierop aangepast, als V4 bijgevoegd bij deze NVI en gepubliceerd op TenderNed.
3 | NVI II - vraag 25 |  | In NvI 2 vraag 25 voert u een wezenlijke wijziging in de gunningscriteria door. Omdat deze wijziging kan resulteren dat andere inschrijvers een inschrijving hadden gedaan, dient u de procedure te rectificeren en met nieuwe termijnen in de markt te zetten. | De aanbesteding is 24 april jl. gerectificeerd, de planning is hierop aangepast, er is een extra vragenronde toegevoegd (NVI III) en de inschrijvingstermijn is hierop verruimd naar dinsdag 3 juni 2025 10.00 uur. De wens is alsvolgt gerectificeerd: Gunningscriterium 2.4A MVOI Aannemer Naarmate de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht een hoger percentage dan 5% Social return op de loonsom (som van de deelopdrachten) aanbiedt, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. Offerteaanvraag V3 is hierop aangepast, als V4 toegevoegd aan deze NVI en gepubliceerd op TenderNed.
4 | NvI II - vraag 25 |  | In uw antwoord geeft u aan dat u heeft besloten om het gunningscriterium G2.4A te wijzigen in MVOI aannemer. Het wijzigen van het gunningscriterium tijdens een lopende aanbesteding is in principe niet toegestaan. Dit volgt uit het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, die vereisen dat alle inschrijvers gelijke kansen krijgen en dat de procedure transparant verloopt. Er zijn echter uitzonderingen. Een wijziging kan onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan als deze niet als wezenlijk wordt beschouwd. Een wijziging wordt als wezenlijk gezien als deze leidt tot een opdracht die materieel verschilt van de oorspronkelijke opdracht, bijvoorbeeld als de wijziging zou kunnen leiden tot meer belangstelling van inschrijvers of tot andere inschrijvingen. Het wijzigen van het gunningscriterium van "assemblage in Nederland" naar "MVOI aannemer" tijdens een lopende aanbesteding kan als een wezenlijke wijziging worden beschouwd. Dit betekent dat de wijziging de aard van de opdracht significant verandert, wat kan leiden tot een andere groep inschrijvers of andere inschrijvingen. Een dergelijke wijziging is meestal niet toegestaan omdat het de gelijkheid en transparantie van de aanbestedingsprocedure kan aantasten 1 2. Het is belangrijk dat alle inschrijvers vanaf het begin weten op basis waarvan de opdracht wordt gegund, zodat zij hun inschrijving daarop kunnen afstemmen 1 2. Naar onze mening is dit een wezenlijke wijziging van de aanbestedingsprocedure die ook nog eens dusdanig kort voor de inschrijfdatum van deze aanbesteding wordt gepubliceerd. Wij verzoeken u om deze wijziging juridisch te onderbouwen en alle mogelijke inschrijvers voldoende tijd te geven om op deze aanbesteding in te schrijven. Wij verzoeken u dan ook om deze aanbesteding met minimaal 29 dagen (Aanbestedingswet paragraaf 2.71) uit te stellen. | De vraag is op dit moment niet meer actueel aangezien er al een rectificatie is uitgevoerd. Zie de rectificatie en het antwoord op vraag 3.
5 | Bijlage 44: Scoreblad - Excel |  | Het scoreblad tabblad inschrijver cel G49 bevat geen formule en dus niet meegenomen in de beoordeling. S.v.p. een correct scoreblad publiceren? | Bijlage 44 - Scoreblad is hierop aangepast, als V4 bijgevoegd bij deze NVI en gepubliceerd op TenderNed.
6 | Offerteaanvraag V3 Bijlagen 11.1a t/m 11.3b (pagina 4) |  | De omschrijving van de bijlagen 11.1a t/m 11.3b wijkt af van de gepubliceerde documenten. Wij verzoeken u om e.e.a. te verifieren en ervoor te zorgen dat de omschrijving van de bijlagen gelijk is aan de gepubliceerde documenten? | De tekeningen zijn ter verduidelijking aangepast. Er zijn geen wezenlijke wijzigingen aangebracht. De masten staan op dezelfde locatie als in het eerst gepubliceerde document.
7 | Offerteaanvraag V3 Bijlagen 11.1a t/m 11.3b (pagina 4) |  | De publicatie van de herziene c.q. gewijzigde bijlagen 11.1a t/m 11.3b hebben betekenen dat er een extra contole van de lichtberekeningen door de leveranciers van de armaturen. Dit kost extra tijd. Om deze redenen verzoeken wij om deze aanbesteding met minimaal 4 weken uit te stellen. | Zie het antwoord op vraag 4.
8 | NvI II - vraag 32 t/m 34 |  | De antwoorden op deze vragen zijn niet SMART geformuleerd. Een verwijzing naar een mogelijk model is geen functionele specificatie en voldoet niet aan het bepaalde in art. 2.76 van de Aanbestedingswet. Er dient functioneel te worden gespecificeerd en wel zodanig dat de mededinging op geen enkele wijze wordt gefrustreerd. Hier kan geen enkele inschrijver rekening mee houden. Wij verzoeken u de armaturen zodanig functioneel specificeren dat daarmee zowel de beginselen van het aanbestedingsrecht als die van het mededingingsrecht niet worden geschonden? De gepubliceerde antwoorden geven ruimte voor discussie en ruis, waarbij OG het risico loopt dat er armaturen worden geleverd die niet aan uw wensen voldoen. | Wij zien dit toch iets anders. Qua uiterlijk gaat het om drie verschillende modellen (één basic, één modern en één klassiek modern) zoals beschreven in NvI II. Qua lichttechniek staat het één en ander omschreven in het Programma van Eisen.
9 | Leidraad G2.3 |  | Is de AD zich ervan bewust dat de levensduur van Midpower leds aanzienlijk korter is dan de normaal toepaste leds in OVL. Gezien het standpunt van duurzaamheid bij de gemeente vragen wij de toekenning van punten op midpower leds te laten vervallen. Voor comfort zou u tot een maximum van 300mA kunnen toekennen met een minimaal aantal van 10 leds. Hoe gaat de AD controleren op de toegepaste leds (midpower vs highpower). Dit is ons inziens niet te toetsen tijdens de aanbesteding. Hiermee verzoeken wij de AD de punten toekenning hierin los te laten. | Hier gaan wij niet in mee, want in de markt wordt hier verschillend overgedacht.
10 | Leidraad G2.4 MVOI |  | Naarmate de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht een hoger percentage dan 2% social return op de opdrachtwaarde (som van de deelopdrachten) aanbiedt, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. Daar de opdrachtwaarde tussen de € 1.3mln en € 1.7mln is dient ON voor een maximale beoordeling op dit criterium een SROI te realiseren van € 104k - € 136k. Het totale looncomponent bedraagt circa 20%-25% van de inschrijfsom. Het door u gevraagde percentage SROI is niet proportioneel ten opzichte van de inschrijfsom, zeker niet wanneer we de gerealiseerde SROI op het project dienen in te zetten. Hierbij verzoeken wij u het percentage SROI over de looncomponent te berekenen in plaats van de inschrijfsom. | ie de rectificatie en het antwoord op vraag 3.
11 | Leidraad G2.4 MVOI |  | Indien ON beschikt over een PSO ladder trede 3 certificering is het gebruikelijk dat hier een korting van 50% op de SROI verplichting wordt toegekend. Het doel van Social Return On Investment (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Een PSO Trede 3 certificering betekent dat een organisatie behoort tot de top 10% van sociaal werkgevers in Nederland. Dit keurmerk, onderdeel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), toont aan dat de organisatie een bovengemiddelde bijdrage levert aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Graag vernemen wij of u 50% korting toekend op het percentage SROI voor partijen welke beschikken over een PSO ladder trede 3 certificering. Indien u deze korting niet toekend vernemen wij graag waarom deze korting niet is opgenomen in uw Richtlijn Social Return. | Hoewel wij het belang van sociaal ondernemerschap erkennen en een PSO Trede 3-certificering als positief beschouwen, zien wij dit als een vorm van vooraf inperkende systematiek die niet past binnen de gekozen benadering voor deze aanbesteding. Ons beleid is gericht op flexibele, projectgerichte invulling van SROI, waarbij bij gunning ruimte bestaat voor maatwerk binnen de context van het project.