## Brandinstallaties
Locatie | BVO | OP-Taken | BMI | Noodverlichting | Vluchtweg aanduiding | Handmelder | Automatische melder | Sturing | Slow Whoop | Opmerkingen
Prinses Marijkeschool | 2893 | Ja | CMC+ BMC Argina | 66 | 26 | 10 | 2 | 2 | 9
De Kleine Keizer | 1962 | Ja | BMC Siemens FC122-ZA | 7 | 18 | 3 | 8 | 1 | 24
Erasmus | 2607 | Ja | BMC Siemens FC123-ZA | 12 | 21 | 8 | 33 | 2 | 1
Kleurrijk | 1520 | Ja | Solution F2 brandmeldcentrale | 18 | 15 | 4 | 15 | 5 | 24
Het Galjoen (Anna Blamanplein) | 1996 | Ja | BMC Siemens FC-123 ZA / 4 groeps | 29 | 21 | 7 | 6 | 2 | 32
Het Galjoen | 978 | Ja | BMC Hertek | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15
OBS de Archipel | 1192 | Ja | BMC Siemens FC10-04E | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 10
De Bonte Vlinder (SBO) | 1921 | Ja | BMC Siemens FC361-ZZ 1-lus | 12 | 18 | 5 | 10 | 2 | 37
Daltonbasis H Parkhurst (*) | 3211 | Ja | BMC Siemens FC722-ZZ | 34 | 24 | 7 | 30 | 5 | 52
De Haagse Beek (SBO) | 1559 | Ja | Draeger D4000 brandmeldcentrale | 17 | 10 | 4 | 5 | 4 | 42
OBS Anne Frankschool (Beresteinlaan) | 2493 | Ja | BMC Hertek BSX 80 | 13 | 29 | 10 | 11 | 2 | 10
Dr. Willem Dreesschool (*) | 2961 | Ja | BMC Siemens FC721-ZZ | 36 | 18 | 18 | 31 | - | 43
De Spoorzoeker | 1643 | Ja | BMC Siemens F10 | 4 | 18 | 4 | 12 | 2 | 31
De Klimop (Cartesiusstr) | 1583 | Ja | BMC Hertek 5175 1 lus centrale | 16 | 22 | 5 | 37 | 2 | 40
Montessorischool Valkenbos (*) | 4576 | Ja | Notifier ID3000 | 70 | 22 | 17 | 39 | 2 | 77
OBS Pr. Catharina Amalia (*) | 3542 | Ja | BMC Notifier 2000 | 115 | 55 | 18 | 15 | 3 | 76
OBS Max Velthuijs | 1652 | Ja | BMC Siemens FC122-ZA | 18 | 12 | 4 | 19 | 1 | 6
Bohemen / Kijkduin | 2583 | Ja | BMC Siemens FC123 | 16 | 27 | 6 | 18 | 4 | 45
De la reyschool | 1822 | Ja | BMC Siemens FC123ZA | 5 | 11 | 6 | 23 | 2 | 5
De Bonte Vlinder | 1690 | Ja | Aritech | 13 | 18 | 5 | 21 | 4 | 9
Eerste Ned. Buitenschool | 1654 | Ja | Geadresseerde BMI Type Chubb lips ajax bc216-1 | 32 | 17 | 5 | 9 | 2 | 27
Benoordenhout | 1450 | Ja | NSC Solution F2 | 20 | 11 | 7 | 7 | 1 | 32
Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | 1774 | Ja | BMC Siemens FC122-ZA | 15 | 8 | 4 | - | 1 | 6
Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | Onbekend | Ja | BMI aanwezig op 1 en/of 4 | - | - | - | - | - | -
Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | 1509 | Ja | BMC Siemens FC122-ZA | 7 | 11 | 6 | - | 1 | 6
De Notenkraker (groene plein) | 2613 | Ja | BMC Hertek 5000 Solisto | 28 | 28 | 9 | 14 | 2 | 54
De Baanbreker | 2342 | Ja | BMC Siemens FC123-ZA | 18 | 31 | 4 | 8 | - | 10
PC Hooftschool (**) | 1332 | Onbekend | BMI bij de buren | 37 | 32 | - | - | - | - | Alleen OH NV, (BMI OH door derden)
Insp. S. de Vriesschool (Esther de Boer Van Rijklaan 80) (*) | 3490 | Ja | BMC Siemens FC 2020 | 42 | 42 | 10 | 8 | 4 | 52
Galvanischool | 1917 | Ja | BMC Siemens FC360 | 7 | 15 | 5 | 40 | 2 | 40
Insp. S. de Vriesschool (Heliotrooplaan 35) | 2097 | Ja | BMC Siemens FC123ZA | 5 | 16 | 5 | 6 | 2 | 9
PH Schreuderschool (SBO) | 1566 | Ja | Hertek | 14 | 26 | 12 | 25 | 3 | 57
De Zonnebloem | 2711 | Ja | Hertek | 45 | 20 | 11 | 13 | 4 | 77
A.M.G. Schmidtschool (*) | 3467 | Ja | BMC Hertek 6175 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 23
De Kameleon ( plein met meerdere gebruikers ) | 1039 | Ja | BMC Hertek BSX 80 | 20 | 22 | 12 | 12 | - | 50
De Vijver | 3981 | Ja | BMC Siemens FC123ZA | 7 | 12 | 4 | 15 | 2 | 24
OBS Anne Frankschool | 1855 | Ja | BMC Siemens FC1008 | 5 | 18 | 4 | 4 | 2 | 22
Prins Willem Alexander | 1336 | Ja | BMC Siemens FC10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 2 | 14
De Kleine Keizer (Loosduinse Uitleg) | 1064 | Ja | BMC Siemens FC362 | 15 | 19 | 3 | 3 | 1 | 28
Houtwijk (*) | 2065 | Ja | Kentec Syncro, Model: Series 8000 Brandmeldcentrale | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4
OBS De Spoorzoeker (gymzaal) | 450 | Ja | BMC Siemens FZ122-ZA | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9
Houtrust | 2105 | Ja | BMC Siemens FC122-ZA | 15 | 21 | 3 | 12 | 2 | 10
De Gelderlandschool (Nijkerklaan) | 2203 | Ja | Esser IQ8Control C/M | 53 | 20 | 7 | 37 | 4 | 29
De Drentse Hoek | 1898 | Ja | ? Onbekende installatie | - | - | - | - | - | -
OBS De Springbok ( Pretoriusstr) | 2718 | Ja | BMC Siemens FZ123-ZA | 28 | 19 | 9 | 6 | 4 | 44
OBS De Springbok ( Gymzaal) (**) | 418 | Onbekend | BMC bij het buurthuis | - | - | - | - | - | -
Het Volle Leven ( Rijslag) | 2185 | Ja | BMC NFC F2 | 98 | 27 | 19 | 46 | 8 | 78
OBS De Voorsprong (Ruijsdaelstraat) | 3524 | Ja | BMC Siemens FC1008 | 14 | 3 | - | - | - | -
Prins Willem Alexander | 1228 | Ja | BMC Hertek 5000 Solisto | 16 | 13 | 4 | - | 1 | 27
Jan Lighthartschool | 2090 | Ja | BMC Siemens FC123ZA | - | 15 | 8 | 4 | 1 | 20
De Wissel | 2306 | Ja | BMC Hertek Penta 5000 | 30 | 27 | 6 | 13 | 3 | 45
Piramide College (*) | 2810 | Ja | BMC Siemens FC722-ZZ | 50 | 18 | 6 | 9 | 4 | 59
Het Startpunt | Onbekend | Ja | Lobeco ORC 2-8 | 13 | 30 | 6 | 20 | - | 10
De Tweemaster (**) | 900 | Onbekend |  | - | - | - | - | - | - | Alleen OH NV, (BMI OH door derden)
De Tweemaster | 523 | Ja | DDetectomaat DCC 4 brandmeld/ontruimingsinstallatie (BMI bij de buren) | 12 | 7 | 3 | - | - | 10
Insp. W.P. Blokpoelschool | 3629 | Ja | Penta 6475 brandmeldcentrale 2-4 lus met geintregreerd 1 zone bedieningspaneel ontruimingsalarm | 16 | 17 | 5 | 8 | 1 | 64
AMG Schmidtschool (*) | 1745 | Ja | Notifier NF30/50 | 28 | 19 | 6 | 22 | 3 | 31
Van Ostadeschool | 2466 | Ja | BMC Siemens FC10-08A | 15 | 24 | 6 | 7 | 2 | 32
De Kleine Wereld (BBS Moerwijk) (*) | 2126 | Ja | Draeger D7010 brandmeldcentrale | 79 | 56 | 13 | 37 | 2 | 126 | 1 brandscherm
De Vlierboom | 1754 | Ja | BMC Hertek 5000 | 57 | 34 | 12 | 62 | 4 | 48
De la Reyschool | 1081 | Ja | BMC Siemens FC122-ZA | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 20
De Leeuwerikhoeve | 2531 | Ja | BMC Siemens FC 123 ZA 8 groeps | 10 | 22 | 5 | 14 | 1 | 10
OBS De Springbok | 2410 | Ja | BMC Hertek 5400 | 26 | 16 | 5 | 8 | 2 | 42
Maria Montessorischool | 2504 | Ja | BMC Hertek 6475 brandmeldcentrale 2-4 lus met geintregreerd 1 zone bedieningspaneel ontruimingsalarm | 34 | 18 | 13 | 31 | 8 | 97
Zuidwalschool | 2406 | Ja | BMC Siemens FC10-04E | 23 | 25 | 7 | 21 | 1 | 16
* Scholen met een gezamenlijke installatie met een andere school
** Scholen met alleen noodverlichting

## Inbraakinstallaties
Locatie | BVO | Type Inbraak Centrale | Type doormelding | Aantal Elementen | Aantal bediendingspanelen | Opmerking:
Prinses Marijkeschool (*) | 2893 | In beheer bij de buurschool |  |  |  | OH door derden
De Kleine Keizer | 1962 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 29 | 2
Erasmus | 2607 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 27 | 2
Kleurrijk | 1520 | Galaxy GD-48 | AT2 DP1 | 35 | 1
Het Galjoen (Anna Blamanplein) | 1996 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 28 | 2
Het Galjoen | 978 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 32 | 1
OBS de Archipel | 1192 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 20 | 1
De Bonte Vlinder (SBO) | 1921 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 24 | 2
Daltonbasis H Parkhurst (*) | 3211 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 76 | 1 | Geen GPRS/simkaart
De Haagse Beek (SBO) | 1559 | Galaxy GD-520 | AT2 DP1 | 40 | 2
OBS Anne Frankschool (Beresteinlaan) | 2493 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 28 | 2
Dr. Willem Dreesschool (*) | 2961 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 40 | 3
De Spoorzoeker | 1643 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 25 | 1
De Klimop (Cartesiusstr) | 1583 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 14 | 1
Montessorischool Valkenbos (*) | 4576 | Galaxy GD-264 | AT2 DP1 | 212 | 2
OBS Pr. Catharina Amalia (*) | 3542 | vanderBilt SPC6300 | AT2 DP1 | 120 | 4
OBS Max Velthuijs | 1652 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 19 | 1
Bohemen / Kijkduin | 2583 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 37 | 2
De la reyschool | 1822 | Galaxy GD-48 | AT2 DP1 | 24 | 2
De Bonte Vlinder | 1690 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 22 | 1
Eerste Ned. Buitenschool | 1654 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 48 | 2
Benoordenhout | 1450 | Galaxy GD-48 | AT2 DP1 | 28 | 1
Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | 1774 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 22 | 1
Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | Onbekend | Onbekend |  |  |  | Gecombineerd met boventaande regel
Waterland (groot plein meerdere gebruikers) | 1509 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 38 | 2
De Notenkraker (groene plein) | 2613 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 55 | 2 | Geen GPRS/simkaart
De Baanbreker | 2342 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 17 | 2
PC Hooftschool | 1332 | Bezig met nieuwe installatie |  |  |  | OH door derden
Insp. S. de Vriesschool (Esther de Boer Van Rijklaan 80) (*) | 3490 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 50 | 6
Galvanischool | 1917 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 48 | 3
Insp. S. de Vriesschool (Heliotrooplaan 35) | 2097 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 44 | 1
PH Schreuderschool (SBO) | 1566 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 72 | 2
De Zonnebloem | 2711 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 25 | 1
A.M.G. Schmidtschool (*) | 3467 | vanderBilt SPC5300 | NULL | 72 | 2
De Kameleon ( plein met meerdere gebruikers ) | 1039 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 22 | 1 | Geen GPRS/simkaart
De Vijver | 3981 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 51 | 3
OBS Anne Frankschool | 1855 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 38 | 2
Prins Willem Alexander | 1336 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 16 | 1 | Geen GPRS/simkaart
De Kleine Keizer (Loosduinse Uitleg) | 1064 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 35 | 2
Houtwijk (*) | 2065 | Galaxy GD-264 | NuLL | 74 | 2
OBS De Spoorzoeker (gymzaal) | 450 | Galaxy GD-48 | AT2 DP1 | 9 | 1
Houtrust | 2105 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 35 | 2
De Gelderlandschool (Nijkerklaan) | 2203 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 19 | 1 | Geen GPRS/simkaart
De Drentse Hoek | 1898 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 42 | 2
OBS De Springbok ( Pretoriusstr) | 2718 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 55 | 2
Het Volle Leven ( Rijslag) | 2185 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 72 | 3
OBS De Voorsprong (Ruijsdaelstraat) | 3524 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 48 | 1
Prins Willem Alexander | 1228 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 16 | 2
Jan Lighthartschool | 2090 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 32 | 2
De Wissel | 2306 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 75 | 1
Piramide College (*) | 2810 | Galaxy GD-96 | AT2 DP1 | 53 | 1
Het Startpunt | Onbekend | Galaxy GD-48 | AT2 DP1 | 51 | 3
De Tweemaster | 523 | Galaxy G2-44+ | AT2 DP1 | 34 | 1
Insp. W.P. Blokpoelschool | 3629 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP2 | 48 | 1
AMG Schmidtschool (*) | 1745 | Galaxy GD-48 | AT2 DP1 | 35 | 1
Van Ostadeschool | 2466 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 37 | 2
De Kleine Wereld (BBS Moerwijk) (*) | 2126 | Galaxy GD-520 | AT2 DP1 | 80 | 3 | Geen GPRS/simkaart
De Vlierboom | 1754 | Galaxy GD-520 | AT2 DP1 | 80 | 4
De la Reyschool | 1081 | Galaxy G3-48 | AT2 DP1 | 42 | 1
De Leeuwerikhoeve | 2531 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 10 | 1
OBS De Springbok | 2410 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 16 | 1
Maria Montessorischool | 2504 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 39 | 1
Zuidwalschool | 2406 | vanderBilt SPC5300 | AT2 DP1 | 28 | 2 | Geen GPRS/simkaart, Bloktijden ingeregeld
Note on G29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Ilse Meeuwis hier loopt momenteel een offerte traject voor een gesplitste installatie. Melden of niet?