## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
Hoeveelheden betreffen aantallen per jaar.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
In hoofdstuk 6 Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Beverwijk | Heemskerk | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Beverwijk | Totaalprijs per jaar Heemskerk
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten | 30 | 0 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud losse CVK | 0 | 0 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud rioolgemalen / verversingsgemalen | 16 | 25 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud tunnelgemalen | 8 | 2 |  | 0 | 0
Preventief onderhoud BBB's | 4 | 10 |  | 0 | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0 | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen.
De melding (urgent of niet urgtent) is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
De opgegeven hoeveelheid betreft een inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Werkelijke aantallen kunnen afwijken
Onderdeel | Beverwijk | Heemskerk | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Beverwijk | Totaalprijs per jaar Heemskerk
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen aan minigemaal of CVK | 5 | 0 |  | 0 | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) minigemaal, woonboot en of CVK | 5 | 0 |  | 0 | 0
Verhelpen van storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen aan rioolgemaal, verversingsgemaal, drainagegemaal, tunnelgemaal of bbb en overig | 30 | 50 |  | 0 | 0
Verhelpen van storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden) aan aan rioolgemaal, verversingsgemaal, drainagemaal, tunnelgemaal of bbb en overig | 10 | 15 |  | 0 | 0
Voorrijdkosten monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 5 | 5 |  | 0 | 0
Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden | 10 | 10 |  | 0 | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  |  | 0 | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Onderdeel | Beverwijk | Heemskerk | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Beverwijk | Totaalprijs per jaar Heemskerk
Reinigen van minigemalen / drukriool gemalen / drainage gemalen incl. besturingskasten en soortgelijke installaties | 30 | 0 |  | 0 | 0
rioolgemaal, verversingsgemaal, drainagegemaal, tunnelgemaal, pompkelders van bbb en overig | 56 | 74 |  | 0 | 0
Uurtarief extra reinigen | 10 | 10 |  | 0 | 0
Verrekenprijs afvoeren drijfvet, vuil en slib naar erkende verwerker (ton) | 5 | 5 |  | 0 | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  |  | 0 | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
De opgegeven hoeveelheid betreft een inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Werkelijke aantallen kunnen afwijken
Onderdeel | Beverwijk | Heemskerk | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar Beverwijk | Totaalprijs per jaar Heemskerk
Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt of gelijkwaardig | 2 | 1 |  | 0 | 0
Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt of gelijkwaardig | 2 | 1 |  | 0 | 0
Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt of gelijkwaardig | 2 | 1 |  | 0 | 0
Flygt NP3085.182 2kW | 2 | 1 |  | 0 | 0
Flygt 3102.160 3,1kW | 2 | 1 |  | 0 | 0
Waaier pomp van pos 1: Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt | 2 | 1 |  | 0 | 0
Waaier pomp pos 2: Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt | 2 | 1 |  | 0 | 0
Waaier pomp pos 3: Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt | 2 | 1 |  | 0 | 0
Zuigdeksel kanaalwaaier t. b.v. drukriolering | 2 | 1 |  | 0 | 0
Versnijder compleet pomp pos 2 (set) | 2 | 1 |  | 0 | 0
Versnijder compleet pomp pos 3 (set) | 2 | 1 |  | 0 | 0
Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L = 4m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 1 | 1 |  | 0 | 0
Hijsketting minigemaal RVS 316, L = 2m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat | 2 | 1 |  | 0 | 0
Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal (set) | 2 | 1 |  | 0 | 0
Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal | 2 | 1 |  | 0 | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 4 X 1,5 mm2 | 2 | 1 |  | 0 | 0
Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 50 mm | 2 | 1 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 65 mm | 2 | 1 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 80 mm | 1 | 1 |  | 0 | 0
Vervangen balkeerklep 100 mm | 1 | 1 |  | 0 | 0
FGC schakelunit minigemaal compleet met Lon module | 2 | 1 |  | 0 | 0
Drukopnemer Vegawell 51 | 1 | 2 |  | 0 | 0
Vlotter niveauregeling | 2 | 1 |  | 0 | 0
Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | 2 | 1 |  | 0 | 0
Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | 2 | 1 |  | 0 | 0
Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 2 | 1 |  | 0 | 0
Luchtslang niveauregeling type open-bel | 2 | 1 |  | 0 | 0
Magneetschakelaar tot 3 kW | 2 | 2 |  | 0 | 0
Magneetschakelaar sterdriehoek tot 7,5 kW | 1 | 2 |  | 0 | 0
Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | 2 | 2 |  | 0 | 0
Afdichten mantelbuizen | 2 | 2 |  | 0 | 0
Olie t.b.v. pomp (liter) | 5 | 5 |  | 0 | 0
leveren en aanbrengen van sticker op kast (aangeleverd OG) | 2 | 2 |  | 0 | 0
Verrekenprijs halve baan afzetting (na overleg / goedkeuring OG) | 2 | 3 |  | 0 | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  |  | 0 | 0
De hieronder vermelde totaalprijs dient te worden vermeld in het inschrijvingsbiljet
| Beverwijk | Heemskerk
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0 | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0 | 0
Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0 | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0 | 0
Totale inschrijfsom | 0 | 0
Totale inschrijfsom voor 6 jaar | 0 | 0