## Prijzenblad
Subgunningscriterium prijs
In dit Prijzenblad dient u de prijzen op te geven voor het preventief en inspectief onderhoud (vlg KPI's), alle onderhoudsmaterialen, de wettelijke keuringen en inspecties en het jaarlijks bepalen van de conditiewaarde volgens de NEN2767-2-methodiek, de tarieven t.b.v. het correctief onderhoud alsmede de tarieven en toeslagen middels twee cases. U dient alleen de grijze vlakken in te vullen.
Ten behoeve van de beoordeling wordt u verzocht de opmaak van het document intact te laten. Wanneer de opmaak van het document gewijzigd wordt, kan uw inschrijving niet worden meegenomen en wordt uw inschrijving ter zijde gelegd omdat uw inschrijving hierdoor niet meer vergelijkbaar is met de overige inschrijvers.
Tot slot dient u dit Prijzenblad met de door u opgegeven prijs rechtsgeldig namens de Inschrijver te laten ondertekenen door een daartoe bevoegde persoon of door de penvoerder en in te dienen als onderdeel van uw Inschrijving.
De opgegeven aantallen zijn indicatief, aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanneemsom Preventief Onderhoud
Totaal prijs preventief en inspectief (vlg KPI's) onderhoud, onderhoudsmaterialen, wettelijke keuringen en inspecties |  | 0
Indicatie curatief en correctief onderhoud
(inclusief voorrijkosten, indirecte kosten, etc.)
| All-In- Manuurtarief | Indicatie aantal uur op jaarbasis | Totaal
Uurtarief voor de uitvoering van curatief en correctief onderhoud tussen 08.00 - 17.00 uur | 0 | 200 | 0
Uurtarief voor de uitvoering van curatief en correctief onderhoud buiten kantoortijden, zaterdag, zon- en feestdagen | 0 | 20 | 0
Indicatieve subtotaalprijs (sub 1) |  | 0
Indicatie revisietekeningen, installatiecartotheken en/of bedieningsvoorschriften
(inclusief voorrijkosten, indirecte kosten, etc.)
| All-In- Manuurtarief | Indicatie aantal uur op jaarbasis | Totaal
Uurtarief voor de uitvoering van tekenwerkzaamheden tussen 08.00 - 17.00 uur | 0 | 50 | 0
Indicatieve subtotaalprijs (sub 2) |  | 0
Modificatief en planmatig onderhoud (Case 1 en 2 zoals genoemd in dit prijzenblad)
Totaal
Case 1 (aanname: uitvoering 10 maal per jaar) |  | 0
Case 2 (aanname: uitvoering 2 maal per jaar) |  | 0
Indicatieve subtotaalprijs modificatief onderhoud (sub 3) |  | 0
Prijs Inschrijver
Totaal Aanneemsom Preventief Onderhoud, inclusief indicatieve subtotaalprijzen 1 t/m 3 |  | 0 | #REF!
De inschrijver verklaart door het ondertekenen van Bijlage 1. Verklaring omtrent inschrijving dit prijzenblad rechtsgeldig.

## Installaties
0
| Productnummer | Adres | Plaats | Benaming | BVO [m2] | Discipline | NlSfb | Element | Locatie element | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Huidige Conditie | Conditie-eis | Eenheid | Aantal | Preventief onderhoud vlg KPI's (per jaar) | Wettelijke inspecties (per beurt) | Frequentie Wettelijke inspecties (…./jr) | Onderhoudsmaterialen (per jaar) | TOTAAL
1 | 54611241 | Bachstraat 2 | Geleen | t Plenkhoes | 2578 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 2009 | Ajax / De Vries / Ansul |  |  | 1 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
2 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie |  | 2013 | Esser (Honeywell) |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
3 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie accu's |  | 2023 | Wing | ES 18 - 12 | 18 Ah | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
4 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie paneel (Doormeldcentrale) |  | 2013 | Bosch |  |  | 3 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
5 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2013 |  |  |  | 3 | 3 | st | 53 |  |  | 1 |  | 0
6 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2012 | Esser |  |  | 3 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
7 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie flitslicht | Algemeen | 2013 |  |  |  | 3 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
8 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 2012 | Ajax |  |  | 1 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
9 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6530 | Brandmeldinstallatie flitslicht | Algemeen | 2013 |  |  |  | 1 | 3 | st | 3 |  |  | 1 |  | 0
10 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie Signaalbord incl slowwhoop & flitslicht | Garage | 2013 | Excel Air | GMF5E.CO.08.M.EA |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
11 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Werktuigbouw | 5721 | Stuwventilator algemeen | Garage | 2012 | Excel Air | CPC 25052 | 1.2 kW | 3 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
12 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Werktuigbouw | 5721 | Stuwventilator algemeen | Garage | 2013 | Excel Air | CPC 25052 | 1.2 kW | 3 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
13 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 5414 | Centrale CO-LPG detectoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
14 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 5414 | CO sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 10 |  |  |  |  | 0
15 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 5414 | LPG sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 10 |  |  |  |  | 0
16 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 5414 | Tekst-licht borden |  |  | LUTO |  |  | 9 | 3 | st | 7 |  |  |  |  | 0
17 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 5414 | Flitslicht | [5 empty] | 9 | 3 | st | 7 |  |  | 1 |  | 0
18 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 5414 | Sirene | [5 empty] | 9 | 3 | st | 7 |  |  | 1 |  | 0
19 | 54611503 | De Wieër 2 B | Sittard | Parkeergarage ABC complex | 4850 | Brand-meld/blus | 6513 | Droge blusleiding | [5 empty] | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
20 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2012 | Gloria | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
21 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2014 | Paraat | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
22 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2015 | Paraat | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
23 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2021 | Jockel | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
24 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2020 | Jockel | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
25 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2023 | Jockel | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
26 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2014 | Neuruppin | Schuim | 2 liter | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
27 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2023 | Jockel | Schuim | 2 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
28 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser koolzuursneeuw | Algemeen | 2023 | Jockel | CO2 | 5 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
29 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser koolzuursneeuw | Algemeen | 2018 | Buse | CO2 | 5 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
30 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Poederblusser | Algemeen | 2008 | Neuruppin | Poeder | 6 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
31 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Poederblusser | Algemeen | 2012 | Gloria | Poeder | 6 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
32 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Poederblusser | Algemeen | 2019 | Gloria | Poeder | 2 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
33 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Ruimte 0.18 | 2020 | Meku | 25m 3/4 | 12 bar | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
34 | 54611102 | Florianstraat 5 | Born | Gemeentelager Born | 1250 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Ruimte 0.02 | 1982 | Saval | 20m 3/4 |  | 3 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
35 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslang haspel | algemeen | 1977 | Ansul | 20m 3/4 |  | 2 | 3 | st | 9 |  |  |  |  | 0
36 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslang haspel | algemeen | 1992 | Saval | 20m 3/4 |  | 2 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
37 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslang haspel | algemeen | 1993 | Saval | 30m 3/4 |  | 2 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
38 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | 0.57 | 2020 | Pentra |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
39 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie paneel | 0.56 | 2008 |  |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
40 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | algemeen | 2020 |  |  |  | 1 | 3 | st | 164 |  |  | 1 |  | 0
41 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | algemeen | 2012 | XP95 |  |  | 3 | 3 | st | 17 |  |  | 1 |  | 0
42 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | algemeen | 2020 | Hertek |  |  | 1 | 3 | st | 34 |  |  | 1 |  | 0
43 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | algemeen | 2012 |  |  |  | 3 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
44 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie flitslicht | buitenterrein | 2012 |  |  |  | 3 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
45 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6512 | Brandmeldinstallatie kleefmagneet | garages / A | 2012 |  |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
46 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | algemeen | 2008 | Neuruppin | Schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
47 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | algemeen | 2017 |  | Schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
48 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | algemeen | 2018 | Jockel | Schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 7 |  |  |  |  | 0
49 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | algemeen | 2022 | Jockel | Schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
50 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | algemeen | 2024 | Jockel | Schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
51 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | algemeen | 2010 | Neuruppin | CO2 | 5kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
52 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | algemeen | 2018 | Buse | CO2 | 5kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
53 | 54611126 | Geleenbeeklaan 2 | Geleen | Veiligheidshuis | 5047 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | algemeen | 2021 | Elro | CO2 | 2kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
54 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie accu's | Receptie | 2016 | Interlogix | BS129N | 12V 26Ah | 4 | 4 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
55 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | Receptie | 2002 | Aritech | FP1200 |  | 4 | 4 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
56 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Zie meetstaat | 2002 |  | Optisch |  | 4 | 4 | st | 25 |  |  | 1 |  | 0
57 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Zie meetstaat | 2002 | Aritec |  |  | 4 | 4 | st | 11 |  |  | 1 |  | 0
58 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Zie meetstaat | 2002 |  | Slow woop | 95db | 4 | 4 | st | 34 |  |  | 1 |  | 0
59 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6512 | Brandmeldinstallatie kleefmagneet | Zie meetstaat | 2002 |  |  |  | 4 | 4 | st | 18 |  |  | 1 |  | 0
60 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Garderobe | 2010 | De Vries | Schuimblusser | 6L | 5 | 4 | st | 2 |  |  |  |  | 0
61 | 54611664 | Graaf van Loonstraat 39 | Born | Vm di Capocollege Born | 11079 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Zie meetstaat | 2013 | De Vries |  |  | 1 | 4 | st | 7 |  |  |  |  | 0
62 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | Ruimte 1.03 | 1996 | Bosch |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
63 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 1996 | Bosch |  |  | 4 | 3 | st | 13 |  |  | 1 |  | 0
64 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 1996 |  |  |  | 4 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
65 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansluiting droge blusleiding 1 | [5 empty] | 3 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
66 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansluiting droge blusleiding 2 | [5 empty] | 3 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
67 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansluiting droge blusleiding 3 | [5 empty] | 3 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
68 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansluiting droge blusleiding 4 | [5 empty] | 3 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
69 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6513 | Voedingspunt droge blusleiding | [5 empty] | 3 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
70 | 54611501 | Groenstraat 42 | Geleen | Parkeergarage Groenstraat Geleen | 9975 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | [5 empty] | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
71 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6513 | Poederblusser (op wielen) |  | 2006 |  |  |  | 1 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
72 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6513 | Poederblusser (op wielen) |  | 2016 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
73 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking |  |  |  | Elektrisch bediende vluchtluik | Algemeen | 2006 |  |  |  | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
74 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Werktuigbouw | 5721 | Stuwventilator algemeen | Algemeen | 2006 | HC PS | ENV12101-3 | 1.3/0.22 | 3 | 3 | st | 18 |  |  |  |  | 0
75 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Werktuigbouw | 5721 | Jaloezieklep |  | 2006 |  |  |  | 9 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
76 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie C2000 Repeater systeem | Portierloge / Ruimte -1.29 | 2022 | Hertek Penta 6000 | BSA 2000 |  | 4 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
77 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie doormeldeenheid | Loge | 2022 |  |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
78 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie accu's | Algemeen | 2022 | Aritech |  | 12 V | 1 | 3 | st | 5 |  |  | 1 |  | 0
79 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Geografisch brandweerpaneel |  | 2022 | Pentalk | Penta |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
80 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie paneel | Ruimte -1.29Ruimte -1.29 | 2022 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
81 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie paneel | Algemeen | 2022 |  |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
82 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2022 |  |  |  | 4 | 3 | st | 75 |  |  | 1 |  | 0
83 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder |  | 2022 |  |  |  | 4 | 3 | st | 27 |  |  | 1 |  | 0
84 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator |  | 2022 |  |  |  | 4 | 3 | st | 24 |  |  | 1 |  | 0
85 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 2022 |  |  |  | 4 | 3 | st | 54 |  |  | 1 |  | 0
86 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie flitslicht |  | 2022 |  |  |  | 4 | 3 | st | 41 |  |  | 1 |  | 0
87 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6512 | Brandmeldinstallatie kleefmagneet |  | 2006 |  |  |  | 6 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
88 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6512 | Brandmeldinstallatie kleefmagneet |  | 2020 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
89 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | ADW securisens 2 tubes | [5 empty] | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
90 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | Stuurmodules 106 stuks | [5 empty] | 1 | 3 | st | 106 |  |  | 1 |  | 0
91 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansl. droge blusleiding | [5 empty] | 9 | 3 | st | 15 |  |  |  |  | 0
92 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansluiting droge blusleiding 1 | [5 empty] | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
93 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansluiting droge blusleiding 2 | [5 empty] | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
94 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansluiting droge blusleiding 3 | [5 empty] | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
95 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6513 | Voedingspunt droge blusleiding | [5 empty] | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
96 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 6511 | CO/LPG detectie |  | 2006 | Dräger |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
97 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 5414 | Centrale CO-LPG detectoren |  | 2007 | Dräger |  |  | 3 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
98 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 5414 | CO sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 49 |  |  |  |  | 0
99 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 5414 | LPG sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 49 |  |  |  |  | 0
100 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 5414 | Tekst-licht borden |  |  | LUTO |  |  | 9 | 3 | st | 22 |  |  |  |  | 0
101 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 5414 | Flitslicht | [5 empty] | 9 | 3 | st | 22 |  |  | 1 |  | 0
102 | 54611507 | Haspelsestraat 41 | Sittard | Oda parking | 15470 | Brand-meld/blus | 5414 | Sirene | [5 empty] | 9 | 3 | st | 22 |  |  | 1 |  | 0
103 | 54611401 | Herenhof 1 | Geleen | Vm Bibliotheek | 2355 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | (0.05) | 2023 | Paraat | Sproeischuim | 6L | 1 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
104 | 54611401 | Herenhof 1 | Geleen | Vm Bibliotheek | 2355 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | (0.05-0.18-1.03) | 2005 | Ajax | Opbouw | 25m | 2 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
105 | 54611310 | Herenhof 2 | Geleen | Zalencentrum | 1800 | Brand-meld/blus | 6512 | Brandwerende doorvoeringen | (-1.21) | 2005 | Linisol | Coating |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
106 | 54611310 | Herenhof 2 | Geleen | Zalencentrum | 1800 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 2005 | Ajax | Opbouw | 25m | 1 | 3 | st | 8 |  |  |  |  | 0
107 | 54611310 | Herenhof 2 | Geleen | Zalencentrum | 1800 | Brand-meld/blus | 6513 | Luchtk. brandventilatievoorz. brandklep | (-1.21) | 2005 |  |  |  | 1 | 3 | st | 8 |  |  |  |  | 0
108 | 54611311 | Herenhof 3 | Geleen | Algemeen | 200 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | (0.02-0.15&-1.17) | 2005 | Ajax | Opbouw | 25m | 2 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
109 | 54611311 | Herenhof 3 | Geleen | Algemeen | 200 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | (0.05-0.18-1.03) | 2005 | Ajax | Opbouw | 25m | 2 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
110 | 54611212 | Herenhof 8 | Geleen | Vm Muziekschool | 1560 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | (1.20-1.21-1.22) | 2018 | Paraat | Schuimblusser | 6kg | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
111 | 54611212 | Herenhof 8 | Geleen | Vm Muziekschool | 1560 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | (1.21-1.23-1.64) | 2005 |  | IN kast |  | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
112 | 54611213 | Herenhof 9 | Geleen | Vm Streekomroep | 238 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | (2.12-2.06) | 2005 | Ajax | Opbouwkast | 15m | 2 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
113 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslang haspel | Algemeen | 2012 | Meku | 25m 3/4 |  | 2 | 3 | st | 11 |  |  |  |  | 0
114 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslang haspel | Algemeen | 2019 | Meku | 20m 3/4 |  | 2 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
115 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie | Algemeen | 2018 |  | GTV 50 nr R4525 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
116 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | Hal achter balie | 2018 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
117 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie doormeldeenheid | Hal achter balie | 2018 | Bosch |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
118 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie paneel | Ruimte 0.60 | 2018 | Chubb Securiton |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
119 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2018 |  |  |  | 1 | 3 | st | 160 |  |  | 1 |  | 0
120 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2018 |  |  |  | 1 | 3 | st | 24 |  |  | 1 |  | 0
121 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Algemeen | 2018 |  |  |  | 1 | 3 | st | 73 |  |  | 1 |  | 0
122 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 2018 |  |  |  | 1 | 3 | st | 35 |  |  | 1 |  | 0
123 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie flitslicht | Algemeen | 2018 |  |  |  | 2 | 3 | st | 7 |  |  | 1 |  | 0
124 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6511 | Ontruimingsinstallatie algemeen | Algemeen | 2018 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
125 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | Algemeen | 2007 | Hugen | 5kg |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
126 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | Algemeen | 2020 | Hugen | 5kg |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
127 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | Algemeen | 2021 | Hugen | 5kg |  | 1 | 3 | st | 26 |  |  |  |  | 0
128 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | Algemeen | 2022 | Hugen | 5kg |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
129 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | Algemeen | 2024 | Hugen | 5kg |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
130 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | Algemeen | 2022 | Jockel | 5kg |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
131 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Poederblusser | Algemeen | 2007 | Neuruppin | 6kg |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
132 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Poederblusser | Algemeen | 2020 | Neuruppin | 6kg |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
133 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Schuimblusser | Algemeen | 2013 | Gloria | 6ltr |  | 1 | 3 | st | 8 |  |  |  |  | 0
134 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Schuimblusser | Algemeen | 2020 | Jockel | 6ltr |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
135 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Schuimblusser | Algemeen | 2021 | Jockel | 6ltr |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
136 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Droge blusstijgleiding geaard | Algemeen |  |  | Revisie 22-11-2017 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
137 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Droge blusleiding | Algemeen |  |  | Revisie 22-11-2017 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
138 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Voedingspunt brandweer | Algemeen |  |  | Revisie 03-02-2017 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
139 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Aftappunt droge blusstijgleiding per verdieping | Algemeen |  | Elkeverdieping bgg 1 t/m 5 |  |  | 1 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
140 | 54611103 | Hub Dassenplein 1 | Sittard | Stadhuis Sittard | 6159 | Brand-meld/blus | 6513 | Blusgasinstallatie algemeen | Ruimte 0.37 | 2018 |  |  |  | 2 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
141 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeld-/ontruimingsinstallatie centrale |  | 2001 | Bosch |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
142 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie paneel |  | 2001 | Bosch |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
143 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2001 |  |  |  | 4 | 3 | st | 132 |  |  | 1 |  | 0
144 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2001 |  |  |  | 4 | 3 | st | 6 |  |  | 1 |  | 0
145 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 2001 |  |  |  | 4 | 3 | st | 9 |  |  | 1 |  | 0
146 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6511 | Ontruimingsinstallatie algemeen ( Ontruimingspaneel) |  | 2001 | Penta |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
147 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen (CO2) |  | 2001 | Paraat | CO2 | 5 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
148 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Loge | 0 | De Vries | schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
149 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6530 | Brandmeldinstallatie flitslicht |  | 2001 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
150 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie Signaalbord incl slowwhoop & flitslicht |  | 2001 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
151 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 5414 | Centrale CO-LPG detectoren |  | 2018 | Dräger |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
152 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 5414 | CO sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 19 |  |  |  |  | 0
153 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 5414 | LPG sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 19 |  |  |  |  | 0
154 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 5414 | Tekst-licht borden |  |  | LUTO |  |  | 9 | 3 | st | 10 |  |  |  |  | 0
155 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 5414 | Flitslicht | [5 empty] | 9 | 3 | st | 10 |  |  | 1 |  | 0
156 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Brand-meld/blus | 5414 | Sirene | [5 empty] | 9 | 3 | st | 10 |  |  | 1 |  | 0
157 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Werktuigbouw | 5721 | Stuwventilator algemeen |  | 2001 |  |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
158 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 | Werktuigbouw | 5721 | Stuwventilator algemeen | Algemeen | 2001 | Novenco | Jet Fan (PGFR-AUC-380-50/1S |  | 4 | 3 | st | 18 |  |  |  |  | 0
159 | 54611502 | Hub Dassenplein 7 | Sittard | Parkeergarage Hub Dassenplein | 6745 |  |  | Elektrisch bediende vluchtluik | Algemeen |  |  |  |  | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
160 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen CO2 | Algemeen | 2017 | Paraat | CO2 | 5 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
161 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen CO2 | Algemeen | 2017 | Buse | CO2 | 5 kg | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
162 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen CO2 | Algemeen | 2022 | Buse | CO2 | 5 kg | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
163 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2013 | Paraat | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
164 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2015 | Jockel | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
165 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2020 | Paraat | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
166 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2022 | Paraat | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
167 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2022 | Gloria | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
168 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2023 | Reserve | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
169 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen |  | 1990 | Bramee | 25m 3/4 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
170 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen |  | 2007 | Paraat | 25m 3/4 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
171 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen |  | 2010 | Bramee | 25m 3/4 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
172 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen |  | 2015 | Paraat | 25m 3/4 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
173 | 54611104 | Industriestraat 4 | Sittard | Wijkteam Sittard | 1680 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Ruimte 0.14 | 0 | Bramee |  |  | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
174 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6510 | Brandbeveiliging algemeen (brandschakelaar) | Gang | 2020 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
175 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2020 |  |  |  | 1 | 3 | st | 47 |  |  | 1 |  | 0
176 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2000 |  |  |  | 4 | 3 | st | 9 |  |  | 1 |  | 0
177 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Algemeen | 2000 |  |  |  | 4 | 3 | st | 37 |  |  | 1 |  | 0
178 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 1985 |  |  |  | 4 | 3 | st | 8 |  |  | 1 |  | 0
179 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Gang | 2020 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
180 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie flitslicht | Algemeen | 2000 |  |  |  | 4 | 3 | st | 7 |  |  | 1 |  | 0
181 | 54611245 | Jan Willemstraat 1 | Geleen | Hubertushoes | 1646 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 0 | Saval Kronenburg / Noha |  |  | 5 | 3 | st | 7 |  |  |  |  | 0
182 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder |  | 2014 | Gloria | Poeder | 12 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
183 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder |  | 2021 | Jockel | Poeder | 12 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
184 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2017 | Jockel | Poeder | 6 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
185 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2021 | Jockel | Poeder | 6 kg | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
186 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2022 | Jockel | Poeder | 6 kg | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
187 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2015 | Neuruppin | Poeder | 6 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
188 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2013 | Gloria | Poeder | 6 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
189 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2019 | Paraat | Poeder | 2kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
190 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2021 | Paraat | Poeder | 2kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
191 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2021 | Jockel | Poeder | 2kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
192 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2008 | Jockel | Poeder | 2kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
193 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2019 | Gloria | Poeder | 2kg | 1 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
194 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Algemeen | 2019 | Anaf | Poeder | 1kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
195 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 | Algemeen | 2022 | Jockel | CO2 | 5kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
196 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2014 | Paraat | Schuim | 2ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
197 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2014 | Neuruppin | Schuim | 2ltr | 1 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
198 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2019 | Jockel | Schuim | 2ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
199 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2013 | Gloria | Schuim | 2ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
200 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2016 | Paraat | Schuim | 6ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
201 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2018 | Paraat | Schuim | 6ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
202 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2017 | Jockel | Schuim | 6ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
203 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2014 | Gloria | Schuim | 6ltr | 1 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
204 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2024 | Neuruppin | Schuim | 6ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
205 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2019 | Jockel | Schuim | 6ltr | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
206 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2010 | Neuruppin | Schuim | 9ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
207 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2017 | Jockel | Schuim | 9ltr | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
208 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 1998 | Ajax | 20m 3/4 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
209 | 54611105 | Jubileumplein 11 | Geleen | Stadsbeheer wijkteams Geleen | 1509 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 0 | Pro-line | 20m 3/4 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
210 | 54611402 | Kapittelstraat 6 | Sittard | De Domeinen | 1760 | Brand-meld/blus | 6513 | Blusgasinstallatie algemeen | (-1.07) | 2009 | Apollo |  | 4x 200L | 4 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
211 | 54611402 | Kapittelstraat 6 | Sittard | De Domeinen | 1760 | Brand-meld/blus | 6513 | Luchtk. brandventilatievoorz. brandklep | (-1.18) | 2009 |  | Ventilatie |  | 1 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
212 | 54611318 | Kloosterplein 1 | Sittard | VM pand Wessem | 103 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 2003 | Paraat / Saval |  |  | 2 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
213 | 54611318 | Kloosterplein 1 | Sittard | VM pand Wessem | 103 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie centrale | Notifier by Honeywell | 2007 |  |  |  | 9 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
214 | 54611318 | Kloosterplein 1 | Sittard | VM pand Wessem | 103 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie meldsirene |  | 2007 |  |  |  | 9 | 3 | st | 30 |  |  | 1 |  | 0
215 | 54611318 | Kloosterplein 1 | Sittard | VM pand Wessem | 103 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie handmelder |  | 2007 |  |  |  | 9 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
216 | 54611318 | Kloosterplein 1 | Sittard | VM pand Wessem | 103 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie rookmelder |  | 2007 |  |  |  | 9 | 3 | st | 20 |  |  | 1 |  | 0
217 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel | Algemeen | 2000 | Hof Protection |  |  | 3 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
218 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie centrale | Cerberus BMC 1 loop | 2022 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
219 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie accu's |  | 2022 |  |  | 12V | 1 | 3 | st | 3 |  |  | 1 |  | 0
220 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2022 | Cerberus | optisch |  | 1 | 3 | st | 35 |  |  | 1 |  | 0
221 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2022 | Sinteso HBM Standaard | IP42 inb |  | 1 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
222 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Algemeen | 2015 |  |  |  | 2 | 3 | st | 14 |  |  | 1 |  | 0
223 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 2015 |  |  |  | 2 | 3 | st | 8 |  |  | 1 |  | 0
224 | 54611219 | Kloosterplein 3 | Sittard | Jochem Erenshoes | 64 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie flitslichten | Algemeen | 2015 |  |  |  | 2 | 3 | st | 3 |  |  | 1 |  | 0
225 | 54611610 | Kloosterplein 5 | Sittard | Vm Petrusschool | 1565 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Zie meetstaat | 2018 | Noha | In kast |  | 1 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
226 | 54431113 | lahrstraat 18 | Sittard | Lahrstraat | 100 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder |  | 2023 | Jockel | poeder | 6kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
227 | 54431113 | lahrstraat 18 | Sittard | Lahrstraat | 100 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder |  | 2013 | Gloria | poeder | 6kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
228 | 54431113 | lahrstraat 18 | Sittard | Lahrstraat | 100 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Ruimte 01 | 2016 | Gloria | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
229 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | (2.34) | 2002 | Saval | Schuimblusser | 6L | 4 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
230 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 2002 | De Vries | Zonder kast |  | 2 | 3 | st | 8 |  |  |  |  | 0
231 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie centrale |  | 2019 | Penta 5000 Solisto |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
232 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie accu's |  | 2019 | Hertek | 12VDC-12AH |  | 1 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
233 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie doormelding |  | 2019 | TSEC3000 doormeldunit | EN54-21 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
234 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2019 | XP95 |  |  | 1 | 3 | st | 49 |  |  | 1 |  | 0
235 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2019 | Discovery |  |  | 1 | 3 | st | 9 |  |  | 1 |  | 0
236 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie Slowwhoop | Algemeen | 2019 | XP95 |  |  | 1 | 3 | st | 38 |  |  | 1 |  | 0
237 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie Flitslicht | Algemeen | 2019 | XP95 |  |  | 1 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
238 | 54611222 | Leijenbroekerweg 105a | Sittard | Kunst | 1002 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Algemeen | 2019 |  |  |  | 1 | 3 | st | 34 |  |  | 1 |  | 0
239 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie doormeldeenheid | Ruimte 0.29 | 2014 | Bosch | DME 128 IP/GPRS |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
240 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie | Serverruimte | 1998 | Fire Alarm Ancillary Equipment | BS EN 54-4 |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
241 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6510 | Brandbeveiliging algemeen (Brandschakelaar) | 3e verd. | 2014 |  |  |  | 2 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
242 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | Ruimte 0.29 | 2014 | Notifier biy Honeywell | IDR 6A |  | 2 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
243 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2014 |  |  |  | 2 | 3 | st | 114 |  |  | 1 |  | 0
244 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Serverruimte | 2014 | Stratos | Micra 100 |  | 2 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
245 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2014 | Honeywell | Notifier |  | 2 | 3 | st | 13 |  |  | 1 |  | 0
246 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Algemeen | 2014 |  |  |  | 2 | 3 | st | 42 |  |  | 1 |  | 0
247 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 2014 |  |  |  | 2 | 3 | st | 36 |  |  | 1 |  | 0
248 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6512 | Brandmeldinstallatie kleefmagneet | Ruimte 0.29 | 2001 | Agro B.V. | GTV 25 |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
249 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6512 | Brandmeldinstallatie kleefmagneet | Algemeen | 2014 |  |  |  | 2 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
250 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 |  | 2011 | Monye Roberts |  | 5 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
251 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 |  | 2022 | Neuruppin |  | 5 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
252 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 |  | 2024 | Jockel |  | 5 kg | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
253 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 |  | 2015 | Buse |  | 5 kg | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
254 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 |  | 2021 | Jockel |  | 5 kg | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
255 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser CO2 |  | 2019 | Jockel |  | 2 kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
256 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2014 | Gloria | schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
257 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2020 | Jockel | schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 5 |  |  |  |  | 0
258 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2021 | Jockel | schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
259 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2022 | Jockel | schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
260 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2008 | Neuruppin | schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
261 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  | 2015 | Neuruppin | schuimblusser | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
262 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel | Algemeen | 1978 | Ansul |  | 20m 3/4 | 1 | 3 | st | 5 |  |  |  |  | 0
263 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel | Algemeen | 2005 | Pro-line |  | 30m 3/4 | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
264 | 54611107 | Markt 1 | Geleen | Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E | 6182 | Brand-meld/blus | 6513 | Luchtk. brandventilatievoorz. brandklep | Ruimte -1.06 | 1982 |  |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
265 |  | Markt 1a | Geleen | Kredietbank Limburg |  | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | [5 empty] | 1 | 3 | st | 6 |  |  |  |  | 0
266 |  | Markt 1a | Geleen | Kredietbank Limburg |  | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  |  |  |  | 6 liter | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
267 |  | Markt 1a | Geleen | Kredietbank Limburg |  | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim |  |  | Paraat | S6DJLM Bio 21 |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
268 |  | Markt 1a | Geleen | Kredietbank Limburg |  | Brand-meld/blus | 6513 | Brandmeldinstallatie centrale |  |  | Penta |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
269 |  | Markt 1a | Geleen | Kredietbank Limburg |  | Brand-meld/blus | 6513 | Kleefmagneet | [5 empty] | 1 | 3 | st | 5 |  |  | 1 |  | 0
270 | 54611232 | Odasingel 90 | Sittard | Gemeenschapsaccommodatie Odasingel | 746 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Algemeen | 2022 | Saval | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
271 | 54611232 | Odasingel 90 | Sittard | Gemeenschapsaccommodatie Odasingel | 746 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 2023 | Saval |  |  | 1 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
272 | 54611614 | Pattonstaat 2 | Sittard | Vm School Limbrichterveld | 1095 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie paneel | (0.17) | 1997 | NSC | Solution F2 |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
273 | 54611614 | Pattonstaat 2 | Sittard | Vm School Limbrichterveld | 1095 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Zie meetstaat | 1997 | Siemens |  |  | 4 | 3 | st | 6 |  |  | 1 |  | 0
274 | 54611614 | Pattonstaat 2 | Sittard | Vm School Limbrichterveld | 1095 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Zie meetstaat | 1997 |  | Slow woop | 95DB | 4 | 3 | st | 20 |  |  | 1 |  | 0
275 | 54611614 | Pattonstaat 2 | Sittard | Vm School Limbrichterveld | 1095 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie flitslicht | Vo | 1997 |  | Rood |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
276 | 54611614 | Pattonstaat 2 | Sittard | Vm School Limbrichterveld | 1095 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Zie meetstaat | 2010 | Ajax/paraat | Schuimblusser | 6L | 2 | 3 | st | 5 |  |  |  |  | 0
277 | 54611614 | Pattonstaat 2 | Sittard | Vm School Limbrichterveld | 1095 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Zie meetstaat | 1997 | Saval | Opbouwkast |  | 5 | 3 | st | 4 |  |  |  |  | 0
278 | 54611667 | Rijksweg Zuid 70 | Sittard | Da Capo College | 54336 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Hoofdgebouw | 2012 | Divers |  |  | 1 | 4 | st | 11 |  |  |  |  | 0
279 | 54611667 | Rijksweg Zuid 70 | Sittard | Da Capo College | 54336 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Gebouw Landweringstraat | 2012 | De Vries |  |  | 1 | 4 | st | 3 |  |  |  |  | 0
280 | 54611667 | Rijksweg Zuid 70 | Sittard | Da Capo College | 54336 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Hoofdgebouw | 2012 | Divers |  |  | 1 | 4 | st | 11 |  |  |  |  | 0
281 | 54611667 | Rijksweg Zuid 70 | Sittard | Da Capo College | 54336 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Bijgebouw vrijstaand | 2012 | De Vries |  |  | 1 | 4 | st | 2 |  |  |  |  | 0
282 | 54611236 | Romeinenstraat 20 | Sittard | MultCcultureel Centrum | 504 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslang haspel | Algemene ruimte | 1998 | Ajax |  |  | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
283 | 54611236 | Romeinenstraat 20 | Sittard | MultCcultureel Centrum | 504 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | Algemene ruimte | 1998 | Siemens |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
284 | 54611236 | Romeinenstraat 20 | Sittard | MultCcultureel Centrum | 504 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 1998 | Siemens |  |  | 4 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
285 | 54611236 | Romeinenstraat 20 | Sittard | MultCcultureel Centrum | 504 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator (PIR) | Algemeen | 1998 |  |  |  | 4 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
286 | 54611236 | Romeinenstraat 20 | Sittard | MultCcultureel Centrum | 504 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Gevel | 1998 |  |  |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
287 | 54611236 | Romeinenstraat 20 | Sittard | MultCcultureel Centrum | 504 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemene ruimte | 1998 |  |  |  | 4 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
288 | 54611236 | Romeinenstraat 20 | Sittard | MultCcultureel Centrum | 504 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie flitslicht | Algemene ruimte | 1998 |  |  |  | 4 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
289 | 54611642 | Sint Willibrordusstraat 1 | Obbicht | Willibrordusschool | 3240 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | (0.06) | 1997 | Ajax | W/O07495 |  | 4 | 4 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
290 | 54611642 | Sint Willibrordusstraat 1 | Obbicht | Willibrordusschool | 3240 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Zie meetstaat | 2005 |  | Optisch |  | 4 | 4 | st | 3 |  |  | 1 |  | 0
291 | 54611642 | Sint Willibrordusstraat 1 | Obbicht | Willibrordusschool | 3240 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Zie meetstaat | 2005 | Ajax |  |  | 4 | 4 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
292 | 54611642 | Sint Willibrordusstraat 1 | Obbicht | Willibrordusschool | 3240 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Zie meetstaat | 2005 | Ajax | Slow woop | 95DB | 4 | 4 | st | 12 |  |  | 1 |  | 0
293 | 54611642 | Sint Willibrordusstraat 1 | Obbicht | Willibrordusschool | 3240 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen | (0.28a) | 2015 | Ajax | Schhuimblusser | 6L | 2 | 4 | st | 5 |  |  |  |  | 0
294 | 54611642 | Sint Willibrordusstraat 1 | Obbicht | Willibrordusschool | 3240 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | (0.28a) | 2000 | Ajax | Opbouwkast | 20mtr | 3 | 4 | st | 2 |  |  |  |  | 0
295 | 54611297 | Tudderenderweg 305 | Sittard | MFC Tudderenderweg 305 Sittard | 608 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale |  | 2012 | Horizon Morley IAS |  |  | 3 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
296 | 54611297 | Tudderenderweg 305 | Sittard | MFC Tudderenderweg 305 Sittard | 608 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Algemeen | 2012 | Horizon Morley IAS |  |  | 3 | 3 | st | 3 |  |  | 1 |  | 0
297 | 54611297 | Tudderenderweg 305 | Sittard | MFC Tudderenderweg 305 Sittard | 608 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Algemeen | 2012 | Horizon Morley IAS |  |  | 3 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
298 | 54611297 | Tudderenderweg 305 | Sittard | MFC Tudderenderweg 305 Sittard | 608 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Algemeen | 2012 | Horizon Morley IAS |  |  | 3 | 3 | st | 5 |  |  | 1 |  | 0
299 | 54611297 | Tudderenderweg 305 | Sittard | MFC Tudderenderweg 305 Sittard | 608 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | Algemeen | 2012 | Saval |  | 20 m | 1 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
300 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | 0.14 | 2007 | NSC | Solution F2 |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
301 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Zie meetstaat | 2007 |  | Optisch |  | 4 | 3 | st | 9 |  |  | 1 |  | 0
302 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Zie meetstaat | 2007 | Hochiki |  |  | 4 | 3 | st | 3 |  |  | 1 |  | 0
303 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Zie meetstaat | 2007 |  | Opbouw |  | 4 | 3 | st | 3 |  |  | 1 |  | 0
304 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie meldsirene | Zie meetstaat | 2007 | Hertek | Slow woop | 95DB | 4 | 3 | st | 23 |  |  | 1 |  | 0
305 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen | Zie meetstaat | 2012 | De Vries | Schuimblusser | 6L | 2 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
306 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen | Zie meetstaat | 2010 | De Vries | Schuimblusser | 6L | 2 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
307 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser algemeen ECO | Zie meetstaat | 2019 | De Vries | Schuimblusser | 6L | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
308 | 54611634 | Van Galenstraat 32 | Geleen | vm Basischool de springplank | 4398 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen | (0.22) | 2007 | Ajax | Inbouwkast | 20m | 2 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
309 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldpaneel | Niveau-1 | 2008 | ExcelTech |  |  | 2 | 3 | st | 4 |  |  | 1 |  | 0
310 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie doormelding | Portiersloge | 2009 | Bosch | DME 128-IP/GPRS | 100-240Vac 50/60Hz 1A | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
311 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie centrale | Portiersloge | 2008 | Siemens/ Cerberus | Compact Pro FC724 |  | 4 | 3 | st | 1 |  |  | 1 |  | 0
312 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Portiersloge | 2008 |  | Optisch |  | 4 | 3 | st | 2 |  |  | 1 |  | 0
313 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie rookmelder | Niveau-1 | 2008 |  | Thermisch |  | 4 | 3 | st | 5 |  |  | 1 |  | 0
314 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie handmelder | Niveau-1,-2 | 2008 | Siemens |  |  | 4 | 3 | st | 46 |  |  | 1 |  | 0
315 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie nevenindicator | Portiersloge | 2008 |  |  |  | 4 | 3 | st | 5 |  |  | 1 |  | 0
316 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | Brandmeldinstallatie combi Slowwhoop/ flitslicht | Niveau-1,-2 | 2008 |  |  |  | 4 | 3 | st | 72 |  |  | 1 |  | 0
317 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6511 | CO-LPG detectie | Niveau-1,-2 | 2008 |  | Luto |  | 4 | 3 | st | 47 |  |  |  |  | 0
318 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 5414 | Centrale CO-LPG detectoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
319 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 5414 | CO sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 108 |  |  |  |  | 0
320 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 5414 | LPG sensoren | [5 empty] | 9 | 3 | st | 108 |  |  |  |  | 0
321 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 5414 | Tekst-licht borden | [5 empty] | 9 | 3 | st | 46 |  |  |  |  | 0
322 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 5414 | Flitslicht | [5 empty] | 9 | 3 | st | 46 |  |  | 1 |  | 0
323 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 5414 | Sirene | [5 empty] | 9 | 3 | st | 46 |  |  | 1 |  | 0
324 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Werktuigbouw | 5721 | Stuwventilator algemeen | Niveau-2 | 2008 | Ventispecial BV | VeJe 415 | 1,1/ 0,25kW | 2 | 3 | st | 14 |  |  |  |  | 0
325 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Werktuigbouw | 5721 | Stuwventilator algemeen | Niveau-1 | 2008 | Ventispecial BV | VeJe 415 | 1,1/ 0,25kW | 2 | 3 | st | 14 |  |  |  |  | 0
326 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansl. 1 droge blusleiding | [5 empty] | 9 | 3 | st | 5 |  |  |  |  | 0
327 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Storz-aansl. 2 droge blusleiding | [5 empty] | 9 | 3 | st | 5 |  |  |  |  | 0
328 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Voedingspunt droge blusleiding | [5 empty] | 9 | 3 | st | 3 |  |  |  |  | 0
329 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-1 | 2013 | De Vries | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
330 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-1 | 2018 | SK | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
331 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-2 | 2021 | ajax | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
332 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-2 | 2021 | ajax | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
333 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-2 | 2012 | Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
334 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-1 | 2021 | Ajax | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
335 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-2 | 2021 | ajax | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
336 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-2 | 2021 | ajax | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
337 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser poeder | Niveau-1 | 2004 | SK | Poeder | 50kg | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
338 | 54611511 | Westelijkerandweg 50 | Geleen | Parkeergarage Zuyderland medisch Centrum | 37290 | Brand-meld/blus | 6513 | Handblusser sproeischuim | Portiersloge | 2017 | SK FireSafety Group B.V. | Schuim | 6 liter | 1 | 3 | st | 1 |  |  |  |  | 0
339 | 54611336 | Veermanstraat 9 | Sittard | Bovenverdieping | 637 | Brand-meld/blus | 6513 | Brandslanghaspel algemeen |  |  | Anusul |  |  | 9 | 3 | st | 2 |  |  |  |  | 0
Note on O80: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O81: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O83: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O85: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O86: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O87: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O88: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O89: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1
Note on O90: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 1

## Cases
Case 1
Omschrijving:
Het vervangen van een brandslanghaspel
Op een locatie bevindt zich een brandslanghaspel, fabricaat Saval type Deco 8921422.
Enkele kenmerken zijn: slangdoorlaat 25mm, slang lengte 30m, opbouw diepte 235mm, bladdiameter 600mm
Deze brandslanghaspel is aan vervanging toe. De standpijp inclusief de afsluiter worden hergebruikt, waardoor het inblokken van de haspel eenvoudig is te verwezenlijken.
Omdat de bestaande haspel van de muur wordt gehaald, is dit een uitgelezen kans om het stukje ongeschilderde muur achter de brandslanghaspel te voorzien van schilderwerk zoals recent op alle muren reeds
is aangebracht. Het door derden (in opdracht van de Opdrachtnemer) te schilderen wanddeel betreft 15m2 ongeschilderd stucwerk, kleur RAL 9010. In deze casus dient in de prijs, de kosten voor de
schilder (1 x grondverf en 2 x muurverf) te zijn opgenomen.
Vanzelfsprekend behoren het aanbrengen van een verzegeling, nadien het testen van de brandslanghaspel heeft plaatsgevonden, en overhandigen van de opleverdocumenten tot de prijs van deze case.
| Tarieven: | Functiebenaming: |  | Aantal manuren:
Tarief 1 | 0 |  |  | 0
Tarief 2 | 0 |  |  | 0
Tarief 3 | 0 |  |  | 0
| Toeslagen: |  |  | Totaal incl. toeslagen:
Materiaal en materieel | 0% |  | Materiaal en materieel
Werk derden | 0% |  | Werk derden
Winst&Risico | 0% |  | Winst&Risico
Totaalbedrag Case 1 | 0
Case 2
Omschrijving:
Het vervangen van een brandmeldcentrale
Op een locatie bevindt zich een brandmeldcentrale, fabricaat Aritech type FP1200
De centrale is aan vervanging toe. De werkzaamheden welke door de Opdrachtnemer dienen te worden verricht betreffen het één op één vervangen van deze centrale.
De bestaande veldapparatuur en brandweerpaneel wordt niet vervangen. Op de huidige centrale zijn 6 lussen Klasse A, 4 lussen Klasse B en 200 adresseerbare apparaten geconfigureerd. Deze dienen op de
nieuwe centrale te worden aangesloten waartoe de Opdrachtnemer tevens de programmering dient te verzorgen.
Nadien de nieuwe centrale is aangesloten en getest voorziet de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van nieuwe digitale tekeningen en een compeet logboek met testrapport en onderhoudsdocumenten.
| Tarieven: | Functiebenaming: |  | Aantal manuren:
Tarief 1 | 0 | 0
Tarief 2 | 0 | 0
Tarief 3 | 0 | 0
| Toeslagen: |  |  | Totaal incl. toeslagen:
Materiaal en materieel | 0% |  | Materiaal en materieel
Werk derden | 0% |  | Werk derden
Winst&Risico | 0% |  | Winst&Risico
Totaalbedrag Case 2 | 0

## Open Begroting Case 1
Ruimte om uw Open Begroting aan toe te voegen

## Open Begroting Case 2
Ruimte om uw Open Begroting aan toe te voegen