## Invulformulier parameters
BIJLAGE 7 - INVULFORMULIER EN UITLEG BATTERIJ VARIABELEN Europese Aanbesteding - Sacrale neuromodulatoren oplaadbaar
INSTRUCTIE: Voor het beoordelen van de prestatie van de neuromodulatoren door middel van subgunningscriterum Levensduur batterij (par. 5.3.2 offerteleidraad) en Oplaadduur (par. 5.3.3 offerteleidraad), heeft het Erasmus MC een aantal variabelen bepaald. Hierbij gaan we telkens uit van een casus met de volgende stimulusparameters, uitgaande van continue stimulatie: • Stimulatie intensiteit van 1.00 milliampère • Pulsduur van 210 microseconde • Stimulatie frequentie van 14 Hertz • Weerstand van 1200 Ohm • Oplaadgedrag gehele levensduur van 0 – 100% In elk tabblad van dit exceldocument wordt per variabele een extra toelichting gegeven. De door uw ingevulde antwoorden dienen op 2 decimalen achter de komma te worden weergegeven. U vult alleen de groen gemarkeerde cellen in.
Nr. | Parameter | Antwoord | Eenheden | Toelichting
1 | Hoeveel dagen kan de stimulator stimuleren (van 100% naar 0%) met de beschreven stimulusparameters, startend met een 100% opgeladen batterij zonder tussentijds op te laden? |  | [dagen]
2 | Hoeveel minuten heeft de stimulator nodig voor het opladen van de batterij van 0% tot 100%? |  | [minuten]
3 | Wat is de gegarandeerde levensduur van de stimulator? Hierbij moeten alle onderdelen blijven functioneren en mag de batterij capaciteit niet kleiner worden dan 95,00%. |  | [jaren] | minimale gestelde eis in PVE is 15 jaar
4 | Gegarandeerd aantal dagen van 100% tot 0% aan het einde van de gegarandeerde levensduur (min. 95,00% capaciteit t.o.v. parameter 1) |  | [dagen]
Naam Inschrijver:
Handtekening Inschrijver:

## 1. Aantal dagen stimulatie
1. Aantal dagen stimulatie van 100% tot 0% batterijcapaciteit
Patiënten hebben baat bij een batterij die lang functioneert zonder op te laden. Geef het aantal dagen op van 100% tot 0% batterijcapaciteit aan de hand van de opgegeven stimulusparameters bij continue stimulatie. Afronden op 2 decimalen achter de komma.

## 2. Oplaadtijd van 0 tot 100%
2. Oplaadtijd van 0 tot 100% in minuten
Patiënten hebben baat bij een korte oplaadtijd. Geef het aantal minuten op om de neuromodulator van 0% t/m 100% op te laden bij een optimale koppeling tussen batterij en oplader. Afronden op 2 decimalen achter de komma.

## 3. Gegarandeerde levensduur
3. Gegarandeerde levensduur
Patiënten hebben baat bij een implantaat met een lange levensduur. Hierbij moeten alle onderdelen goed functioneren en de resterende batterijcapaciteit mag niet minder worden dan 95,00% t.o.v. de oorspronkelijke capaciteit. Geef de levensduur in jaren op uitgaande van de opgegeven stimulusparameters bij continue stimulatie. Afronden op 2 decimalen achter de komma. LET OP 1: Als een ander onderdeel dan de batterij eerder einde levensduur van de neuromodulator zal bereiken, dan dient u de levensduur te beperken tot dat onderdeel. LET OP 2: Minimale gestelde eis in het Programma van Eisen (bijlage 1a) is een levensduur van 15 jaar.

## 4. Aantal dagen eind levensduur
4. Gegarandeerde aantal dagen van 100% tot 0% batterijcapaciteit ten tijde van de gegarandeerde levensduur
Patiënten hebben ook tegen het einde van de gegarandeerde levensduur baat bij een batterij die lang functioneert zonder op te laden. Geef het aantal dagen op van 100% naar 0% batterij capaciteit aan het einde van de gegarandeerde levensduur van de neuromodulator bij gebruik met de de opgegeven stimulus parameters. Tijdens deze periode nemen we aan dat de patiënt de batterij telkens 100% oplaadt en gebruikt totdat de batterij leeg is en dan meteen weer oplaadt en leeggebruikt. LET OP: Het aantal ingevulde dagen bij antwoord 4 dienen minimaal 95,00% te zijn t.o.v. het aantal dagen van antwoord 1. Als u hier niet aan voldoet, pas dan de levensduur uit antwoord 3 aan. Voorbeeld: Voldoet wel: Als u bij antwoord 1 40 dagen hebt opgegeven en bij antwoord 4 is het aantal dagen van 100% tot 0% batterij bij einde levensduur van 20 jaar 39 dagen, dan is de resterende capaciteit 97,50% en voldoet u aan de gestelde restrictie. Voorbeeld: Voldoet niet: Als u bij antwoord 1 100 dagen hebt opgegeven en bij antwoord 4 is het aantal dagen van 100% naar 0% batterij bij einde levensduur van 25 jaar 90 dagen, dan is de resterende capaciteit 90,00% en voldoet u niet aan de gestelde restrictie. U dient de levensduur in jaren te verlagen tot het aantal jaar waarbij u minimaal 95 dagen resterende capaciteit kunt garanderen.