## Assetlijst
Bijlage 9 Assetlijst Bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig
BRIN | Locatie | Element | Hoofdgroep | NL/SfB2 | NL/SfB | Merk | Type | serienummer | Installatiejaar | Conditie NEN2767
15FX | Brederode Daltonschool | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001 |  |  |  |  | 2
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014 |  |  |  | 2014 | 3
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030 |  |  |  |  | 4
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030 |  |  |  |  | 4
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen |  |  | 3
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038 |  |  |  |  | 3
|  | Tegelwerk | Interieur | 40 | 4041 |  |  |  | 1966 | 2
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044 |  |  |  | 2024 | 2
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046 |  |  |  |  | 3
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048 |  |  |  |  | 3
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049 |  |  |  |  | 3
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050 |  |  |  |  | 3
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052 |  |  |  | 2020 | 3
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054 |  |  |  |  | 2
|  | Ketels | W-installaties | 60 | 6060 |  |  |  | 2024 | 2
|  | CV-ketel HR > 100kW (PI) | W-installaties | 60 | 6060 |  |  |  | 2020
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060 |  |  |  |  | 3
|  | Driewegmengklep | W-installaties | 60 | 6060 |  |  |  |  | 2
|  | expansievoorziening | W-installaties | 60 | 6060 |  |  |  |  | 2
|  | Hoofdverdeelinrichting cv groelen algemeem | W-installaties | 60 | 6060 |  |  |  |  | 2
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061 |  |  |  | 2023 | 1
|  | Afzuiginstallatie | W-installaties | 60 | 6061 |  |  |  | 2009 | 2
|  | Luchtbehandeling | W-installaties | 60 | 6061 |  |  |  |  | 3
|  | Regeling klimaat | W-installaties | 60 | 6061 |  |  |  | 2005 | 2
|  | Koelinstallaties | W-installaties | 60 | 6062 |  |  |  | 2008 | 3
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068 |  |  |  | 2015 | 2
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072 |  |  |  |  | 2
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073 |  |  |  |  | 2
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076 |  |  |  |  | 2
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
27ML | De Zeester | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001 |  |  |  |  | 3
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014 |  |  |  |  | 2
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015 |  |  |  |  | 5
|  | Metselwerk | Gevel | 20 | 2022 |  |  |  |  | 2
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030 |  |  |  |  | 4
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen |  |  | 2
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038 |  |  |  |  | 3
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044 |  |  |  |  | 3
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046 |  |  |  |  | 3
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048 |  |  |  |  | 4
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049 |  |  |  |  | 2
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050 |  |  |  |  | 2
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051 |  |  |  |  | 1
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052 |  |  |  |  | 2
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054 |  |  |  |  | 3
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061 |  |  |  | 2023 | 1
|  | Luchtbehandelingskast + WTW | W-installaties | 60 | 6061 |  |  |  |  | 3
|  | Koelinstallaties | W-installaties | 60 | 6062 |  |  |  | 2005 | 4
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071 |  |  |  |  | 3
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072 |  |  |  |  | 2
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073 |  |  |  |  | 2
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076 |  |  |  |  | 2
|  | Liftinstallaties | W-installaties | 60 | 6080 |  |  |  |  | 2
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
18QY | IKC Eigenwijze | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | wastafels | Sanitair | 50 | 5003
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Beglazing | Gevel | 20 | 2034
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Koelinstallaties | W-installaties | 60 | 6062
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
18SU | KC de Marel | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Metselwerk | Gevel | 20 | 2022
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061 | Nedair/Stokair |  |  | 2009
|  | Luchtbehandelingskast + WTW | W-installaties | 60 | 6061 |  |  |  | 2009
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076 | Siemens cerberus | FC361-ZZ | S4433C112A107 | 2009
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
23UL | KC de Pionier | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | DCW-installatie | W-installaties | 60 | 6061
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Communicatieinstallaties | E-installaties | 70 | 7075
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076 | Siemens cerberus | FC361-ZZ | S54433C112A106
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
13SP | De Sparkel | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Communicatieinstallaties | E-installaties | 70 | 7075
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
14QJ | De Bosbeek | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | Gasleiding | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Verdeler unit vloerverwarming | W-installaties | 60 | 6060
|  | LBK + WTW | W-installaties | 60 | 6061
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Zonne-energie installaties | E-installaties | 70 | 7074
|  | Communicatieinstallaties | E-installaties | 70 | 7075
|  | Beveiligingsinstallaties | brandmeld (E-installaties) | 70 | 7076 | Cooper Fire | CF 1100 | onbekend | 2015/2016
|  | Liftinstallaties | W-installaties | 60 | 6080
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
13ZN | De Pleiaden | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | Elektrische boiler 50 liter (W-installaties) | 60 | 6052 | Itho daalderop
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww | 60 | 6060 | Remeha | Quinta 65 | S0534900709160 | 2005
|  | 60 verwarmingsinstallaties |  | 60 | 6060 | Remeha | Quinta 65 | S1129103177000 | 2005
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | Gasleiding | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | LBK + WTW | W-installaties | 60 | 6061
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Beveiligingsinstallaties | Inbraak (E-installaties) | 70 | 7076 | Ksenia
|  | Beveiligingsinstallaties | Brandmeld (E-installaties) | 70 | 7076 | Siemens cerberus | FC362-ZZ | S54433C119A106
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
12YB | De sterrenkijker | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww | 60 | 6060 | Remeha | MCBA1463 | S0534600685500 | 2005
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | LBK + WTW | W-installaties | 60 | 6061
|  | Koelinstallaties | W-installaties | 60 | 6062
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Beveiligingsinstallaties | brandmeld (E-installaties) | 70 | 7076 | Drager/Unica | D5000 | 70437314 | 2015
|  | Liftinstallaties | W-installaties | 60 | 6080
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
14FQ | De vliegende hollander | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww | 60 | 6060 | Remeha | Quinta 65 | 0063BL3253 | 2009
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | Gasleiding | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | DCW-installatie | W-installaties | 60 | 6061
|  | Koelinstallaties | W-installaties | 60 | 6062
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Beveiligingsinstallaties | brandmeld (E-installaties) | 70 | 7076 | Siemens cerberus | FC121-ZA | S54400C131A106 | onbekend
|  | Beveiligingsinstallaties | inbraak (E-installaties) | 70 | 7076 | Ksenia
|  | Communicatieinstallaties | E-installaties | 70 | 7075
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
| Het avontuur | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Verdeler unit vloerverwarming | W-installaties | 60 | 6060
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Luchtbehandeling | W-installaties | 60 | 6061
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Zonne-energie installaties | E-installaties | 70 | 7074
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
12IF | Het Kompas | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038 |  |  |  | 2008
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | Gasleiding | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Verdeler unit vloerverwarming | W-installaties | 60 | 6060
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Luchtbehandeling | W-installaties | 60 | 6061 | Ned Air/Systemair |  |  | 2008
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076 | Drager/Unica |  | 70137901 | 2007 (december)
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
15AP | Jan Camperschool | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | W-installaties | 60 | 6052
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | 60 verwarmingsinstallaties | circulatiepomp NW-30/32 | 60 | 6060 | Remeha | Quinta 45 | S0630001979470
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww | 60 | 6060 | Remeha | Quinta 45 | S0630001979480
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Verdeler unit vloerverwarming | W-installaties | 60 | 6060
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Luchtbehandeling + WTW | W-installaties | 60 | 6061
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068 | Oudotronic |  | 528074
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7073
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076 | Siemens cerberus | FC361-ZZ | S54433-C112A107
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
19TE | De Boekanier | Toiletblokken | Sanitair | 50 | 5001
|  | wastafels | Sanitair | 50 | 5003
|  | Buitenriolering | Terrein | 10 | 1014
|  | Betontegels | Terrein | 10 | 1015
|  | Kozijnen, ramen en deuren | Gevel | 20 | 2030
|  | Bitumen dakbedekking | Daken | 30 | 3033 |  | Bitumen
|  | Zonwering | Gevel | 20 | 2038
|  | Plafond en wandsystemen | Interieur | 40 | 4044
|  | Buitenschilderwerk | Gevel | 20 | 2046
|  | Behang en vloerbedekkingen | Interieur | 40 | 4048
|  | Binnenschilderwerk | Interieur | 40 | 4049
|  | Dakgoten en hemelwaterafvoeren | Daken | 30 | 3050
|  | Binnen riolering | W-installaties | 60 | 6051
|  | Waterinstallaties | Elektrische boiler 15 liter (W-installaties) | 60 | 6052 | Itho daalderop | OLB2 300DS | OLB143170004 | onbekend
|  | Brandbestrijdingsinstallaties | W-installaties | 60 | 6054
|  | Verwarmingsleidingen | W-installaties | 60 | 6060
|  | CV ketels | W-installaties | 60 | 6060
|  | Gasleiding | W-installaties | 60 | 6060
|  | expansievat | W-installaties | 60 | 6060
|  | Circulatiepompen | W-installaties | 60 | 6060
|  | Co2 meters | W-installaties | 60 | 6061
|  | Luchtbehandeling + WTW | W-installaties | 60 | 6061 | Remeha
|  | Dakventilator | W-installaties | 60 | 6061
|  | Koelinstallaties | W-installaties | 60 | 6062
|  | Regelinstallaties | W-installaties | 60 | 6068 | Grundfos
|  | Laagspanningsinstallaties | E-installaties | 70 | 7071
|  | Verlichtingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7072
|  | Noodverlichtingsinstallaties | vw-armatuur | 70 | 7073 | Van Lien | LED
|  | Noodverlichtingsinstallaties | nv-armatuur (E-installaties) | 70 | 7073 | Van Lien | LED
|  | Communicatieinstallaties | E-installaties | 70 | 7075
|  | Beveiligingsinstallaties | E-installaties | 70 | 7076 | Siemens cerberus | FC362-ZZ | S54433-c119A106
|  | Liftinstallaties | W-installaties | 60 | 6080
|  | Gevelbekleding | Gevel | 20 | 2031
|  | 60 verwarmingsinstallaties | CV-ketel HR zonder ww | 60 | 6060 | Remeha
|  | 60 verwarmingsinstallaties | circulatiepomp NW-40 | 60 | 6060 | Wilo
|  | 60 verwarmingsinstallaties | luchtafscheider | 60 | 6060
|  | 60 verwarmingsinstallaties | circulatiepomp NW-50 | 60 | 6060 | Wilo
|  | Terreininrichtingen | Terrein | 10 | 1017
Onderhoudspartij bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud – Stichting Ijmare, PRJ-2412001.01, 28-08-2025. Commercieel vertrouwelijk